Тульская область

Муниципальное образование город Ефремов

Администрация

Постановление

от 29.01.2021 г.                                                                        № 81

Об утверждении Перечня объектов, являющихся собственностью муниципального образования город Ефремов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и порядка получения копий отчетов о техническом обследовании объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с ч.3 ст.4, ч.20 ст.39 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов, являющихся собственностью муниципального образования город Ефремов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (Приложение).

2. Установить, что копии отчетов о техническом обследовании объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, предоставляются по письменному запросу заинтересованного лица в десятидневный срок со дня получения запроса.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов                                                                    С.Г. Балтабаев

Согласовано:

Заместитель главы администрации

по жизнеобеспечению администрации

муниципального образования                                                                          С.А. Бобровский

Начальник отдела по

правовому обеспечению деятельности

администрации                                                                                                   Н.Ю. Дулова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от «____»_______2021 №_____

Перечень 
объектов, являющихся собственностью муниципального образования 
город Ефремов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта |  | Адрес (месторасположение) объекта |  | Первоначальная балансовая стоимость, руб. |  | Остаточная балансовая стоимость, руб. | Технико-экономические показатели объекта |  |  | Дата и номер государственной регистрации права собственности муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (общая площадь (кв.м.)/протяженность (п.м., м., км.) (в двухтрубном исполнении) | Для зданий: год постройки, объем, кол-во этажей, материал стан, перекрытий, тип ремонта Для сетей: год постройки, тип (надземн./подземн.), длина, вид (проходн./непроходн.), тип трубы, диаметр трубы |  |  |
| 1. | Нежилое здание (главный корпус: производственная и административная часть) | 71:27:010201:48 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.30 |  | 7662533,00 |  | 6289842,19 | 2624,5 кв.м | Год постройки – 1995 Объем – 16346 м3, 2 этажа, стены – панель, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-632/1 от 24.02.2015 |
| 2. | Сооружение (теплотрасса №4) | 71:27:010405:540 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого восстания |  | 3775265,00 |  | 0 | 684 м | Год постройки – 1969; д-325 - 506.98 м, д-219 - 177.34 м, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-634/1 от 24.02.2015 |
| 3. | Сооружение (теплотрасса №2) | 71:27:020303:402 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова |  | 1006236,00 |  | 0 | 198 м | Год постройки – 1962; д-325, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-605/1 от 24.02.2015 |
| 4. | Сооружение (теплотрасса №7) | 71:27:010405:541 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого восстания |  | 747054,00 |  | 0 | 352 м | Год постройки – 1969; д-219-147м., д-133-205м., подземная, непроходной канал |  | 71-71/008-71/008/002/2015-651/1 от 24.02.2015 |
| 5. | Сооружение (теплотрасса №13) | 71:27:010203:1024 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей |  | 14577336,00 |  | 7127792,48 | 950 м | Год постройки – 1962; д-720-317м., д-630-337м., д-530-296м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-666/1 от 24.02.2015 |
| 6. | Сооружение (теплотрасса №42) | 71:27:010405:524 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Московская застава |  | 2446188,00 |  | 113902,84 | 595 м | Год постройки – 1971; д-219-557.8м., д-57-37,2м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-653/1 от 24.02.2015 |
| 7. | Сооружение (теплотрасса №40) | 71:27:000000:6877 |  | Тульская область, г.Ефремов, территория ЖЭУ |  | 8125379,00 |  | 0 | 853 м | Год постройки – 1979; д-720-242м., д-530-175м., д-325-436м., надземная |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-655/1 от 24.02.2015 |
| 8. | Сооружение (теплотрасса №45) | 71:27:010204:555 |  | Тульская область, г.Ефремов, 1 микрорайон |  | 2498561,00 |  | 654922,66 | 846 м | Год постройки – 1970; д-426-153.6м., д-273-613.6м., д-159-79м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-657/1 от 24.02.2015 |
| 9. | Сооружение (теплотрасса №3) | 71:27:020303:404 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Ломоносова |  | 6040909,00 |  | 0 | 790 м | Год постройки – 1969; д-530-262м., д-426-225м., д-325-184м., д-219-119.3м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-659/1 от 24.02.2015 |
| 10. | Сооружение (газопровод низкого давления к котельной ЕТМО) | 71:27:020307:763 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дачная |  | 1 002,42 |  | 0 | 3 м | Надземная прокладка |  | № 71:27:020307:763-71/008/2017-3 от 01.06.2017 |
| 11. | Сооружение (газопровод среднего давления (котельной ЕТМО)) | 71:27:020307:766 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дачная |  | 33 030,58 |  | 0 | 105 м | Надземная прокладка |  | 71:27:020307:766-71/008/2017-3 от 02.06.2017 |
| 12. | Сооружение (теплотрасса №5) | 71:27:020303:405 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова |  | 32856,00 |  | 0 | 68 м | Год постройки – 1998; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-661/1 от 24.02.2015 |
| 13. | Сооружение (теплотрасса библиотеки) | 71:27:020305:933 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Лермонтова |  | 102744,00 |  | 0 | 35 м | Год постройки - 1974г.; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-613/1 от 24.02.2015 |
| 14. | Сооружение (теплотрасса СШ-1) | 71:27:020304:312 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул. Карла Маркса |  | 355985,00 |  | 0 | 97 м | Год постройки - 1937г.; д-159-74.3м., д-108-22.5м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-616/1 от 24.02.2015 |
| 15. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-21) | 71:27:000000:6833 |  | Тульская область, г. Ефремов |  | 65126,00 |  | 0 | 26 м | Год постройки - 1956г.; Д-76, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-618/1 от 24.02.2015 |
| 16. | Сооружение (теплотрасса №6) | 71:27:010411:557 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 3 |  | 3746813,00 |  | 0 | 1272 м | Год постройки - 1967г.; д-219-136.8м., д-159-415.25, д-133-102м., д-108-197.85м., д-89-253.99, д-57-166.2, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-620/1 от 24.02.2015 |
| 17. | Сооружение (теплотрасса сети СРЦ) | 71:27:000000:6815 |  | Тульская область, г. Ефремов |  | 235297,00 |  | 166277,28 | 115 п.м | Год постройки – 1963; д-89-3м., д-57-112м., подземная, непроходной канал . |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-622/1 от 24.02.2015 |
| 18. | Сооружение (тепловые сети ДК «Химик») | 71:27:010406:462 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.48 |  | 93139,00 |  | 26395,34 | 32 м | Год постройки – 1949; д-159-32м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-53/2 от 17.03.2015 |
| 19. | Сооружение (теплотрасса №83 ж.д.) | 71:27:020205:488 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина |  | 163941,00 |  | 0 | 60 м | Год постройки – 1984; д-108-34.5м., д-76-25м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-443/1 от 17.02.2015 |
| 20. | Сооружение (теплотрасса от ТК-35 по ул. Заводской) | 71:27:010301:760 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Заводская |  | 4037381,00 |  | 2033860,36 | 222 м | Д-720, надземная, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-626/1 от 24.02.2015 |
| 21. | Сооружение (теплотрасса сети МСЧ) | 71:27:000000:6830 |  | Тульская область, г. Ефремов |  | 7 195 777,00 |  | 0 | 551 м | Год постройки – 1961; д-159-261.5м., д-108-152.4м., д-89-88.5м., д-57-49м., подземная, непроходной канал |  | № 71:27:000000:6830-71/008/2017-3 от 01.06.2017 |
| 22. | Сооружение (теплотрасса сети горячего водоснабжения) | 71:27:000000:6852 |  | Тульская область, г. Ефремов |  | 1 036 677,00 |  | 538 998,01 | 458 м | Год постройки – 1961; д-89-207.5м., д-57-250.6м., подземная, непроходной канал |  | № 71:27:000000:6852-71/008/2017-3 от 02.06.2017 |
| 23. | Сооружение (тепловые сети Д/с - 3) | 71:27:000000:6816 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 361635,00 |  | 248298,55 | 148 м | Год постройки – 1937; д-89-118.4м., д-57-29.9м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-628/1 от 24.02.2015 |
| 24. | Сооружение (теплотрасса №1) | 71:27:010407:695 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 25 |  | 3432360,00 |  | 0 | 847 | Год постройки – 1965; д-426-153м., д-219-52.8м., д-159-135.1м., д-133-177.6м., д-108-150.45м., д-89-130.3м., д-76-47.85м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-630/1 от 24.02.2015 |
| 25. | Сооружение (теплотрасса №43) | 71:27:010405:527 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 16 |  | 523076,00 |  | 0 | 198 м | Год постройки – 1970; д-108-54м., д-89-7м., д-76-137м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-446/1 от 17.02.2015 |
| 26. | Сооружение (теплотрасса №41) | 71:27:010406:535 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 15 |  | 136198,00 |  | 6889,21 | 67 м | Год постройки – 1975; д-57, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-448/1 от 17.02.2015 |
| 27. | Сооружение (теплотрасса №39) | 71:27:020103:873 |  | Тульская область, г.Ефремов, в районе кинотеатра «Комета» |  | 615592,00 |  | 111788,63 | 211 м | Год постройки – 1989, Д-144, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-450/1 от 17.02.2015 |
| 28. | Сооружение (теплотрасса №50) | 71:27:010204:556 |  | Тульская область, г.Ефремов, 1 микрорайон |  | 19792,00 |  | 4172,63 | 61 м | Год постройки – 1968, Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-452/1 от 17.02.2015 |
| 29. | Сооружение (теплотрасса №77) | 71:27:000000:6827 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 32017,00 |  | 0 | 13 м | Год постройки – 1973, Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-711/1 от 26.02.2015 |
| 30. | Сооружение (теплотрасса узловской дистанции ГО) | 71:27:000000:6844 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 3199498,00 |  | 0 | 1143 м | Год постройки – 1979; д-159-248.8м., д-108-453м., д-89-249м., д-76-82.8м., д-57-109.1м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-713/1 от 26.02.2015 |
| 31. | Сооружение (теплотрасса Тульской КЭЧ) | 71:27:020305:934 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул. Лермонтова |  | 1184439,00 |  | 0 | 368 м | Год постройки – 1973; д-219-299.7м., д-133-14.9м., д-108-53.1м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-715/1 от 26.02.2015 |
| 32. | Сооружение (теплотрасса Д/С-1) | 71:27:000000:6850 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 142474,00 |  | 99730,89 | 49 м | Год постройки – 1937, Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-717/1 от 26.02.2015 |
| 33. | Сооружение (теплотрасса ул. Лермонтова) | 71:27:020305:935 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Лермонтова |  | 153985,00 |  | 108322,12 | 61 м | Год постройки – 1996, Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-719/1 от 26.02.2015 |
| 34. | Сооружение (теплотрасса СШ-2) | 71:27:000000:6824 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 92703,00 |  | 0 | 32 м | Год постройки – 1938, Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-721/1 от 26.02.2015 |
| 35. | Сооружение (теплотрасса СШ-4) | 71:27:010405:542 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого восстания |  | 354594,00 |  | 0 | 137 м | Год постройки – 1964; д-108-86м., д-57-29.4м., д-25-21.9м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-723/1 от 26.02.2015 |
| 36. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-9) | 71:27:000000:6813 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 422897,00 |  | 0 | 163 м | Год постройки – 1964; д-133-48м., д-89-76.9м., д-57-37.7м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-470/1 от 18.02.2015 |
| 37. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-18) | 71:27:000000:6796 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 129591,00 |  | 0 | 51 м | Год постройки – 1937, Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-579/1 от 19.02.2015 |
| 38. | Нежилое здание (котельная) | 71:27:020308:730 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул. Больничный проезд |  | 2 005 126,00 |  | 319 340,25 | 288,6 кв.м. | Год постройки – 1967 Объем – 2553 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71:27:020308:730-71/008/2017-3 от 02.06.2017 |
| 39. | Нежилое здание - котельной | 71:27:010405:451 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого восстания, д.18 |  | 142276,18 |  | 5068,31 | 154 кв. м | Год постройки – 1961 Объем – 818 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | №71:27:010405:451-71/008/2017-1 от 01.06.2017 |
| 40. | Нежилое здание (котельная) | 71:27:020307:765 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дачная |  | 2 781 674,00 |  | 1 030 516,85 | 710,3 кв.м. | Год постройки – 1977 Объем – 4363 м3, 2 этажа, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-419/2 от 17.02.2015 |
| 41. | Сооружение (теплотрасса №16) | 71:27:000000:6869 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Октябрьская-ул.Ленинградская |  | 3193344,00 |  | 0 | 384 м | Год постройки – 1965; д-426-309м., д-76-75м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-581/1 от 19.02.2015 |
| 42. | Сооружение (теплотрасса №10) | 71:27:010205:2483 |  | Тульская область, г. Ефремов, 3 микрорайон |  | 3042945,00 |  | 0 | 938 м | Год постройки – 1969; д-273-20м., д-219-185м., д-133-387.7м., д-108-206.4м., д-89-131.9м., д-114-7м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-583/1 от 19.02.2015 |
| 43. | Сооружение (теплотрасса №9) | 71:27:010205:2493 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы |  | 2979900,00 |  | 0 | 500 м | Год постройки – 1969; Д-325, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-607/1 от 24.02.2015 |
| 44. | Сооружение (теплотрасса №47) | 71:27:020107:1820 |  | Тульская область, г.Ефремов, ЮЗР |  | 9586200,00 |  | 319682,00 | 1463 м. | Год постройки – 1978; д-630-71.5м., д-530-42м., д-426-510.5м., д-377-295.4., д-273-334.5м., д-219-55м., д-159-24.5м., д-76-130м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-609/1 от 24.02.2015 |
| 45. | Сооружение (теплотрасса №14) | 71:27:010202:98 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Мира-ул.Строителей |  | 6985865,00 |  | 0 | 1513 м | Год постройки – 1969; д-530-667.4м., д-426-845.6м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-663/1 от 24.02.2015 |
| 46. | Сооружение (теплотрасса СШ-3) | 71:27:020104:582 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Тульское шоссе |  | 428768,00 |  | 0 | 157 м | Год постройки – 1972; д-108-78.65м., д-57-78.65м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-611/1 от 24.02.2015 |
| 47. | Сооружение (теплотрасса СШ-7) | 71:27:020103:871 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленинградская |  | 802817,00 |  | 0 | 281 м | Год постройки – 1957; д-108-265м., д-57-15.5м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-678/1 от 24.02.2015 |
| 48. | Сооружение (теплотрасса СШ-8) | 71:27:010205:2495 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы |  | 61123,00 |  | 0 | 21 м | Год постройки – 1964; Д-159, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-680/2 от 24.02.2015 |
| 49. | Сооружение (теплотрасса СШ-10) | 71:27:000000:6802 |  | Тульская область, г. Ефремов |  | 179875,00 |  | 5544,82 | 62 м | Год постройки – 1985; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-339/2 от 19.03.2015 |
| 50. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-19) | 71:27:000000:6838 |  | Тульская область, г. Ефремов |  | 105706,00 |  | 15101,65 | 42 м | Год постройки – 1964; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-340/2 от 19.03.2015 |
| 51. | Сооружение (теплотрасса СШ-5) | 71:27:000000:6834 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 101871,00 |  | 0 | 35 м | Год постройки – 1964; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-341/2 от 19.03.2015 |
| 52. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-14) | 71:27:000000:6807 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 32017,00 |  | 0 | 14 м | Год постройки – 1964; д-89-7м., д-57-7м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-326/2 от 19.03.2015 |
| 53. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-16) | 71:27:000000:6832 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 374950,00 |  | 0 | 249 м | Год постройки – 1969; д-89-196.7м., д-57-26.35м., д-32-26.35м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-670/1 от 24.02.2015 |
| 54. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-17) | 71:27:000000:6829 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 333125,00 |  | 0 | 138 м | Год постройки – 1974; д-76-103.5м., д-57-34.5м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-672/1 от 24.02.2015 |
| 55. | Сооружение (теплотрасса СРЦ «Юность») | 71:27:000000:6851 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 392203,00 |  | 0 | 154 м | Год постройки – 1964; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-674/1 от 24.02.2015 |
| 56. | Сооружение (тепловая сеть) | 71:27:020104:699 |  | Тульская область, Ефремовский р-н, г Ефремов, ул. Ленинградская, д 76 |  | 117394,00 |  | 0 | 46 м | Год постройки – 1968; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-676/1 от 24.02.2015 |
| 57. | Сооружение (теплотрасса) | 71:27:010201:50 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Тульское шоссе, д.30 |  | 1983574,00 |  | 1765380,89 | 693 м | Год постройки – 1996; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-725/1 от 25.02.2015 |
| 58. | Сооружение (теплотрасса №56) | 71:27:000000:6804 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 485331,00 |  | 0 | 191,0 м | Год постройки – 1989; Д-76, подземная, непроходной канал |  | 71-71/008-71/008/002/2015-728/1 от 26.02.2015 |
| 59. | Сооружение (теплотрасса №59) | 71:27:010410:538 |  | Тульская область, г.Ефремов, в районе ресторана «Встреча» |  | 332612,00 |  | 0 | 108 м | Год постройки – 1983; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-730/1 от 26.02.2015 |
| 60. | Сооружение (теплотрасса №54) | 71:27:020104:595 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 86 |  | 851405,00 |  | 172861,58 | 207,22 п. м | Год постройки – 1970; д-219-112.17м., д-325-27.65м., д-159-37м., д-108-30.4м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-732/1 от 26.02.2015 |
| 61. | Сооружение (теплотрасса №48) | 71:27:020107:1819 |  | Тульская область, г.Ефремов, ЮЗР |  | 3879631,00 |  | 339722,90 | 1267,96 п. м | Год постройки – 1978; д-219-136м., д-159-302,7м., д-133-97.5м., д-108-439.4м., д-89-103.66м., д-76-149.7, д-57-39, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-734/1 от 26.02.2015 |
| 62. | Сооружение (теплотрасса №49) | 71:27:010205:2484 |  | Тульская область, г.Ефремов, 3 микрорайон |  | 11649417,00 |  | 1098861,81 | 3210 м | Год постройки – 1968; д-426-262.5м, д-325-81.6м, д-219-956.37м., д-159-399.65м., д-133-32м., д-114-264м., д-108-843.5, д-89-196.7м., д-76-60м., подземная, непроходной канал д-530-112м., надземная |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-738/1 от 25.02.2015 |
| 63. | Сооружение (теплотрасса №15) | 71:27:010206:1465 |  | Тульская область, г.Ефремов, 2 микрорайон |  | 8814185,00 |  | 0 | 2207 м | Год постройки – 1970; д-426-243м., д-273-304.29м., д-219-340.2м., д-159-501.15м., д-133-269.65м., д-108-499.83м., д-89-17.4м., д-40-31.5м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-52/2 от 17.03.2015 |
| 64. | Сооружение (теплотрасса №57) | 71:27:020104:594 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 86 |  | 293680,00 |  | 18467,47 | 100,9 п. м | Год постройки – 1985; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-438/1 от 17.02.2015 |
| 65. | Сооружение (теплотрасса №11) | 71:27:010205:2482 |  | Тульская область, г.Ефремов, 3 микрорайон |  | 4539880,00 |  | 0 | 1404 м | Год постройки – 1967; д-273-67.1м., д-219-309.7м., д-159-325.1, д-133-167.35м., д-108-69.1м., д-89-301.4м., д-76-164.45м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-440/1 от 17.02.2015 |
| 66. | Сооружение (теплотрасса №55) | 71:27:010205:2497 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дружбы |  | 453684,00 |  | 120973,12 | 140 м | Год постройки – 1968; д-159-125м., д-108-15м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-442/1 от 17.02.2015 |
| 67. | Сооружение (теплотрасса №58) | 71:27:020104:593 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 86 |  | 2735038,00 |  | 1033694,41 | 181 м | Год постройки – 1964; Д-159, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-338/2 от 19.03.2015 |
| 68. | Сооружение (теплотрасса №51) | 71:27:000000:6848 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 903995,00 |  | 0 | 299 п. м | Год постройки – 1980; д-219-117м., д-159-7м., д-108-7м., д-76-43м., д-57-62.5м., д-32-62.5м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-336/2 от 19.03.2015 |
| 69. | Сооружение (теплотрасса №46) | 71:27:020103:865 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Газовая |  | 168722,00 |  | 0 | 66 м | Год постройки – 1961; Д-76, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-334/2 от 19.03.2015 |
| 70. | Сооружение (теплотрасса №44) | 71:27:020104:591 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 85 |  | 50062,00 |  | 0 | 17 м | Год постройки – 1961; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-335/2 от 19.03.2015 |
| 71. | Сооружение (теплотрасса №53) | 71:27:020104:592 |  | Тульская область, г. Ефремов, квартал 85 |  | 99106,00 |  | 0 | 34 м | Год постройки – 1979; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-324/2 от 19.03.2015 |
| 72. | Сооружение (теплотрасса №53) | 71:27:000000:6867 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 2; 5; 17; 19; 26 |  | 8894553,00 |  | 0 | 2766,51 п. м | Год постройки – 1960; д-325-346.1м., д-219-729.7м., д-159-514.7м., д-133-90.7м., д-108-378.2м., д-89-415.85м., д-76-38м., д-57-235.85м., д-20-8.66м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-333/2 от 19.03.2015 |
| 73. | Сооружение (теплотрасса №52) | 71:27:000000:6823 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 1117130,00 |  | 537415,83 | 199 м | Год постройки – 1979; д-325-112.5м., д-219-66.15м., д-108-20м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-325/2 от 19.03.2015 |
| 74. | Сооружение (теплотрасса №60) | 71:27:000000:6806 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 25502,00 |  | 0 | 6 м | Год постройки – 1970; Д-219 подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-327/2 от 19.03.2015 |
| 75. | Сооружение (теплотрасса № 61в, ул. Химиков, 8) | 71:27:000000:6835 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 58212,00 |  | 0 | 20 м | Год постройки – 1964; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-328/2 от 19.03.2015 |
| 76. | Сооружение (теплотрасса №62) | 71:27:000000:6822 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 31298,00 |  | 0 | 9 м | Год постройки – 1964; д-219-2м., д-159-6.95м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-329/2 от 19.03.2015 |
| 77. | Сооружение (теплотрасса № 63 ул. Дружбы, 24) | 71:27:000000:6839 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 48279,00 |  | 0 | 19 м | Год постройки – 1968; Д-76, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-330/2 от 19.03.2015 |
| 78. | Сооружение (теплотрасса №64) | 71:27:000000:6814 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 382961,00 |  | 0 | 39 м | Год постройки – 1968; Д-530, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-332/2 от 19.03.2015 |
| 79. | Сооружение (теплотрасса № 78 ул. Садовая, 95) | 71:27:000000:6820 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 174636,00 |  | 0 | 60 м | Год постройки – 1973; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-337/2 от 19.03.2015 |
| 80. | Сооружение (теплотрасса № 79) | 71:27:000000:6843 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 34558,00 |  | 0 | 14 м | Год постройки – 1973; Д-76, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-319/2 от 19.03.2015 |
| 81. | Сооружение (теплотрасса) | 71:27:020103:870 |  | Тульская область, г.Ефремов, УМГ - ул.Ленинградская |  | 103673,00 |  | 42814,82 | 51 м | Год постройки – 1975; д-40, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-320/2 от 19.03.2015 |
| 82. | Сооружение (теплотрасса УМГ) | 71:27:010206:1364 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Химиков, д.9 |  | 301871,00 |  | 159882,96 | 149 м | Год постройки – 1997; Д-32, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-321/2 от 19.03.2015 |
| 83. | Сооружение (теплотрасса УМГ) | 71:27:020104:574 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Маяковского, д.45 |  | 76992,00 |  | 40797,56 | 30,3 п.м | Год постройки – 1997; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-322/2 от 19.03.2015 |
| 84. | Сооружение (теплотрасса ДК «Октябрьский») | 71:27:010410:534 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Мира |  | 538877,00 |  | 0 | 216 м | Год постройки – 1968; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-323/2 от 19.03.2015 |
| 85. | Сооружение (теплотрасса Детская художественная школа) | 71:27:000000:6847 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 350436,00 |  | 0 | 241 м | Год постройки – 1968; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-314/2 от 19.03.2015 |
| 86. | Сооружение (теплотрасса ОМЗ) | 71:27:020103:872 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленинградская |  | 2215184,00 |  | 1279910,45 | 1070 м | Год постройки – 1974; д-325-720м., д-219-350м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-315/2 от 19.03.2015 |
| 87. | Сооружение (теплотрасса УМГ Д/с) | 71:27:000000:6811 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 118792,00 |  | 5905,63 | 94 м | Год постройки – 1985; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-316/2 от 19.03.2015 |
| 88. | Сооружение (теплотрасса Д/с - 6) | 71:27:000000:6836 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 51518,00 |  | 35371,67 | 18 м | Год постройки – 1966; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-317/2 от 19.03.2015 |
| 89. | Сооружение (теплотрасса – Универсам 55) | 71:27:020107:1836 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Интернациональная |  | 518761,00 |  | 26861,80 | 187 м | Год постройки – 1985; д-108-120.7м., д-89-65.9м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-318/2 от 19.03.2015 |
| 90. | Сооружение (теплотрасса Д/С-5) | 71:27:000000:6809 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 151494,00 |  | 106046,42 | 60 м | Год постройки – 1968; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-500/1 от 18.02.2015 |
| 91. | Сооружение (теплотрасса Д/С-8) | 71:27:010205:2496 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дружбы |  | 144837,00 |  | 101384,41 | 57 м | Год постройки – 1965; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-502/2 от 18.02.2015 |
| 92. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №7) | 71:27:020107:1847 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Интернациональная |  | 271795,00 |  | 117318,96 | 116,1 кв.м. | Год постройки – 1990 Объем – 555 м3, 1 этаж, стены – панель, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-504/1 от 18.02.2015 |
| 93. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №1) | 71:27:010204:550 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Шлихтера |  | 612171,00 |  | 0 | 95,8 кв.м. | Год постройки – 1963 Объем – 545 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-312/2 от 19.03.2015 |
| 94. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №2) | 71:27:010206:1473 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Строителей |  | 653286,00 |  | 266841,79 | 204,8 кв.м. | Год постройки – 1983 Объем – 1334 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/013/2015-313/2 от 19.03.2015 |
| 95. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №3) | 71:27:010203:1029 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Строителей |  | 707156,00 |  | 0 | 122,9 кв.м. | Год постройки – 1964 Объем – 1141 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-496/1 от 18.02.2015 |
| 96. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №4) | 71:27:010205:2494 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дружбы |  | 693444,00 |  | 0 | 214,5 кв.м. | Год постройки – 1968 Объем – 628 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-494/1 от 18.02.2015 |
| 97. | Сооружение (теплотрасса №27) | 71:27:020302:829 |  | Тульская область, г. Ефремов, ул. Горького |  | 10523819,00 |  | 1313031,60 | 1091 м | Год постройки – 1977; д-530-1066м., д-159-25.3м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-498/1 от 18.02.2015 |
| 98. | Сооружение (теплотрасса №8) | 71:27:010402:192 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова |  | 13661483,00 |  | 0 | 1178 м | Год постройки – 1971; Д-530, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-668/1 от 24.02.2015 |
| 99. | Сооружение (теплотрасса №32) | 71:27:000000:6861 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, ул.Лесная |  | 4807202,00 |  | 2521969,79 | 1131 м | Год постройки – 1995; Д-219, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-491/1 от 18.02.2015 |
| 100. | Сооружение (теплотрасса №17) | 71:27:020206:850 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская |  | 3067181,00 |  | 0 | 555 м | Год постройки – 1978; д-325-484.8м., д-89-70м., подземная, в непроходном канале |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-487/1 от 18.02.2015 |
| 101. | Сооружение (теплотрасса №18) | 71:27:020206:849 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская |  | 4581169,00 |  | 0 | 772,0 м | Год постройки – 1978; д-530-143.5м., д-325-421м., д-159-188.5м., д-89-19м., подземная в непроходном канале |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-485/1 от 18.02.2015 |
| 102. | Сооружение (теплотрасса СШ-9) | 71:27:000000:6795 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 489563,00 |  | 0 | 168 м | Год постройки – 1974; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-483/1 от 18.02.2015 |
| 103. | Сооружение (теплотрасса ДОУ-12) | 71:27:000000:6819 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 284267,00 |  | 0 | 140 м | Год постройки – 1962; Д-57, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-480/1 от 18.02.2015 |
| 104. | Сооружение (теплотрасса СПС «Доверие») | 71:27:000000:6808 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 503337,00 |  | 0 | 192 м | Год постройки – 1950; д-133-17.25м., д-108-17.25м., д-89-157м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-478/1 от 18.02.2015 |
| 105. | Сооружение (теплотрасса МСКШИ) | 71:27:000000:6840 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 1807672,00 |  | 0 | 628 м | Год постройки – 1974; д-108-605.7м., д-40-22м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-474/1 от 18.02.2015 |
| 106. | Сооружение (теплотрасса СШ-6) | 71:27:020309:335 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Красноармейская |  | 897343,00 |  | 0 | 285 м | Год постройки – 1957; д-159-204м., д-89-80м., д-57-1м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-472/1 от 18.02.2015 |
| 107. | Сооружение (теплотрасса от Комитета по образованию) | 71:27:000000:6810 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 700300,00 |  | 0 | 275,6 м | Год постройки – 1964; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-559/1 от 19.02.2015 |
| 108. | Сооружение (тепловые сети ул. Энтузиастов, д. 23) | 71:27:020206:837 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Энтузиастов, д.23 |  | 58212,00 |  | 31030,16 | 20 м | Год постройки – 1993; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-556/1 от 19.02.2015 |
| 109. | Сооружение (тепловые сети Ефремовского краеведческого музея) | 71:27:020306:193 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Красная площадь, д.1 |  | 170256,00 |  | 130556,08 | 75 м | Год постройки – 1967; Д-57, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-555/1 от 19.02.2015 |
| 110. | Сооружение (теплотрасса №33) | 71:27:020302:828 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Горького |  | 509032,00 |  | 0 | 166,0 м | Год постройки – 1976; д-159-70м., д-108-96м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-354/2 от 16.02.2015 |
| 111. | Сооружение (теплотрасса №35) | 71:27:010407:686 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 22-23 |  | 853249,00 |  | 0 | 296 м | Год постройки – 1973; д-108-237.2м., д-114-35м., д-89-24м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-355/2 от 16.02.2015 |
| 112. | Сооружение (теплотрасса №31) | 71:27:010407:690 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 24 |  | 531485,00 |  | 0 | 147 м | Год постройки – 1979; Д-76, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-356/2 от 16.02.2015 |
| 113. | Сооружение (теплотрасса №37) | 71:27:000000:6812 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 10750736,00 |  | 0 | 4234 м | Год постройки – 1964; д-426-70м., д-159-1345.38, д-108-1261.09, д-219-222.1м., д-89-541.35, д-76-305.4, д-57-210.15, д-133-244.05м., д-25-34м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-357/2 от 16.02.2015 |
| 114. | Сооружение (теплотрасса №30) | 71:27:010407:689 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 22-23 |  | 1716376,00 |  | 410174,75 | 492 м | Год постройки – 1973; д-219-229м., д-159-90м., д-108-36м., д-89-127м., д-57-10м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-358/2 от 16.02.2015 |
| 115. | Сооружение (теплотрасса №34) | 71:27:020301:947 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, квартал 22, 23 |  | 1022794,00 |  | 85400,44 | 378 м | Год постройки – 1950; д-108-223м., д-89-21м., д-76-96м., д-57-37.6м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-359/2 от 16.02.2015 |
| 116. | Сооружение (теплотрасса №28) | 71:27:010407:688 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 22-23 |  | 1332131,00 |  | 487513,76 | 344 м | Год постройки – 1992; д-219-210м., д-159-134м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-360/2 от 16.02.2015 |
| 117. | Сооружение (теплотрасса №38) | 71:27:020305:962 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 33 |  | 434650,00 |  | 66860,57 | 165 м | Год постройки – 1973; д-159-60м., д-89-48м., д-57-57м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-361/2 от 16.02.2015 |
| 118. | Сооружение (теплотрасса №36) | 71:27:010407:693 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 24 |  | 1401246,00 |  | 519929,78 | 201 м | Год постройки – 1964; д-426-153м., д-108-48м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-362/2 от 16.02.2015 |
| 119. | Сооружение (теплотрасса №29) | 71:27:010407:687 |  | Тульская область, г.Ефремов, квартал 22-23 |  | 688934,00 |  | 337004,55 | 240 м | Год постройки – 1994; д-108-214м., д-89-26м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-363/2 от 16.02.2015 |
| 120. | Сооружение (теплотрасса №26) | 71:27:020206:848 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская |  | 3280939,00 |  | 1550035,34 | 354 м | Год постройки – 1995; д-530-330м., д-57-24м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-364/2 от 16.02.2015 |
| 121. | Сооружение (теплотрасса №12) | 71:27:000000:6866 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Энтузиастов-ул.Комсомольская |  | 5913230,00 |  | 2261032,83 | 1440 м | Год постройки – 1993; д-219-1053, д-159-175м., д-108-127м., д-89-85м., надземная, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-365/2 от 16.02.2015 |
| 122. | Сооружение (теплотрасса №25) | 71:27:020308:718 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Лесная |  | 1046892,00 |  | 0 | 455 м | Год постройки – 1967; д-89-240м., д-57-215м., надземная |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-366/2 от 16.02.2015 |
| 123. | Сооружение (теплотрасса №23) | 71:27:020307:758 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дачная |  | 451 259,00 |  | 0,00 | 166 м | Год постройки – 1972; д-133-83м., д-89-41.5м., д-57-41.5м., надземная, подземная, непроходной канал |  | № 71:27:020307:758-71/008/2017-3 от 01.06.2017 |
| 124. | Сооружение (теплотрасса №20) | 71:27:020206:838 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дачная, БХТ |  | 2950926,00 |  | 0 | 979 п. м | Год постройки – 1974; д-219-102.55м., д-159-265.8м., д-108-329.4м., д-89-222.95м., д-57-58м., подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-415/2 от 17.02.2015 (Собственность) |
| 125. | Сооружение (теплотрасса №22) | 71:27:020307:761 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Дачная |  | 152 308,00 |  | 0,00 | 67 м | Год постройки – 1964; д-76-33.3м., д-40-33.3м., надземная, подземная, непроходной канал |  | № 71:27:020307:761-71/008/2017-3 от 01.06.2017 |
| 126. | Сооружение (теплотрасса №21) | 71:27:000000:6865 |  | Тульская область, г.Ефремов, территория ЦРБ |  | 7 195 777,00 |  | 0,00 | 2732 м | Год постройки – 1964; д-159-680.7м., д-219-119.4м., д-133-48.2м., д-108-228.8, д-89-243.35, д-76-294.2, д-57-896.24, д-40-128.5, д-32-33, д-20-60, надземная, подземная, непроходной канал |  | № 71:27:000000:6865-71/008/2017-3 от 01.06.2017 |
| 127. | Сооружение (теплотрасса №24) | 71:27:020308:717 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Лесная |  | 212520,00 |  | 80974,60 | 50 м | Год постройки – 1993; Д-219, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-367/2 от 16.02.2015 |
| 128. | Сооружение (теплотрасса №65) | 71:27:000000:6801 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 119196,00 |  | 0 | 20,0 м | Год постройки – 1973; Д-325, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-403/2 от 17.02.2015 |
| 129. | Сооружение (теплотрасса № 66) | 71:27:000000:6803 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 75676,00 |  | 0 | 26 м | Год постройки – 1973; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-404/2 от 17.02.2015 |
| 130. | Сооружение (теплотрасса № 67) | 71:27:000000:6826 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 23285,00 |  | 0 | 8 м | Год постройки – 1973; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-405/2 от 17.02.2015 |
| 131. | Сооружение (теплотрасса № 68 ул. Энтузиастов, 15) | 71:27:000000:6837 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 10187,00 |  | 0 | 4 м | Год постройки – 1973; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-406/2 от 17.02.2015 |
| 132. | Сооружение (теплотрасса №69 ул. Энтузиастов 15) | 71:27:000000:6797 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 269522,00 |  | 0 | 93 м | Год постройки – 1973; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-407/2 от 17.02.2015 |
| 133. | Сооружение (теплотрасса №70, д. 51 ул.Ленина) | 71:27:000000:6831 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 12197,00 |  | 0 | 6 м | Год постройки – 1964; Д-57, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-408/2 от 17.02.2015 |
| 134. | Сооружение (теплотрасса № 71) | 71:27:000000:6821 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 151351,00 |  | 0 | 52 м | Год постройки – 1973; Д-108, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-409/2 от 17.02.2015 |
| 135. | Сооружение (теплотрасса №72) | 71:27:000000:6846 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 71148,00 |  | 0 | 6 м | Год постройки – 1973; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-410/2 от 17.02.2015 |
| 136. | Сооружение (теплотрасса №73) | 71:27:000000:6825 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 137214,00 |  | 0 | 54 м | Год постройки – 1973; Д-89, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-411/2 от 17.02.2015 |
| 137. | Сооружение (теплотрасса №74, д. 5 Красная площадь) | 71:27:000000:6845 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 20328,00 |  | 0 | 8 м | Год постройки – 1973; Д-76, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-413/2 от 17.02.2015 |
| 138. | Сооружение (теплотрасса №75, д. 5 Красная площадь) | 71:27:000000:6817 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 11485,00 |  | 0 | 6 м | Год постройки – 1973; Д-57, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-412/2 от 17.02.2015 |
| 139. | Сооружение (теплотрасса №76) | 71:27:000000:6818 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 13213,00 |  | 0 | 7 м | Год постройки – 1973; Д-32, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-414/2 от 17.02.2015 |
| 140. | Сооружение (теплотрасса РУЭС) | 71:27:020205:486 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Красноармейская, д.81 |  | 139731,00 |  | 56546,83 | 55 м | Год постройки – 1993; д-108-32, д-57-22.92, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-353/2 от 16.02.2015 |
| 141. | Сооружение (теплотрасса МК до больницы) | 71:27:000000:6849 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 936363,00 |  | 539730,59 | 291 м | Год постройки – 1999; д-159-157.6, д-133-133.5, надземная, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-577/1 от 19.02.2015 |
| 142. | Сооружение (теплотрасса от ДДЮТ) | 71:27:010402:195 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова |  | 104814,00 |  | 0 | 37 м | Год постройки – 1965; д-108-29.9, д-89-7, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-575/1 от 19.02.2015 |
| 143. | Сооружение (теплотрасса) | 71:27:020310:278 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Красноармейская, д.69 |  | 198602,00 |  | 119013,99 | 62 м | Год постройки – 1999; д-133-33.25, д-159-28.5, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-573/1 от 19.02.2015 |
| 144. | Сооружение (теплотрасса от детской музыкальной школы) | 71:27:010402:196 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова |  | 34558,00 |  | 0 | 17 м | Год постройки – 1961; Д-57, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-571/1 от 19.02.2015 |
| 145. | Сооружение (теплотрасса Д/с-4) | 71:27:010402:193 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова |  | 173342,00 |  | 119013,99 | 58 м | Год постройки – 1965; д-133-50, д-57-8, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-567/1 от 19.02.2015 |
| 146. | Сооружение (теплотрасса Д/С-4) | 71:27:000000:6798 |  | Тульская область, г.Ефремов |  | 142776,00 |  | 99941,68 | 52 м | Год постройки – 1965; д-108-42, д-57-10.1, подземная, непроходной канал |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-565/1 от 19.02.2015 |
| 147. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №5) | 71:27:020303:403 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова |  | 395384,00 |  | 0 | 67,2 кв.м. | Год постройки – 1969 Объем – 352 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-563/1 от 19.02.2015 |
| 148. | Нежилое здание (повысительная насосная станция №6) | 71:27:020305:986 |  | Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская |  | 1035637,00 |  | 159138,82 | 162,0 кв.м. | Год постройки – 1969 Объем – 922 м3, 1 этаж, стены – кирпич, фундамент, перекрытия – ж/б |  | № 71-71/008-71/008/002/2015-561/1 от 19.02.2015 |
| 149. | Тепловые сети от УТ-196 до конторы №2 комитета по образованию | 71:27:020301:967 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 61м. | Подземная, 10 м. – 57 мм. 51 м. – 89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-570/1 от 24.06.2015 |
| 150. | Тепловые сети от УТ-363 до МКД по ул.Ленинградская 118-120 | 71:27:020103:944 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 75 м. | Надземная, д.76 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-559/1 от 23.06.2015 |
| 151. | Тепловые сети от УТ-51 до здания ГУЗ «ЕРБ» по ул.Ленина 14 | 71:27:010405:714 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 51м. | Подземная, 6м. – д.89мм. 45 – д.76 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-571/1 от 23.06.2015 |
| 152. | Тепловые сети от ТК-14е до МКД по ул.Ломоносова 3 | 71:27:020303:482 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 69 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/015/2015-96/1 от 30.06.2015 |
| 153. | Тепловые сети ГОУ СПО «ЕХТТ» | 71:27:020206:980 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 411 м. | Подземная, 59 м. – 159 мм. 322 м. – 108 мм. 30 м. – 57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/015/2015-97/1 от 30.06.2015 |
| 154. | Тепловые сети - от ТК-115а до здания ПЧ-29 по ул.Комсомольской | 71:27:020311:219 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 106 м. | Подземная, д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/015/2015-91/1 от 30.06.2015 |
| 155. | Тепловые сети от УТ-354 до МКД по ул. Ленинградская 93 | 71:27:020105:1076 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 25 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-561/1 от 23.06.2015 |
| 156. | Тепловые сети от УТ-127 до МКД по ул.Свердлова 73 | 71:27:010411:648 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 37 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-560/1 от 23.06.2015 |
| 157. | Тепловые сети от ТК-23 в жилом доме №55 ул. Строителей до КНС | 71:27:010206:1597 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 40 м. | Подземная, д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-625/1 от 25.06.2015 |
| 158. | Тепловые сети от УТ-413 до КНС по ул. Менделеева | 71:27:020107:2061 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 20 м. | Подземная. Д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-626/1 от 25.06.2015 |
| 159. | Тепловые сети от тепловой камеры до узла регулирования МУП «ВКХ» | 71:27:010408:159 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 211 м. | Надземная, д. 89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-628/1 от 25.06.2015 |
| 160. | Тепловые сети от УТ-355 до МКД по ул. Ленинградская 95 | 71:27:020105:1072 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 7 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-627/1 от 25.06.2015 |
| 161. | Тепловые сети от УТ-264 до МКД по ул.Строителей 25 | 71:27:010401:138 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 11 м. | Надземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-579/1 от 25.06.2015 |
| 162. | Тепловые сети от ТК-127а по ул.Комсомольской до здания МУП «Благоустройство» по ул.Красноармейской, от ТК-51 до здания по ул.Строителей | 71:27:000000:7165 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 405 м. | Надземная, 351 м. -108 мм. 54 м. – 89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-616/1 от 25.06.2015 |
| 163. | Тепловые сети от УТ-215 до здания по ул. Свердлова 30 | 71:27:020305:1102 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 108 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-615/1 от 25.06.2015 |
| 164. | Тепловые сети от ТК-115 по ул.Горького до здания по ул.Тургенева 11 | 71:27:020311:218 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 65 м. | Подземная, 60 м. – д.159мм. Надземная, 5м. – д.57мм. |  | № 71-71/008-71/008/015/2015-92/1 от 30.06.2015 |
| 165. | Тепловые сети от ТК-20 до здания МБОУ СОШ № 4 (бывш.СЮТ) по ул. Словацкого восстания 16 | 71:27:010405:715 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 41м. | Подземная, д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-618/1 от 25.06.2015 |
| 166. | Тепловые сети от ТК-43 по ул. Свердлова до здания Управления Росреестра по Тульской области по ул. Заводская 2 | 71:27:000000:7163 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 101 м. | Подземная, 66 м. – д.108мм. Надземная, 35м. – д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-620/1 от 25.06.2015 |
| 167. | Тепловые сети от УТ-155 до МКД по ул. Словацкого восстания 26 | 71:27:010411:643 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 12 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-611/1 от 25.06.2015 |
| 168. | Тепловые сети - от УТ в МКД Ломоносова 8 до здания ЗАГС | 71:27:020303:481 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 30 м. | Надземная, 89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-622/1 от 25.06.2015 |
| 169. | Тепловые сети от УТ-204 до МКД по ул.Короткова 10 | 71:27:020301:969 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 22 м. | Подземная, д.76 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-584/1 от 25.06.2015 |
| 170. | Тепловые сети от УТ-161 до МКД по ул.Короткова 30 | 71:27:010411:644 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 9 м. | Подземная, д.32 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-585/1 от 25.06.2015 |
| 171. | Тепловые сети - ПУ-36; УТ-145 - УТ-147 по ул.Ленина 38 до зданий ПУ-36, от УТ-203 в квартале 23 до здания мастерских | 71:27:000000:7162 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 566 м. | Подземная, 70 м. – д.159 мм. 372 м. – д.108 мм. 124 м. – д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-572/1 от 25.06.2015 |
| 172. | Тепловые сети от ТК-7 до МКД по ул.Дружбы, 33 | 71:27:010206:1598 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 14 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-575/1 от 25.06.2015 |
| 173. | Тепловые сети от УТ-349 до МКД по ул.Садовая 98 | 71:27:020105:1075 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 10 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-580/1 от 25.06.2015 |
| 174. | Тепловые сети от ТК-113 до МКД по ул.Советская 11 | 71:27:010407:780 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 24 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-583/1 от 25.06.2015 |
| 175. | Тепловые сети от УТ-69 до МКД по ул.К.Маркса 52 | 71:27:020304:364 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 40 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-553/1 от 23.06.2015 |
| 176. | Тепловые сети от УТ-357 до МКД по ул. Газовая 13/74 с кадастровым № | 71:27:020105:1077 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 17 м. | Подземная, д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-566/1 от 24.06.2015 |
| 177. | Тепловые сети | 71:27:020306:240 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, от ТК-120 до ул. Свердлова, д. 13 |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 190 м. | Двухтрубное исполнение, д.150 мм., д. 50 мм., д.80 мм. |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-794/1 от 24.08.2015 |
| 178. | Тепловые сети | 71:27:000000:7153 |  | Тульская область, от УТ-36 до ул. Орловская, д. 14 в г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 105 м. | Двухтрубное исполнение, д.150 мм., д. 50 мм. |  | №71-71/008-71/008/011/2015-575/1 от 05.06.2015 |
| 179. | Тепловые сети | 71:27:020303:485 |  | Тульская область, от УТ-62 до ул. Ломоносова, д. 14 в г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 81 м. | Двухтрубное исполнение, д.50 мм. |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-608/1 от 16.06.2015 |
| 180. | Тепловые сети | 71:27:000000:7154 |  | Тульская область, от ТК-117а до физико-математического лицея в г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 100 м. | Двухтрубное исполнение, д.50 мм. |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-573/1 от 05.06.2015 |
| 181. | Тепловые сети | 71:27:020306:239 |  | Тульская область, от УТ-220 до ул. Сверлова, д.7а, в г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 105 м. | Двухтрубное исполнение, д.150 мм., д. 50 мм. |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-577/1 от 05.06.2015 |
| 182. | Тепловые сети | 71:27:000000:7152 |  | Тульская область, от ТК-115 до ул.Тургенева д.11, в г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 80 м. | Двухтрубное исполнение, д.80 мм. |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-576/1 от 05.06.2015 |
| 183. | Тепловые сети | 71:27:020305:1101 |  | Тульская область, от ТК-115 до ул. Свердлова 32, в г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 297 м. | Двухтрубное исполнение, д.100 мм. |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-574/1 от 05.06.2015 |
| 184. | Тепловые сети от УТ-203 до МКД по ул.Ленина 49 | 71:27:020301:968 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 70 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-562/1 от 24.06.2015 |
| 185. | Тепловые сети от УТ-347 до МКД по ул. Ленинградская 85 | 71:27:020105:1073 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 18 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-563/1 от 24.06.2015 |
| 186. | Тепловые сети от УТ-74 до МКД по ул.Ленина 27/40 | 71:27:020303:484 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 31 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-565/1 от 24.06.2015 |
| 187. | Тепловые сети от УТ-358 до МКД по ул. Газовая 19 | 71:27:020105:1071 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 16 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-564/1 от 24.06.2015 |
| 188. | Тепловые сети от УТ-350 до МКД по ул. Садовая 100 | 71:27:020105:1074 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 10 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-567/1 от 24.06.2015 |
| 189. | Тепловые сети от УТ-58 до МКД по ул.Ленина 25/11 | 71:27:020303:483 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 47 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-568/1 от 24.06.2015 |
| 190. | Тепловые сети от УТ-154 до МКД по ул.Короткова 26/29 | 71:27:010407:781 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 15 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-587/1 от 26.06.2015 |
| 191. | Тепловые сети от УТ-154 до МКД по ул.Короткова 28/42 | 71:27:010411:647 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 20 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-586/1 от 26.06.2015 |
| 192. | Тепловые сети от ТК-134 по ул.Октябрьская до здания ГОУ НПО ТО ПУ-12 по ул.Пионерская 12 | 71:27:000000:7158 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 558 м. | Подземная, д.200 мм., д.108 мм., д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-629/1 от 30.06.215 |
| 193. | Тепловые сети от УТ-205 до МКД по ул.Короткова 4 | 71:27:020301:970 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 8 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-596/1 от 26.06.2015 |
| 194. | Тепловые сети от УТ-198 до МКД по ул.Короткова 18 | 71:27:020301:971 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 84 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-595/1 от 26.06.2015 |
| 195. | Тепловые сети от УТ-156 до МКД по ул. Словацкого восстания 30 | 71:27:010411:646 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 11 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-601/1 от 26.06.2015 |
| 196. | Тепловые сети от УТ-134 до МКД по ул. Словацкого восстания 19 | 71:27:010407:779 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 10 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-604/1 от 26.06.2015 |
| 197. | Тепловые сети от УТ-159 до МКД по ул. Словацкого восстания 40 | 71:27:010411:642 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 15 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-605/1 от 26.06.2015 |
| 198. | Тепловые сети от УТ-158 до МКД по ул. Слов. Восстания 38 | 71:27:010411:640 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 15 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-606/1 от 26.06.2015 |
| 199. | Тепловые сети от ТК-13 до МКД по ул. Словацкого восстания 31 | 71:27:010407:776 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 31 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-607/1 от 26.06.2015 |
| 200. | Тепловые сети от УТ-99 до МКД по ул. Словацкого восстания 14 | 71:27:010405:718 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 80 м. | Подземная, д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-612/1 от 25.06.2015 |
| 201. | Тепловые сети от УТ-272 до здания переливания крови по ул.Дружбы | 71:27:010204:658 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 109 м. | Подземная, д.108 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-613/1 от 25.06.2015 |
| 202. | Тепловые сети от УТ-97 до здания ОАО ГПК по ул.Лермонтова 46 | 71:27:010405:717 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 52 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-614/1 от 25.06.2015 |
| 203. | Тепловые сети от УТ-222 внутри здания Свердлова 13 до здания Прокуратуры по ул.Гоголя 17 | 71:27:000000:7159 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 65 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-617/1 от 25.06.2015 |
| 204. | Тепловые сети от ТК-119 до здания Отдела вневедомственной охраны по ул. Красноармейская 1 | 71:27:000000:7161 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 152 м. | Надземная, 54м. - д.89 мм. Подземная, 98 м. – 57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-623/1 от 25.06.2015 |
| 205. | Тепловые сети от ТК-125 до здания МБУ ДО ДЮСШ №6 «Волна» по ул. Тульское шоссе 6 | 71:27:010410:582 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 223 м. | Подземная, д.159 мм. |  | в„– 71-71/008-71/008/004/2015-624/1 от 25.06.2015 |
| 206. | Тепловые сети от УТ-209 в здании по ул. Сверлова 32 до здания Сельхозуправления по ул. Свердлова 24 | 71:27:020305:1103 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 259 м. | Надземная, 25 м. – д.108 мм. 214 м. – д. 89 мм. 20 м. – д.57мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-621/1 от 25.06.2015 |
| 207. | Тепловые сети от УТ-55 по ул. Лермонтова 42 до здания по ул. Ленина 16 | 71:27:010405:719 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 92 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-619/1 от 25.06.2015 |
| 208. | Тепловые сети от УТ-53 до МКД по ул. Словацкого восстания, 15 | 71:27:010405:716 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 70 м. | Подземная, д.57 мм. |  | в„– 71-71/008-71/008/004/2015-610/1 от 26.06.2015 |
| 209. | Тепловые сети от УТ-153 до МКД по ул. Словацкого восстания 27 | 71:27:010407:778 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 7 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-609/1 от 26.06.2015 |
| 210. | Тепловые сети от УТ-162 до МКД по ул. Словацкого восстания 28 | 71:27:010411:641 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 40 м. | Подземная, д.89 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-608/1 от 26.06.2015 |
| 211. | Тепловые сети от УТ-157 до МКД по ул. Словацкого восстания 32 | 71:27:010411:645 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 8 м. | Подземная, д.57 мм. |  | № 71-71/008-71/008/004/2015-600/1 от 26.06.2015 |
| 212. | Тепловые сети от УТ-106 до МКД по ул. Ленина 18 | 71:27:010405:720 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 40 м. | Подземная, д.87 мм. |  | №71-71/008-71/008/004/2015-599/1 от 26.06.2015 |
| 213. | Теплотрасса г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.75 | 71:27:020311:229 |  | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов |  | Отсутствует |  | Отсутствует | 93 м. | Подземная, д.76 мм. |  | №71-71/008-71/008/013/2015-114/2 от 17.03.2015 |
| 214 | Нежилое здание (котельная) | 71:08:020506:1060 |  | Тульская область, Ефремовский район, Чернятинский с.о., дер.Чернятино |  | 357300,00 |  | 329499,05 | 597, 5 кв.м | Год постройки 2006г., Объем здания-4003м3 К-во этажей-1 Панельные стены Плиты перекрытия –ж/б Текущий ремонт |  | № 71-71/008-71/008/015/2015-7/2 от 24.06.2015 |
| 215 | Сети горячего водоснабжения | 71:08:010301:561 |  | Тульская область, Ефремовский район, д.Заречье |  | 0 |  | 0 | 675 м. | Год ввода 1982г. Подземная -463м Надземная-212м Тип непроходной Двухтрубный, трубы стальные, диаметр57-100мм |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-603/1 от 16.06.2015 |
| 216 | Тепловые сети | 71:08:000000:2248 |  | Тульская область, Ефремовский район, д.Заречье |  | 0 |  | 0 | 863 м. | Год ввода 1976г. Надземная-221,9м Подземная-641,1м Тип непроходной Двухтрубный, трубы стальные, диаметр труб 57-270мм |  | № 71-71/008-71/008/011/2015-789/1 от 24.08.2015 |
| Движимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества |  | Срок ввода в эксплуатацию |  | Первоначальная балансовая стоимость имущества, руб. |  | Остаточная стоимость, руб. |  | Технические характеристики |  | Состояние |  |
|  | Устройство сигнализации |  | декабрь 1999г. |  | 32 000,00 |  | 15 653,93 |  | 1999г. |  | Работоспособное |  |
|  | КТП-121 |  | июнь 2002г. |  | 16 000,00 |  | 3 132,93 |  | 30.01.2006г. |  | Работоспособное |  |
|  | КЛ 0,4 Квт |  | июнь 2002г. |  | 10 000,00 |  | 1 957,93 |  | 0,4 кВт, 30.01.2006г. |  | Работоспособное |  |
|  | Шкаф КБО-31 |  | декабрь 1997г. |  | 2 300,00 |  | 578,27 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Шкаф КБО-31 |  | декабрь 1997г. |  | 2 300,00 |  | 578,27 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос Х-65-50-125 |  | декабрь 2000г. |  | 20 296,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос Х-65-50-125 |  | декабрь 2000г. |  | 20 296,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос Х-65-50-125 |  | декабрь 2004г. |  | 20 296,00 |  | 6 026,94 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос Х-65-50-125 |  | декабрь 2005г. |  | 20 296,00 |  | 7 477,94 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос НД-1,0-40/25К114В |  | декабрь 2001г. |  | 21 200,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос НД-1,0-40/25К114В |  | декабрь 2001г. |  | 21 200,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос К-100-65-250 |  | февраль 2002г. |  | 28 420,00 |  | 825,16 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос TOPS 40/7 |  | декабрь 2003г. |  | 17 150,00 |  | 3 049,23 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос TOPS 40/7 |  | декабрь 2003г. |  | 17 150,00 |  | 3 049,23 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос TOPS 40/4 |  | декабрь 2003г. |  | 16 870,00 |  | 2 999,37 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос TOPS 40/4 |  | декабрь 2003г. |  | 16 870,00 |  | 2 999,37 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос TOPS 30/10 |  | декабрь 2003г. |  | 10 815,00 |  | 1 921,52 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос IPN 40/250 |  | декабрь 2003г. |  | 41 790,00 |  | 7 429,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос IPN 40/250 |  | декабрь 2003г. |  | 41 790,00 |  | 7 429,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос IPN 50/250 |  | декабрь 2003г. |  | 43 670,00 |  | 7 762,60 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос IPN 50/250 |  | декабрь 2003г. |  | 43 670,00 |  | 7 762,60 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Ящик ПР 8804-1036-54-УХЗЛ |  | декабрь 2003г. |  | 25 800,00 |  | 4 586,55 |  | 1200х800х280 |  | Работоспособное |  |
|  | Счетчик СТЭК-р-25/1 |  | декабрь 2003г. |  | 274 002,00 |  | 58 079,01 |  | 2003г. |  | Работоспособное |  |
|  | Насос К-100-65-250 |  | декабрь 2004г. |  | 28 420,00 |  | 9 792,93 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Мотопомпа PTG 208 ST |  | ноябрь 2006г. |  | 14 000,00 |  | 6 067,07 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Бак смешив. реактивов |  | январь 2002г. |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Бак резервный |  | декабрь 1997г. |  | 120 000,00 |  | 31 233,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел водогрейный |  | декабрь 1994г. |  | 185 084,00 |  | 67 899,22 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел водогрейный |  | декабрь 1996г. |  | 185 084,00 |  | 97 095,22 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел водогр.НР-18 |  | декабрь 1997г. |  | 185 084,00 |  | 98 838,22 |  | 0,6 Гкал/ч |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел ТВГ-4р |  | декабрь 2001г. |  | 804 255,00 |  | 574 610,74 |  | 4,3 Гкал/ч |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел ТВГ-4р |  | март 2003г. |  | 717 163,00 |  | 552 141,22 |  | 4,3 Гкал/ч |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел VR-7 |  | декабрь 2003г. |  | 87 167,00 |  | 37 263,81 |  | 0,1 Гкал/ч |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Котел VR-7 |  | декабрь 2003г. |  | 87 167,00 |  | 37 263,81 |  | 0,1 Гкал/ч |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Система автоматического розжига |  | сентябрь 2007г. |  | 420 260,00 |  | 336 207,43 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Агрегат сварочный АДД-400 |  | август 2008г. |  | 110 169,50 |  | 93 102,45 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Дымосос Д-10 |  | декабрь 1977г. |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Дымосос Д-10 |  | декабрь 1977г. |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Nа-котионовый фильтр |  | декабрь 1977г. |  | 7 200,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Nа-котионовый фильтр |  | декабрь 1977г. |  | 7 200,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Бойлер |  | декабрь 1964г. |  | 51 887,00 |  | 22 976,40 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Блок водоподготовит. Установки |  | декабрь 1999г. |  | 201 240,00 |  | 126 746,71 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Бак для хранения соли |  | декабрь 1977г. |  | 25 000,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Щит автоматич.-приставка |  | декабрь 1966г. |  | 6 200,00 |  | 0,00 |  | 1966г. |  | Работоспособное |  |
|  | Щит автоматич.-приставка |  | декабрь 1966г. |  | 6 200,00 |  | 0,00 |  | 1966г. |  | Работоспособное |  |
|  | Щит автоматич.-приставка |  | декабрь 1966г. |  | 6 200,00 |  | 0,00 |  | 1966г. |  | Работоспособное |  |
|  | Узел учета тепловой энергии |  | декабрь 2004г. |  | 149 874,00 |  | 78 379,05 |  | 2004г., ТНК-2 |  | Работоспособное |  |
|  | Анализатор растворенн. Кислорода |  | октябрь 2002г. |  | 20 382,00 |  | 6 283,15 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Электронный коммерч. Узел учета газа |  | октябрь 2002г. |  | 110 295,00 |  | 34 152,27 |  |  |  | Работоспособное |  |
|  | Узел учета расхода газа |  | февраль 2005г. |  | 198 021,00 |  | 107 261,22 |  | БХТ, 2005г. |  | Работоспособное |  |
|  | Узел учета тепловой энергии |  | ноябрь 2001г. |  | 350 552,11 |  | 215 502,30 |  | БХТ, 2001г. |  | Работоспособное |  |
|  | Котел паровой |  | декабрь 1997г. |  | 180 530,00 |  | 81 398,59 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Система защиты персонала от СО |  | декабрь 1999г. |  | 20 640,00 |  | 10 574,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Газосигнализатор |  | декабрь 2001г. |  | 16 000,00 |  | 9 663,93 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Охранная и пожарная сигнализация |  | декабрь 2003г. |  | 16 099,00 |  | 9 897,31 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Вентиляция общеобменная |  | декабрь 2003г. |  | 15 226,00 |  | 10 847,76 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Вентиляция общеобменная |  | январь 2004г. |  | 99 119,00 |  | 71 034,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос 8 НДВ |  | декабрь 1985г. |  | 43 500,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос 8 К12 |  | декабрь 1980г. |  | 47 175,00 |  | 24 855,39 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос СЭ-800-55-11 |  | декабрь 1989г. |  | 405 310,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос К-200-150-315 |  | ноябрь 2004г. |  | 38 000,00 |  | 11 735,57 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Мотопомпа PTG 208 ST |  | ноябрь 2006г. |  | 14 000,00 |  | 6 067,07 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос 1Д 315-50 |  | август 2007г. |  | 58 593,00 |  | 41 137,17 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос 1Д 1250-63а 5 АМН 250м6 |  | сентябрь 2007г. |  | 128 517,00 |  | 91 760,71 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Кран балка |  | декабрь 1989г. |  | 58 730,00 |  | 0,00 |  | Высота – 4,5 м, пролет – 12 м, грузоподъемность – 1 т. |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Счетчик для тепла |  | ноябрь 2002 г. |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 1997г. |  | Работоспособное |  |
|  | Узел учета т/энергии |  | декабоь 1997 г. |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 2002г. |  | Работоспособное |  |
|  | Насос 8 К 12 |  | декабрь 1980 г. |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос СЭ-800-55-11 |  | декабрь 1989 г. |  | 202 655,00 |  | 0,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос СЭ-800-55-11 |  | август 2005 г. |  | 202 655,00 |  | 9 691,63 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Насос К - 200-150-315 |  | август 2005 г. |  | 33 500,00 |  | 13 938,59 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Мотопомпа РТG 208 ST |  | ноябрь 2006 г. |  | 14 000,00 |  | 6 067,07 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Автомат силовой АЕЗ-134-200 |  | декабрь 1986 г. |  | 5 200,00 |  | 1 314,37 |  | 200 А, 1986г. |  | Работоспособное |  |
|  | Станция катодной защиты |  | октябрь 2002 г. |  | 37 000,00 |  | 11 570,07 |  | 2002г., ПНС-7 |  | Работоспособное |  |
|  | Станция катодной защиты |  | октябрь 2002 г. |  | 37 000,00 |  | 11 569,07 |  | 2002г., 220 В |  | Работоспособное |  |
|  | Станция катодной защиты |  | октябрь 2002 г. |  | 37 000,00 |  | 11 588,07 |  | 2002г., 220 В |  | Работоспособное |  |
|  | Станция катодной защиты |  | октябрь 2002 г. |  | 37 000,00 |  | 11 592,07 |  | 2002г., 220 В |  | Работоспособное |  |
|  | Монтажный блок 2 шт. |  | август 2008 г. |  | 68 240,00 |  | 68 240,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | "Комета" переносной ИГС |  | август 2008 г. |  | 25 500,00 |  | 25 500,00 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Стол письменный двухтумбовый |  | декабрь 2001г. |  | 2 000,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Шкаф одеж. 3-х створч. |  | декабрь 1997г. |  | 2 800,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Стенка светлая |  | февраль 1992г. |  | 9 500,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Стенка неполированная |  | декабрь 1993г. |  | 10 000,00 |  | 0 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |
|  | Стенка кабинет |  | декабрь 1995г. |  | 8 000,00 |  | 94,93 |  |  |  | Работоспособное, требует ремонта |  |