АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕФРЕМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2024                                                             № 2182

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ ОТ 11.12.2020 № 1505 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в связи с ежегодной актуализацией, на основании Устава муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Ефремов от 11.12.2020 № 1505 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов обнародовать настоящее постановление путем его размещения на  официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов

С.Н. Давыдова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 25.11.2024 № 2182

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 30.05.2023 № 832

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Ответственный исполнитель:             комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Дата составления проекта

муниципальной программы:               декабрь 2020 года

Исполнитель:                                         Крюкова Г.И.,  консультант

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12

Руководитель отраслевого

органа администрации:                         Лукьянченко Н.А.,

консультант  комитета по

жизнеобеспечению  администрации

муниципального   образования

город Ефремов

Консультант комитета по

жизнеобеспечению администрации

муниципального   образования

город Ефремов                                                      Н.А. Лукьянченко

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Ефремов

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования. - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. - Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. - Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Целевые показатели | - Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. - Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. - Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. - Строительство, реконструкция и развитие газовых сетей. - Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2020 по 2044 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 2057226,09 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 24930,20 тыс. рублей; 2021 год – 93254,40 тыс. рублей; 2022 год – 277841,90 тыс. рублей; 2023 год – 134295,08 тыс. рублей; 2024 год – 183988,48 тыс. рублей; 2025 год – 204655,65 тыс. рублей; 2026 год – 107497,22 тыс. рублей; 2027-2044 годы – 1030763,16 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: бюджет Тульской области – 170442,72 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 10039,9 тыс. рублей; 2021 год – 45648,30 тыс. рублей; 2022 год – 15204,32 тыс. рублей; 2023 год – 26503,10 тыс. рублей; 2024 год – 29249,40 тыс. рублей; 2025 год – 43797,70 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027-2044 годы –0 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 464724,30 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 14890,30 тыс. рублей; 2021 год – 22586,10 тыс. рублей; 2022 год – 16539,80 тыс. рублей; 2023 год – 24465,90 тыс. рублей; 2024 год – 23365,60 тыс. рублей; 2025 год – 26504,30 тыс. рублей; 2026 год – 24372,50 тыс. рублей; 2027-2044 годы – 312000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1422059,07 тыс. рублей, в том числе: 2020 год –0 тыс. рублей; 2021 год – 25020,0 тыс. рублей; 2022 год – 246097,78 тыс. рублей; 2023 год – 83326,08 тыс. рублей; 2024 год – 131373,48 тыс. рублей; 2025 год – 134353,85 тыс. рублей; 2026 год – 83124,72 тыс. рублей; 2027-2044 годы – 718763,16 тыс. рублей. Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, с учетом софинансирования из муниципального бюджета, а также муниципальные программы, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования город Ефремов; - Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования; - Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; - Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; - Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования  город Ефремов. Одним из основных видов градостроительной документации по планированию развития территории является Генеральный план муниципального образования город Ефремов, на базе которых разработаны программные мероприятия.

Программа на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы города, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Генеральным планом муниципального образования город Ефремов в качестве зон территориального развития.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.

Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Объединием муниципальных образований город Ефремов Ефремовского района, Ясеновское Ефремовского района, Лобановское Ефремовского района, создано вновь образованное муниципальное образование город Ефремов, согласно Закона Тульской области от 11.06.2014 № 2138-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Ефремовского района Тульской области».

Ефремовский район географически расположен в центре Средне-Русской возвышенности и  находится в южной части Тульской области, граничит на юге – с Липецкой областью, на севере с Воловским, на востоке- с Куркинским, на западе с Каменским районами Тульской области. Занимает площадь 1649 кв. км.  Расстояние до областного центра -149 км.

Административный центр муниципального образования — город Ефремов (основан в 1637 году), который расположен на берегу реки Красивая Меча (приток Дона).

Всего в муниципальном образовании 202 населенных пунктов.

Ефремов — моноотраслевой промышленный город. Город Ефремов занимает площадь 21,83 кв. км.

Численность населения муниципального образования город Ефремов, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, проведенной с 15 октября по 14 ноября 2021 года, составляет на 01.01.2022 – 57,6 тыс. чел., на 01.01.2023 - 56,8 тыс. чел., 01.01.2024 – 56,35 тыс. чел.

Численность населения города Ефремов, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, проведенной с 15 октября по 14 ноября 2021 года, составляет на 01.01.2022 – 36,4 тыс. чел., на 01.01.2023 – 35,9 тыс. чел., 01.01.2024 – 35,47 тыс. чел.

Климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Благоприятные климатические условия и историко-культурный потенциал города позволяют развивать определенные формы туризма: событийный туризм и историко-этнографические маршруты.

Муниципальное образование располагает достаточно развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. В непосредственной близости от города Ефремова, проходит важная стратегическая автомобильная трасса «Дон» федерального значения.

Выгодное географическое расположение, близость трассы южного направления, а также возможность развития туристского комплекса позволяют рассматривать муниципальное образование город Ефремов как один из перспективных ареалов экономического роста.

Территория города расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичных, мезозойских, каменноугольских и верхнедевонских отложений, благодаря этому водоснабжение муниципального образования базируется исключительно на использовании подземных вод.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Водоснабжение на территории города Ефремов осуществляется из подземных источников елецко-лебедянского водоносного горизонта – вод Красивомеченского месторождения. Добыча питьевой воды производится из артезианских скважин, а её вкусовые качества признаны одними из лучших в стране.

Запасы подземных вод по участку месторождения в количестве 92,1 тыс. куб.м/сут. утверждены протоколом ГКЗ № 4462 от 23.12.1964 года. Переоценка запасов пресных подземных вод, согласно разъяснению Роснедра, не требуется, т.к. утвержденные запасы полностью обеспечивают потребность города в воде с учетом его перспективного развития при сохраняющемся качестве воды.

Подземные воды района соответствуют СанПиН.

По микробиологическим показателям качество воды соответствует норме.

Структура системы водоснабжения города Ефремова

- источники водоснабжения (29 артезианских скважин)

- насосные станции 2-го подъема  - 2 шт.

- насосная станция 3-го подъема – 1 шт.

- РЧВ (емкости-накопители) – 6 шт. общим объемом 16000 м³

- повысительная насосная станция – 1 шт.

- сеть трубопроводов протяженностью 161,5,1 км, в большинстве своем ветхая, трубы стальные, чугунные и асбестоцементные  диаметром от 32 мм до 700 мм.

Водоснабжение г. Ефремов, д. Медовая, д. Богово, д. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка осуществляет муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «Водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП «ВКХ»)

На  балансе МУП «ВКХ» числятся Дубиковский и Пожилинский водозаборы.

Дубиковский водозабор расположен в пойме р. Красивая меча на расстоянии 5-10 км. от г.  Ефремова, состоит из 12-ти скважин (11 рабочих и 1 резервная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1968 г. Проектная мощность водозабора  26504 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет  22,5 – 52,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

Пожилинский водозабор  расположен в пойме р. Красивая меча юго-западнее Дубиковского водозабора, на расстоянии 12 – 15 км. от г. Ефремов, состоит из 18-ти скважин (13 рабочих, 4 резервных, 1 наблюдательная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1976 г. Проектная мощность водозабора  21989 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 23,0 – 55,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

Питьевая вода из резервуаров насосных станций  площадки водопроводных сооружений  2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов по напорным водоводам Д=600 мм и Д=700 мм  подается на площадку водопроводных сооружений 3-го подъема, откуда перекачивается в городскую сеть водопровода.

Насосная станция 3-го подъема расположена на территории базы МУП «ВКХ». В зоне санитарного режима станции расположена станция обеззараживания воды и 2 подземных  резервуара  для хранения запаса воды емкостью 6000 куб.м. каждый.

Обеззараживание питьевой воды в МУП «ВКХ» производится  гипохлоритом натрия в готовом виде. Контроль качества воды осуществляется лабораторией  МУП «ВКХ» ежедневно,  на станции  3-го подъема из резервуаров питьевой воды и 1 раз в месяц краткий химический и бактериологический анализ по каждой работающей скважине, в соответствии с графиком, утвержденным ТТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека в Тульской области в Ефремовском, Каменском и Куркинском районах, и 2 раза в  год полный химический анализ (смотреть таб.1).

В соответствии с разработанным проектом организации зон санитарной охраны Дубиковско-Пожилинского водозабора,  все скважины имеют  зону санитарной охраны I пояса радиусом 50 м с ограждением по периметру, на территории которых соблюдаются требования п.3.2.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…». Для водонасосных станций и резервуаров зона санитарной охраны определена не менее 100 м по периметру. Для защиты подземных вод Красивомеченского месторождения от микробного загрязнения  предусмотрена расчетная зона санохраны II пояса в соответствии с действующими правилами.

Обеспечение водой по городу 100%.

Среднесуточное потребление воды на одного человека - 275 л/сут.                      Замеры  уровней  воды  в скважинах производятся  при  перемонтаже  насосов. Результаты замеров заносятся в сводный журнал.

Контроль  качества  воды  осуществляется  бактериологической  лабораторией МУП «ВКХ»  ежедневно - из резервуаров питьевой воды на станции  III подъема, ежемесячно - по скважинам, согласно графика, утвержденного Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Ефремовском, Каменском, Куркинском районах.

По качеству добываемая вода удовлетворяет всем условиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Бактериологическая лаборатория МУП «ВКХ» имеет лицензию на право деятельности.

На водозаборах оборудованы зоны санитарной охраны 1-го и 2-го поясов. На каждой скважине определены зоны санитарной охраны 1-го пояса радиусом 30 м (согласно   СНиП  2.04.02-84).

Зона санитарной охраны  1-го пояса на станциях 1-го подъема ограждена забором из колючей проволоки, на станциях 2-го и 3-го подъемов - забор из ж/б плит.

Сброс сточных вод после очистки на биологических очистных сооружениях ЗАО «ЕЗСК сервис» осуществляется в реку Красивая Меча в 5 км ниже по течению от города Ефремова.

Источником питьевого водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды из артезианских скважин.

Водозаборы

Собственник муниципальное образование город Ефремов

Обслуживающая организация МУП «ВКХ»

Лицензия на водопользование 1036/ТУЛОО620ВЭ от 27.11.2015 г., срок действия - до 01.07.2027 г.

| № п/п | Наименование | Адрес | Пояснения |  | Год постройки | % износа | Количество скважин, ед |  | Производительность, м3/час |  | Кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел | Наличие зон санитарной охраны в соотвествии с проектом (да/нет) | Наличие 2-ого ввода по электроснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № и дата выдачи свидетельства о регистрации права собственности | наличие записи в реестре МО |  |  | всего | в работе | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Дубиковский водозабор | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  |  | 1963 | 100% | 12 | 8 | 1581 | 459,48 |  | да |  |
| 1 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-39/1 | 154 | 1993 | 100% | 1 | 1 | 175 | 152,25 | 2625 | да |  |
| 2 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-41/1 | 157 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 175 | 140 | 2625 | да |  |
| 3 | Артезианская скважина №3 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  | 158 | 1965 | 100% | 0 | законсервирована | 60 |  |  | да |  |
| 4 | Артезианская скважина № 3а | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  | 198 | 1993 | 100% | 0 | законсервирована | 65 |  |  | да |  |
| 5 | Артезианская скважина № 4 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-42/1 | 159 | 1965 | 100% | 0 | не эксвплуатируется | 175 |  |  | да |  |
| 6 | Артезианская скважина № 5 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-45/1 | 160 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 225,1 | 2625 | да |  |
| 7 | Артезианская скважина № 6 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008/-71/999/001/2016-3421/2 | 161 | 1993 | 100% | 1 | 1 | 160 | 134,19 | 2625 | да |  |
| 8 | Артезианская скважина № 7 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  | 162 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 162,99 | 2625 | да |  |
| 9 | Артезианская скважина № 8 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/999/001/2016-3423/2 | 163 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 170,18 | 2625 | да |  |
| 10 | Артезианская скважина № 9 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-47/1 | 164 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 53,7 | 2625 | да |  |
| 11 | Артезианская скважина № 10 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-49/1 | 165 | 1970 | 100% | 1 | 1 | 36 | 120 | 2625 | да |  |
| 12 | Артезианская скважина № 11 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71-08/013/2014-901 | 166 | 1970 | 100% | 1 | не эксвплуатируется | 160 |  |  | да |  |
|  | Пожилинский водозабор | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино |  |  | 1970 | 81% | 18 | 8 | 1366 | 480 |  | да |  |
| 13 | Артезианская скважина № 12 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-52/2 | 169 | 1976 | 81% | 0 | не эксвплуатируется | 54 |  |  | да |  |
| 14 | Артезианская скважина № 13 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008/018/2015-345/1 | 170 | 1976 | 100% | 0 | не эксвплуатируется | 36 |  |  | да |  |
| 15 | Артезианская скважина № 14 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-63/2 | 171 | 1967 | 81% | 0 | резервная | 56 |  |  | да |  |
| 16 | Артезианская скважина № 15 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-346/1 | 172 | 1976 | 81% | 0 | резервная | 184 |  |  | да |  |
| 17 | Артезианская скважина № 16 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-344/1 | 173 | 1976 | 81% | 0 | резервная | 123 |  |  | да |  |
| 18 | Артезианская скважина № 17 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-295/1 | 174 | 1976 | 81% | 1 | 1 | 65 | 180,47 | 1750 | да |  |
| 19 | Артезианская скважина № 18 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-61/2 | 175 | 1976 | 81% | 1 | 1 | 72 | 152,24 | 1750 | да |  |
| 20 | Артезианская скважина № 19 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-343/1 | 176 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 101 |  |  | да |  |
| 21 | Артезианская скважина № 20 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-55/2 | 177 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 24 |  |  | да |  |
| 22 | Артезианская скважина № 21 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008/2014-359 | 178 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 36 |  |  | да |  |
| 23 | Артезианская скважина № 22 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-340/1 | 179 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 90 |  |  | да |  |
| 24 | Артезианская скважина № 23 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-287/1 | 180 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 180 | 193,94 | 1750 | да |  |
| 25 | Артезианская скважина № 24 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-340 | 181 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 81 | 177,04 | 1750 | да |  |
| 26 | Артезианская скважина № 25 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-339 | 182 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 60,48 | 148,36 | 1750 | да |  |
| 27 | Артезианская скважина № 26 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-338 | 183 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 68,6 | 34,67 | 1750 | да |  |
| 28 | Артезианская скважина № 27 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-337/1 | 184 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 96,6 | 52,89 | 1750 | да |  |
| 29 | Артезианская скважина № 28 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-290/1 | 185 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 34,9 | 114,6 | 1750 | да |  |
| 30 | Артезианская скважина № 29 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-569 | 228 | 1976 | 76% | 0 | гидронаблюдательная |  |  |  | да |  |

Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения населённых пунктов. Артскважины

Собственник муниципальное образование город Ефремов

Обслуживающая организация МУП «АКС»

| № п/п | Наименование | Адрес | Лицензия на водопользование | Пояснения |  | Год пост ройки | Производительность куб.м.в сут |  | марка устанвленного оборудования на скважине | % износа | кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел | наличие зон санитарной охраны (да/нет) | Нали чие 2-ого ввода по эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проектная, куб.м/сут. | факт, куб.м/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности | наличие записи в реестре МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Артскважина | д. Заречье | ТУЛ 80501 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-514/1 | 2117 | 1980 | 240 | 58,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 1,358 | 0 | 0 |
| 2 | Артскважина | д. Заречье | ТУЛ 80502 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-791/1 | 2123 | 1982 | 384 | 114,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 3 | Артскважина | д. Заречье | ТУЛ 80503 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-786/1 | 2124 | 1968 | 384 | 107,5 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 4 | Артскважина | Д.Чернятино | ТУЛ 80606 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-520/1 | 2162 | 1988 | 384 | 129,0 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,807 | 0 | 0 |
| 5 | Артскважина | Д.Новокрасивое | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-522/1 | 2066 | 1968 | 384 | 89,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,454 | 0 | 0 |
| 6 | Артскважина | Д.Буреломы | ТУЛ 80513 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-523/1 | 2137 | 1956 | 240 | 27,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,032 | 0 | 0 |
| 7 | Артскважина | П.Каменский и п.Гремучий | ТУЛ 80514 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-524/1 | 2136 | 1958 | 240 | 4,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,019 | 0 | 0 |
| 8 | Артскважина | П.Мирный | ТУЛ 80506 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-537/1 | 2133 | 1981 | 384 | 91,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,576 | 0 | 0 |
| 9 | Артскважина | П.Мирный | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-536/1 | 2134 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | Артскважина | П.Мирный | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-535/1 | 2144 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | Артскважина | Тормасово | ТУЛ 80512 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-538/1 | 2159 | 1980 | 240 | 88,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,146 | 0 | 0 |
| 12 | Артскважина | Д.Маслово | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-539/1 | 2158 | 1963 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Артскважина | д.Старая Косая | ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-541/1 | 2156 | 1967 | 240 | 0 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,001 | 0 | 0 |
| 14 | Артскважина | Д.Малая Косая /Кочергинка | ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-540/1 | 2157 | 1967 | 384 | 35,9 | ЭЦВ 6-16-125 | 90 | 0,063 | 0 | 0 |
| 15 | Артскважина | Д.Каланчиновка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-521/1 | 2139 | 1961 | 240 | 51,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,136 | 0 | 0 |
| 16 | Артскважина | д.Голубочки | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-163/1 | 2068 | 1984 | 384 | 20,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,088 | 0 | 0 |
| 17 | Артскважина | с.Овсянниково | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-162/1 | 2067 | 1967 | 384 | 167,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,47 | 0 | 0 |
| 18 | Артскважина | Новокрасивое (выселки) | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-161/1 | 2138 | 1969 | 240 | 26,3 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,038 | 0 | 0 |
| 19 | Артскважина | Большие Плоты | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-159/1 | 2064 | 1967 | 384 | 173,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,305 | 0 | 0 |
| 20 | Артскважина | Большие Плоты | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-160/1 | 2065 | 1967 | 384 | 119,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,355 | 0 | 0 |
| 21 | Артскважина | Екатериновка | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-158/1 | 2063 | 1967 | 240 | 0,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,003 | 0 | 0 |
| 22 | Артскважина | Залесское | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-157/1 | 2062 | 1966 | 240 | 53,3 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,039 | 0 | 0 |
| 23 | Артскважина | Сафоновка | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-146/1 | 2089 | 1967 | 240 | 14,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,028 | 0 | 0 |
| 24 | Артскважина | Павло Хутор | ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-145/1 | 2104 | 1981 | 384 | 237,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,335 | 0 | 0 |
| 25 | Артскважина | Д.Ясеновая | ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-517/1 | 2121 | 1956 | 156 | 0 | К 45-30 | 90 | 0,705 | 0 | 0 |
| 26 | Артскважина | Д.Ясеновая | ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-516/1 | 2120 | 1956 | 600 | 272,9 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 |  | 0 | 0 |
| 27 | Артскважина | Д.Дубики | ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-518/1 | 2122 | 1956 | 240 | 72,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,175 | 0 | 0 |
| 28 | Артскважина | С.Пожилино | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-549/1 | 2163 | 1967 | 384 | 227,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,258 | 0 | 0 |
| 29 | Артскважина | С.Пожилино | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-548/1 | 2164 | 1971 | 240 | 60,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,305 | 0 | 0 |
| 30 | Артскважина | Д Б.Корчажка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-550/1 | 2171 | 1970 | 240 | 49,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,076 | 0 | 0 |
| 31 | Артскважина | Д.Круглое | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-565/1 | 2170 | 1984 | 384 | 39,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,198 | 0 | 0 |
| 32 | Артскважина | Д.Кукуй | ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-567/1 | 2168 | 1968 | 156 | 54,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,012 | 0 | 0 |
| 33 | Артскважина | Д.Кукуй | ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-566/1 | 2169 | 1989 | 384 | 105,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,182 | 0 | 0 |
| 34 | Артскважина | Д.Трусово | ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-568/1 | 2167 | 1968 | 240 | 14,4 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,072 | 0 | 0 |
| 35 | Артскважина | Д.Ченское | ТУЛ 80509 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-569/1 | 2166 | 1971 | 240 | 10,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,008 | 0 | 0 |
| 36 | Артскважина | Д.Подлутово | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-606/1 | 2165 | 1971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Артскважина | п.Серп и Молот | ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/015/2015-261/1 | 2183 | 1960 | 240 | 35,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,111 | 0 | 0 |
| 38 | Артскважина | д.Раздолье | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-263/1 | 2085 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Артскважина | д.Андреевка | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-262/1 | 2086 | 1966 | 240 | 76,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,054 | 0 | 0 |
| 40 | Артскважина | п.Кременный | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-255/1 | 2174 | 1968 | 384 | 1,7 | ЭЦВ 6-16-120 | 90 | 0,025 | 0 | 0 |
| 41 | Артскважина | д.Колодези | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-836/1 | 2081 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Артскважина | д.Каменка | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-256/1 | 2173 | 1967 | 240 | 9,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,035 | 0 | 0 |
| 43 | Артскважина | д.Сергиевка | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-267/1 | 2107 | 1984 | 240 | 53,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,022 | 0 | 0 |
| 44 | Артскважина | ст.Непрядва | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-240/1 | 2179 | 1967 | 384 | 104,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,053 | 0 | 0 |
| 45 | Артскважина | п.Каменский | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-252/1 | 2106 | 1967 | 240 | 2,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,022 | 0 | 0 |
| 46 | Артскважина | д.М.Хмелевая | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-259/1 | 2180 | 1981 | 600 | 154,2 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,285 | 0 | 0 |
| 47 | Артскважина | д.Поддолгое | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-257/1 | 2075 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Артскважина | д.Поддолгое | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-265/1 | 2083 | 1961 | 156 | 37,7 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,080 | 0 | 0 |
| 49 | Артскважина | М.Корчажка | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-253/1 | 2077 | 1961 | 151,2 | 25,5 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 90 | 0,109 | 0 | 0 |
| 50 | Артскважина | Б.Медведки | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-254/1 | 2175 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 0 | 0 |
| 51 | Артскважина | Б.Медведки | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-258/1 | 2176 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 52 | Артскважина | Б.Медведки | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-250/1 | 2177 | 1981 | 384 | 172,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 53 | Артскважина | Болоховское | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-264/1 | 2084 | 1983 | 240 | 31,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,038 | 0 | 0 |
| 54 | Артскважина | Н.Перевесово | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-266/1 | 2082 | 1971 | 240 | 33,4 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,006 | 0 | 0 |
| 55 | Артскважина | Степной Хутор | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-238/1 | 2052 | 1970 | 0 | 0 |  |  | 0,404 | 0 | 0 |
| 56 | Артскважина | Степной Хутор | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-245/1 | 2088 | 1967 | 384 | 103,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 57 | Артскважина | П.Михайловский | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-609/1 | 2132 | 1966 | 384 | 41,4 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,087 | 0 | 0 |
| 58 | Артскважина | Д.Банное | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-500/1 | 2125 | 1968 | 151,2 | 0,6 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 59 | Артскважина | Д.Новый Двор | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-501/1 | 2126 | 1956 | 156 | 7,5 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 90 | 0,011 | 0 | 0 |
| 60 | Артскважина | Д.Дмитриевка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-502/1 | 2127 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Артскважина | С.Лобаново СДК | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-504/1 | 2150 | 1963 | 240 | 34,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,11 | 0 | 0 |
| 62 | Артскважина | С.Верхнее Лобаново | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-505/1 | 2172 | 1964 | 240 | 215,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,156 | 0 | 0 |
| 63 | Артскважина | С.Лобаново-РЭП | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-506/1 | 2110 | 1963 | 384 | 53,2 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,368 | 0 | 0 |
| 64 | Артскважина | П.Петровский | ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/015/2015-507/1 | 2109 | 1974 | 384 | 11,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,006 | 0 | 0 |
| 65 | Артскважина | Д.Трифановка | ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-508/1 | 2108 | 1974 | 156 | 0,53 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,008 | 0 | 0 |
| 66 | Артскважина | Д.Красиловка | ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-509/1 | 2143 | 1966 | 240 | 7,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,039 | 0 | 0 |
| 67 | Артскважина | Д.Луговка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-511/1 | 2141 | 1980 | 240 | 171,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,069 | 0 | 0 |
| 68 | Артскважина | Д.Луговка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-510/1 | 2142 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 69 | Артскважина | Д.Сретенка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-513/1 | 2116 | 1980 | 384 | 165,5 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,314 | 0 | 0 |
| 70 | Артскважина | Д.Сретенка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-512/1 | 2140 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 71 | Артскважина | п.Восточный | ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-611/1 | 2118 | 1951 | 600 | 242,8 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,912 | 0 | 0 |
| 72 | Артскважина | п.Восточный | ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-515/1 | 2119 | 1957 | 384 | 0 | К 80-50 | 90 |  | 0 | 0 |
| 73 | Артскважина | Д.Николаевка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-787/1 | 2135 | 1962 | 240 | 40,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,202 | 0 | 0 |
| 74 | Артскважина | Д.Николаевка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-519/1 | 2161 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 75 | Артскважина | д.Кольцово | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/022/2015-833/1 | 2102 | 1984 | 384 | 27,0 | ЭЦВ 6-16-120 | 90 | 0,022 | 0 | 0 |
| 76 | Артскважина | Лобаново СШ-11 | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-547/1 | 2111 | 2003 | 240 | 55,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 60,3 | 0,112 | 0 | 0 |
| 77 | Артскважина | Лобаново СШ-11 | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-570/1 | 2112 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 78 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-693/1 | 2189 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-692/1 | 2190 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-688/1 | 2091 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-695/1 | 2195 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Артскважина | д.Коммунаров | ТУЛ 80518 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/004/2015-694/1 | 2187 | 1969 | 240 | 72,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,143 | 0 | 0 |
| 83 | Артскважина | д. Платоновка | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-691/1 | 2186 | 1961 | 156 | 72,7 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,08 | 0 | 0 |
| 84 | Артскважина | д.Покровка | 0 | 71-71/008-71/008/015/2015-247/1 | 2101 | 1974 | 240 | 83,3 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,087 | 0 | 0 |
| 85 | Артскважина | д.Ярославка | ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/004/2015-696/1 | 2093 | 1962 | 240 | 144,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,309 | 0 | 0 |
| 86 | Артскважина | д.Ярославка | ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-571/1 | 2172 | 1987 | 384 | 3,43 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,061 | 0 | 0 |
| 87 | Артскважина | д.Пушкари | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-690/1 | 2089 | 1983 | 384 | 60,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,293 | 0 | 0 |
| 88 | Артскважина | д.Пушкари | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/022/2015-836/1 | 2103 | 1983 | 156 | 13,3 | ЭЦВ5-6,5-120 | 90 | 0,153 | 0 | 0 |
| 89 | Артскважина | д.Стрельцы | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-689/1 | 2092 | 1961 | 600 | 148,5 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,296 | 0 | 0 |
| 90 | Артскважина | Прилепы | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-686/1 | 2091 | 1967 | 240 | 6,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,041 | 0 | 0 |
| 91 | Артскважина | Ст. ж.д. Лобаново | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-701/1 | 2098 | 1974 | 384 | 35,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,109 | 0 | 0 |
| 92 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-698/1 | 2096 | 1967 | 384 | 109,4 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,129 | 0 | 0 |
| 93 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-699/1 | 2097 | 1966 | 384 | 232,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 94 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-700/1 | 2100 | 1964 | 156 | 15,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 95 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-244/1 | 2050 | 1966 | 156 | 0,4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,003 | 0 | 0 |
| 96 | Артскважина | Д.Анненка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-697/1 | 2099 | 1964 | 240 | 9,7 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,007 | 0 | 0 |
| 97 | Артскважина | Д.Варваровка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-683/1 | 2185 | 1964 | 384 | 7,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,007 | 0 | 0 |
| 98 | Артскважина | Никольское | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-682/1 | 2153 | 1970 | 240 | 33,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,033 | 0 | 0 |
| 99 | Артскважина | П.Красная Заря | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-681/1 | 2184 | 1968 | 384 | 94,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,391 | 0 | 0 |
| 100 | Артскважина | Д.Рогачёвка | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-667/1 | 2057 | 1974 | 156 | 64,5 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,053 | 0 | 0 |
| 101 | Артскважина | С.Ушаково | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-666/1 | 2192 | 1971 | 240 | 28,4 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,082 | 0 | 0 |
| 102 | Артскважина | Д.Шкилевка | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-665/1 | 2058 | 1971 | 240 | 182,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,631 | 0 | 0 |
| 103 | Артскважина | Лобаново-спиртзавод | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-664/1 | 2193 | 1974 | 240 | 49,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,257 | 0 | 0 |
| 104 | Артскважина | П.Красина | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-659/1 | 2194 | 1971 | 384 | 38,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,303 | 0 | 0 |
| 105 | Артскважина | П.Красина | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-661/1 | 2196 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 106 | Артскважина | Д. Лепяги | ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-525/1 | 2128 | 1963 | 240 | 17,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,066 | 0 | 0 |
| 107 | Артскважина | П.Козьминский | ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-526/1 | 2129 | 1963 | 240 | 59,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,176 | 0 | 0 |
| 108 | Артскважина | С.Вязово-Закопы | ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-527/1 | 2130 | 1965 | 132 | 4,2 | ЭЦВ 5-5,5-125 | 90 | 0,014 | 0 | 0 |
| 109 | Артскважина | С.Вязово-Бутырки | ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-528/1 | 2131 | 1965 | 240 | 4,6 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,001 | 0 | 0 |
| 110 | Артскважина | С.Вязово- Заречье | ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-530/1 | 2146 | 1965 | 240 | 0,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,001 | 0 | 0 |
| 111 | Артскважина | Д.Труженик | ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-785/1 | 2115 | 1956 | 384 | 0,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 112 | Артскважина | Д.Стреличья Поляна | ТУЛ 80515 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-529/1 | 2145 | 1967 | 384 | 101,0 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,075 | 0 | 0 |
| 113 | Артскважина | С.Солдатское | ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-531/1 | 2147 | 1956 | 384 | 30,0 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,047 | 0 | 0 |
| 114 | Артскважина | Д.Костомарово | ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-532/1 | 2148 | 1966 | 240 | 7,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,044 | 0 | 0 |
| 115 | Артскважина | Д.Козье | ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-533/1 | 2149 | 1963 | 240 | 30,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,126 | 0 | 0 |
| 116 | Артскважина | Д.Красногорье | ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-534/1 | 2160 | 1967 | 240 | 52,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,016 | 0 | 0 |
| 117 | Артскважина | П.Октябрьский-Колос | ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-543/1 | 2154 | 1979 | 240 | 52,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,293 | 0 | 0 |
| 118 | Артскважина | П.Октябрьский-Колос | ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-542/1 | 2155 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 119 | Артскважина | С.Ключевое | ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-784/1 | 2114 | 1964 | 384 | 31,1 | ЭЦВ 6-16-120 | 90 | 0,011 | 0 | 0 |
| 120 | Артскважина | Д.Никольское | ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-544/1 | 2185 | 1979 | 240 | 1,5 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,031 | 0 | 0 |
| 121 | Артскважина | Д.Новинское | ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-545/1 | 2152 | 1979 | 240 | 0,3 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,02 | 0 | 0 |
| 122 | Артскважина | д.Яновка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-546/1 | 2151 | 1964 | 151,2 | 0,1 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 90 | 0,003 | 0 | 0 |
| 123 | Артскважина | Д.Кытино | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-658/1 | 2055 | 1968 | 240 | 79,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,394 | 0 | 0 |
| 124 | Артскважина | С.Благодать | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-660/1 | 2054 | 1968 | 156 | 17,6 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,03 | 0 | 0 |
| 125 | Артскважина | Д.Сторожа | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-175/1 | 2061 | 1968 | 240 | 4,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,077 | 0 | 0 |
| 126 | Артскважина | Д.Иванниково | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-174/1 | 2074 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Артскважина | Д.Фёдоровка | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-173/1 | 2078 | 1968 | 240 | 1,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,005 | 0 | 0 |
| 128 | Артскважина | С.Тюртень | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-268/1 | 2182 | 1962 | 240 | 44,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,041 | 0 | 0 |
| 129 | Артскважина | Д.Большое Варково | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-243/1 | 2053 | 1961 | 156 | 14,4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,036 | 0 | 0 |
| 130 | Артскважина | С.Ступино | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-246/1 | 2087 | 1961 | 384 | 54,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,223 | 0 | 0 |
| 131 | Артскважина | С.Ступино | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-239/1 | 2178 | 1961 | 156 | 36,9 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 90 | 0,157 | 0 | 0 |
| 132 | Артскважина | Д.Хорошавка | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-242/1 | 2051 | 1961 | 156 | 9,3 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 90 | 0,018 | 0 | 0 |
| 133 | Артскважина | Д.Ступинские Хутора | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-808/1 | 2079 | 1963 | 240 | 29,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,017 | 0 | 0 |
| 134 | Артскважина | С.Мечнянка | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-171/1 | 2073 | 1968 | 384 | 80,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,226 | 0 | 0 |
| 135 | Артскважина | С.Мечнянка | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-172/1 | 2076 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 136 | Артскважина | Д.Хомяково | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-170/1 | 2070 | 1974 | 240 | 16,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,028 | 0 | 0 |
| 137 | Артскважина | Б.Сухотинка | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-169/1 | 2069 | 1974 | 240 | 29,1 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,033 | 0 | 0 |
| 138 | Артскважина | М.Сухотинка | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-168/1 | 2071 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Артскважина | Д.Алексеевка | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-167/1 | 2072 | 1974 | 384 | 25,2 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,019 | 0 | 0 |
| 140 | Артскважина | П.Первомайский | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-805/1 | 2080 | 1975 | 600 | 63,4 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,412 | 0 | 0 |
| 141 | Артскважина | Раздолье(кытино) | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-166/1 | 2060 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Артскважина | Д.Глинки | ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-236/1 | 2179 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Артскважина | Д.Пронищево | ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-251/1 | 2105 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Артскважина | Д.Натальино | 0 | 71-71/008-71/008/015/2015-248/1 | 2181 | 1977 | 240 | 83,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,047 | 0 | 0 |
| 145 | Артскважина | Д.Покровка (новая) | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/022/2015-838/1 |  | неиз. | 156 | 54,1 | ЭЦВ 5-6,5-100 | 90 | 0,027 | 0 | 0 |
| 146 | Артскважина | Д.Кытино (рыбхоз) | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-663/1 |  | 1972 | 240 | 1,4 | ЭЦВ 6-10-80 | 90 | 0,007 | 0 | 0 |
| 147 | Артскважина | Д.Лубянки | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-165/1 | 2059 | 1970 | 240 | 13,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,01 | 0 | 0 |
| 148 | Артскважина | П.Западная Звезда | 0 |  |  | неиз. | 156 | 38,5 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 90 | 0,048 | 0 | 0 |
| 149 | Артскважина | Д.Круглое (Выселки) | 0 |  |  | 2016 | 151,2 | 0,1 | 1,5С- 40-75 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| 150 | Артскважина | Д.Круглики | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-164/1 | 2188 | 2012 | 600 | 70,6 | ЭЦВ 8-25-125 | 0 | 0,484 | 0 | 0 |
| 151 | Артскважина | Д.Шкилёвка | 0 |  |  | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Артскважина | Д.Шкилевка | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Артскважина | С.Кочкино | 0 |  |  | 1969 | 156 | 8,8 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,06 | 0 | 0 |
| 154 | Артскважина | Д.Новое Глотово | 0 |  |  | 1973 | 156 | 8,43 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,014 | 0 | 0 |
| 155 | Артскважина | Д.Домашнево | 0 |  |  | 1973 | 384 | 3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,009 | 0 | 0 |
| 156 | Артскважина | П.Кочкинские выселки (Адамов) | 0 |  |  | 1970 | 156 | 6,3 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,02 | 0 | 0 |
| 157 | Артскважина | Д.Михнево | 0 |  |  | 1975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Артскважина | Д.Горяиново | 0 |  |  | 1975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Артскважина | С.Шилово-1 | 0 | 71-АВ 239244 |  | 1960 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |
| 160 | Артскважина | С.Шилово-2 | 0 | 71-АВ 239247 |  | 1984 | 384 | 42,23 | ЭЦВ 8- 16-140 | 30 | 0,375 | 0 | 0 |
| 161 | Артскважина | С.Шилово-3 | 0 | 71-АВ 239248 |  | 1990 | 600 | 22,23 | ЭЦВ 8-25-125 | 50 | 0,2 | 0 | 0 |
| 162 | Артскважина | Д.Дубики | 0 | 71-АВ 239272 |  | 1960 | 240 | 1,73 | ЭЦВ 6- 10-140 | 40 | 0,014 | 0 | 0 |
| 163 | Артскважина | Д.Лаврово | 0 | 71-АВ 239269 |  | 1975 | 240 | 4,27 | ЭЦВ 6- 10-140 | 50 | 0,03 | 0 | 0 |
| 164 | Артскважина | Д.Греково | 0 |  |  | неиз. | 384 | 4,13 | ЭЦВ 6- 16-140 | 40 | 0,034 | 0 | 0 |
| 165 | Артскважина | Д.Ишутино | 0 | 71-АВ 239235 |  | 1979 | 384 | 1,6 | ЭЦВ 6- 16-120 | 50 | 0,004 | 0 | 0 |
| 166 | Артскважина | Д.Круглое | 0 | 71-АВ 239236 |  | 1960 | 156 | 3,5 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 50 | 0,016 | 0 | 0 |
| 167 | Артскважина | Д.Даровая | 0 | 71-АВ 239242 |  | 1990 | 156 | 0,43 | ЭЦВ 5- 6,5-120 | 40 | 0,028 | 0 | 0 |
| 168 | Артскважина | С.Слободское | 0 | 71-АВ 239241 |  | 1979 | 240 | 4,03 | ЭЦВ 6- 10-140 | 50 | 0,018 | 0 | 0 |
| 169 | Артскважина | С.Подзаяцкое | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Артскважина | Д.Резвяки | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Артскважина | Д.Челищев Хутор | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Артскважина | Лёвшин Лес | 0 |  |  | неиз. | 240 | 4,6 | ЭЦВ 6- 10-140 | 90 | 0,012 | 0 | 0 |
| 173 | Артскважина | Большая Дубровка | 0 |  |  | 1986 | 240 | 0,82 | ЭЦВ 6- 10-140 | 95 | 0,013 | 0 | 0 |
| 174 | Артскважина | Шилово-новая | 0 |  |  | 2022 | 384 | 17,9 | ЭЦВ 6- 16-140 | 5 | 0,187 | 0 | 0 |
|  |  | 174 штуки | 120 штук |  |  |  | 39148,8 | 7220,14 |  |  | 17,367 |  |  |

Артскважины в частной собственности

| № п/п | Наименование | Адрес | Лицензия на водопользование | Пояснения |  | Год пост ройки | Производительность куб.м.в сут |  | марка устанвленного оборудования на скважине | % износа | кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел | наличие зон санитарной охраны (да/нет) | Нали чие 2-ого ввода по эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проектная, куб.м/сут. | факт, куб.м/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности | наличие записи в реестре МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 173 | Греков Хутор | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | С.Кочкино | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175-176 | д. Мордовка | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | пос. им. Мичурина | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | д. Шкилёвка | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего артскважин 178 штук

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая, в среднем, 80% из-за коррозионных свойств грунтов по отношению к металлическим трубам, влияния блуждающих токов и большого срока эксплуатации - более 30-50 лет.  Состояние дюкеров неудовлетворительное.

Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

- отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения;

- внутриплощадочные сети очистных сооружений и их оборудование находятся в неудовлетворительном состоянии;

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования – это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Обеспеченность города Ефремова централизованной системой канализации около 80 %.

Сточные воды города Ефремова, проходящие по сетям канализации МУП «ВКХ», поступающие от населения и промышленных предприятий города, отводятся системой городской канализационной сети на биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе ЗАО «ЕЗСК – сервис». Качество стоков контролируется лабораторией ЗАО «ЕЗСК-сервис». Сброс стоков после очистки осуществляется в реку Красивая меча, на 5 км.  ниже города по течению реки.

Собственником элементов системы транспортировки стоков является муниципальное образование город Ефремов. Обслуживающей организацией является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе АО «ЕЗСК – сервис» соответствуют критериям отнесения централизованной
системы водоотведения (канализации) к централизованным системам
водоотведения поселений или городских округов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782».

Биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе АО «ЕЗСК – сервис» являются централизованной системой водоотведения города Ефремова.

Промышленные   предприятия    муниципального образования город Ефремов не оказывают отрицательного влияния на санитарное состояние реки Красивая Меча. Вода в реке ниже города Ефремова в основном соответствует нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения».

Канализационные сети

Коллекторы   - 14685,8 п.м. в том числе нуждающихся в замене 88% .

Уличные сети - 22237,96 п.м., в том числе нуждающихся в замене 89%.

Внутриквартальные и внутри дворовые сети - 37223,85 п.м., в том числе нуждающихся в замене 72%.

Всего канализационных сетей 77,3 км.

Процент изношенности канализационных сетей составляет около 90%. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования город Ефремов следует отметить:

- около 90% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений;

- недостаточную мощность канализационных насосных станций, морально устаревшее оборудование;

- отсутствие автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях;

- срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан и требуется его замена;

- часть оборудования работает без резерва;

- городские биологические очистные сооружения требуют масштабной реконструкции и капитального ремонта;

Таким образом, система водоотведения в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в обновлении и реконструкции.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой Программы.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с удельными показателями (нормами водопотребления и водоотведения)

| Наименование организации | Водоснабжение/канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел*мес) или иная | Размер тарифа, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «ВКХ» | Водоснабжение | 2,1-8,6 | 26,36 (с 01.07.2024г.) |
|  | Водоотведение |  | 31,63 (с 01.07.2024г.) |
| МУП «АгроКомСлужба» | Водоснабжение |  | 39,46 (с 01.07.2024г.) |
|  | Транспортировка стоков |  | 16,65 (с 01.07.2024г.) |

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Теплоснабжение большей части города Ефремова осуществляется от производственного подразделения «Ефремовская ТЭЦ», находящейся на балансе филиала АО «Квадра» - «Орловская генерация».

Тепло для потребителей ЖКХ от ПП «Ефремовская ТЭЦ» отпускается в муниципальные тепловые сети. Муниципальные тепловые сети,  три муниципальные котельные (МК-1; МК-2 и МК-4) и тепловые сети от них находящиеся в концессии, в соответствии с концессионным соглашением от 23 декабря 2022 года № ДС/220 в отношении объектов теплоснабжения между Тульской областью, муниципальным образованием город Ефремов и ООО «Компания коммунальной сферы» (Основание - Закон Тульской области от 24.03.2023 № 21-ЗТО «Об утверждении заключенного концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения между Тульской областью, муниципальным образованием город Ефремов и ООО «Компания коммунальной сферы»).

Четыре котельные: СТ-15-1, СТ15-2, СТ15-3, КГВС-14 и тепловые сети от них находятся на правах собственности у Южного филиала Общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» для обеспечения потребителей горячим водоснабжением.

Протяженность тепловых сетей – 77,68 км. в двухтрубном исчислении.

ЦТП д. Заречье, находится в собственности муниципального образования город Ефремов и передан муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Ефремов «АгроКомСлужба» (МУП «АКС») в хозяйственное ведение. Тепловая энергия, реализуемая МУП «АгроКомСлужба», поступает от Ефремовской ТЭЦ в виде пара.

Котельная в п. Восточный находится в собственности муниципального образования город Ефремов и передана МУП «АгроКомСлужба» в хозяйственное ведение.

Протяженность тепловых сетей обслуживаемых МУП «АКС» 3,15 км. в двухтрубном исчислении.

Малоэтажная застройка города в основном имеет индивидуальное отопление, работающее на природном газе.

Теплоснабжение в населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных приборов, работающих на природном газе, электроотопление или печное отопление, нужды ГВС в основном обеспечиваются электрическими емкостными водонагревателями или газовыми колонками.

Топливом для ТЭЦ является природный газ и мазут. Источник топлива для котельных - природный газ.

Параметры установленной мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная МК-1 | г. Ефремов, ул. Дачная | 1974 | 8,60 |
| 2 | Котельная МК-2 | г. Ефремов, ул. Больничный проезд | 1964 | 3,00 |
| 3 | Котельная МК-4 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания 18 | 1962 | 0,20 |
| 4 | Котельная КГВС-14 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе | 2015 | 0,52 |
| 5 | Котельная СТ-15-1 | г. Ефремов, ул. Энтузиастов | 2016 | 2,67 |
| 6 | Котельная СТ-15-2 | г. Ефремов, ул. Комсомольская | 2017 | 1,72 |
| 7 | Котельная СТ-15-3 | г. Ефремов, ул. Шлихтера | 2016 | 0,60 |
| 8 | Котельная №1 | Ефремовский район, п. Восточный | 2008 | 2,04 |
| 9 | Ефремовская ТЭЦ | г. Ефремов, ул. Заводская | 1932 | 520 |
| 10 | В т.ч. Котельная ПОК | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 3 |  | 67,2 |

Тарифы на тепловую энергию

| Теплоснабжающая организация | Тарифы на тепловую энергию (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2пол. 2024г., 1пол. 2025 г. |
| ЕТЭЦ | с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 1262,10 |
| Паровая отопительная котельная ЕТЭЦ | с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 2891,17 |
| ООО «ККС» | с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 3452,18 |
| МУП «АгроКомСлужба» (теплоэнергия отпускаемая котельной пос. Восточный) | с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 3337,59 |
| МУП «АгроКомСлужба» (теплоэнергия отпускаемая ЦТП д. Заречье) | с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 3546,19 |

Котельные объектов образования

| № | Наименование | Адрес | Год постройки | Вид топлива | Марка котлов | Установленная мощн. котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Наличие ХВО | Среднесуточ ный расход топлива тыс.м куб., тн., квт |  | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Расход газа в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зима | лето |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МКОУ "Шиловская средняя общеобразовательная школа № 16" | Ефремовский район, с. Шилово (котельная) | 1997 | газ | Ишма-100 | 0,3 | 0,1 | есть | 0,32 | 0,18 | 0,1 | 47640 |
| 2 | МКОУ "Ступинская средняя общеобразовательная школа № 14" | Ефремовский район, с. Ступино, ул. Мира, д. 1 (котельная) | 1972 | газ | Хопер-100 -3шт; Ишма-1 -1шт | 0,45 | 0,26 | есть | 0,63 | 0,35 | 0,2 | 74474 |
| 3 | МКОУ "Лобановская средняя общеобразовательная школа № 11" | Ефремовский район, с. Лобаново (котельная) | 1992 | газ | КВ-4 | 0,5 | 0,37 | есть | 0,59 | 0,5 | 0,3 | 102318 |
| 4 | МКОУ "Большеплотавская средняя общеобразовательная школа № 22" | Ефремовский район, д. Большие Плоты, д.102 (котельная) | 1998 | газ | Хопер-100; Коллард VP-10 -2шт | 0,3 | 0,2 | есть | 0,3 | 0,17 | 0,1 | 46720 |
| 5 | МКОУ "Голубоченская средняя общеобразовательная школа № 20" | Ефремовский район, с. Овсянниково (котельная) | 1959 | газ | Дитрих-250 -2шт | 0,2 | 0,14 | есть | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 25972 |
| 6 | МКОУ "Павлохуторская средняя общеобразовательная школа № 12" | Ефремовский район, с. Павло-Хутор, ул. Школьная, д. 9а (котельная) | 1982 | газ | Хопер-100 -3шт. | 0,45 | 0,35 | есть | 0,4 | 0,17 | 0,1 | 80103 |
| 7 | МКОУ "Мирновская средняя общеобразовательная школа № 34" | Ефремовский район, п. Мирный, ул. Совхозная, д. 11 (котельная) | 1989 | газ | Хопер-100 -3шт. | 0,68 | 0,53 | есть | 0,54 | 0,32 | 0,21 | 49579 |
| 8 | МКОУ "Медвёдская средняя общеобразовательная школа № 17" | Ефремовский район, д. Б. Медвёдки, ул. Молодёжная, д.17 (котельная) | 1977 | газ | Гидроник-2шт. | 0,45 | 0,3 | есть | 0,32 | 0,25 | 0,1 | 69645 |

Характеристика теплоэнергетического хозяйства города Ефремова

| Характеристика теплоэнергетического хозяйства города Ефремова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Балансовая (ведомтсвенная принадлежность) | Установленная мощность котельной Гкал/час | Вид топлива | Перечень отапливаемых социальных объектов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Школы | Детские сады | Медицинские учреждения | Жилые дома, ед. | Прочие |
| г. Ефремов, МК-2 (ЦРБ), ул. Дачная | муниципальное образование город Ефремов | 3 | газ | - | - | Ефремовская районная больница | 2 | - |
| Ефремов, МК-1, ул. Дачная |  | 8,6 | газ | - | - | - | 2 | Филиал мед. института |
| Ефремовская ТЭЦ | АО "Квадра"- «Орловская генерация» | 520 | газ | 14 | 14 | Ефремовская районная больница | 293 | ДДЮТ, ЕРДК «Химик», краеведческий музей, МПЦ, 2 библиотеки, хим. техникум |
| Котельная ПОК | ПАО "Квадра"-«Орловская генерация» | 67,2 | газ | 1 | 1 | - | 8 |  |

Средняя продолжительность отопительного периода – 207 суток.

Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в тепловых сетях. Средние потери тепловой энергии в сетях составляют 12 %.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕФРЕМОВ

Наибольшее потребление электроэнергии в муниципальном образовании город Ефремов приходится на промышленные предприятия. Являясь небольшим городом, Ефремов насыщен различными предприятиями промышленности, как крупными и известными на всю страну, так и небольшими.

Электроснабжение Ефремовского района осуществляет производственное подразделения филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ефремовские электрические сети, система закольцована в единую  энергетическую   систему  России.

Электро подстанция U - НО кв / 35 кв / 6 кв. по электроснабжению  района   и  города  находится  в  г. Ефремове.    В   селе Шилово находятся две эл. подстанция   U-35 кв/ 10 кв / 6 кв.

Суммарная мощность трансформаторов  подстанции  г.Ефремова  составляет   120000 кв,   трансформаторы    типа    ТДН,    год    ввода 1961, загрузка    60%.    Две трансформаторные   подстанция  U-35 кв в селе Шилово,   суммарная    мощность 16300  Ква. Ввод  в  эксплуатацию   1961,    загрузка  65%. Общая  мощность  трех эл. подстанций составляет 136 000 кв.

Протяженность сетей электроснабжения составляет:

0,4 Кв – 846,92 км., 6-10 Кв – 820,79 км., 35 Кв – 358,32 км.,110 Кв – 210 км.

Протяженность сетей уличного освещения в г. Ефремов и Ефремовском районе составляет 120,7 км., потребляемая мощность в год 1527,3 тыс. кВт.ч.

Годовая потребность в электроэнергии за год по району составляет 364 821,5 тыс. кВт., в т.ч. на бытовые нужды - 31085 тыс. кВт.

В целом, основными проблемами электроснабжения муниципального образования город Ефремов являются:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных электрических нагрузок в связи с развитием территории муниципального образования.

Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

Тариф на электрическую энергию для населения за 1 кВт составляет (город/село):

с 01.07.2022г. – 5,04 руб./3,53 руб.;

с 01.12.2022г. – 5,49 руб./3,84 руб.;

с 01.07.2024г. – 5,98 руб./4,19 руб.

Многоквартирные дома полностью оснащены общедомовыми приборами учета (434 дома).

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕФРЕМОВ

Газоснабжение природным газом осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. В Ефремовском районе газифицированно природным газом 134 населенных пункта. Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район).

Протяженность газопроводов 935,06 км., в том числе: высокого давления – 231,15 км, среднего давления – 145,12 км, низкого давления – 558,79 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются ГРП, ШРП составляет 269 ед. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

В 2024 году выполнена газификация населенных пунктов д. Залесское, д. Западная Звезда.

Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирного жилищного фонда 0%.

Тариф на природный газ за 1000 м³ газа для населения составляет

с 01.07.2022г. – 6428,00 руб.;

с 01.12.2022г. – 6976,37 руб.;

с 01.07.2024г. –7674,41 руб.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Общий объём твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся территории муниципального образования город Ефремов – около 160 тыс.м3/год.

В результате проведенного конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тульской области по муниципальному образованию город Ефремов региональным оператором выбран ООО «МСК-НТ» (Соглашение № 3 об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от 28.04.2018 г. между Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и ООО «МСК-НТ»), который обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение коммунальных отходов.

В соответствии с постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 20.12.2019 г. № 47/2 утверждены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО на территории Тульской области на 2020 год и по ООО «МСК-НТ» с 01.01.2020 г. он составляет 670,3 руб. за 1 куб. м для населения.

Приказом Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 31.10.2017 г. № 93 утверждены нормативы накопления ТКО на территории Тульской области и для домовладений по индивидуальным жилым домам данный норматив на 1 проживающего в год составляет 2,65 куб. м. или 553 кг в год.

Количество мест (площадок) накопления твердых коммунильных отходов, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 747 штук, из них

Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов администрация муниципального образования 490 штук;

Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов управляющая компания 62 штук;

Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов иное лицо 195 штук.

Сбор, удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов, а также жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений и хозяйств является основной задачей санитарной очистки.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на полигоны ТКО.

В Ефремовском районе в д. Заречье расположен полигон, введен в эксплуатацию в 1965 году. Площадь полигона размещения отходов составляет 8,5 га, ориентировочная мощность полигона составляет 200 тыс. м3 отходов в год.                      Практически полигон не отвечает требованиям природоохранного законодательства. Эксплуатацию полигона осуществляет ООО «Дизель», имеющее лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности.

На территории муниципального образования город Ефремов следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором и вывозом ТКО:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий структурных подразделений администрации муниципального образования город Ефремов, организаций коммунального комплекса, организаций – подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Также целями Программы на перспективный период являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и  внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Начало – 2020 год;

Окончание – 2044 год.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения (мероприятия, согласно схемы водоснабжения и водоотведения)

- Замена водопроводных сетей в с. Богово Ефремовского района Тульской области.

- Строительство артезианских скважин и  водопроводных сетей с. Шилово Ефремовского района Тульской области.

- Ремонт артезианских скважин 18 шт МУП "ВКХ", г. Ефремов  №6,7,8,9,10,11  - Дубиковский водозабор; 12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 - Пожилинский водозабор.

- Ремонт станции 2-ого водоподъема с. Пожилино, Ефремовского района;

- Оборудование частотным преобразователем насосной станции 2-ого водоподъема с. Дубики;

- Ремонт артезианских скважин 18 шт МУП "ВКХ", г. Ефремов  №6,7,8,9,10,11  - Дубиковский водозабор; 12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 - Пожилинский водозабор

- Замена водопроводных сетей -д. Прилепы;

- Ремонт ВНС 3 водоподъема с заменой агрегатов по адресу: г. Ефремов, Тульское шоссе, д.2;

- ремонт задвижек на водопроводной сети г. Ефремова;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Лобаново МО г. Ефремов;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Кукуй МО г. Ефремов;

- Капитальный ремонт систем водоснабжения г. Ефремов (Капитальный ремонт участка водовода, проложенного от ВНС 3-его водоподъема до ПАО «Квадра» г. Ефремов. Капитальный ремонт водопров г. Ефремов Юго-Западного микрорайона от ул. Ленинградская до ул. Энтузиастов);

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Первомайский МО г. Ефремов;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в н. п. Козьминский МО г. Ефремов;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Пожилино МО г. Ефремов;

- Замена задвижек на водопроводной сети г. Ефремов;

- Выполнение работ по прокладке водопровода 300м диаметром 63 мм по адресу Тульская область Ефремовский район, д. Чернятино;

- Выполнение работ по текущему ремонту водопровода от ул. Дружбы до ул. Чехова в г. Ефремов;

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглое);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглики);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Заречье);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Большие Плоты);

- Замена задвижек по адресу: Ефремовский район, ВНС Пожилино;

- Прокладка водовода по адресу: г. Ефремов, ул. Новика;

- Замена водопроводных сетей  -  д.Варламовка;

- Замена водопроводных сетей  - д.Андреевка;

- Замена водопроводных сетей - д. Стреличья Поляна;

- Замена водопроводных сетей  - п. Михайловский;

- Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы,  с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское;

- Замена насосных агрегатов на насосной станции 2-го подъема  Пожилинского  водозабора 200Д-70А; 250кВт; 390 кум/час и  300 Д 90 А (900 куб. м/час) 250 кВт на                                                                                              
1Д-1250 – 63б  1050куб.м/час 200 кВт – 2 шт;

- Монтаж высоковольтного преобразователя частоты многоуровневого на насосной  станции 2-го подъема  Пожилинского  водозабора  – ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН. Марка(315кВт, 6кВ);

- Замена насосного  агрегата  на насосной  станции 2-го подъема  Дубиковского  водозабора 300Д-90А; 250кВт; 650 куб/час на 1Д-1250 – 63  1250куб.м/час 315 кВт – 1 шт;

- Замена задвижек  на насосной станции  2-го подъема Дубиковского водозабора;

- Замена водопроводных сетей - Верхнее.Лобаново;

- Замена водопроводных сетей - с.Пожилино;

- Замена водопроводных сетей – д. Павло-Хутор;

- Замена водопроводных сетей - п. Коммунаров;

- Замена водопроводных сетей - д. Малая Корчажка;

- Замена водопроводных сетей - д.Ярославка;

- Замена водопроводных сетей - п.Первомайский.

- Замена насосных агрегатов на насосной станции 3-его подъема:

300Д90; 315 кВт; 900 куб.м/час на 1Д1600-90б; 315 кВт; 1300 куб.м/час;

18 НДС 500 кВт; 1040 куб.м/час на D350-45ОВ-Ч/Ч УХЛЗ.1 А-4-40ХК-4М 400кВт 6000В - 2 шт.;

- Замена водопроводных сетей - д.Кукуй;

- Замена водопроводных сетей - д.Луговка д.Прудки;

- Замена водопроводных сетей - п.Козьминский;

- Замена водопроводных сетей - с.Овсянниково;

- Замена водопроводных сетей - с.Кочкино;

- Замена водопроводных сетей - Б.Медведки;

- Замена водопроводных сетей - с.Никольское;

- Замена водопроводных сетей - п.Серп и Молот;

- Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое;

- Замена водопроводных сетей - п.Октябрьский;

- Замена водопроводных сетей - п.Восточный;

- Замена водопроводных сетей - д.Яндовк;.

- Замена водопроводных сетей - д.Буреломы;

- Замена водопроводных сетей - д.Поддолгое;

- Замена водопроводных сетей - д.Ушаково;

- Замена водопроводных сетей - д.Стрельцы;

- Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое Выселки;

- Замена водопроводных сетей - д.Ступино;

- Замена водопроводных сетей - д.Кытино;

- Замена водопроводных сетей - д.Платоновка;

- Замена водопроводных сетей - п.Степной;

- Замена водопроводных сетей - п.Мирный;

- Замена водопроводных сетей - д.Трусово;

- Замена водопроводных сетей - д.Красино;

- Замена трубопровода асбестоцементного на ПНД в г. Ефемов;

- Замена приборов учета скважин GRoEN WTC-150 на расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-54ЛВДу 150мм-22 шт.;

- Замена водоводов от станции 3-его подъема до ЮЗМ (2 610 м).

5.2 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения (мероприятия, согласно схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов)

- Замена канализационных труб.

- Строительство очистных сооружений п. Восточный, мощность 600 м.куб./сут.

- Строительство очистных сооружений д. Круглики, мощность 300 м.куб./сут.

- Строительство очистных сооружений с. Ступино, мощность 150 м.куб./сут.

- Строительство очистных сооружений с. Шилово, мощность 250 м.куб./сут.

- Строительство очистных сооружений д. Ясеновая, мощность 400 м.куб./сут.

- Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки, мощность 150 м.куб./сут.

- Строительство очистных сооружений с. Лобаново, мощность 400 м.куб./сут.

- Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут.

- Строительство новых канализационных сетей.

- Реконструкция существующих КНС.

- Замена аварийного участка канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе г. Ефремова.

5.3 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения (мероприятия, согласно схеме теплоснабжения муниципального образования город Ефремов):

Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС»

1. Строительство ЦТП "Комсомольская"

2. Строительство ЦТП "Горького, 30"

3. Строительство ЦТП "Ломоносова 13"

4. Строительство взамен существующей ЦТП "ПНС 5"

5. Строительство ЦТП "Стрела"

6. Строительство ЦТП "Детский сад №21"

7. Строительство ЦТП "А"

8. Строительство ЦТП "Строителей"

9. Строительство ЦТП "Спортшкола"

10.Строительство ЦТП "Нарсуд"

11. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Комсомольская"

12. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Горького, 30"

13. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "ПНС 5"

14. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Стрела"

15. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Детский сад №21"

16. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "А"

17. Строительство ЦТП "В"

18. Строительство ЦТП "Энтузиастов"

19. Строительство ЦТП "Октябрьский"

20.  Строительство нового ЦТП «ПНС 1» взамен действующей насосной ПНС 1

21. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП «Энтузиастов»

22. Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП «В»

23. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №8"

24.  Реконструкция сооружения "Теплотрасса №13"

25.  Реконструкция сооружения "Теплотрасса №27"

26. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №2"

27. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №53"

28. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №13"

29. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №14"

30. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №47"

31. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №15"

32. Реконструкция сооружения "Теплотрасса №49"

33. Реконструкция сооружения "Теплотрасса Тульской КЭЧ"

Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности МУП «АКС»

1. Реконструкция тепловых сетей от ЦТП Заречье

2. Строительство новой котельной д. Заречье мощностью 4,35

3. Реконструкция ветхих тепловых сетей п. Восточный.

5.4 Мероприятия по электроснабжению (муниципальные программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения Ефремовского района», «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»)

- Мероприятия по организации уличного освещения города Ефремова и Ефремовского района.

5.5  Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения

- Газоснабжение пос. Кременный Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение пос. Гремучий Ефремовского района Тульской области.

- Газификация земельных участков для многодетных семей в д. Богово Ефремовского района Тульской области.

- Газификация с. Вязово Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение д. Домашнево Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение пос. Каменский Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение д. Крюково Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение д. Сторожевое Ефремовского района Тульской области.

5.6 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов

- Организация  раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и технического обеспечения;

- Создание пунктов сбора вторичных материальных ресурсов и реализация комплекса мер, направленных на их переработку;

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района.

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения по годам

| № | Наименование мероприятий |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 |
| 1 | Замена водопроводных сетей в с. Богово Ефремовского района Тульской области |  | 2463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей с. Шилово Ефремовского района Тульской области |  | 3500,0 | 49348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт артезианских скважин 18 шт. МУП "ВКХ", г. Ефремов №6,7,8,9,10,11 - Дубиковский водозабор; 12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 - Пожилинский водозабор |  |  |  | 5469,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт станции 2-ого водоподъема с. Пожилино, Ефремовского района |  |  |  | 1109,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оборудование частотным преобразователем насосной станции 2-ого водоподъема с. Дубики |  |  |  | 2899,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт артезианских скважин МУП "ВКХ",г. Ефремов №6,7,8,9,10,11 - Дубиковский водозабор; 12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 - Пожилинский водозабор |  |  |  | 959,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопроводных сетей - д. Прилепы |  |  |  | 1649,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт ВНС 3 водоподъема с заменой агрегатов по адресу: г. Ефремов, Тульское шоссе, д.2 |  |  |  |  | 20056,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ремонт задвижек на водопроводной сети г. Ефремова |  |  |  |  | 4996,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Лобаново МО г. Ефремов |  |  |  |  | 1762,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Кукуй МО г. Ефремов |  |  |  |  | 1298,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт систем водоснабжения г. Ефремов (Капитальный ремонт участка водовода, проложенного от ВНС 3-его водоподъема до ПАО «Квадра» г. Ефремов. Капитальный ремонт водопров г. Ефремов Юго-Западного микрорайона от ул. Ленинградская до ул. Энтузиастов) |  |  |  |  |  | 14566,8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Первомайский МО г. Ефремов |  |  |  |  |  | 2643,20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в н. п. Козьминский МО г. Ефремов |  |  |  |  |  | 1795,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Пожилино МО г. Ефремов |  |  |  |  |  | 1795,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена задвижек на водопроводной сети г. Ефремов |  |  |  |  |  | 525,1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выполнение работ по прокладке водопровода 300м диаметром 63 мм по адресу Тульская область Ефремовский район, д. Чернятино |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Выполнение работ по текущему ремонту водопровода от ул. Дружбы до ул. Чехова в г. Ефремов |  |  |  |  |  | 3990,7 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглое) |  |  |  |  |  |  | 6311,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглики) |  |  |  |  |  |  | 5966,3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена задвижек по адресу: Ефремовский район, ВНС Пожилино |  |  |  |  |  |  | 3411,05 |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Большие Плоты) |  |  |  |  |  |  | 5650,8 |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д.Заречье) |  |  |  |  |  |  |  | 2207,8 |  |  |  |  |
| 24 | Прокладка водовода по адресу: г. Ефремов, ул. Новика |  |  |  |  |  |  |  | 8625,7 |  |  |  |  |
| 25 | Замена водопроводных сетей - д.Андреевка |  |  |  |  |  |  |  | 1325,0 |  |  |  |  |
| 26 | Замена водопроводных сетей - д. Стреличья Поляна |  |  |  |  |  |  |  | 1521,0 |  |  |  |  |
| 27 | Замена водопроводных сетей - п. Михайловский |  |  |  |  |  |  |  | 1514,0 |  |  |  |  |
| 28 | Замена водопроводных сетей - д.Варламовка |  |  |  |  |  |  |  | 3033,0 |  |  |  |  |
| 29 | Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы, с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское |  |  |  |  |  |  |  | 2366,7 |  |  |  |  |
| 30 | Замена насосных агрегатов на насосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора 200Д-70А; 250кВт; 390 кум/час и 300 Д 90 А (900 куб. м/час) 250 кВт на Д-1250 – 63б 1050куб.м/час 200 кВт – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2534,81 |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж высоковольтного преобразователя частоты многоуровневого на насосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора – ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН. Марка(315кВт, 6кВ) |  |  |  |  |  |  |  | 4870,96 |  |  |  |  |
| 32 | Замена насосного агрегата на насосной станции 2-го подъема Дубиковского водозабора 300Д-90А; 250кВт; 650 кум/час на 1Д-1250 – 63 1250куб.м/час 315 кВт – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648,22 |  |  |  |
| 33 | Замена задвижек на насосной станции 2-го подъема Дубиковского водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,50 |  |  |  |
| 34 | Замена водопроводных сетей - Верхнее.Лобаново |  |  |  |  |  |  |  |  | 2241,0 |  |  |  |
| 35 | Замена водопроводных сетей - с.Пожилино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,0 |  |  |  |
| 36 | Замена водопроводных сетей - Павло-Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  | 2561,0 |  |  |  |
| 37 | Замена водопроводных сетей - п. Коммунаров |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938,0 |  |  |  |
| 38 | Замена водопроводных сетей - д.Большие Плоты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4625,0 |  |  |  |
| 39 | Замена водопроводных сетей - д. Малая Корчажка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041,0 |  |  |  |
| 40 | Замена водопроводных сетей - д.Ярославка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1529,0 |  |  |  |
| 41 | Замена водопроводных сетей - п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,0 |  |  |  |
| 42 | Замена водопроводных сетей - д.Кукуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3101,0 |  |  |
| 43 | Замена водопроводных сетей - д.Луговка+Прудки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635,0 |  |  |
| 44 | Замена водопроводных сетей - п.Козьминский |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1712,0 |  |  |
| 45 | Замена водопроводных сетей - с.Овсянниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4125,0 |  |  |
| 46 | Замена водопроводных сетей - с.Кочкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109,0 |  |  |
| 47 | Замена водопроводных сетей - Б.Медведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1834,0 |  |  |
| 48 | Замена водопроводных сетей - с.Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1812,0 |  |  |
| 49 | Замена водопроводных сетей - п.Серп и Молот |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152,0 |  |  |
| 50 | Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5621,0 |  |  |
| 51 | Замена водопроводных сетей - п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2613,0 |  |  |
| 52 | Замена водопроводных сетей - д.Круглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4425,0 |  |
| 53 | Замена водопроводных сетей - п.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2432,0 |  |
| 54 | Замена водопроводных сетей - д.Яндовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4952,0 |  |
| 55 | Замена водопроводных сетей - д.Буреломы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015,0 |  |
| 56 | Замена водопроводных сетей - д.Поддолгое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4658,0 |  |
| 57 | Замена водопроводных сетей - д.Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235,0 |  |
| 58 | Замена водопроводных сетей - д.Стрельцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3921,0 |  |
| 59 | Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое Выселки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4123,50 |  |
| 60 | Замена водопроводных сетей - д.Ступино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4158,70 |
| 61 | Замена водопроводных сетей - д.Кытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3802,60 |
| 62 | Замена водопроводных сетей - д.Платоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628,40 |
| 63 | Замена водопроводных сетей - п.Степной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5326,10 |
| 64 | Замена водопроводных сетей - п.Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3524,60 |
| 65 | Замена водопроводных сетей - д.Трусово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645,30 |
| 66 | Замена водопроводных сетей - д.Красино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400,20 |
| 67 | Замена трубопровода асбестоцементного на ПНД в г. Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41968,23 |
| 68 | Замена приборов учета скважин GRoEN WTC-150 на расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-54ЛВДу 150мм-22 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,89 |
| 69 70 | Замена водоводов от станции 3-его подъема до ЮЗМ (2 610 м) Ремонт оборудования машинного зала Пожилинского водозабора |  |  |  |  |  |  | 14750,51 |  |  |  |  | 22000,0 |
| 71 | Ремонт оборудования машинного зала Дубиковского водозабора |  |  |  |  |  |  | 11265,71 |  |  |  |  |  |
| 72 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Козье МО г. Ефремов |  |  |  |  |  |  | 3200,7 |  |  |  |  |  |
| 73 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Мечнянка МО г. Ефремов |  |  |  |  |  |  | 4158,2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Мирный МО г. Ефремов |  |  |  |  |  |  | 4158,2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 373608,33 | 5963,0 | 49348,75 | 12087,52 | 28114,2 | 25815,8 | 58872,95 | 27998,97 | 21118,82 | 25714,0 | 27761,5 | 91188,02 |
|  | бюджет Тульской области |  | 5963,0 | 42581,9 | 10204,32 | 5963,0 | 5963,0 | 41360,7 | 5963,0 |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов |  | 0 | 6766,85 | 1883,2 | 22151,2 | 19852,8 | 17512,25 | 22035,97 | 21118,82 | 25714,0 | 27761,5 | 91188,02 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения по годам

| № | Мероприятие |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030 -2039 |
| 1 | Замена канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 2 | Строительство очистных сооружений п. Восточный, мощность 600 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений д. Круглики, мощность 300 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений с. Ступино, мощность 150 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 4.1 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |
| 5 | Строительство очистных сооружений с. Шилово, мощность 250 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 5.1 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| 6 | Строительство очистных сооружений д. Ясеновая, мощность 400 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 7 | Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки, мощность 150 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 8 | Строительство очистных сооружений с. Лобаново, мощность 400 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 9 | Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  | 68680,170 |  |  |  |
| 9.1 | Разработка ПСД |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство новых канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 11 | Реконструкция существующих КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 12 | Замена аварийного участка канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе г. Ефремова |  |  |  |  |  | 3600 | 8400 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 344380,17 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3600 | 80880,17 | 3800 | 240000 | 12300 |

Таблицы мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения по годам

Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС»

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в ценах 2022 года без учета НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Строительство ЦТП "Комсомольская" | м3/час | 0 | 503 | 2021 | 2022 | 31 800,3 |
| 2 | Строительство ЦТП "Горького, 30" | м3/час | 0 | 330 | 2021 | 2022 | 29 066,1 |
| 3 | Строительство ЦТП "Ломоносова 13" | м3/час | 0 | 107 | 2021 | 2022 | 11 892,5 |
| 4 | Строительство взамен существующей ЦТП "ПНС 5" | м3/час | 0 | 361 | 2021 | 2022 | 29 514,0 |
| 5 | Строительство ЦТП "Стрела" | м3/час | 0 | 135 | 2021 | 2022 | 15 400,5 |
| 6 | Строительство ЦТП "Детский сад №21" | м3/час | 0 | 317 | 2021 | 2022 | 27 869,6 |
| 7 | Строительство ЦТП "А" | м3/час | 0 | 350 | 2021 | 2022 | 29 151,3 |
| 8 | Строительство ЦТП "Строителей" | м3/час | 0 | 52 | 2021 | 2023 | 5 998,1 |
| 9 | Строительство ЦТП "Спортшкола" | м3/час | 0 | 24 | 2021 | 2023 | 2 882,8 |
| 10 | Строительство ЦТП "Нарсуд" | м3/час | 0 | 20 | 2021 | 2023 | 2 390,6 |
| 11 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Комсомольская" | м | 0 | 40,3 | 2022 | 2022 | 3 893,1 |
| 12 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Горького, 30" | м | 0 | 44,2 | 2022 | 2022 | 1 365,5 |
| 13 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "ПНС 5" | м | 0 | 193,7 | 2022 | 2022 | 6 649,6 |
| 14 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Стрела" | м | 0 | 122,9 | 2022 | 2022 | 2 663,8 |
| 15 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Детский сад №21" | м | 0 | 90,6 | 2022 | 2022 | 1 180,1 |
| 16 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "А" | м | 0 | 169,5 | 2022 | 2022 | 9 477,4 |
| 17 | Строительство ЦТП "В" | м3/час | 0 | 284 | 2021 | 2027 | 26 997,6 |
| 18 | Строительство ЦТП "Энтузиастов" | м3/час | 0 | 403 | 2021 | 2026 | 30 857,6 |
| 19 | Строительство ЦТП "Октябрьский" | м3/час | 0 | 77 | 2021 | 2027 | 9 370,3 |
| 20 | Строительство нового ЦТП "ПНС 1" взамен действующей насосной ПНС 1 | м3/час | 0 | 388 | 2024 | 2025 | 30 926,0 |
| 21 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП «Энтузиастов» | м | 0 | 60,5 | 2026 | 2026 | 9 248,0 |
| 22 | Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП «В» | м | 0 | 71 | 2027 | 2027 | 4 054,5 |
| 23 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №8" | м | 474,3 | 474,3 | 2023 | 2027 | 41849,1 |
| 24 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №13" | м | 36,9 | 36,9 | 2026 | 2026 | 5008,1 |
| 25 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №27" | м | 546,5 | 546,5 | 2026 | 2027 | 38911,1 |
| 26 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №2" | м | 208,6 | 208,6 | 2023 | 2023 | 7338,7 |
| 27 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №53" | м | 309,1 | 309,1 | 2023 | 2023 | 10874,4 |
| 28 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №13" | м | 474,4 | 474,4 | 2024 | 2025 | 36735,8 |
| 29 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №14" | м | 1471,2 | 1471,2 | 2025 | 2028 | 85687,8 |
| 30 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №47" | м | 472,9 | 472,9 | 2026 | 2028 | 16299,4 |
| 31 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №15" | м | 128,6 | 128,6 | 2026 | 2026 | 5236,9 |
| 32 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса №49" | м | 120,3 | 120,3 | 2026 | 2026 | 4452,5 |
| 33 | Реконструкция сооружения "Теплотрасса Тульской КЭЧ" | м | 140,5 | 140,5 | 2028 | 2028 | 3838,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 578881,50 |

Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности МУП «АКС»

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в ценах 2022 года без учета НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ЦТП Заречье | км | 1,874 | 2034 | 2034 | 28577 |
| 2 | Строительство новой котельной д. Заречье мощностью 4,35 | МВт | 4,35 | 2033 | 2033 | 29710 |
| 3 | Реконструкция ветхих тепловых сетей п. Восточный | км | 1,2869 | 2035 | 2035 | 24617 |
|  | Итого |  |  |  |  | 82904 |

Таблица мероприятий по электроснабжению по годам

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2039 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятия по организации уличного освещения города городского округа | 14890,3 | 15819,3 | 14656,6 | 22854,8 | 21358,9 | 24368,5 | 24372,5 | 312000,0 |  |  |  |  |  |
| источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов |  | 14890,3 | 15819,3 | 14656,6 | 22854,8 | 21358,9 | 24368,5 | 24372,5 | 312000,0 |  |  |  |  |  |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия по годам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение д. Крюково Ефремовского района Тульской области | 2024-2028 |
| 2. | Газоснабжение д. Чаплино Ефремовского района Тульской области | 2024-2027 |
| 3. | Газоснабжение д. Сторожевое Ефремовского района Тульской области | 2024-2027 |
| 4. | Газификация земельных участков для многодетных семей в д. Богово Ефремовского района Тульской области | 2022-2025 |
| 5. | Газификация с. Вязово Ефремовского района Тульской области | 2022-2026 |
| 6. | Газоснабжение д. Залесское Ефремовского района Тульской области | 2021-2024 |
| 7. | Газоснабжение пос. Западная Звезда Ефремовского района Тульской области | 2022-2024 |
| 8. | Газоснабжение д. Хорошавка Ефремовского района Тульской области | 2024-2027 |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027-2039 |
| 1 | Организация раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и технического обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6000,0 |
| 2 | Создание пунктов сбора вторичных материальных ресурсов и реализация комплекса мер, направленных на их переработку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20000,0 |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района | 4076,9 | 3066,4 | 5000,0 | 0 | 2326,9 | 700,0 |  | 700,0 |  | 7000,0 |
|  | Итого 48739,4 | 4076,9 | 3066,4 | 5000,0 | 0 | 2326,9 | 700,0 |  | 700,0 |  | 33000,0 |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тульской области | 4076,9 | 3066,4 | 5000,0 | 0 | 2196,1 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,8 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  | 700,0 | 33000,0 |

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА               ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, а также программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, с учетом софинансирования из бюджета муниципального образования город Ефремов и муниципальные программы. Инвестиционные программы и программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, и муниципальные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов в случаях, установленных законодательством;

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией муниципального образования город Ефремов контроля за ходом их реализации.

Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

| - Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 2020-2044 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (год) | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |  |  |
|  |  |  |  | бюджета Тульской области | бюджета муниципального образования | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения | 2020 | 5963,0 | 5963,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2021 | 49348,7 | 42581,9 | 6766,8 | 0 |
|  |  | 2022 | 12087,52 | 10204,32 | 1883,2 | 0 |
|  |  | 2023 | 28114,2 | 26503,1 | 1611,1 | 0 |
|  |  | 2024 | 25339,2 | 23453,3 | 1875,9 | 0 |
|  |  | 2025 | 58872,95 | 41360,7 | 17512,25 | 0 |
|  |  | 2026 | 12861,0 | 0 | 0 | 12861,0 |
|  |  | 2027-2039 | 137215,52 | 0 | 0 | 137215,52 |
|  | Всего по разделу | 2020-2039 | 329792,09 | 150066,32 | 29649,25 | 150076,52 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 3800,0 | 0 | 0 | 3800,0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 3600,0 | 3600,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2025 | 80880,17 | 8400,0 | 0 | 72480,17 |
|  |  | 2026 | 3800,0 | 0 | 0 | 3800,0 |
|  |  | 2027-2039 | 252300,0 | 0 | 0 | 252300,0 |
|  | Всего по разделу | 2020-2039 | 344380,17 | 12000,0 | 0 | 332380,17 |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2021 | 25020,0 | 0 | 0 | 25020,0 |
|  |  | 2022 | 242297,78 | 0 | 0 | 242297,78 |
|  |  | 2023 | 83326,08 | 0 | 0 | 83326,08 |
|  |  | 2024 | 131373,48 | 0 | 0 | 131373,48 |
|  |  | 2025 | 40597,08 | 0 | 0 | 40597,08 |
|  |  | 2026 | 65763,72 | 0 | 0 | 65763,72 |
|  |  | 2027-2044 | 296247,64 | 0 | 0 | 296247,64 |
|  | Всего по разделу | 2020-2044 | 884625,76 | 0 | 0 | 884625,76 |
| 4 | Мероприятия по электроснабжению | 2020 | 14890,3 | 0 | 14890,3 | 0 |
|  |  | 2021 | 15819,3 | 0 | 15819,3 | 0 |
|  |  | 2022 | 14656,6 | 0 | 14656,6 | 0 |
|  |  | 2023 | 22854,8 | 0 | 22854,8 | 0 |
|  |  | 2024 | 21358,9 | 0 | 21358,9 | 0 |
|  |  | 2025 | 24368,5 | 0 | 24368,5 | 0 |
|  |  | 2026 | 24372,5 | 0 | 24372,5 | 0 |
|  |  | 2027-2039 | 312000,0 | 0 | 312000,0 | 0 |
|  | Всего по разделу | 2020-2039 | 450320,9 | 0 | 450320,9 | 0 |
| 5 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов | 2020 | 4076,9 | 4076,9 | 0 | 0 |
|  |  | 2021 | 3066,4 | 3066,4 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 2326,9 | 2196,1 | 130,8 | 0 |
|  |  | 2025 | 700,0 |  |  | 700,0 |
|  |  | 2026 | 700,0 |  |  | 700,0 |
|  |  | 2027-2039 | 33000,0 | 0 | 0 | 33000,0 |
|  | Всего по разделу | 2020-2039 | 48870,2 | 14339,4 | 130,8 | 34400,0 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения;

- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия, эксплуатирующего систему водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию;

- улучшить показатели очистки сточных вод;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города и района, увеличится КПД тепловых мощностей.

Развитие источников теплоснабжения муниципального образования позволит обеспечить теплом территории перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах муниципального образования.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы газоснабжения позволит:

- газифицировать населенные пункты.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик территорий города и населенных пунктов;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

снижение аварийности на сетях водопровода;

повышение надежности работы системы водопровода;

снижение объемов потерь воды;

снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

улучшение качества питьевой воды;

- Система водоотведения:

- экономический эффект:

снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

снижение аварийности на сетях канализации;

повышение надежности работы системы канализации;

снижение объемов потерь воды;

снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования;

создание благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования.

- экологический эффект:

улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для соблюдения требований природо- и водоохранных норм.

- Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

снижение аварийности системы теплоснабжения;

обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

увеличение протяженности сетей с учетом территориального планирования и создания зон перспективной застройки;

снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;

снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

- социальный эффект:

обеспечение доступности услуг для потребителей;

предоставление дополнительных рабочих мест.

- экологический эффект:

улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

увеличение протяженности распределительных ЛЭП;

снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

обеспечение  надежного  и  качественного  электроснабжения потребителей.

- экологический эффект:

обеспечение безопасности зон проживания и производства.

- Сбор и вывоз ТБО:

- экономический эффект:

предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

улучшение качества сбора и вывоза отходов;

сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов в рамках инвестиционных программ и программ, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Ефремов – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и программ, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Ефремов, а также качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

______________________