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Введение

Муниципальное образование Ефремовский муниципальный округ Тульской области (далее – муниципальное образование) наделено статусом муниципального округа Законом Тульской области от 15.11.2024 № 71-ЗТО «О наделении муниципального образования город Ефремов статусом муниципального округа». Ранее муниципальное образование город Ефремов было образовано в 2014 году в результате объединения муниципальных образований город Ефремов Ефремовского района, Ясеновское и Лобановское, согласно Закону Тульской области от 11.06.2014 № 2138-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Ефремовского района Тульской области». 

         Ефремовский район географически расположен в центре Средне-Русской возвышенности и  находится в южной части Тульской области, граничит на юге – с Липецкой областью, на севере с Воловским, на востоке- с Куркинским, на западе с Каменским районами Тульской области. Занимает площадь 1649 кв. км., что составляет  6,4% от всей территории области.  Расстояние до областного центра -149 км.

         Гидрографическая сеть муниципального образования представлена реками Красивая Меча, Семенек, Гоголь, Любашевка, Кобылинка, а так же прудами.

         Административный центр муниципального образования — город Ефремов (основан в 1637 году),  который расположен на берегу реки Красивая Меча (приток Дона).

         Всего в муниципальном образовании 202 населенных пунктов.

         Город Ефремов — моноотраслевой промышленный город, основу его экономики составляют три химических завода:

         Ефремовский завод синтетического каучука (синтетический каучук),
         Ефремовский биохимический завод (кормовые добавки),
         Крупнейшее в России производство патоки - ООО «Каргилл» (мальтозная патока, растительное масло, растительный (пальмовый) жир, ячменный солод, комбикорм).

          Также в городе находится ряд предприятий пищевой промышленности, работающих на местный рынок. 

          Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 года численность населения муниципального образования составила 56,4 тыс. чел., на 01.01.2025 года численность населения муниципального образования составила 55,6 тыс. чел., на 01.01.2026 года численность населения муниципального образования составила 55,2 тыс. чел.
          Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей до 2039 года. Схема водоснабжения и водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.
          Карта муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области
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Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  муниципального образования»
1.1. Технологические зоны водоснабжения 

         В территориальном развитии системы водоснабжения муниципального образования можно выделить несколько технологических зон водоснабжения:

1. Технологическая зона: г. Ефремов, д. Медовая, д. Богово, д. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка;
2. Технологическая зона: Ефремовский район (населенные пункты обслуживаемые МУП «АгроКомСлужба»).
 1.2. Ситема и структура водоснабжения г. Ефремов
        Город Ефремов занимает площадь 21,83 кв. км. Существующий фонд жилой застройки города составляет 2669 домов с суммарной площадью 1 112,1 тыс.м.
        Водоснабжение г.Ефремова осуществляет муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «ВКХ») в результате добычи подземных вод  на основании  лицензии на право пользования недрами № ТУЛ 57457 ВЭ . 

        Водопровод в г. Ефремове начал свое существование более 100 лет назад. 1897 г. для снабжения винных складов государственной монополии купеческом городе был сооружен каптажный колодец объемом 45 м3  с двумя паровыми насосами, а от водокачки проложена водопроводная линия из чугунных и деревянных труб. В 1901 г. строительство было продолжено – уже с целью водоснабжения водой населения. Тогда же построили водонапорную башню, по проекту Шухова В.Г. и водопровод протяженностью 1300 п. м. 

        Сегодня водоснабжение города осуществляется из подземных источников елецко-лебедянского водоносного горизонта – вод Красивомеченского месторождения. Добыча питьевой воды производится из 30 артезианских скважин, а её вкусовые качества признаны одними из лучших в стране.

Структура системы водоснабжения города Ефремов
· источники водоснабжения (30 артезианских скважин)

· насосные станции 2-го подъема  - 2 шт.

· насосная станция 3-го подъема – 1 шт.

· РЧВ (емкости-накопители) – 6 шт. общим объемом 16000 м³

· повысительная насосная станция – 1 шт.

· сеть трубопроводов протяженностью 158,1 км
1.3. Источники  водоснабжения города Ефремов
        На  балансе МУП «ВКХ» числятся Дубиковский и Пожилинский водозаборы.

        Дубиковский водозабор расположен в пойме р.Красивая меча на расстоянии 5-10 км. от г.Ефремова, состоит из 12-ти скважин (11 рабочих и 1 резервная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1968 г. Проектная мощность водозабора  26504 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 22,5 – 52,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

          Пожилинский водозабор  расположен в пойме р.Красивая меча юго-западнее Дубиковского водозабора, на расстоянии 12 – 15 км. от г.Ефремов, состоит из 18-ти скважин (13 рабочих, 4 резервных, 1 наблюдательная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1976 г. Проектная мощность водозабора  21989 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 24,0 – 45,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

       Питьевая вода из резервуаров насосных станций  площадки водопроводных сооружений 2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов по напорным водоводам Д=600 мм и Д=700 мм  подается на площадку водопроводных сооружений 3-го подъема, откуда перекачивается в городскую сеть водопровода.

         Насосная станция 3-го подъема расположена на территории базы МУП «ВКХ». В зоне строгого режима станции расположена станция обеззараживания воды и 2 подземных  резервуара  для хранения запаса воды емкостью 6000 куб.м. каждый. 

         Учет воды ведется по показаниям ультразвуковых расходомеров «АКРОН», установленных на насосах станциях  2-го подъема каждого из водозаборов и  насосной станции 3-го подъема. 

         Среднесуточный централизованный отпуск воды составил 22,5 тыс. куб.м./сут., что не превышает нормы установленного лимита 48,5 тыс.куб.м/сут.). 

          Обеззараживание питьевой воды в МУП «ВКХ» производится  гипохлоритом натрия в готовом виде. Контроль качества воды осуществляется лабораторией  МУП «ВКХ» ежедневно,  на станции  3-го подъема из резервуаров питьевой воды и 1 раз в месяц краткий химический и бактериологический анализ по каждой работающей скважине, в соответствии с графиком, утвержденным ТТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека в Тульской области в Ефремовском, Каменском и Куркинском районах, и 2 раза в  год полный химический анализ.

          В соответствии с разработанным проектом организации зон санитарной охраны Дубиковско-Пожилинского водозабора, все скважины имеют зону санитарной охраны I пояса радиусом 50 м с ограждением по периметру, на территории которых соблюдаются требования п.3.2.1. СанПин2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…». Для водонасосных станций и резервуаров зона санитарной охраны определена не менее 100 м по периметру. Для защиты подземных вод Красивомеченского месторождения от микробного загрязнения предусмотрена расчетная зона санохраны II пояса в соответствии с действующими правилами. 
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	Почасовой график работы насосных станций                                                 

	Время суток (интервал), час
	Расход, Q, м3/час
	Напор, Н, м

	 Дубиковская ВНС

	0 - 1
	610
	44

	1 - 2
	607
	44

	2 - 3
	606
	44

	3 - 4 
	605
	44

	4 - 5
	603
	44

	5 - 6
	603
	44

	6 - 7
	608
	44

	7 - 8 
	610
	44

	8 - 9
	610
	44

	 9 - 10
	612
	44

	10 - 11
	630
	44

	11 - 12
	637
	48

	12 - 13
	765
	48

	13 - 14
	768
	48

	14 - 15
	773
	48

	15 - 16
	767
	48

	16 - 17
	691
	44

	17 - 18
	644
	44

	18 - 19
	644
	44

	19 - 20
	645
	44

	20 - 21
	635
	44

	21 - 22
	642
	44

	22 - 23
	644
	44

	23 - 24
	646
	44

	Пожилинская ВНС

	0 - 1
	506
	50

	1 - 2
	504
	50

	2 - 3
	506
	50

	3 - 4 
	301
	46

	4 - 5
	302
	46

	5 - 6
	302
	46

	6 - 7
	303
	46

	7 - 8 
	305
	46

	8 - 9
	280
	46

	 9 - 10
	280
	46

	10 - 11
	280
	46

	11 - 12
	495
	50

	12 - 13
	495
	50

	13 - 14
	495
	50

	14 - 15
	495
	50

	15 - 16
	495
	50

	16 - 17
	385
	48

	17 - 18
	385
	48

	18 - 19
	280
	46

	19 - 20
	280
	46

	20 - 21
	275
	46

	21 - 22
	420
	48

	22 - 23
	500
	50

	23 - 24
	499
	50


Водопроводные сети

	№ п/п
	Наименование неселенного пункт
	Собственник  
	Обслуживающая организация
	Пояснения
	Протяженность водопроводных сетей, км.
	Уровень износа, %
	протяженность ветхих водопрводных  сетей, км

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9

	1. Муниципальная собственность
	 
	 

	1
	В-д Дубиковского водозабора от скв № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 до насосн ст.  III подъема

 

 

 
	МО 

	МУП "ВКХ"
	71-71-08/009/2014-365 от 11.04.2014
	1,42
	100
	153,4

	
	
	
	
	
	0,74
	
	

	
	
	
	
	
	0,45
	
	

	
	
	
	
	
	2,05
	
	

	
	
	
	
	
	0,24
	
	

	2
	Магистр водовод от ст. II подъема (Дубиковский в/з) до водонасосной ст III подъема (развилка)
	
	
	71-71-08/009/2014-337 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	
	
	
	
	
	5,04
	
	

	
	
	
	
	
	1,05
	
	

	
	
	
	
	
	0,15
	
	

	
	
	
	
	
	1,28
	
	

	3
	В-д Пожилинского в/з от скважин 13-29 до КГН-1, КГН-2
	
	
	71-71-08/009/2014-341 от 11.04.2014
	0,49
	100
	

	
	
	
	
	
	0,42
	100
	

	
	
	
	
	
	1,14
	
	

	
	
	
	
	
	1,74
	
	

	
	
	
	
	
	1,76
	
	

	
	
	
	
	
	0,26
	
	

	
	
	
	
	
	2,71
	
	

	
	
	
	
	
	0,61
	
	

	
	
	
	
	
	0,70
	
	

	4
	В-д самотечный от КГН-1 и КГН-2 до н.ст 2-го подъема
	
	
	71-71-08/014/2014-811 от 14.08.2014
	0,98
	100
	

	
	
	
	
	
	1,69
	
	

	5
	В-д от н/с II подъема Пожилинского водозабора до н/с III подъема
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-635/1 от 04.12.2015
	10,13
	100
	

	6
	Напорный в-д от скв №12 до скв №11 Пожилинского в/з
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-489/2 от 25.05.2015
	0,48
	100
	

	7
	Водовод от гл. насоснTой ст. до трассы Москва-Воронеж
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-633/1 от 04.12.2015
	1,61
	100
	

	8
	Магистральный водовод от камеры переключенияК-2(с. Дубики) до камеры разделения балансовой принадлежности на территории микрорайона "Южный" 
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-69/2 от 29.04.2015
	2,70
	100
	

	9
	Водопровод д.Дубики
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-431/1 от 18.11.2015
	2,95
	92,8
	

	
	
	
	
	
	0,18
	
	

	
	
	
	
	
	0,10
	
	

	
	
	
	
	
	1,16
	
	

	
	
	
	
	
	0,60
	
	

	
	
	
	
	
	0,31
	
	

	
	
	
	
	
	0,22
	
	

	10
	Водопровод д.Богово
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-792/1 от 24.08.2015
	1,15
	92,8
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	11
	Водопровод п.Красивый
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-581/1 от 05.06.2015
	1,43
	92,8
	

	12
	Водопроводные сети д.Медовая
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-419/1 от 18.11.2015
	2,25
	92,8
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	1,52
	
	

	
	
	
	
	
	0,69
	
	

	
	
	
	
	
	0,42
	
	

	13
	Водопроводные сети п.Совхозный
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-563/1 от 05.06.2015
	0,24
	85,7
	

	
	
	
	
	
	1,04
	
	

	
	
	
	
	
	0,44
	
	

	14
	Водопроводная сеть микрорайона "Южный"
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-70/2 от 29.04.2015
	0,20
	73,4
	

	
	
	
	
	
	0,82
	
	

	
	
	
	
	
	0,29
	
	

	
	
	
	
	
	0,72
	
	

	15
	В-д от нас.ст III подъема до 1 микрорайона
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,73
	100
	

	16
	В-д от нас.ст I подъема (скв 186) через ул.Карла Маркса, двор шк №1 до ул. Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,32
	100
	

	17
	В-д от н/ст 3-го подъема до развилки
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,24
	100
	

	18
	В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн резервуара до н ст
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,05
	100
	

	18
	В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн в-да до резервуара
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	20
	В-ды от н.ст 3-го подъема до ЮЗР (РВК-46 и РВК-2)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	3,64
	82,3
	

	
	
	
	
	
	0,27
	
	

	21
	В-д по ул. Октябрьской от рощи /до поворота на ул. Чехова/
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-634/1 от 04.12.2015
	0,26
	100
	

	22
	В-д /перекладка/ в р-не ЮЗР ул Менделеева
	
	
	 
	0,55
	100
	

	23
	Магистральный в-д 1 микрорайона /кольцевой/ ул. Мира,ул. Строителей
	
	
	 
	0,83
	100
	

	
	
	
	
	
	0,35
	
	

	
	
	
	
	
	0,36
	
	

	
	
	
	
	
	0,33
	
	

	24
	Магистральный в-д 2 микрорайона /кольцевой/ ул. Дружбы, ул. Химиков, ул. Строителей
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,69
	100
	

	
	
	
	
	
	0,91
	
	

	
	
	
	
	
	0,48
	
	

	25
	Магистральный в-д 3 микрорайона от ст. 3-го подъёма по ул. Тульское шоссе до ул. Химиков, от ПГ-4 до ул. Дружбы ВК-2
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	2,15
	100
	

	
	
	
	
	
	0,40
	
	

	26
	Водопровод химтехникума (кольцо) от магистрального в-да 3-го микрорайона(Тульское шоссе- угол Мира) через Тульское шоссе  до опушки рощи ,по северной опушке рощи до профилактория з-да СК,водопровод,соединяющий вод-д от скв.№12 с вод-дом химтехникума
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,27
	100
	

	
	
	
	
	
	1,99
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	27
	в/д от школы № 9; от ВК-18 до котельной школы; переход под дорогой по ул.Ленина 
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,97
	100
	

	
	
	
	
	
	0,11
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	28
	Водопровод по ул.К.Маркса от Кр. Площади до врезки на элеватор от ВК-1 до Вк-2 и от Вк-29 до ВК-31 ; от ВК-7 до ВК-29; от ВК-34 до ВК-35 и от ВК-42 до ВК-44; 
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015
	0,26
	100
	

	
	
	
	
	
	0,82
	
	

	
	
	
	
	
	0,15
	
	

	
	
	
	
	
	0,67
	
	

	
	
	
	
	
	0,10
	
	

	29
	Водопровод по ул. Свердлова от Кр.Площади до з-да СК От ВК-1 до ВК-18 от ул. Ленина до ВК-20; до ул.Словац.восст. ;от ВК-29 до ЖБИ; от ПГ-1 до ПГ-6 ул Комсом.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,74
	100
	

	
	
	
	
	
	0,25
	
	

	
	
	
	
	
	0,35
	
	

	
	
	
	
	
	0,30
	
	

	
	
	
	
	
	0,20
	
	

	
	
	
	
	
	0,28
	
	

	30
	Водопровод по ул Красноарм. от Кр.Площ. до Тул шоссе от ВК-1 до ВК-2 и от ВК-15 до ВК-19; от ВК-2 до ВК-15; от ВК-18 до ВК-34.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,16
	100
	

	
	
	
	
	
	0,38
	
	

	
	
	
	
	
	0,48
	
	

	
	
	
	
	
	0,53
	
	

	31
	Вод-д по ул.Гоголя от ул Горького до ВК-7;от ВК-8 до ВК-10;отВК-7 до ВК-8
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,23
	100
	

	
	
	
	
	
	0,08
	
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	32
	Вод-д по ул Турген.от ул.Красноарм.до ул.К.Маркса и до ВК-10; от ВК-10 до ул.Красноарм.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,44
	100
	

	
	
	
	
	
	0,46
	
	

	33
	Вод-д по ул.Комсом. от ул.Ломонос. до новой плотины от ВК_1 до ВК-7; от ВК-7 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-24; от ВК-24 до ВК-27; от ВК-1а до ВК-1.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,39
	100
	

	
	
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,36
	
	

	
	
	
	
	 
	0,43
	
	

	
	
	
	
	 
	0,15
	
	

	
	
	
	
	 
	0,01
	
	

	34
	Вод-д по ул.Ленина от ул.Некрасова до развилки от ВК-27 до ВК-34 по ул.Красноарм; от ВК-1 до ВК-11 и от ВК-17 до ВК-27;от ВК-11 до ВК-17.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,55
	100
	

	
	
	
	
	
	1,01
	
	

	
	
	
	
	
	0,23
	
	

	35
	Вод-д по ул.Словац.восст. от ул.Некрасова до ул.Верхней до водоразб.колонки от ВК-5а до ул.Горького; от ВК-24 до ВК-26; от ВК-7а до ВК-8а от ВК-18 до ВК-24; от ВК-5а до ВК-7а; от ВК-26 до ВК-29; от ВК-1 до ВК-18.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,23
	100
	

	
	
	
	
	
	0,11
	
	

	
	
	
	
	
	0,31
	
	

	
	
	
	
	
	0,25
	
	

	
	
	
	
	
	0,19
	
	

	
	
	
	
	
	0,93
	
	

	36
	Вод-д по ул.Некрас.от ул.Ленина до ул.Орловск.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,40
	100
	

	37
	Вод-д по ул.Ломоносова от ул.Комсом. До ул.Орловск, от ул.Комсом. До ВК-6 по ул.Ленина; от ВК-6 до ВК-15.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,34
	100
	

	
	
	
	
	
	0,41
	
	

	38
	Вод-д по ул.Орловск. от ул.Ломон. До ул.Некрас. от ВК-1 до ВК-4; от ВК-4 до ВК-5
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,16
	100
	

	
	
	
	
	
	0,08
	
	

	40
	Вод-д от ул.Некрасова до ул.Успенск.(по коллект.) по ул.Успен. до элеватора.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015
	0,85
	100
	

	41
	Вод-д по ул.Советск.от ул.Словац.восст. До ул.Новик от ВК-4 до ВК-12; от ВК-29 (ул.Ленина) до ВК-4.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,24
	100
	

	
	
	
	
	
	0,18
	
	

	42
	Вод-д по ул.Новик от ул.Горьк. до ул.Советс. от ВК-5 до ВК-8.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,10
	100
	

	
	
	
	
	
	0,24
	
	

	43
	Вод-д по ул.Короткова от ул.Комсом.до МПК от ВК_18 до МПК; от ВК-9 до ВК-18; от ВК-6 до ВК-9(ул.Слов.в).;от комс.до ВК-6.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,15
	100
	

	
	
	
	
	
	0,24
	
	

	
	
	
	
	
	0,19
	
	

	
	
	
	
	
	0,35
	
	

	44
	Вод-д по ул.Землянск.от ул.Ленина до ул.Красноармейской.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,34
	100
	

	45
	Вод-д по ул.Воронежское шоссе от Кр.пл.до стол.колх.рынка от Стрел.проез.до конца от Кр.пл. до ВК-4 до Колх.рынка от ВК-10 до ВК-1 ул.Воронеж.; от ВК-8 до ВК-9
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,17
	100
	

	
	
	
	
	
	0,16
	
	

	
	
	
	
	
	0,12
	
	

	
	
	
	
	
	0,39
	
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	46
	Вод-д ул. Горьк. от ул.Комсом. до ул.Слов.Восст.и прод.до врезки на д.72 от ВК-1 до ВК-10 вкл.;от ВК-2 до ВК-8;отВК-10 до ВК-12.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,55
	100
	

	
	
	
	
	
	0,32
	
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	47
	Вод-д по ул.Колх. от ул.Лесной до стар.пол-ки и до ул.Воронеж.от ВК-2 до Вор.ш. От ВК-2 до ул.Лесной;от ВК-1 до ВК-2.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,33
	100
	

	
	
	
	
	
	0,11
	
	

	48
	Вод-д по ул.Дачной от больн.проез.до питомн.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,27
	100
	

	49
	Вод-д по ул.Лесной от ул.Колх.до кладб.поселка.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,39
	100
	

	50
	Вод-д на горболн. от ул.Колхозной.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,30
	100
	

	51
	Вод-д по ул.Свободы от Красноарм.через плотину до Воронеж.ш. От ВК-16 до ВК-7;от ВК-7 до ВК-1 Воронеж.ш.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,45
	100
	

	
	
	
	
	
	0,40
	
	

	52
	Вод-д по ул.Южной от сш№4 до колонки
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,12
	100
	

	53
	Вод-д по ул.Лермонтова от ул.Комсом.до ул.Турген.до д.в/ч от ВК-3 до ВК-7 от ВК-8 до ВК-10.от ВК-1 до ВК-2; от ВК-7 до ВК-8; от ВК-11 до ВК-14; от ВК-10 до ВК-11.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,34
	100
	

	
	
	
	
	
	0,41
	
	

	
	
	
	
	
	0,08
	
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	
	
	
	
	
	0,20
	
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	54
	Вод-д к ул.Пролетарской (на колонку) через Стрел.пр-д.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,20
	100
	

	55
	Вод-д по ул.Черкесск. от ул.Воронеж.до Черк.; от Воронеж.ш.до ВК-9;от ВК-9 до ВК-8.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,06
	100
	

	
	
	
	
	
	0,15
	
	

	
	
	
	
	
	0,25
	
	

	56
	Вод-д от скв.№12 до стадиона и по стадиону (городская роща).
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,12
	100
	

	
	
	
	
	
	0,24
	
	

	
	
	
	
	
	0,05
	100
	

	57
	Вод-д по ул.Совхозной вкл.переход от ул.Строит.до ул.Совх.и линию котел.1 микрорайона до колонки от ул.Свердл.до ВК-9;от ВК-2до ВК-4 и до ул.Строителей.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,42
	
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	
	
	
	
	
	0,25
	
	

	
	
	
	
	
	0,19
	
	

	58
	Вод-д по Красн.пл. от инкуб.ст.до к-т "Комсом". от ВК-1 до ВК-5;от ВК-1 до ВК-8;от ВК-1 до ул.Красноарм.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,19
	100
	

	
	
	
	
	
	0,07
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	59
	Вод-д от нас.ст.1под.по ул.Набереж,Тург.и Гогол.проез.до ул.К.Маркса от ВК-1 до ул.Кар.М.; от нас.ст. до ВК-1; от ул.К.М. До колонки по Гогол.проезду.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,14
	100
	

	
	
	
	
	
	0,16
	
	

	
	
	
	
	
	0,12
	
	

	60
	Вод-д по Тульск.ш. от ВК-8 до развилки от ВК-24 до ВК-39;отВК-6 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-6;от ВК-34 до ВК-34а;от ВК-30 до ВК-31а;от ВК-32 до ВК-32а.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	2,07
	100
	

	
	
	
	
	
	0,98
	
	

	
	
	
	
	
	0,28
	
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	61
	Вод-д по ул.Ленинградс. от ул.Первомайск. до ул.Дальней от ВК-10 до ВК-23;от ВК-23 до ВК-28;от ВК-1 до ВК-10;от ВК-28 до ВК-37 и от ВК-28 до ВК-37а;от ВК-33а до ВК-41;от ВК-1 до ВК-1а.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,36
	100
	

	
	
	
	
	
	0,11
	
	

	
	
	
	
	
	0,53
	
	

	
	
	
	
	
	0,34
	
	

	
	
	
	
	
	0,44
	
	

	
	
	
	
	
	0,07
	
	

	62
	Вод-д по ул.Садовой от ВК-4 до ВК-13;от ВК-2 до ВК-3;от ВК-1 до ВК_2.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,74
	100
	

	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	63
	Вод-д по ул.Жуковск. от ул.Тул.ш.до ул.Садовой;от ул.Садов.до колонки.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,44
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	64
	Вод-д по ул.Союзной от ул. Тул.ш. до ул.Парков;от ВК-4 до ул.Союзной;по Союзн.пр. от ВК-3 до ВК-4.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,56
	100
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	
	
	
	
	
	0,12
	
	

	65
	Вод-д по ул.Новой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	66
	Вод-д по ул.8 Марта от ул.Тул.ш. До ул.Парковой и на колонку в пр.Маяковск.от ВК-2 до ВК-8;от Тул.ш до ВК-1;от ВК-1 до ВК-2.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,26
	100
	

	
	
	
	
	
	0,23
	
	

	
	
	
	
	
	0,15
	
	

	67
	Вод-д по ул.Дальней от ул.Тул.ш. до ул.Ленинградской.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,27
	100
	

	68
	Вод-д по ул.Газовой от ул.Тул.ш. до ул.Ленингр. перем. через Тул.ш.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,28
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	69
	Вод-д по ул.Толстого от ул.Ленингр.до ул.Парковой,от ВК-2 до ул.Ленингр.;отВК-1 до ВК-2.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,14
	100
	

	
	
	
	
	
	0,13
	
	

	70
	Вод-д по ул.Пушкина от ул.Успенск.до ул.К.Маркса от ВК-1а до ВК-5;от ВК-5 до ул.К.Мар.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015
	0,25
	100
	

	
	
	
	
	
	0,07
	
	

	71
	Вод-д от ул.Свободы до ул.Колх.через уч.шк №4.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,17
	100
	

	72
	Вод-д по ул.Строит. от ул.Свердл.до 1 микр-на от ВК-1 до ВК-5;от ВК-5 до ВК-18.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,20
	100
	

	
	
	
	
	
	0,99
	
	

	73
	Вод-д по ул.Свердл. (ВК-25) до мясокомбината  (ВК-18).
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,41
	100
	

	74
	Вод-д от Магистр.вод-да 1 и 2 микр-на (угол сада) до стар.врезки с ул.Московс.застава (мясокомб-та).
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,46
	100
	

	75
	Вод-д по ул.Трудовой от ул.Тул.ш. до ул.Садов.и далее вкл.пр.Трудов.и Первомайс. по ул.Парк. от ВК-1а до Тул.ш.;по Труд.пр. до д.№2 по Первом.пр. до ВК-3;от ВК-3 до колон.д.№3.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,50
	100
	

	
	
	
	
	
	0,24
	
	

	
	
	
	
	
	0,12
	
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	76
	Вод-д по ул.Парковой до ул.Толстого и до ул.Декабр.от ВК-4 до ВК-16;от ВК-1 (ул.Декабр) до ВК-1
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,46
	100
	

	
	
	
	
	
	0,08
	
	

	77
	Вод-д по ул. Первомайс.от ул.Ленингр.до Парков.ВК-3; от ВК_7 до ул.Тул.ш. на колонку.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,16
	100
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	78
	Вод-д по ул.Московск.застава от ул.Свердл. до ул.Ломон. От ВК-4 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-3
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,71
	100
	

	
	
	
	
	
	0,17
	
	

	79
	Вод-д от СКВ №12 до ул.Красноармейской
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,81
	100
	

	80
	Вод-д проход. по около терр.ТП-62 Тулэнерго от ул.Строит.до конца территории. 
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,31
	100
	

	
	
	
	
	
	0,31
	
	

	81
	Вод-д от колодца в овраге (на лин.от скв№12 до ул.Первомайс.)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,52
	100
	

	82
	Вод-д от колодца над оврагом на лин.от скв №12 до ул.Лесной
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,68
	100
	

	83
	Вод-д по ул.Чехова от ул.Садовой до ул.Парковой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	84
	Вод-д по ул.Школьной от ул.Тул.ш. до Школьн.проезда
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,10
	100
	

	85
	Вод-д от шк № 6 до ул.Красноарм.; 
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,04
	100
	

	86
	Вводы  в дома з-да СК в кв.№25; .
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,18
	100
	

	87
	Вод-д по ул.Береговой от Дубик.водовода проходящего по ул.Дачной
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,05
	100
	

	
	
	
	
	
	0,10
	100
	

	
	
	
	
	
	0,05
	100
	

	88
	Вод-д по Больн.пр.от новой поликлиникидо ул. Дачная
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,23
	100
	

	89
	Вод-д по Детск.самот.больн.от горполик-ки до резерв.на терр.горбол. От СК-1 до ПГ-2.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,46
	100
	

	90
	Вод-д Профтехучил.по ул.Парков. от ул.Октябр. ул.Школьной от ул.Ленинград (от ВК-12 до ВК-9 и от ВК-9 до ВК-1)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,54
	100
	

	91
	Вод-д по ул.Декабристов
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,31
	100
	

	92
	Наружн.вод-д к Универмагу по ул.Советской от ул.Словац.восст.до ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	93
	Вод-д от з-да АБ по ул.Сверд. от ул.Орловск. до врезки на  з-д АБ.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,53
	100
	

	94
	Вод-д по ул.Толстовск.пр. от ул.Толстого до ул.Чехова
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,16
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	100
	

	95
	Вод-д по ул.Парковой от ул.Школьной до ул.Тольстого
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,29
	100
	

	96
	Вод-д Пивзавода (внеш.сети вод-да по ул.Парковой от ул.Окт.до врезки на терр.з-да.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,62
	100
	

	97
	Вод-дные линии по ул.Слов.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	98
	Вод-д от КС-8 до ул.Чернышев.от КС-8 до ВК-1 по ул.Ленинград.;от ВК-1 до ВК-6
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	1,91
	100
	

	
	
	
	
	
	0,13
	100
	

	99
	Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожил.в/з от нас.ст. до СК-79 и от нас.ст. до СК-80
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,09
	100
	

	100
	Вод-д на терр. нас.ст.3-го под. Пожил. в/з от СК-49 до КД-1 и от СК-55 до КД-4
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,04
	100
	

	101
	Вод-д на тер. Нас.ст.3-го под. Пожил в/з от СК-58 до ввода в хлораторную.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,07
	100
	

	102
	Ввод в хлорат.на терр. Нас.ст.3-го под.Пожил.в/з
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	103
	Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожил.в/з от нас.ст. от ввода в хлорат.до КД-1
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,14
	100
	

	104
	Вод-д на терр.нас.с.2-го под. от вводов до резервуаров;от СК-36 до резерв;от СК-33 до рез;от СК-1 до нас.ст.;от К-1 до рез.от К-2 до резервуаров.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-564/1 от 05.06.2015
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	
	
	
	
	
	0,11
	
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	105
	Вод-д Автовокзала
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,36
	100
	

	106
	Вод-д по ул.Чернышевского
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,28
	100
	

	107
	Вод-д по ул.Лермонтова от ателье "Силуэт" от ПГ-1 до СК
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,17
	100
	

	108
	Вод-д по ул. Новик и Орловск. от нас.ст.3-го под. Пож.в/заб. до ул.Лерм.до ВК-3;от ВК-8 до ВК-3
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,30
	100
	

	
	
	
	
	
	0,41
	
	

	
	
	
	
	
	0,52
	
	

	109
	Вод-ая линия по ул.Орловской от ул.Лермонтова до врезки на кооп.дом по ул. Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,18
	100
	

	110
	Вод-д по ул.Совхозной.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,10
	100
	

	111
	Вод-дная лин.от нас.ст.3-го под.по ул.Красноарм. ул.Комсом. до ул.Свердл. от ВК-1 до ВК-13;от ВК-13 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-19
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,62
	100
	

	
	
	
	
	
	0,68
	
	

	
	
	
	
	
	0,51
	
	

	112
	Вод-д по ул.Набережной (на колонку) от Красной площади
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,11
	100
	

	113
	Вод-д по ул.К.Маркса (на колонку за переездом)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	114
	Вод-д по ул.Черкесской (на колон)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,05
	100
	

	115
	Вод-д по ул.Горького от ул.Комсом. до ул.Тургенева
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,25
	100
	

	116
	Вод-д по ул.Землянского
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,13
	100
	

	
	
	
	
	
	0,18
	
	

	117
	Вод-д по ул.Маяковск. от ул.Октябр. до ул.Черныш.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,39
	100
	

	118
	Вод-д по ул.Садовой (от ул.Толстого до тупика)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	119
	Вод-д по ул.Мендел.от ВК-2 до ВК-14; отВК-14 до ВК-2
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,43
	100
	

	
	
	
	
	
	0,12
	
	

	120
	Вод-д по ул.Интернациональной от ВК-2 до ВК-7
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,34
	100
	

	121
	Водопровод /перекладка/ по ул.Окт.от ул.Парков. до повор.на химтех.
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,15
	100
	

	122
	Вод-д по ул.Сверд.(от в-дов на ТЭЦ до повор.на пожарку)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,38
	67,5
	

	123
	Вод-д по ул.Комсом. (от перекр.с ул.Красноарм.до в-да в овраге)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,52
	100
	

	124
	Вод-д по ул.Тульской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,15
	100
	

	125
	Вод-д по ул.Полевая
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,36
	94,6
	

	126
	Вод-д по ул.Зеленая; от ПГ-3 до ул.Полевой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,17
	100
	

	
	
	
	
	
	0,27
	
	

	127
	Вод-д по ул.Бунина
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,16
	100
	

	128
	Вод-д по ул.Полевая до врезки в существ.колодец Ю-З.р.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,03
	100
	

	129
	Вод-д по ул.Советская от ВК-1 (напротив д.10) до ВК-1 сущ. по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	130
	Вод-д по ул.Советской от ВК-7 до ВК-1 сущ.до ул.Словацк.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	131
	Перекладка вод-да по ул.Ленинград. от ул.Октябр.до ул.Жуковск.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,19
	97,3
	

	132
	Вод-д по ул.Свободы от д №27 до д №45
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,21
	100
	

	133
	Водопроводные сети по ул. Заводской (от ПГ-29 до врезки на ПО "Печатник")
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,11
	100
	

	134
	Водопроводные сети по ул. Свердлова (до врезки на военный комиссариат)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015
	0,11
	100
	

	135
	Наружние сети водопровода по ул. Ленинградской (от КНС ОАО "ЕМСК")
	
	
	71-71-08/014/2014-810 от 14.08.2014
	0,97
	100
	

	136
	Водопровод по ул. Республика
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015
	0,38
	25
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	137
	Внутрикварт.вод-д от ул.Шлих. до д/с 14;от ВК-47(ввода на апт.до шк.8/до д/с 2-ой ввод
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,10
	100
	

	
	
	
	
	
	0,07
	
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	138
	Внутрикварт.вод-д  на д/с 15
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,10
	100
	

	139
	Внутрикварт.сети вод-да Ю-З.р-на от ВК-14 до ВК-13;отВК-15 до ВК-13;отВК-13 до ВК-12;отВК-12 доВК-11;отВК-11доВК-10;от ВК-10 до фек.нас.ст.;от ВК-10 до ВК-9;от ВК-9 до ВК-8;
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0,07
	
	

	
	
	
	
	
	0,08
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0,13
	
	

	
	
	
	
	
	0,10
	
	

	
	
	
	
	
	0,11
	
	

	
	
	
	
	
	0,12
	
	

	
	
	
	
	
	0,08
	
	

	140
	Внутрикварт.вод-д больничного городка
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,12
	81
	

	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	
	
	
	
	
	0,61
	
	

	
	
	
	
	
	0,87
	
	

	
	
	
	
	
	0,19
	
	

	141
	Внутрикварт.вод-д от ул.Садовая до ул.Ленингр.(кв.85)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,14
	100
	

	142
	Внутрикварт.вод-д Юго-запад.жилого р-на
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,15
	100
	

	143
	Внутрикварт.вод-д БХТ
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,91
	100
	

	
	
	
	
	
	0,09
	100
	

	144
	Внутрикварт.вод-д по ул.Полевая до ул.Зеленая
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,21
	100
	

	145
	Внутрикварт.вод-д по ул.Тульской (ВК-2) до ВК-3
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,07
	75,2
	

	
	
	
	
	
	0,19
	
	

	146
	Внутрикварт.вод-д от ВК-5 до ВК-4 (Ю-з р-н)
	
	
	 
	0,11
	100
	

	147
	Внутрикв.вод-д по ул.Свобода
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,21
	100
	

	148
	Ефремовский ЕХТТ
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,34
	100
	

	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	149
	Внутрикв.вод-д до МПЦ "Октябрьский"
	
	
	 
	0,05
	100
	

	150
	Водопроводные сети МСЧ по ул.Словацкого восстания
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,27
	100
	

	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0,10
	
	

	151
	Внутрикв.вод-д  Каток по ул.Моск.заст. /пост № 394 от 27.04.02 ост ст. 578 руб/
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	152
	Внутриквартальный водопровод ДК "Химик" /догов передачи № 2 от 25.03.03 г./
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	153
	Наружные сети водопровода по ул. Ленинградская д 118-120 /пост № 1199 от 30.10.02 ост ст. 480 руб/
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,09
	69,9
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	154
	Внутриквартальный вод-д к Зданию администрации, Свердлова,43
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,10
	100
	

	155
	Домовые вводы по ул.К.Маркса д №№ 6,9,13а, 19, 29, 52, 58, 78, 30
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,07
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	156
	Домов.ввод по ул.Сверд.д.14
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	157
	Дом.ввод.по ул.Красноарм,д.2
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,09
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	158
	Дом.вводы по ул.Гоголя д.№21
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	159
	Дом.вводы по ул.Тургенева д.№№18, 21,22,23,24,26,28, 30
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,07
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	160
	Дом.вводы по ул.Комсом.д.№114,116,38
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	161
	Дом.вводы по ул.Ленина д.№ 4"а", 35, 48, 63а
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	
	
	
	
	
	0,13
	
	

	162
	Дом.вводы по ул.Словац.вос.д.№11,13,28б
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	163
	Дом.вводы по ул.Ломоносова д.№37а,13
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	164
	Дом.вводы по ул.Орловск.д.№2
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	165
	Дом.вводы по ул.Короткова д.№2/84,10,4
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	166
	Дом.вводы по ул.Воронежское ш.д.№4а
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,17
	100
	

	167
	Дом.вводы по ул.Горького д.№35
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	168
	Дом.вводы по ул.Свободы д.№29,33
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	169
	Дом.вводы по ул.Кр.площ.д.3
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	170
	Дом.вводы по ул.Тул.ш.д№24,81,87,91
	
	
	№71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	171
	Дом.вводы по ул.Короткова д.№10
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,20
	100
	

	172
	Ввод в здание Химтех.(по ул.Ленина_ д.№27/41)
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	173
	Вводы на колонку (включая ввод на колонку в квартале №43 ,кроме ввод на кол. ул. Черкесская, ул. Набережная и ул. К.Маркса)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,26
	100
	

	174
	Дом.вводы по ул.Химиков д.№5
	
	
	 
	0,06
	100
	

	175
	Дом.вводы по Больн.пр.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,07
	100
	

	176
	Дом.ввод на д.№7  ул.Корот.(горисп.)
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	177
	Дом.вводы на д.№29,31 по ул.Строит.
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,08
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	178
	Дом.вводы на д.№33,35 по ул.Строит.
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,08
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	179
	Дом.вводы на д.№37,39 по ул.Строит.
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	180
	Дом.ввод на д.№41  ул.Строит.
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,03
	100
	

	181
	Дом.ввод на д.№43  ул.Строит.
	
	
	 
	0,03
	100
	

	182
	Дом.ввод на д.№6  ул.Мира
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,03
	100
	

	183
	Дом.ввод на д.№11 ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	184
	Дом.ввод на д.№5 ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	185
	Дом.ввод на д.№3 ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	186
	Дом.ввод на д.№1 ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	187
	Дом.ввод на д.№1 ул.Шлихтера
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	188
	Дом.ввод на д.№2 ул.Шлихт. (жен.общ)
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	189
	Дом.ввод на д.№3 ул.Шлихт. (спец.коменд)
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,00
	100
	

	190
	Дом.ввод на д.№22 ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,09
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	191
	Дом.ввод на д.№21 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	192
	Дом.ввод на д.№23 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	193
	Дом.ввод на д.№20 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,01
	100
	

	194
	Дом.ввод на д.№7 ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	195
	Дом.ввод на д.№41 ул.Дружбы
	
	
	 
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	100
	

	196
	Дом.ввод на д.№22а ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,19
	100
	

	197
	Дом.ввод на д.№12 ул.Дружбы
	
	
	 
	0,02
	100
	

	198
	Дом.ввод на д.№113 ул.Тул. Ш
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,05
	100
	

	199
	Дом.ввод на д.№9,11 ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,10
	100
	

	200
	Дом.ввод на д.№1 ул.Газовая
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	201
	Дом.ввод на д.№2 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,07
	100
	

	202
	Дом.ввод на д.№8 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,06
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	203
	Дом.ввод на д.№10 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,05
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	204
	Дом.ввод на д.№3 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,09
	100
	

	205
	Дом.ввод на д.№27 ул.Черныш
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,14
	100
	

	206
	Дом.ввод на д.№ 30а ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	207
	Дом.ввод на д.№4 ул.Лесная
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	208
	Дом.ввод на д.№58 ул.Комсом
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	209
	Дом.ввод на д.№37 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	210
	Дом.ввод на д.№37а ул.Строит
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,15
	100
	

	211
	Дом.ввод на д.№28 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,05
	100
	

	212
	Дом.ввод на д.№18 ул.Слов.вос
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	213
	Дом.ввод на д.№111 ул.Тул. Ш (дом ОМЗ)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	214
	Дом.ввод на д.№ 6 ул.Короткова (д.элев)
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	215
	Дом.ввод на д.БХЗ (средн) ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,08
	100
	

	216
	Дом.ввод на д.№1 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,02
	100
	

	217
	Дом.ввод на д.№17 ул.Москов. Застава
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	218
	Дом.ввод на д.№19 ул.Москов. Застава
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	219
	Дом.ввод на д.№39 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	220
	Дом.ввод на д.№41 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	221
	Дом.ввод на д.№37 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	222
	Дом.ввод на д.№53 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	223
	Дом.ввод на д.№45 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	224
	Дом.ввод на д.№55 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	225
	Дом.ввод на д.№36 ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	226
	Дом.ввод на д.№26 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,04
	100
	

	227
	Дом.ввод на д.№8 ул.Тул.шос
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,03
	100
	

	228
	Дом.ввод на д.№29 ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	229
	Дом.ввод на д. №30 ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	230
	Дом.ввод на д.№33 ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	231
	Дом.ввод на д. №27 ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	232
	Дом.ввод на д. №16 ул.Гоголя
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	233
	Дом.ввод на дет/комб по ул.Комс (з/да АБ)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,09
	100
	

	234
	Дом.ввод на д/с ул.Горького д.54
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,10
	100
	

	235
	Дом.ввод на д.№4б ул.Дачной
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	236
	Дом.ввод на д.№15 ул.Чернышевского
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	237
	Дом.ввод на д.№36 ул.Ломонос
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	238
	Дом.ввод на 2 общ.по ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,07
	
	

	239
	Дом.ввод на д.№7 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,09
	100
	

	240
	Дом.ввод на д №5 ул.Менделеева
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,02
	100
	

	241
	Дом.ввод на д. №1/2 ул.Менд
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,04
	100
	

	242
	Дом.ввод на д. №4 ул.Интернацион.
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,13
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	100
	

	243
	Дом.ввод на д. №37 ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	244
	Дом.ввод на 9-тиэт. д. №47 ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,14
	100
	

	245
	Ввод на д/с №10 ул.Лермонт
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,06
	100
	

	246
	Ввод на д/с №9 ул.К.Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,10
	100
	

	247
	Ввод на шк.№1 ул.К.Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	248
	Ввод на шк.№2 ул.Тургенева
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	249
	Ввод на шк.№3 ул.Тул.шоссе
	
	
	 
	0,09
	100
	

	250
	Ввод на шк.№4 ул.Слов.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,14
	100
	

	251
	Ввод на шк.№5 ул.Строителей
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,13
	100
	

	252
	Ввод на шк.№6 ул.Красноарм.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,08
	100
	

	253
	Ввод на шк.№7 ул.Ленинград.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,17
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	254
	Ввод на шк.№8 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,09
	
	

	255
	Ввод на шк.№9 ул.Красноармейская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,26
	100
	

	
	
	
	
	
	0,13
	
	

	256
	Ввод на шк.№10 на Ю-З.р-не
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,06
	100
	

	257
	Ввод на  вечерную шк.по ул.Комсомольская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	258
	Ввод нв вспомог.шк.по ул.Свободы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,12
	100
	

	259
	Дом.ввод на  д.№ 6 по ул.Интернациональная
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	260
	Дом.ввод на ст.юн.тех.(ул.Слов.восст.)
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	261
	Ввод на фильмотеку (терр.вечер.шк.)
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	262
	Ввод на д.№74/13 по ул.Газовой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	263
	Ввод на д.№21 по ул.Газовой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,04
	100
	

	264
	Ввод на д.№95 по ул.Садовая
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	265
	Ввод на д.№ 28 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	266
	Ввод на д.№ 62 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	267
	Ввод на д.№42 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	268
	Ввод на д.№17/9 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	269
	Ввод на д.№32 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	270
	Ввод на д.№22 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	271
	Ввод на д.№53 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,25
	100
	

	272
	Ввод на д.№44 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	273
	Ввод на д.№85,87,89,91 по ул.Тульское ш.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,09
	100
	

	274
	Ввод на д.№81,83 по ул.Тул.шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,05
	100
	

	275
	Ввод на д.№ 8а по ул.Тул.шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	276
	Ввод на д.№ 16 по ул.Тульское шоссе.
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,05
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	100
	

	277
	Ввод на д.№ 34 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	278
	Ввод на д.№ 30 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	279
	Ввод на д.№ 32 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,07
	100
	

	280
	Ввод на д.№ 8 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	281
	Ввод на д.№49 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,13
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	282
	Ввод на д.№ 4,6 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	283
	Ввод на д.№ 46 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	284
	Ввод на д.№ 54 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	285
	Ввод на д.№ 21 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	286
	Ввод на д.№ 34 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	287
	Ввод на д.№ 14 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	288
	Ввод на д.№ 21 по ул.Карла Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	289
	Ввод на д.№ 24 по ул.Карла Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	290
	Ввод на д.№ 16 по ул.Карла Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	291
	Ввод на д.№ 76,78 по ул.Карла Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	292
	Ввод на д.№ 4 по ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	293
	Ввод на д.№18 по ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	294
	Ввод на д.№15 по ул.Красная площадь
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	295
	Ввод на д.№13а по ул.Красная площадь
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,00
	100
	

	296
	Ввод на д.№44 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	297
	Ввод на д.№ 3 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	298
	Ввод на д.№ 8 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,03
	100
	

	299
	Ввод на д.№ 31 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,05
	100
	

	300
	Ввод на д.№ 29 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,00
	100
	

	301
	Ввод на д.№ 5 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,05
	100
	

	302
	Ввод на д.№6 по ул.Лесная
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	303
	Ввод на д.№ 7 по ул.Газовой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	304
	Ввод на д.№ 1 по ул.Школьная
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	305
	Ввод на д.№ 35 по ул.Свободы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	306
	Ввод на д.№ 49 по ул.Ленинградской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	307
	Ввод на д.№2/84 по ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	308
	Ввод на д.№ 10 по ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,09
	100
	

	309
	Ввод на д.№ 6 по ул.Карла Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	310
	Ввод на д.№ 93 по ул.Ленинградской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	311
	Ввод на д.№ 87 по ул.Ленинградской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	312
	Ввод на д.№ 85 по ул.Ленинградской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	313
	Ввод на д.№ 25 по ул.Чернышевского
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	314
	Ввод на д.№ 98 по ул.Садовая
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	315
	Ввод на д.№ 100 по ул.Садовая
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	316
	Ввод на д.№15/102 по ул.Газовой
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	317
	Ввод на д.№ 95 по ул.Ленинградской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	318
	Ввод на д.№ 116 по ул. Ленингр.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	319
	Ввод на д.№ 114 по ул.Ленинградская
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	320
	Ввод на д.№ 12 по ул.Интернациональная
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,05
	100
	

	321
	Ввод на д.№ 14 по ул.Интернациональная
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,05
	100
	

	322
	Ввод на д.№ 16 по ул.Интернационая
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,05
	100
	

	323
	Ввод на 2 здания СПТУ-36 по ул.Ленина
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,13
	100
	

	324
	Ввод на 120-кв.д. по ул.Комсомольская-Короткова д.78
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	325
	Ввод на 60-кварт.д. с ломбар. по ул.Дружбы №4
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	326
	Ввод на ж.д. № 19 /120 кв/ ул.Газовой (РСУ)
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	327
	Ввод на д.№ 6 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	328
	Ввод на д.№ 13 по ул.Менделеева
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	329
	Ввод на д.№ 6 ул.Дачная (БХЗ)
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,11
	100
	

	330
	Ввод на д.№ 2 ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	331
	Ввод на д.№80 ТЭЦ  ул. Комсомсомольск (рядом с шк.9)
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	332
	Ввод на д.№ 134 по ул.Комсомольская
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	333
	Ввод на д.№ 4 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,06
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	334
	Ввод на д.№ 19 по ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,02
	100
	

	335
	Ввод на д.№ 17 по ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	336
	Ввод на д.№ 15 по ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	337
	Ввод на д.№ 13 по ул.Дружбы
	
	
	71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014
	0,01
	100
	

	338
	Ввод на д.№ 13 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,11
	100
	

	339
	Ввод на д.№ 15 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,02
	100
	

	340
	Ввод на д.№ 17 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,02
	100
	

	341
	Ввод на д.№ 51 по ул.Строителей
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	342
	Ввод на д.№ 53 по ул.Строителей
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	343
	Ввод на д.№ 55 по ул.Строителей
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	344
	Ввод на д.№ 8 по ул.Химиков
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,03
	100
	

	345
	Ввод на д.№ 7 по ул.Химиков
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,03
	100
	

	346
	Ввод на д.№6 по ул.Химиков
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,05
	100
	

	347
	Ввод на д.№ 35 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,02
	100
	

	348
	Ввод на д.№ 39 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,05
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	349
	Ввод на д.№ 43 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	350
	Ввод на д.№ 47 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,09
	100
	

	351
	Ввод на д.№ 45 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,02
	100
	

	352
	Ввод на д.№ 51/4 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,06
	100
	

	353
	Ввод на д.№ 10 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,03
	100
	

	354
	Ввод на д.№ 3 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,09
	100
	

	355
	Ввод на д.№ 12 по ул.Тульское шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,05
	100
	

	356
	Ввод на д.№ 10 по ул.Тульское шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,01
	100
	

	357
	Ввод на д.№ 18 по ул.Тульское шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,01
	100
	

	358
	Ввод на д.№ 20 по ул.Тульское шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	359
	Ввод на д.№ 22 по ул.Тульское шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	360
	Ввод на д.№ 1 по ул.Химиков
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,01
	100
	

	361
	Ввод на д.№ 2 по ул.Химиков
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	362
	Ввод на д.№ 3 по ул.Химиков
	
	
	71-71-08/009/2014-574 от 06.05.2014
	0,01
	100
	

	363
	Ввод на д.№ 16 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,09
	100
	

	364
	Ввод на д.№ 14 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,08
	100
	

	365
	Ввод на д.№ 18 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	366
	Ввод на д.№ 24 по ул.Дружбы
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,03
	100
	

	367
	Ввод на д.№ 1 по ул.Мира
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,04
	100
	

	368
	Ввод на д.№ 31 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	369
	Ввод на д.№ 50 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	370
	Ввод на д.№ 46 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	371
	Ввод на д.№ 33 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,08
	100
	

	372
	Ввод на д.№ 48 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,12
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	373
	Ввод на д.№ 15 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	374
	Ввод на д.№ 25 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	375
	Ввод на д.№ 48 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	376
	Ввод на д.№ 26 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	377
	Ввод на д.№ 17а по ул.Словац.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	378
	Ввод на д.№ 24 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,08
	100
	

	379
	Ввод на д.№ 20 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	380
	Ввод на д.№ 18 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	381
	Ввод на д.№ 24 по ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	382
	Ввод на д.№ 22 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	383
	Ввод на д.№8 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	384
	Ввод на д.№ 46 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	385
	Ввод на д.№ 23 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	386
	Ввод на д.№ 72 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	387
	Ввод на д.№ 24 по ул.Словац.восстания
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	388
	Ввод на д.№ 22 по ул.Словац.восстания
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	389
	Ввод на д.№ 29/26 по ул.Словац.восстания
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	390
	Ввод на д.№ 27 по ул.Словац.восстания
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	391
	Ввод на д.№ 49 по ул.Горького (Вымпел)
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	392
	Ввод на д.№ 13 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	393
	Ввод на д.№ 79 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,07
	100
	

	394
	Ввод на д.№ 59 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	395
	Ввод на д.№ 3 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,04
	
	

	396
	Ввод на д.№ 5 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	397
	Ввод на д.№ 7 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	398
	Ввод на д.№ 34 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	399
	Ввод на д.№ 36 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	400
	Ввод на д.№ 38 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	401
	Ввод на д.№27/40 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	402
	Ввод на д.№ 25/11 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	403
	Ввод на д.№ 34 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	404
	Ввод на д.№ 47 по ул.Лермонтова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	405
	Ввод на д.№ 51 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	406
	Ввод на д.№75 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	407
	Ввод на д.№ 77 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	408
	Ввод на д.№ 81 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	409
	Ввод на д.№ 2а по ул.Орловская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	410
	Ввод на д.№ 53 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	411
	Ввод на д.№ 57 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	412
	Ввод на д.№ 61 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	413
	Ввод на д.№ 63 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	414
	Ввод на д.№ 64 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	415
	Ввод на д.№ 65 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	416
	Ввод на д.№ 66 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	417
	Ввод на д.№ 67 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	418
	Ввод на д.№71 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,08
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	419
	Ввод на д.№ 73 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	420
	Ввод на д.№ 68 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	421
	Ввод на д.№ 70 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	422
	Ввод на д.№ 86 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	423
	Ввод на д.№ 88 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	424
	Ввод на д.№ 78 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	425
	Ввод на д.№ 19 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	426
	Ввод на д.№ 20 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	427
	Ввод на д.№ 21 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	428
	Ввод на д.№ 23 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	 
	

	429
	Ввод на д.№ 26 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	430
	Ввод на д.№ 28 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,13
	100
	

	431
	Ввод на д.№ 32 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,10
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	432
	Ввод на д.№ 38 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	433
	Ввод на д.№ 40 по ул.Словац.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	434
	Ввод на д.№ 42/28 по ул.Слов.восст.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	435
	Ввод на д.№ 76 по ул.Комсомольской
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	436
	Ввод на д.№130 по ул.Комсомольс.
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,03
	100
	

	437
	Ввод на д.№79 по ул.Комсомольс.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1
	0,02
	100
	

	438
	Ввод на д.№ 83 по ул.Комсомольс.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,07
	100
	

	439
	Ввод на д.№42 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	440
	Ввод на д.№ 69 по ул.Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	441
	Ввод на д.№ 76 по ул.Горького
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	442
	Ввод на д.№ 17 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	443
	Ввод на 9-ти этаж.д.№ 81 по ул.Комсомольс.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	444
	Ввод на д.№ 85 по ул.Комсомольс.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	445
	Ввод на д.№ 128 по ул.Комсомольс.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-499/1
	0,02
	100
	

	446
	Ввод на д.№ 132 по ул.Комсом.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-499/1
	0,01
	100
	

	447
	Ввод на д.№5 по ул.Красн.площ.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	448
	Ввод на д.№ 17 по ул.Энтузиастов
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,04
	100
	

	449
	Ввод на д.№ 21 по ул.Энтузиастов
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,05
	100
	

	450
	Ввод на д.№47 по ул.Короткова
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,02
	100
	

	451
	Ввод на д.№ 4 по ул.Советская
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-782/1
	0,01
	100
	

	452
	Ввод на д.№ 8 по ул.Советская
	
	
	 
	0,02
	100
	

	453
	Ввод на д.№ 9 по ул.Советская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	454
	Ввод на д.№ 10 по ул.Советская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	455
	Ввод на д.№ 11 по ул.Советская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	456
	Ввод на д.№ 13 по ул.Советская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	457
	Ввод на д.№ 121 по ул.Тульск.ш.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	458
	Ввод на д.№ 19 по ул.Гоголя
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	459
	Ввод на д.№ 119 кв.2 по ул.Тул..ш.;кв.№1
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	460
	Ввод на д.№ 29/26 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015
	0,01
	100
	

	461
	Ввод на 74кв. д.№15 по ул.Энтузиастов
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	462
	Ввод на здание Госбанка  по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	463
	Ввод на д.№ 3 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	464
	Ввод на д.№ 5 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	465
	Ввод на д.№14 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	466
	Ввод на д.№15 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	467
	Ввод на д.№ 4 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	468
	Ввод на д.№ 6 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	469
	Ввод на д.№ 14 по ул.Орловская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	470
	Ввод на д.№ 10 по ул.Орловская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	471
	Ввод на д.№ 6а по ул.Орловская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,00
	100
	

	472
	Ввод на д.№ 6 по ул.Орловская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	473
	Ввод на д.№ 1 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	474
	Ввод на д.№ 8 по ул.Ломоносова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	475
	Ввод на д.№ 21/2 по ул.Некрасова
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	476
	Ввод на д.№ 6 по ул.Ленина
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	477
	Ввод на д.№ 5 по ул.Карла Маркса
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	478
	Ввод на кинотеатр "Комета"
	
	
	 
	0,06
	100
	

	479
	Ввод на д.№ 45 по ул.Маяковского
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	90,2
	

	480
	Ввод на д.№ 8а по ул.Химиков
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,03
	100
	

	481
	Ввод на д.№ 89а,89б,89в по ул.Ленинградской
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,12
	100
	

	482
	Ввод на 69 кв. д. по ул.Красноарм.
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,06
	100
	

	483
	Ввод на д.№ 81 по ул.Красноарм.-Комсом.
	
	
	 
	0,01
	100
	

	484
	Ввод на д.№ 15 по ул.Советская
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,01
	100
	

	485
	Библиотека по ул.Лермонтова 
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,06
	100
	

	486
	Ввод на д/с № 3 по ул.Комсомол.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,17
	100
	

	487
	Ввод на д/с № 4 по ул.Сверд.д.55
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,09
	100
	

	488
	Воопроводные сети  д/с № 4 по ул.Сверд.д.55а
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,02
	100
	

	489
	Ввод на д/с № 6 по ул.Химик.д.9
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,06
	100
	

	490
	Ввод на д/с №8 по ул.Дружбы д.27 
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015
	0,04
	100
	

	491
	Ввод на д/с № 1 по ул.Слов.вос.
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,04
	100
	

	492
	Ввод  на ДХШ ул.Садовая д.68      /пост № 473 от 22.05.02 ост ст. 687 руб/
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	493
	Ввод на д/с № 5 по Тульск.ш. /пост №97 от 08.02.02 ост ст. 537 руб/
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,03
	100
	

	494
	ввод на д.27 по  ул. Карла Маркса  
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,03
	100
	

	495
	   ввод на Здание администрации, Свердлова,43
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,00
	100
	

	496
	ввод на д.№43 А по ул. Свердлова
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015
	0,02
	100
	

	497
	ввод на д.№23 по ул. Свободы
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015
	0,01
	100
	

	498
	ввод на дом № 26 по Тульскому шоссе
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,01
	100
	

	499
	ввод на МДОУ №7 по ул. Ленина, д. 36 "А"
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015
	0,03
	100
	

	
	
	
	
	
	0,03
	
	

	500
	ввод на МДОУ № 13 по ул. Садовая, д.10
	
	
	71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015
	0,09
	100
	

	501
	ввод на мдоу № 16 по ул. Дружбы, д.10
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,03
	100
	

	502
	ввод на МДОУ № 17 по Тульскому шоссе, д.12 "А" 
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015
	0,14
	100
	

	
	
	
	
	
	0,25
	
	

	503
	вво на МДОУ № 18 поул. Ломоносова, д.42 "А"
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,05
	100
	

	504
	ввод на МДОУ № 19  им. Монтесори по ул. Менделеева, д.4
	
	
	71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014
	0,07
	100
	

	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	505
	ввод на МДОУ № 21 по ул. Ленина, д.27 "А"
	
	
	71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015
	0,11
	100
	

	506
	Водовод от насосной станции 3 подъёма до Ефрем. ТЭЦ
	 
	 
	№ 71-АД131005 от 08.05.2014 г.
	4,81
	 
	 

	507
	Водопроводная сеть Богово 
	 
	 
	№71:08:000000:2414-71/008/2018-1 от 26.11.2018
	2,87
	0
	0

	508
	Водопроводная сеть парка Бунина
	 
	 
	№ 71:27:000000:7339-71/008/2018-1 от 28.11.2018 г.
	0,51
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	161,46
	95
	153,4


Водозаборы

Собственник муниципальное образование 

Обслуживающая организация МУП «ВКХ»

Лицензия на водопользование 1036/ТУЛОО620ВЭ от 27.11.2015 г., срок действия - до 01.07.2027 г.
	№ п/п
	Наименование 
	Адрес 
	Пояснения
	Год постройки
	% износа
	Количество скважин, ед
	Производительность, м3/час
	Кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел
	Наличие зон санитарной охраны в соотвествии с проектом (да/нет)
	Наличие 2-ого ввода по электроснабжению

	
	
	
	№ и дата выдачи свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	
	всего
	в работе
	проектная
	фактическая
	
	
	

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Дубиковский водрозабор
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	 
	 
	1963
	100%
	12
	8
	1581
	459,48
	 
	да
	 

	1
	Артезианская скважина № 1
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-39/1 
	154
	1993
	100%
	1
	1
	175
	152,25
	2625
	да
	 

	2
	Артезианская скважина № 2
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-41/1
	157
	1964
	100%
	1
	1
	175
	140
	2625
	да
	 

	3
	Артезианская скважина №3
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	 
	158
	1965
	100%
	0
	законсервирована
	60
	 
	 
	да
	 

	4
	Артезианская скважина № 3а
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	 
	198
	1993
	100%
	0
	законсервирована
	65
	 
	 
	да
	 

	5
	Артезианская скважина № 4
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-42/1
	159
	1965
	100%
	0
	не эксплуатируется
	175
	 
	 
	да
	 

	6
	Артезианская скважина № 5
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-45/1
	160
	1964
	100%
	1
	1
	160
	225,1
	2625
	да
	 

	7
	Артезианская скважина № 6
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008/-71/999/001/2016-3421/2
	161
	1993
	100%
	1
	1
	160
	134,19
	2625
	да
	 

	8
	Артезианская скважина № 7
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	 
	162
	1964
	100%
	1
	1
	160
	162,99
	2625
	да
	 

	9
	Артезианская скважина № 8
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/999/001/2016-3423/2
	163
	1964
	100%
	1
	1
	160
	170,18
	2625
	да
	 

	10
	Артезианская скважина № 9
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-47/1
	164
	1964
	100%
	1
	1
	160
	53,7
	2625
	да
	 

	11
	Артезианская скважина № 10
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-49/1
	165
	1970
	100%
	1
	1
	36
	120
	2625
	да
	 

	12
	Артезианская скважина № 11
	Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики
	71-71-08/013/2014-901
	166
	1970
	100%
	1
	не эксплуатируется
	160
	 
	 
	да
	 

	 
	Пожилинский водозабор
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	 
	 
	1970
	81%
	18
	8
	1366
	480
	 
	да
	 

	13
	Артезианская скважина № 12
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-52/2
	169
	1976
	81%
	0
	не эксплуатируется
	54
	 
	 
	да
	 

	14
	Артезианская скважина № 13
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008/018/2015-345/1
	170
	1976
	100%
	0
	не эксплуатируется
	36
	 
	 
	да
	 

	15
	Артезианская скважина № 14
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-63/2
	171
	1967
	81%
	0
	резервная
	56
	 
	 
	да
	 

	16
	Артезианская скважина № 15
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-346/1
	172
	1976
	81%
	0
	резервная
	184
	 
	 
	да
	 

	17
	Артезианская скважина № 16
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-344/1
	173
	1976
	81%
	0
	резервная
	123
	 
	 
	да
	 

	18
	Артезианская скважина № 17
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-295/1
	174
	1976
	81%
	1
	1
	65
	180,47
	1750
	да
	 

	19
	Артезианская скважина № 18
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-61/2
	175
	1976
	81%
	1
	1
	72
	152,24
	1750
	да
	 

	20
	Артезианская скважина № 19
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-343/1
	176
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	101
	 
	 
	да
	 

	21
	Артезианская скважина № 20
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-55/2
	177
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	24
	 
	 
	да
	 

	22
	Артезианская скважина № 21
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008/2014-359
	178
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	36
	 
	 
	да
	 

	23
	Артезианская скважина № 22
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-340/1
	179
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	90
	 
	 
	да
	 

	24
	Артезианская скважина № 23
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-287/1
	180
	1976
	76%
	1
	1
	180
	193,94
	1750
	да
	 

	25
	Артезианская скважина № 24
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-340
	181
	1976
	76%
	1
	1
	81
	177,04
	1750
	да
	 

	26
	Артезианская скважина № 25
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-339
	182
	1976
	76%
	1
	1
	60,48
	148,36
	1750
	да
	 

	27
	Артезианская скважина № 26
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-338
	183
	1976
	76%
	1
	1
	68,6
	34,67
	1750
	да
	 

	28
	Артезианская скважина № 27
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-337/1
	184
	1976
	76%
	1
	1
	96,6
	52,89
	1750
	да
	 

	29
	Артезианская скважина № 28
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-290/1
	185
	1976
	76%
	1
	1
	34,9
	114,6
	1750
	да
	 

	30
	Артезианская скважина № 29
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-569
	228
	1976
	76%
	0
	гидронаблюдательная
	 
	 
	 
	да
	 


	Характеристика водопроводных колодцев

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Место расположения
	диаметр трубы
	кол-во колодцев
	деталировка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	В-д от нас.ст III подъема до 1 микрорайона
	300
	2
	ПГ-1шт, задвижки Д=300 мм -3шт.; врезка -1

	2
	В-д от нас.ст I подъема (скв 186) через ул.Карла Маркса, двор шк №1 до ул. Комсомольской
	250
	0
	 

	3
	В-д от н/ст 3-го подъема до развилки
	150
	1
	задвижки Д=150мм -1шт., врезка 1

	4
	В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн резервуара до н ст
	720
	5
	задвижки-5шт.

	5
	В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн в-да до резервуара
	720
	4
	задвижки- 4шт.

	6
	В-ды от н.ст 3-го подъема до ЮЗР (РВК-46 и РВК-2)
	350
	9
	задвижки  Д=350мм-14шт.

	
	
	350
	
	

	7
	В-д по ул. Октябрьской от рощи /до поворота на ул. Чехова/
	350
	4
	задвижки Д=350мм-4 шт, ПГ-2,врезка1

	8
	В-д /перекладка/ в р-не ЮЗР ул Менделеева
	700
	3
	задвижки -3шт, врезки2

	9
	Водовод от насосной ст. 3-го подъема до ЕТЭЦ
	500
	8
	задвижки Д=300мм-17шт, врезки6

	
	
	300
	
	

	
	
	300
	
	

	10
	В-д Дубиковского водозабора от скв № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 до насосн ст.  III подъема
	200
	15
	 Д=200мм-10шт; Д=250мм-1шт; Д=300мм-1шт; Д=350мм-2шт; Д=400мм-1шт  

	
	
	300
	
	

	
	
	350
	
	

	12
	Магистр водовод от ст. II подъема (Дубиковский в/з) до водонасосной ст III подъема (развилка)
	500
	19
	ВК-1: задвижка Д=100мм-2шт; ВК-2: задвижка Д=200мм -1шт; ВК-3: вантуз Д=100-1шт. ; ВК-4:задвижка Д=100мм-1шт; Д=200 мм-1шт.; ВК-5: задвижка Д=200-3шт; водомер 200-1шт; ВК-6: задвижки Д=200мм-2шт; ВК-9: задвижка Д=600мм-1шт; Д=80мм-1шт; ВК-10: задвижка Д=100мм-1шт.;ВК-12: задвижкаД=200мм-1шт; ВК-13: задвижка Д=100мм-1шт; ВК-14:задвижка Д=600мм-2шт; Д=200мм-1шт; ВК-15:задвижка Д=600мм-2шт; ВК-16:задвижка Д=200мм-1шт; ВК-17,18,19 - задвижки Д=600мм-3шт.

	
	
	600
	
	

	
	
	700
	
	

	
	
	800
	
	

	
	
	600
	
	

	13
	В-д Пожилинского в/з от скважин 13-29 до КГН-1, КГН-2
	125
	35
	Задвижки Д=50мм-2шт; Д=80мм-1шт; Д=100мм-8шт; Д=150мм-5шт; Д=200мм-25шт; Д=250мм-1шт; Д=300мм-1шт; Д=350мм-5шт; Д=400мм-2шт; обратный клапан Д=200мм; вантуз Д=100мм -4мм.

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	
	
	250
	
	

	
	
	300
	
	

	
	
	350
	
	

	
	
	400
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	14
	В-д самотечный от КГН-1 и КГН-2 до н.ст 2-го подъема
	500
	0
	 

	
	
	600
	
	

	15
	В-д от н/с II подъема Пожилинского водозабора до н/с III подъема
	700
	15
	задвижки Д=200мм -7шт; Д=50мм-1шт.,вантуз Д=100мм-3шт;

	16
	Напорный в-д от скв №12 до скв №11 Пожилинского в/з
	100-200
	0
	 


	17
	Водовод от гл. насосной ст. до трассы Москва-Воронеж
	100
	2
	задвижка Д=100мм; 2 врезки

	18
	Магистральный водовод от камеры переключенияК-2(с. Дубики) до камеры разделения балансовой принадлежности на территории микрорайона "Южный" 
	273
	12
	задвижки Д=250мм -6шт; Д=50мм-4шт.,  Д=100мм-1шт, Д=80мм-1шт.;

	19
	Водопровод д.Дубики
	100
	5
	ВК-1:задвижкаД=100мм-2шт.;          ВК-2,3,4:колонки, вентиля Д=20мм-3шт., задвижка Д=50мм-2шт.;ВК-5-задвижкаД=50мм-1шт. 

	
	
	50
	
	

	
	
	25
	
	

	
	
	40
	
	

	
	
	100
	
	

	20
	Водопровод д.Богово
	100
	7
	ВК-1:задвижки Д=200мм -2шт, Д=100мм -1шт, Д=50мм-1шт;      ВК-2: вентиль Д=25мм -1шт.; колонок-5шт, вентелей Д=20мм-5 шт.

	
	
	50
	
	

	21
	Водопровод п.Красивый
	50
	10
	ВК-1:задвижка Д=80мм-1шт.; ВК-2: задвижка Д=80мм - 1шт; ВК-3: ПГ-1шт; ВК-4: кран Д=32мм-1шт.; венлилей Д=20мм-6шт.

	22
	Водопроводные сети д.Медовая
	100
	8
	ВК-1:задвижки Д=100мм -1шт ;      ВК-2: задвижка Д=50мм -1шт.;     ВК-3: задвижка Д=100мм -1шт; вентелей Д=25мм-1 шт.; ВК-4: вентелей Д=32 мм-1 шт.колонок-4шт, кранов  Д=20мм-3 шт.

	
	
	40
	
	

	
	
	50
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	23
	Водопроводные сети п.Совхозный
	100
	3
	ВК-1: ПГ-1шт; ВК-2: задвижкаД=100мм; ВК-3:задвижка Д=100мм-2шт; ВК-4:ПГ-1шт; колонки -3шт; краны Д=25-3шт.

	
	
	50
	
	

	
	
	100
	
	

	24
	Водопроводная сеть микрорайона "Южный"
	50
	17
	ВК-1:затвор Д=150мм-2шт, Д=200мм-3шт; водомер Д=150мм-1шт; Д=200мм -1шт.; вк-2: затвор Д=200мм-2шт; кран Д=50мм-1шт.; ВК-3:ПГ-1шт; задвижки Д=50-2шт; ВК-4: ПГ-1шт; затвор Д=200мм-1шт, задвижка Д=100мм-2шт; ВК-5: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-1шт.; ВК-6: ПГ-1шт,задвижка Д=200мм-1шт; ВК-7: ПГ-1шт., задвижка Д=100мм-1шт, ВК-8: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-1шт; ВК-9: ПГ-1шт, задвижка Д=200мм-1шт, кран3/4-1шт.; ВК-10: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-2шт;ВК-11: задвижка Д=80мм-1шт; Д=100мм-1шт; ВК-12: ПГ-1шт,задвижка Д=100мм-1шт.; ВК-13: ПГ-1шт.; ВК-14:  ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-1шт; ВК -15:задвижка Д=50-1шт.; ВК-16: задвижка Д=50мм-1шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	25
	Магистральный в-д 1 микрорайона /кольцевой/ ул. Мира,ул. Строителей
	150
	43
	  ПГ- 18 шт., задвижки Д=150 мм-16 шт, Д=200мм-7 шт, Д=250мм- 7шт, Д=300 мм-7 шт.

	
	
	200
	
	

	
	
	250
	
	

	
	
	300
	
	

	26
	Магистральный в-д 2 микрорайона /кольцевой/ ул. Дружбы, ул. Химиков, ул. Строителей
	200
	36
	врезок-22, ПГ- 22 шт. задвижки Д=100мм-9 шт, Д=200 мм- 27шт.

	
	
	200
	
	

	
	
	100
	
	

	27
	Магистральный в-д 3 микрорайона от ст. 3-го подъёма по ул. Тульское шоссе до ул. Химиков, от ПГ-4 до ул. Дружбы ВК-2
	325
	29
	врезок-7, ПГ-7шт.

	
	
	200
	
	

	28
	Водопровод химтехникума (кольцо) от магистрального в-да 3-го микрорайона до опушки рощи.(ул.Ленингр. Октябрьск.)
	300
	20
	ПГ-10 шт., задвижек  -7шт.,врезок18

	
	
	200
	
	

	
	
	200
	
	

	29
	в/д от школы № 9; от ВК-18 до котельной школы; переход под дорогой по ул.Ленина 
	200
	9
	врезок-1, ПГ-5 шт

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	30
	Водопровод по ул.К.Маркса от ул. Красная площадь до врезки на элеватор от ВК-1 до Вк-2 и от Вк-29 до ВК-31 ; от ВК-7 до ВК-29; от ВК-34 до ВК-35 и от ВК-42 до ВК-44; 
	75
	42
	врезки-38, ПГ-8 шт, задвижки-21 шт: Д=50мм-3шт, Д=100мм- 13шт, Д=150мм-3шт, Д=76мм-1шт, Д=250мм-1шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	100
	 
	 

	31
	Водопровод по ул. Свердлова от ул. Красная площадь до з-да СК От ВК-1 до ВК-18 от ул. Ленина до ВК-20; до ул.Словацкого восстания от ВК-29 до ЖБИ; от ПГ-1 до ПГ-6 ул Комсомольская
	100
	35
	врезки-22 , ПГ - 4 шт,колонки- 4 шт, задвижки- 36 шт.: Д=150мм-5шт, Д=100 мм-23шт, Д=76мм-1шт, Д=50мм-4шт, Д=250мм-3шт.

	
	
	150
	
	

	
	
	300
	
	

	
	
	500
	
	

	
	
	200
	
	 

	32
	Водопровод по ул. Красноармейская от ул. Красная площадь  до ул. Тульское шоссе от ВК-1 до ВК-2 и от ВК-15 до ВК-19; от ВК-2 до ВК-15; от ВК-18 до ВК-34.
	100
	34
	врезок-35, ПГ-7шт, задвижек - 14шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	33
	Вод-д по ул. Гоголя от ул. Горького до ВК-7;от ВК-8 до ВК-10; отВК-7 до ВК-8
	100
	11
	врезок-8, колонок- 2шт, ПГ-3шт,задвижек- 4шт.

	
	
	50
	
	

	
	
	100
	
	

	34
	Вод-д по ул Тургенева от ул.Красноармейская.до ул.К.Маркса и до ВК-10; от ВК-10 до ул.Красноармейская
	100
	22
	врезок- 21 шт, колонок - 1шт, ПГ- 5шт, задвижек- 19 шт.

	
	
	150
	
	

	35
	Вод-д по ул.Комсомейская от ул.Ломоносова до новой плотины от ВК_1 до ВК-7; от ВК-7 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-24; от ВК-24 до ВК-27; от ВК-1а до ВК-1.
	200
	28
	врезок-20шт,колонок-8шт, ПГ- 11шт, задвижек-29шт.

	
	
	150
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	50
	
	

	36
	Вод-д по ул.Ленина от ул.Некрасова до развилки от ВК-27 до ВК-34 по ул.Красноармейская; от ВК-1 до ВК-11 и от ВК-17 до ВК-27;от ВК-11 до ВК-17.
	125
	49
	врезок-44, ПГ- 9шт, 

	
	
	200
	
	

	
	
	150
	
	

	37
	Вод-д по ул.Словацкого восстания от ул.Некрасова до ул.Верхней до водоразб.колонки от ВК-5а до ул.Горького; от ВК-24 до ВК-26; от ВК-7а до ВК-8а от ВК-18 до ВК-24; от ВК-5а до ВК-7а; от ВК-26 до ВК-29; от ВК-1 до ВК-18.
	100
	37
	врезок-24 шт, ПГ-8шт, задвижек- 36шт

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	38
	Вод-д по ул.Некрасова от ул.Ленина до ул.Орловская
	150
	9
	врезок-10, колонок-2шт, ПГ-2шт, задвижки-11 шт.

	39
	Вод-д по ул.Ломоносова от ул.Комсомольская до ул.Орловская, от ул.Комсомольская до ВК-6 по ул.Ленина; от ВК-6 до ВК-15.
	150
	14
	врезок-9,ПГ-4шт, задвижек-12шт.

	
	
	200
	
	

	40
	Вод-д по ул.Орловская от ул.Ломоносова до ул.Некрасова от ВК-1 до ВК-4; от ВК-4 до ВК-5
	100
	3
	ПГ-2шт, врезок-3

	
	
	150
	
	

	41
	Вод-д от ул.Некрасова до ул.Успенского (по коллект.) по ул.Успенского до элеватора
	150
	13
	врезок-4, ПГ-5шт, задвижек-8шт.

	42
	Вод-д по ул.Советская от ул.Словацкого восстания до ул.Новик от ВК-4 до ВК-12; от ВК-29 (ул.Ленина) до ВК-4.
	100
	11
	врезок-13, ПГ-2шт,задвижек-5шт.

	
	
	100
	
	

	43
	Вод-д по ул.Новик от ул.Горького до ул.Советская от ВК-5 до ВК-8.
	100
	12
	врезок-11, ПГ-2шт.

	
	
	150
	
	

	44
	Вод-д по ул.Короткова от ул.Комсомольская до МПК от ВК_18 до МПК; от ВК-9 до ВК-18; от ВК-6 до ВК-9 (ул.Словацкого восстания).; от ул. Комсомольская до ВК-6.
	100
	22
	врезок- 21,ПГ-7шт, задвижек-13шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	45
	Вод-д по ул.Землянская от ул.Ленина до ул.Красноармейская
	25
	6
	врезок-11,колонок-1шт,ПГ-1шт.

	46
	Вод-д по ул.Воронежское шоссе от ул. Красная площадь до стол.колх.рынка от Стрел.проез.до конца от ул. Красная площадь до ВК-4 до Колх.рынка от ВК-10 до ВК-1 ул.Воронеж.; от ВК-8 до ВК-9
	150
	11
	врезок-8, ПГ-3шт,задвижек- 12шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	32
	
	

	47
	Вод-д ул. Горького от ул.Комсомольская до ул.Словацкого восстания и прод.до врезки на д.72 от ВК-1 до ВК-10 вкл.;от ВК-2 до ВК-8;отВК-10 до ВК-12.
	150
	 
	 

	
	
	100
	19
	врезок-1,ПГ-9шт, задвижек-11шт.

	
	
	100
	
	

	48
	Вод-д по ул.Колхозная от ул.Лесная до стар.пол-ки и до ул.Воронежская от ВК-2 до Воронежское шоссе от ВК-2 до ул.Лесная; от ВК-1 до ВК-2.
	100
	9
	врезок-12,колонок-1шт, ПГ- 2шт.

	
	
	150
	
	

	49
	Вод-д по ул.Дачная от больничного проезда до питомн.
	38
	1
	Колонок-1шт  

	50
	Вод-д по ул.Лесная от ул.Колхозная до кладб.поселка.
	130
	7
	врезок-6,колонок-2 шт,ПГ-2шт, задвижек-6шт.

	51
	Вод-д на горболн. от ул.Колхозная
	100
	 
	 

	52
	Вод-д по ул.Свободы от ул. Красноармейская через плотину до ул. Воронежское шоссе от ВК-16 до ВК-7;от ВК-7 до ВК-1 ул. Воронежское шоссе
	100
	11
	врезок-18, ПГ-3шт, задвижек -8шт.


	
	
	100
	
	

	53
	Вод-д по ул.Южная от сш№4 до колонки
	38
	3
	колонок-2шт.

	54
	Вод-д по ул.Лермонтова от ул.Комсомольская до ул.Тургенева до д.в/ч от ВК-3 до ВК-7 от ВК-8 до ВК-10.от ВК-1 до ВК-2; от ВК-7 до ВК-8; от ВК-11 до ВК-14; от ВК-10 до ВК-11.
	150
	16
	врезок-12, ПГ-3шт, задвижек-16шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	
	
	200
	
	

	55
	Вод-д к ул.Пролетарская (на колонку) через Стрелецкий проезд
	32
	1
	колонок- 1шт.

	56
	Вод-д по ул.Черкесская от ул.Воронежская до ул. Черкесская; от ул. Воронежское шоссе до ВК-9; от ВК-9 до ВК-8
	50
	7
	врезок-2, ПГ-1шт, задвижек-1шт.

	
	
	50
	
	

	
	
	100
	
	

	57
	Вод-д от скв.№12 до стадиона и по стадиону (городская роща)
	100
	3
	врезок1,ПГ-1шт, задвижек-1шт.

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	58
	Вод-д по ул.Совхозной вкл.переход от ул.Строителей.до ул.Совхозная и линию котел.1 микрорайона до колонки от ул.Свердлова до ВК-9;от ВК-2до ВК-4 и до ул.Строителей
	100
	10
	врезок-3,ПГ-2шт

	
	
	25
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	59
	Вод-д по ул. Красная площадь от инкуб.ст.до к-т "Комсом". от ВК-1 до ВК-5;от ВК-1 до ВК-8;от ВК-1 до ул.Красноармейская.
	150
	6
	врезок-6, задвижек-3шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	76
	
	

	60
	Вод-д от нас.ст.1под.по ул.Набережная, ул. Тургенева и ул. Гоголя проез.до ул.К.Маркса от ВК-1 до ул.Кар.Маркса; от нас.ст. до ВК-1; от ул.К.Маркса до колонки по ул. Гоголя проезду
	100
	2
	

	
	
	100
	
	

	
	
	32
	
	

	61
	Вод-д по ул. Тульское шоссе от ВК-8 до развилки от ВК-24 до ВК-39;отВК-6 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-6;от ВК-34 до ВК-34а;от ВК-30 до ВК-31а;от ВК-32 до ВК-32а.
	100
	41
	врезок-26, ПГ-7шт, задвижек-26шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	50
	
	

	62
	Вод-д по ул.Ленинградское от ул.Первомайская  до ул.Дальняя от ВК-10 до ВК-23;от ВК-23 до ВК-28;от ВК-1 до ВК-10;от ВК-28 до ВК-37 и от ВК-28 до ВК-37а; от ВК-33а до ВК-41; от ВК-1 до ВК-1а.
	200
	51
	врезок-44, ПГ-11шт, задвижек  -32шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	


	
	
	150
	
	

	
	
	32
	
	

	63
	Вод-д по ул.Садовая от ВК-4 до ВК-13;от ВК-2 до ВК-3;от ВК-1 до ВК-2.
	150
	12
	врезок-9 шт, ПГ-3 шт, задвижек-7шт 

	
	
	32
	
	

	64
	Вод-д по ул.Жуковского от ул.Тульское шоссе до ул.Садовая; от ул.Садовая до колонки
	100
	7
	врезок-4, ПГ-1, задвижек-1шт.

	
	
	50
	
	

	65
	Вод-д по ул.Союзная от ул. Тульское шоссе  до ул.Парковая;от ВК-4 до ул.Союзная; по ул.Союзный пр. от ВК-3 до ВК-4.
	150
	32
	врезок-31, ПГ-3шт, задвижек-5

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	66
	Вод-д по ул. Новая
	32
	 
	 

	67
	Вод-д по ул.8 Марта от ул.Тульское шоссе до ул.Парковая и на колонку в пр.Маяковского от ВК-2 до ВК-8;от ул. Тульское шоссе до ВК-1;от ВК-1 до ВК-2.
	150
	10
	врезок-6, ПГ-3шт, задвижек - 4шт.

	
	
	100
	
	

	
	
	100
	
	

	68
	Вод-д по ул.Дальняя от ул.Тульское шоссе  до ул.Ленинградская
	100
	3
	врезок-2,   ПГ-1шт, задвижек-1шт.

	69
	Вод-д по ул.Газовая от ул.Тульское шоссе до ул.Ленинградская перем. через ул. Тульское шоссе
	100
	4
	врезки-3, ПГ-1шт,задвижек-2шт.

	
	
	150
	
	

	70
	Вод-д по ул.Толстого от ул.Ленинградская до ул.Парковая, от ВК-2 до ул.Ленинградская; от ВК-1 до ВК-2.
	150
	3
	врезок-1

	
	
	150
	
	

	71
	Вод-д по ул.Пушкина от ул.Успенская до ул.К.Маркса от ВК-1а до ВК-5;от ВК-5 до ул.К.Маркса
	150
	8
	врезок-9, ПГ-1шт,задвижек-1шт.

	
	
	100
	
	

	72
	Вод-д от ул.Свободы до ул.Колхозная через уч.шк №4.
	76
	 
	 

	73
	Вод-д по ул.Строителей от ул.Свердлова до 1 микр-на от ВК-1 до ВК-5;от ВК-5 до ВК-18.
	100
	18
	врезок-14, ПГ-8шт, задвижек-11 шт.

	
	
	100
	
	

	74
	Вод-д по ул.Свердлова (ВК-25) до мясокомбината  (ВК-18).
	100
	9
	врезок-9

	75
	Вод-д от Магистр.вод-да 1 и 2 микр-на (угол сада) до стар.врезки с ул.Московская застава (мясокомб-та)
	50
	13
	врезок-10 

	76
	Вод-д по ул.Трудовая от ул.Тульское шоссе до ул.Садовая и далее вкл.пр.Трудовой и Первомайский по ул.Парковая от ВК-1а до ул. Тульское шоссе; по Трудовой проезд   до д.№2 по Первомайский проезд  до ВК-3;от ВК-3 до колон.д.№3.
	100
	27
	врезок-47, задвижек-3

	
	
	100
	
	

	
	
	75
	
	

	
	
	100
	
	

	77
	Вод-д по ул.Парковая до ул.Толстого и до ул.Декабристов от ВК-4 до ВК-16;от ВК-1 (ул.Декабристов) до ВК-1
	150
	16
	врезок-18, задвижек-3шт.

	
	
	125
	
	

	78
	Вод-д по ул. Первомайская от ул.Ленинградская до ул.  Парковая ВК-3; от ВК_7 до ул.Тульское шоссе  на колонку
	40
	6
	врезок-10,ПГ-1шт,задвижек-2шт

	
	
	100
	
	

	79
	Вод-д по ул.Московск.застава от ул.Свердлова  до ул.Ломоносова От ВК-4 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-3
	100
	12
	врезок-6,ПГ-4шт, задвижек-8шт.

	
	
	100
	
	

	80
	Вод-д от СКВ №12 до ул. Красноармейская
	250
	2
	 

	81
	Вод-д проход. по около терр.ТП-62 Тулэнерго от ул.Строителей до конца территории. 
	100
	4
	врезок-3,ПГ-1шт,задвижек-1шт

	
	
	50
	
	

	82
	Вод-д от колодца в овраге (на лин.от скв№12 до ул.Первомайская)
	150
	1
	задвижек-1шт.

	83
	Вод-д от колодца над оврагом на лин.от скв №12 до ул.Лесной
	89
	9
	врезок-9

	84
	Вод-д по ул.Чехова от ул.Садовая до ул.Парковая
	100
	1
	врезок-1

	85
	Вод-д по ул.Школьной от ул.Тульское шоссе до ул.Школьный проезд
	100
	3
	врезок- 2 шт, колонок-1шт  

	86
	Вод-д от шк № 6 до ул.Красноармейская; 
	50
	1
	врезок-1

	87
	Вводы  в дома з-да СК в кв.№25; .
	100
	2
	ПГ-2шт.

	88
	Вод-д по ул.Береговой от Дубик.водовода проходящего по ул.Дачная
	100
	4
	врезок- 8,колонок-1шт,ПГ-1шт 

	
	
	75
	
	

	
	
	50
	
	

	89
	Вод-д по Больн.пр.от новой поликлиники до ул. Дачная
	150
	3
	врезок-1,ПГ-1

	90
	Вод-д по Детск.самот.больн.от горполик-ки до резерв.на терр.горбол. От СК-1 до ПГ-2.
	150
	3
	врезок-1,

	91
	Вод-д Профтехучил.по ул.Парковая от ул.Октябрьская, ул.Школьная от ул.Ленинград (от ВК-12 до ВК-9 и от ВК-9 до ВК-1)
	150
	13
	врезок-3,ПГ-10шт.

	92
	Вод-д по ул.Декабристов
	100
	9
	врезок-9

	93
	Наружн.вод-д к Универмагу по ул.Советская от ул.Словацкого восстания до ул.Ленина
	200
	3
	врезок-1

	94
	Вод-д от з-да АБ по ул.Свердлова от ул.Орловская до врезки на  з-д АБ.
	200
	5
	врезок-3

	95
	Вод-д по ул.Толстовский проезд от ул.Толстого до ул.Чехова
	76
	 
	ПГ-1шт.

	
	
	100
	
	

	96
	Вод-д по ул.Парковая от ул.Школьная до ул.Тольстого
	150
	6
	врезок-1

	97
	Внеш.сети вод-да по ул.Парковая от ул.Октябрьская до врезки на терр.з-да.
	150
	7
	ПГ-6шт.

	98
	Вод-дные линии по ул.Словацкого восстания
	100
	28
	врезок-16,ПГ-7шт,колонки-2шт,задвижек-23шт.

	99
	Вод-д от КС-8 до ул.Чернышевского от КС-8 до ВК-1 по ул.Ленинградская; от ВК-1 до ВК-6
	159
	6
	врезок-19,ПГ-5шт, задвижек-7шт,

	
	
	100
	
	

	100
	Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожил.в/з от нас.ст. до СК-79 и от нас.ст. до СК-80
	530-630
	11
	задвижек-11шт.

	101
	Вод-д на терр. нас.ст.3-го под. Пожил. в/з от СК-49 до КД-1 и от СК-55 до КД-4
	530
	4
	задвижек-4шт.

	102
	Вод-д на тер. Нас.ст.3-го под. Пожилинского в/з от СК-58 до ввода в хлораторную.
	300
	2
	задвижек-2шт.,врезок-2шт.

	103
	Ввод в хлорат.на терр. Нас.ст.3-го под.Пожил.в/з
	50
	1
	задвижек-1шт.

	104
	Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожилинского в/з от нас.ст. от ввода в хлорат.до КД-1
	500
	1
	задвижек -1шт.

	105
	Вод-д на терр.нас.с.2-го под. от вводов до резервуаров;от СК-36 до резерв;от СК-33 до рез;от СК-1 до нас.ст.;от К-1 до рез.от К-2 до резервуаров.
	600
	8
	задвижек-8шт.

	
	
	250
	
	

	
	
	500
	
	

	
	
	700
	
	

	
	
	200
	
	

	106
	Вод-д Автовокзала
	200
	4
	ПГ-1шт,задвижек-3шт.

	107
	Вод-д по ул.Чернышевского
	100
	 
	 

	108
	Вод-д по ул.Лермонтова от ателье "Силуэт" от ПГ-1 до СК
	100
	12
	ПГ-3шт, задвижек-12,врезок15шт.

	109
	Вод-д по ул. Новик и Орловская от нас.ст.3-го под. Пожилинского в/заб. до ул.Лермонтова до ВК-3;от ВК-8 до ВК-3
	300
	17
	ПГ-5шт,колонок-2шт, врезок-16,задвижек-7шт.

	
	
	250
	
	

	
	
	200
	
	

	110
	Вод-ая линия по ул.Орловская от ул.Лермонтова до врезки на кооп.дом по ул. Ломоносова
	200
	4
	ПГ-3шт,задвижек-5

	111
	Вод-д по ул.Совхозная
	50
	1
	колонка-1шт.

	112
	Вод-дная лин.от нас.ст.3-го под.по ул.Красноарм. ул.Комсомольская до ул.Свердлова от ВК-1 до ВК-13;от ВК-13 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-19
	500
	19
	врезок-9,ПГ-2шт,задвижек-9

	
	
	300
	
	

	
	
	500
	
	

	113
	Вод-д по ул.Набережная (на колонку) от ул. Красная площадь
	25
	1
	ПГ-2

	114
	Вод-д по ул.К.Маркса (на колонку за переездом)
	25
	31
	ПГ-4шт, задвижек-13,врезок-33

	115
	Вод-д по ул.Черкесская (на колонку)
	32
	9
	ПГ-1шт,задвижек-1шт,врезок 12

	116
	Вод-д по ул.Горького от ул.Комсомольская  до ул.Тургенева
	150
	5
	ПГ-1шт,задвижек-4шт.,врезок18

	117
	Вод-д по ул.Землянского
	200
	 
	 

	
	
	300
	5
	ПГ-1шт, врезок 12

	118
	Вод-д по ул.Маяковского от ул.Октябрьская  до ул.Чернышевского
	150
	5
	ПГ-3шт

	119
	Вод-д по ул.Садовая (от ул.Толстого до тупика)
	50
	 
	 

	120
	Вод-д по ул.Менделеева от ВК-2 до ВК-14; отВК-14 до ВК-2
	200
	1
	ПГ-1шт.

	
	
	150
	
	

	121
	Вод-д по ул.Интернациональная от ВК-2 до ВК-7
	300
	4
	ПГ-3шт

	122
	Водопровод /перекладка/ по ул.Окябрьска от ул.Парковая до повор.на химтех.
	300
	2
	задвижек-2

	123
	Вод-д по ул.Свердлова(от в-дов на ТЭЦ до повор.на пожарку)
	200
	25
	ПГ-8, задвижек -27шт.врезок-29

	124
	Вод-д по ул.Комсомольская (от перекр.с ул.Красноарм.до в-да в овраге)
	200
	6
	ПГ-6шт.

	125
	Вод-д по ул.Тульская
	100
	2
	врезок-2,ПГ-1

	126
	Вод-д по ул.Полевая
	100
	7
	врезок-7 

	127
	Вод-д по ул.Зеленая; от ПГ-3 до ул.Полевая
	140
	4
	 врезок-7

	
	
	100
	
	

	128
	Вод-д по ул.Бунина
	100
	1
	врезок-4

	129
	Вод-д по ул.Полевая до врезки в существ.колодец Ю-З.р.
	100
	2
	задвижек-2,врезок-1

	130
	Вод-д по ул.Советская от ВК-1 (напротив д.10) до ВК-1 сущ. по ул.Словацкого восстания
	50
	2
	задвижек-4шт.

	131
	Вод-д по ул.Советская от ВК-7 до ВК-1 сущ.до ул.Словацкого восстания
	50
	3
	задвижек-5шт.

	132
	Перекладка вод-да по ул.Ленинградская от ул.Октябрьская до ул.Жуковского
	200
	4
	задвижек-3шт, ПГ-2шт

	133
	Вод-д по ул.Свободы от д.№27 до д.№45
	100
	3
	 задвижек-2шт, врезок-4,  ПГ-1шт.

	134
	Водопроводные сети по ул. Заводская (от ПГ-29 до врезки на ПО "Печатник")
	200
	2
	ПГ-1шт.,врезок-2,задвижек-2шт.

	135
	Водопроводные сети по ул. Свердлова (до врезки на военный комиссариат)
	200
	2
	ПГ-1,врезок-3,задвижек1шт

	136
	Наружние сети водопровода по ул. Ленинградская (от КНС ОАО "ЕМСК")
	200
	1
	задвижек-3шт.

	137
	Водопровод по ул. Республика
	100
	3
	задвижек-2шт,ПГ-1,колонок-1

	
	
	110
	
	

	138
	Домовые вводы по ул.К.Маркса д №№ 6,9,13а, 19, 29, 52, 58, 78, 30
	25
	9
	врезок-1, вентелей 52шт.

	
	
	50
	
	

	
	
	75
	
	

	139
	Домов.ввод по ул.Свердлова д.14
	32
	1
	врезок-1

	140
	Дом.ввод.по ул.Красноармейская, д.2
	20
	5
	врезок-4

	
	
	25
	
	

	
	
	
	
	

	141
	Дом.вводы по ул.Гоголя д.№21
	25
	1
	врезок-1

	142
	Дом.вводы по ул.Тургенева д. №№18, 21,22,23,24,26,28, 30
	25
	8
	врезок-6

	
	
	40
	
	

	
	
	32
	
	

	
	
	38
	
	

	
	
	76
	
	

	143
	Дом.вводы по ул.Комсомольская д.№114,116,38
	25
	3
	врезок-4

	
	
	89
	
	

	144
	Дом.вводы по ул.Ленина д.№ 4а, 35, 48, 63а
	32
	3
	врезок-3

	
	
	40
	
	


	
	
	50
	
	

	
	
	100
	
	

	145
	Дом.вводы по ул.Словацкого восстания д.№11,13,28б
	89
	3
	врезок-3

	
	
	40
	
	

	146
	Дом.вводы по ул.Ломоносова д.№37а,13
	50
	2
	врезок-2

	
	
	25
	
	

	147
	Дом.вводы по ул.Орловская д.№2
	76
	1
	врезок-1

	148
	Дом.вводы по ул.Короткова д.№2/84,10,4
	50
	1
	врезок-1

	
	
	76
	
	

	
	
	100
	
	

	149
	Дом.вводы по ул.Воронежское шоссе д.№4а
	25
	2
	врезок-1,колонок-1шт, 

	150
	Дом.вводы по ул.Горького д.№35
	100
	1
	врезок-1

	155
	Дом.вводы по ул.Свободы д.№29,33
	25
	1
	врезок-2

	156
	Дом.вводы по ул.Красная площадь д.3
	50
	1
	врезок-1

	157
	Дом.вводы по ул.Тульское шоссе д.№24,81,87,91
	125
	5
	врезок-4

	
	
	100
	
	

	158
	Дом.вводы по ул.Короткова д.№10
	50
	3
	врезок-3

	159
	Ввод в здание  ул.Ленина  д.№27/41
	100
	1
	врезок-1

	160
	Вводы на колонку (кроме ввод на кол. ул. Черкесская, ул. Набережная и ул. К.Маркса)
	20-32
	1
	врезок-1

	161
	Дом.вводы по ул.Химиков д.№5
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	162
	Дом.вводы по Больн.пр.
	36
	1
	врезок-1

	163
	Дом.ввод на д.№7  ул.Короткова 
	110
	1
	врезок-1

	164
	Дом.вводы на д.№29,31 по ул.Строителей
	100
	1
	 

	
	
	50
	
	врезок-1

	
	
	50
	
	врезок-1

	165
	Дом.вводы на д.№33,35 по ул.Строителей
	150
	1
	 

	
	
	50
	
	врезок-1

	
	
	50
	
	врезок-1

	166
	Дом.вводы на д.№37,39 по ул.Строителей
	125
	2
	 

	
	
	50
	
	врезок-2

	
	
	50
	
	врезок-1

	167
	Дом.ввод на д.№41  ул.Строителей
	125
	1
	врезок-1

	168
	Дом.ввод на д.№43  ул.Строителей
	125
	1
	врезок-1

	169
	Дом.ввод на д.№6  ул.Мира
	125
	1
	врезок-1

	170
	Дом.ввод на д.№11 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	171
	Дом.ввод на д.№5 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	172
	Дом.ввод на д.№3 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	173
	Дом.ввод на д.№1 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	174
	Дом.ввод на д.№1 ул.Шлихтера
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	175
	Дом.ввод на д.№2 ул.Шлихтера 
	50
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	176
	Дом.ввод на д.№3 ул.Шлихтера
	50
	1
	врезок-1

	177
	Внутрикварт.вод-д от ул.Шлихтера до д/с 14;от ВК-47(ввода на апт.до шк.8/до д/с 2-ой ввод
	100
	3
	 

	
	
	150
	
	 

	
	
	100
	
	врезок-3,ПГ-1шт.

	178
	Внутрикварт.вод-д  на д/с 15
	150
	1
	врезок-1

	179
	Дом.ввод на д.№22 ул.Дружбы
	100
	 
	 

	
	
	100
	1
	врезок-1

	180
	Дом.ввод на д.№21 ул.Дружбы
	75
	1
	врезок-1

	181
	Дом.ввод на д.№23 ул.Дружбы
	150
	1
	врезок-1


	182
	Дом.ввод на д.№20 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	183
	Дом.ввод на д.№7 ул.Мира
	75
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	184
	Дом.ввод на д.№41 ул.Дружбы
	150
	1
	 

	
	
	75
	
	врезок-1

	185
	Дом.ввод на д.№22а ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	186
	Дом.ввод на д.№12 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	187
	Дом.ввод на д.№113 ул.Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	188
	Дом.ввод на д.№9,11 ул.Мира
	100
	1
	врезок-1

	189
	Дом.ввод на д.№1 ул.Газовая
	100
	1
	врезок-1

	190
	Дом.ввод на д.№2 ул.Менделеева
	100
	2
	врезок-1

	191
	Дом.ввод на д.№8 ул.Менделеева
	150
	2
	 

	
	
	100
	
	врезок-1

	192
	Дом.ввод на д.№10 ул.Менделеева
	150
	2
	врезок-1

	
	
	100
	
	врезок-1

	193
	Дом.ввод на д.№3 ул.Менделеева
	100
	2
	врезок-1

	194
	Дом.ввод на д.№27 ул.Чернышевского
	100
	3
	врезок-1

	195
	Дом.ввод на д.№ 30а ул.Ленина
	100
	2
	врезок-1

	196
	Дом.ввод на д.№4 ул.Лесная
	100
	1
	врезок-1

	197
	Дом.ввод на д.№58 ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	198
	Дом.ввод на д.№37 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	199
	Дом.ввод на д.№37а ул.Строителей
	150
	1
	врезок-1

	200
	Дом.ввод на д.№28 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	201
	Дом.ввод на д.№18 ул.Словацкого восстания
	150
	1
	врезок-1

	202
	Дом.ввод на д.№111 ул.Тульское шоссе (дом ОМЗ)
	100
	1
	врезок-1

	203
	Дом.ввод на д.№ 6 ул.Короткова (д.элев)
	100
	1
	врезок-1

	204
	Дом.ввод на д.БХЗ (средн) ул.Короткова
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	205
	Дом.ввод на д.№1 ул.Менделеева
	100
	1
	врезок-1

	206
	Дом.ввод на д.№17 ул.Московская Застава
	50
	1
	врезок-1

	207
	Дом.ввод на д.№19 ул.Московская Застава
	50
	1
	врезок-1

	208
	Дом.ввод на д.№39 ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	209
	Дом.ввод на д.№41 ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	210
	Дом.ввод на д.№37 ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	211
	Дом.ввод на д.№53 ул.Ленина
	40
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	212
	Дом.ввод на д.№45 ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	213
	Дом.ввод на д.№55 ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	214
	Дом.ввод на д.№36 ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	215
	Дом.ввод на д.№26 ул.Дружбы
	80
	1
	врезок-1

	216
	Дом.ввод на д.№8 ул.Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	217
	Дом.ввод на д.№29 ул.Горького
	89
	1
	врезок-1

	218
	Дом.ввод на д. №30 ул.Горького
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	219
	Дом.ввод на д.№33 ул.Горького
	100
	1
	врезок-1

	220
	Дом.ввод на д. №27 ул.Короткова
	80
	1
	врезок-1 

	221
	Дом.ввод на д. №16 ул.Гоголя
	20
	1
	врезок-1 

	222
	Дом.ввод на д. №75 ул.Комсомольская  
	100
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	223
	Дом.ввод на ул.Горького д.54
	50
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	224
	Дом.ввод на д.№4б ул.Дачная
	80,0
	1
	врезок-1

	225
	Дом.ввод на д.№15 ул.Чернышевского
	100
	1
	врезок-1 

	226
	Дом.ввод на д.№36 ул.Ломоносова
	57
	1
	врезок-1

	227
	Дом.ввод на 2 общ.по ул.Менделеева
	150
	3
	 

	
	
	100
	
	врезок-2,ПГ-1шт.

	228
	Внутрикварт.сети вод-да Юго-Западного района от ВК-14 до ВК-13;отВК-15 до ВК-13;отВК-13 до ВК-12;отВК-12 доВК-11;отВК-11доВК-10;от ВК-10 до фек.нас.ст.;от ВК-10 до ВК-9;от ВК-9 до ВК-8;
	150
	11
	ПГ-5,задвижек-13шт.

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	150
	
	

	229
	Дом.ввод на д.№7 ул.Менделеева
	100
	1
	врезок-1

	230
	Дом.ввод на д №5 ул.Менделеева
	100
	2
	врезок-2,ПГ-1шт.

	231
	Дом.ввод на д. №1/2 ул.Менделеева
	100
	1
	врезок-1

	232
	Дом.ввод на д. №4 ул.Интернациональная
	100
	3
	 

	
	
	150
	
	врезок-3

	233
	Дом.ввод на д. №37 ул.Горького
	100
	1
	врезок-1


	234
	Дом.ввод на 9-тиэт. д. №47 ул.Свердлова
	150
	1
	врезок-1

	235
	Внутрикварт.вод-д больничного городка
	40
	9
	задвижек-9шт, ПГ-3шт.

	
	
	76
	
	

	
	
	100
	
	

	
	
	150
	
	

	
	
	100
	
	

	236
	Ввод на д/с №10 ул.Лермонтова
	76
	2
	врезок-2 

	237
	Ввод на д/с №9 ул.К.Маркса
	100
	2
	врезок-2 

	238
	Ввод на шк.№1 ул.К.Маркса
	100
	2
	врезок-2 

	239
	Ввод на шк.№2 ул.Тургенева
	50
	1
	врезок-1

	240
	Ввод на шк.№3 ул.Тульское шоссе
	100
	2
	врезок-2 

	241
	Ввод на шк.№4 ул.Словацкого восстания
	100
	2
	врезок-2 

	242
	Ввод на шк.№5 ул.Строителей
	100
	2
	врезок-2 

	243
	Ввод на шк.№6 ул.Красноармейская
	100
	3
	врезок-1,задвижек-3шт.

	244
	Ввод на шк.№7 ул.Ленинградская
	150
	6
	 

	
	
	75
	
	врезок-6,задвижек-6шт.

	245
	Ввод на шк.№8 ул.Дружбы
	76
	7
	 

	
	
	150
	
	врезок-2,задвижек-5шт,ПГ-2шт

	246
	Ввод на шк.№9 ул.Красноармейская
	200
	6
	 

	
	
	150
	
	врезок-6,задвижек-3шт,ПГ-2шт.

	247
	Ввод на шк.№10 Юго-Западный район
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	248
	Ввод на  вечерную шк.по ул.Комсомольская
	79
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	249
	Ввод нв вспомог.шк.по ул.Свободы
	100
	4
	врезок-3ПГ-1шт.

	250
	Дом.ввод на  д.№ 6 по ул.Интернациональная
	150
	 
	 

	
	
	100
	
	врезок-1

	251
	Дом.ввод ЦО №4 (ул.Словацкого восстания д.16)
	100
	2
	врезок-2,задвижек-1шт.

	252
	Ввод на фильмотеку (ул. Комсомольская)
	20
	1
	врезок-1

	253
	Ввод на д.№74/13 по ул.Газовой
	50
	1
	врезок-1

	254
	Ввод на д.№21 по ул.Газовой
	50
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	255
	Ввод на д.№95 по ул.Садовая
	100
	1
	врезок-1

	256
	Ввод на д.№ 28 по ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	257
	Ввод на д.№ 62 по ул.Свердлова
	100
	1
	врезок-1

	258
	Ввод на д.№42 по ул.Лермонтова
	100
	 
	врезок-1

	259
	Ввод на д.№17/9 по ул.Ломоносова
	100
	1
	врезок-1

	260
	Ввод на д.№32 по ул.Горького
	100
	1
	врезок-1

	261
	Ввод на д.№22 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	262
	Ввод на д.№53 по ул.Горького
	100
	1
	врезок-1

	263
	Ввод на д.№44 по ул.Свердлова
	150
	1
	врезок-1

	264
	Ввод на д.№85,87,89,91 по ул.Тульское шоссе
	25
	6
	врезок-6,ПГ-2шт.

	265
	Ввод на д.№81,83 по ул.Тульское шоссе
	25
	3
	врезок-2,ПГ-1шт.

	266
	Ввод на д.№ 8а по ул.Тульское шоссе
	100
	2
	врезок-2

	267
	Ввод на д.№ 16 по ул.Тульское шоссе
	150
	3
	врезок-2,ПГ-1шт.

	
	
	100
	
	врезок-1

	268
	Ввод на д.№ 34 по ул.Горького
	150
	2
	врезок-2

	269
	Ввод на д.№ 30 по ул.Словацкого восстания
	40
	1
	врезок-1

	270
	Ввод на д.№ 32 по ул.Ленина
	100
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	271
	Ввод на д.№ 8 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	272
	Ввод на д.№49 по ул.Ленина
	100
	3
	 

	
	
	38
	
	врезок-2,ПГ-1шт.

	273
	Ввод на д.№ 4,6 по ул.Свердлова
	50
	2
	врезок-2

	274
	Ввод на д.№ 46 по ул.Комсомольская
	80
	1
	врезок-1

	275
	Ввод на д.№ 54 по ул.Комсомольская
	80
	1
	врезок-1

	276
	Ввод на д.№ 21 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	277
	Ввод на д.№ 34 по ул.Ломоносова
	100
	1
	врезок-1

	278
	Ввод на д.№ 14 по ул.Ломоносова
	32
	1
	врезок-1

	279
	Ввод на д.№ 21 по ул.Карла Маркса
	25
	1
	врезок-1

	280
	Ввод на д.№ 24 по ул.Карла Маркса
	50
	1
	врезок-1

	281
	Ввод на д.№ 16 по ул.Карла Маркса
	50
	1
	врезок-1

	282
	Ввод на д.№ 76,78 по ул.Карла Маркса
	25
	2
	 

	
	
	32
	
	врезок-2

	283
	Ввод на д.№ 4 по ул.Короткова
	50
	1
	врезок-1

	284
	Ввод на д.№18 по ул.Короткова
	100
	1
	врезок-1

	285
	Ввод на д.№15 по ул.Красная площадь
	50
	1
	врезок-1

	286
	Ввод на д.№13а по ул.Красная площадь
	100
	1
	врезок-1

	287
	Ввод на д.№44 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	288
	Ввод на д.№ 3 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	289
	Ввод на д.№ 8 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	290
	Ввод на д.№ 31 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	291
	Ввод на д.№ 29 по ул.Дружбы
	100
	2
	врезок-2,ПГ-1

	292
	Ввод на д.№ 5 по ул.Мира
	100
	1
	врезок-1

	293
	Ввод на д.№6 по ул.Лесная
	100
	1
	врезок-1

	294
	Ввод на д.№ 7 по ул.Газовая
	100
	1
	врезок-1

	295
	Ввод на д.№ 1 по ул.Школьная
	100
	1
	врезок-1

	296
	Ввод на д.№ 35 по ул.Свободы
	25
	1
	врезок-1

	297
	Ввод на д.№ 49 по ул.Ленинградская
	76
	1
	врезок-1

	298
	Ввод на д.№2/84 по ул.Короткова
	50
	1
	врезок-1

	299
	Ввод на д.№ 10 по ул.Короткова
	80
	1
	врезок-1

	300
	Ввод на д.№ 6 по ул.Карла Маркса
	25
	1
	врезок-1

	301
	Внутрикварт.вод-д от ул.Садовая до ул.Ленинградская (кв.85)
	100
	4
	врезок-4

	302
	Ввод на д.№ 93 по ул.Ленинградская
	57
	1
	врезок-1

	303
	Ввод на д.№ 87 по ул.Ленинградская
	57
	1
	врезок-1

	304
	Ввод на д.№ 85 по ул.Ленинградская
	57
	1
	врезок-1

	305
	Ввод на д.№ 25 по ул.Чернышевского
	57
	1
	врезок-1

	306
	Ввод на д.№ 98 по ул.Садовая
	57
	1
	врезок-1

	307
	Ввод на д.№ 100 по ул.Садовая
	57
	1
	врезок-1

	308
	Ввод на д.№15/102 по ул.Газовая
	57
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	309
	Ввод на д.№ 95 по ул.Ленинградская
	57
	1
	врезок-1

	310
	Ввод на д.№ 116 по ул. Ленинградская
	100
	1
	врезок-1

	311
	Ввод на д.№ 114 по ул.Ленинградская
	100
	1
	врезок-1

	312
	Внутрикварт.вод-д Юго-западного  района
	100
	6
	врезок-6,ПГ-1шт.

	313
	Ввод на д.№ 12 по ул.Интернациональная
	100
	1
	врезок-1

	314
	Ввод на д.№ 14 по ул.Интернациональная
	100
	1
	врезок-1

	315
	Ввод на д.№ 16 по ул.Интернациональная
	100
	3
	ПГ-1шт.,врезок-2,задвижек-2шт.

	316
	Ввод на 2 здания СПТУ-36 по ул.Ленина
	50
	2
	врезок-2

	317
	Ввод на 120-кв.д. по ул.Комсомольская-Короткова д.78
	100
	1
	врезок-1

	318
	Ввод на 60-кварт.д. с ломбар. по ул.Дружбы №4
	89
	3
	врезок-3

	319
	Ввод на ж.д. № 19 /120 кв/ ул.Газовая (РСУ)
	65
	2
	врезок-2

	320
	Ввод на д.№ 6 ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	321
	Ввод на д.№ 13 по ул.Менделеева
	80
	1
	врезок-1

	322
	Внутрикварт.вод-д БХТ
	150
	19
	 

	
	
	100
	
	врезок-16,ПГ-3

	323
	Ввод на д.№ 6 ул.Дачная 
	63
	 
	врезок-1

	324
	Ввод на д.№ 2 ул.Дружбы
	89
	 
	врезок-1

	325
	Ввод на д.№80 ул. Комсомсомольск (рядом с шк.9)
	76
	 
	врезок-1

	326
	Ввод на д.№ 134 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	327
	Ввод на д.№ 4 по ул.Мира
	50
	 
	 

	
	
	25
	2
	врезок-2,ПГ-1шт.

	328
	Ввод на д.№ 19 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	329
	Ввод на д.№ 17 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	330
	Ввод на д.№ 15 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	331
	Ввод на д.№ 13 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	332
	Ввод на д.№ 13 по ул.Мира
	100
	1
	врезок-1

	333
	Ввод на д.№ 15 по ул.Мира
	100
	1
	врезок-1

	334
	Ввод на д.№ 17 по ул.Мира
	75
	1
	врезок-1

	335
	Ввод на д.№ 51 по ул.Строителей
	75
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	336
	Ввод на д.№ 53 по ул.Строителей
	75
	1
	врезок-1

	337
	Ввод на д.№ 55 по ул.Строителей
	75
	1
	врезок-1

	338
	Ввод на д.№ 8 по ул.Химиков
	50
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	339
	Ввод на д.№ 7 по ул.Химиков
	75
	1
	врезок-1

	340
	Ввод на д.№6 по ул.Химиков
	100
	1
	врезок-1

	341
	Ввод на д.№ 35 по ул.Дружбы
	150
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	342
	Ввод на д.№ 39 по ул.Дружбы
	150
	1
	врезок-1

	
	
	75
	1
	врезок-1

	343
	Ввод на д.№ 43 по ул.Дружбы
	75
	1
	врезок-1

	344
	Ввод на д.№ 47 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	345
	Ввод на д.№ 45 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	346
	Ввод на д.№ 51/4 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	347
	Ввод на д.№ 10 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	348
	Ввод на д.№ 3 по ул.Мира
	100
	1
	врезок-1

	349
	Ввод на д.№ 12 по ул.Тульское шоссе
	80
	1
	врезок-1

	350
	Ввод на д.№ 10 по ул.Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	351
	Ввод на д.№ 18 по ул.Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	352
	Ввод на д.№ 20 по ул.Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	353
	Ввод на д.№ 22 по ул.Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	354
	Ввод на д.№ 1 по ул.Химиков
	80
	1
	врезок-1

	355
	Ввод на д.№ 2 по ул.Химиков
	100
	1
	врезок-1

	356
	Ввод на д.№ 3 по ул.Химиков
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	357
	Ввод на д.№ 16 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	358
	Ввод на д.№ 14 по ул.Дружбы
	150
	1
	врезок-1

	359
	Ввод на д.№ 18 по ул.Дружбы
	100
	1
	врезок-1

	
	
	150
	1
	врезок-1

	360
	Ввод на д.№ 24 по ул.Дружбы
	150
	1
	врезок-1

	361
	Ввод на д.№ 1 по ул.Мира
	100
	1
	врезок-1

	362
	Ввод на д.№ 31 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	363
	Ввод на д.№ 50 по ул.Свердлова
	89
	1
	врезок-1

	364
	Ввод на д.№ 46 по ул.Свердлова
	50
	1
	врезок-1

	365
	Ввод на д.№ 33 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	366
	Ввод на д.№ 48 по ул.Свердлова
	150
	1
	врезок-1

	
	
	89
	1
	врезок-1

	367
	Ввод на д.№ 15 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	368
	Ввод на д.№ 25 по ул.Лермонтова
	125
	1
	врезок-1

	369
	Ввод на д.№ 48 по ул.Комсомольская
	50
	1
	врезок-1

	370
	Ввод на д.№ 26 по ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	371
	Ввод на д.№ 17а по ул.Словацкого восстания
	50
	 
	врезок-1

	372
	Ввод на д.№ 24 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	373
	Ввод на д.№ 20 по ул.Ленина
	100
	1
	 

	
	
	38
	
	врезок-1

	374
	Ввод на д.№ 18 по ул.Ленина
	150
	3
	 

	
	
	100
	
	 

	
	
	89
	
	врезок-3,ПГ-1шт.

	375
	Ввод на д.№ 24 по ул.Короткова
	50
	1
	врезок-1

	376
	Ввод на д.№ 22 по ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	377
	Ввод на д.№8 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	378
	Ввод на д.№ 46 по ул.Ломоносова
	80
	1
	врезок-1

	379
	Ввод на д.№ 23 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	380
	Ввод на д.№ 72 по ул.Горького
	89
	1
	врезок-1

	381
	Ввод на д.№ 24 по ул.Словацкого восстания
	89
	1
	врезок-1

	382
	Ввод на д.№ 22 по ул.Словацкого восстания
	100
	1
	 

	
	
	75
	
	врезок-1

	383
	Ввод на д.№ 29/26 по ул.Словацкого восстания
	50
	1
	врезок-1

	384
	Ввод на д.№ 27 по ул.Словацкого восстания
	80
	1
	врезок-1

	385
	Ввод на д.№ 49 по ул.Горького
	100
	1
	врезок-1

	386
	Ввод на д.№ 13 по ул.Ломоносова
	80
	1
	врезок-1


	387
	Ввод на д.№ 79 по ул.Ленина
	50
	3
	врезок-1

	388
	Ввод на д.№ 59 по ул.Свердлова
	100
	1
	врезок-1

	389
	Ввод на д.№ 3 по ул.Ломоносова
	100
	1
	 

	
	
	50
	
	врезок-1

	390
	Ввод на д.№ 5 по ул.Ломоносова
	80
	1
	 

	
	
	50
	
	врезок-1

	391
	Ввод на д.№ 7 по ул.Ломоносова
	80
	2
	 

	
	
	50
	
	врезок-1,ПГ-1шт.

	392
	Ввод на д.№ 34 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	393
	Ввод на д.№ 36 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	394
	Ввод на д.№ 38 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	395
	Ввод на д.№27/40 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	396
	Ввод на д.№ 25/11 по ул.Лермонтова
	100
	1
	врезок-1

	397
	Ввод на д.№ 34 по ул.Ленина
	100
	1
	врезок-1

	
	
	80
	1
	врезок-1

	398
	Ввод на д.№ 47 по ул.Лермонтова
	75
	1
	врезок-1

	399
	Ввод на д.№ 51 по ул.Ленина
	75
	1
	врезок-1

	400
	Ввод на д.№75 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	401
	Ввод на д.№ 77 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	402
	Ввод на д.№ 81 по ул.Ленина
	50
	1
	врезок-1

	403
	Ввод на д.№ 2а по ул.Ленина
	50
	1
	 

	
	
	75
	
	врезок-1

	404
	Ввод на д.№ 53 по ул.Свердлова
	100
	2
	врезок-1

	405
	Ввод на д.№ 57 по ул.Свердлова
	100
	1
	врезок-1

	406
	Ввод на д.№ 61 по ул.Свердлова
	100
	1
	врезок-1

	407
	Ввод на д.№ 63 по ул.Свердлова
	50
	1
	врезок-1

	408
	Ввод на д.№ 64 по ул.Свердлова
	50
	1
	врезок-1

	409
	Ввод на д.№ 65 по ул.Свердлова
	50
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	410
	Ввод на д.№ 66 по ул.Свердлова
	50
	1
	врезок-1

	411
	Ввод на д.№ 67 по ул.Свердлова
	100
	1
	 

	
	
	50
	
	врезок-1

	412
	Ввод на д.№71 по ул.Свердлова
	100
	 
	 

	
	
	75
	1
	врезок-1

	413
	Ввод на д.№ 73 по ул.Свердлова
	100
	 
	 

	
	
	75
	1
	врезок-1

	414
	Ввод на д.№ 68 по ул.Горького
	100
	1
	врезок-1

	415
	Ввод на д.№ 70 по ул.Горького
	89
	1
	врезок-1

	416
	Ввод на д.№ 86 по ул.Горького
	50
	2
	врезок-1,ПГ-2шт.

	
	
	100
	
	врезок-1

	417
	Ввод на д.№ 88 по ул.Горького
	75
	1
	врезок-1

	418
	Ввод на д.№ 78 по ул.Горького
	50
	1
	 

	
	
	100
	
	врезок-1

	419
	Ввод на д.№ 19 по ул.Словацкого восстания
	50
	1
	врезок-1


	420
	Ввод на д.№ 20 по ул. Словацкого восстания
	89
	1
	врезок-1

	421
	Ввод на д.№ 21 по ул. Словацкого восстания
	100
	1
	 

	
	
	80
	
	врезок-1

	422
	Ввод на д.№ 23 по ул. Словацкого восстания
	80
	1
	врезок-1

	423
	Ввод на д.№ 26 по ул.Словац.восст.
	50
	1
	врезок-1

	424
	Ввод на д.№ 28 по ул. Словацкого восстания
	50
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	425
	Ввод на д.№ 32 по ул. Словацкого восстания
	50
	1
	 

	
	
	32
	
	врезок-1

	426
	Ввод на д.№ 38 по ул. Словацкого восстания
	50
	1
	 

	
	
	32
	
	врезок-1

	427
	Ввод на д.№ 40 по ул. Словацкого восстания
	50
	1
	 

	
	
	32
	
	врезок-1

	428
	Ввод на д.№ 42/28 по ул. Словацкого восстания
	32
	1
	врезок-1

	429
	Ввод на д.№ 76 по ул.Комсомольская
	150
	1
	врезок-1

	
	
	100
	1
	врезок-1

	430
	Ввод на д.№130 по ул.Комсомольская
	80
	1
	врезок-1

	431
	Ввод на д.№79 по ул.Комсомольская
	80
	1
	врезок-1

	432
	Ввод на д.№ 83 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	433
	Ввод на д.№42 по ул.Свердлова
	150
	1
	 

	
	
	100
	
	врезок-1

	434
	Ввод на д.№ 69 по ул.Свердлова
	100
	1
	 

	
	
	75
	
	врезок-1

	435
	Ввод на д.№ 76 по ул.Горького
	100
	1
	 

	
	
	50
	
	врезок-1

	436
	Ввод на д.№ 17 по ул.Ленина
	75
	 
	врезок-1

	437
	Ввод на 9-ти этаж.д.№ 81 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	438
	Ввод на д.№ 85 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	439
	Ввод на д.№ 128 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезок-1

	440
	Ввод на д.№ 132 по ул.Комсомольская
	100
	1
	врезка-1

	441
	Ввод на д.№5 по ул.Красная площадь
	25
	1
	врезка-1

	442
	Ввод на д.№ 17 по ул.Энтузиастов
	60
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	443
	Внутрикварт.вод-д по ул.Полевая до ул.Зеленая
	100
	3
	врезок-3,ПГ-1шт.

	444
	Ввод на д.№ 21 по ул.Энтузиастов
	100
	1
	врезка-1

	445
	Внутрикварт.вод-д по ул.Тульская (ВК-2) до ВК-3
	140
	2
	врезок-2,ПГ-1шт.

	
	
	100
	
	

	446
	Внутрикварт.вод-д от ВК-5 до ВК-4 (Ю-з р-н)
	100
	1
	ПГ-1шт.

	447
	Ввод на д.№47 по ул.Короткова
	50
	1
	врезок-1

	448
	Ввод на д.№ 4 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	449
	Ввод на д.№ 8 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	450
	Ввод на д.№ 9 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	451
	Ввод на д.№ 10 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	452
	Ввод на д.№ 11 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	453
	Ввод на д.№ 13 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	454
	Ввод на д.№ 121 по ул.Тульское шоссе
	20
	 
	 

	
	
	50
	1
	врезок-1

	455
	Ввод на д.№ 19 по ул.Гоголя
	50
	1
	врезок-1

	456
	Ввод на д.№ 119 кв.2 по ул.Тульское шоссе
	25
	1
	врезок-1

	
	
	25
	1
	врезок-1

	457
	Ввод на д.№ 29/26 по ул.Словацкого восстания
	50
	1
	врезок-1

	458
	Ввод на 74кв. д.№15 по ул.Энтузиастов
	100
	1
	врезок-1

	459
	Ввод на здание Госбанка  по ул.Словацкого восстания
	100
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	460
	Ввод на д.№ 3 по ул.Словацкого восстания
	100
	1
	врезок-1

	461
	Ввод на д.№ 5 по ул. Словацкого восстания
	100
	1
	врезок-1

	462
	Ввод на д.№14 по ул. Словацкого восстания
	50
	1
	врезок-1

	463
	Ввод на д.№15 по ул. Словацкого восстания
	25
	1
	врезок-1

	464
	Ввод на д.№ 4 по ул. Словацкого восстания
	100
	1
	врезок-1

	465
	Ввод на д.№ 6 по ул. Словацкого восстания
	100
	1
	врезок-1

	466
	Ввод на д.№ 14 по ул.Орловская
	25
	1
	врезок-1

	467
	Ввод на д.№ 10 по ул.Орловская
	100
	1
	врезок-1

	468
	Ввод на д.№ 6а по ул.Орловская
	100
	1
	врезок-1

	469
	Ввод на д.№ 6 по ул.Орловская
	100
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	470
	Ввод на д.№ 1 по ул.Ломоносова
	100
	1
	врезок-1

	471
	Ввод на д.№ 8 по ул.Ломоносова
	100
	1
	врезок-1

	472
	Ввод на д.№ 21/2 по ул.Некрасова
	100
	1
	врезок-1

	473
	Ввод на д.№ 6 по ул.Ленина
	86
	1
	врезок-1

	474
	Ввод на д.№ 5 по ул.Карла Маркса
	32
	1
	врезок-1

	475
	Ввод на кинотеатр "Комета"
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	476
	Внутрикв.вод-д по ул.Свобода
	100
	3
	врезок-3,ПГ-1шт.

	477
	Ввод на д.№ 45 по ул.Маяковского
	100
	1
	врезок-1

	478
	Ввод на д.№ 8а по ул.Химиков
	50
	1
	врезок-1

	479
	Ввод на д.№ 89а,89б,89в по ул.Ленинградская
	100
	3
	врезки-4

	480
	Ввод на 69 кв. д. по ул.Красноармейская
	89
	1
	врезок-1

	481
	Ввод на д.№ 81 по ул.Комсомольская
	57
	1
	врезок-1

	482
	Ввод на д.№ 15 по ул.Советская
	50
	1
	врезок-1

	483
	Библиотека по ул.Лермонтова /пост №343 от 08.04.99 ост стоим 0,00/
	100
	3
	врезок-3,ПГ-1шт.

	484
	Ефремовский ЕХТТ
	200-100
	2
	врезок-2,ПГ-1шт.

	
	
	100
	 
	врезок-1

	485
	Внутрикв.вод-д до МПЦ "Октябрьский"
	150
	2
	врезок-3,ПГ-1шт.

	486
	Водопроводные сети МСЧ по ул.Словацкого восстания
	100
	7
	 

	
	
	89
	
	 

	
	
	80
	
	 

	
	
	50
	
	врезок-6,ПГ-2шт.

	487
	Ввод на д/с № 3 по ул.Комсомольская
	50
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	488
	Ввод на д/с № 4 по ул.Свердлова д.55
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	489
	Воопроводные сети  д/с № 4 по ул.Свердлова д.55а
	57
	2
	врезок-2,ПГ-1шт.

	490
	Ввод на д/с № 6 по ул.Химиков д.9
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	491
	Ввод на д/с №8 по ул. Дружбы д.27 
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	492
	Ввод на д/с № 1 по ул.Словацкого восстания 
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	493
	Внутрикв.вод-д ул.Садовая д.68 ДХШ   
	150
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	494
	Ввод на д/с № 5 по Тульское шоссе 
	100
	1
	врезок-1,ПГ-1шт.

	495
	Внутрикв.вод-д  Каток по ул.Московская застава 
	57
	2
	врезок-1,ПГ-2шт.

	496
	Внутриквартальный водопровод ДК "Химик" /догов передачи № 2 от 25.03.03 г./
	100
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	497
	Наружные сети водопровода по ул. Ленинградская д 118-120 
	32
	 
	 

	
	
	50
	4
	врезок-4,ПГ-1шт.

	498
	водопр. ул. Карла Маркса д 27 
	20
	1
	врезок-1

	499
	Внутриквартальный вод-д к Зданию администрации, ул. Свердлова, д.43
	100
	2
	врезок-1,ПГ-1шт.

	500
	   ввод на Здание администрации, ул.Свердлова, д.43
	100
	1
	врезок-1

	501
	ввод на д.№43 А по ул. Свердлова
	20
	1
	врезок-1

	502
	ввод на д.№23 по ул. Свободы
	50
	1
	врезок-1

	503
	ввод на дом № 26 по Тульское шоссе
	100
	1
	врезок-1

	504
	ввод на МДОУ №7 по ул. Ленина, д. 36 "А"
	100
	1
	врезок-1

	
	
	100
	1
	врезок-1

	505
	ввод на МДОУ № 13 по ул. Садовая, д.10
	70
	1
	врезок-1

	506
	ввод на МДОУ № 16 по ул. Дружбы, д.10
	100
	1
	врезок-1

	507
	ввод на МДОУ № 17 по Тульское шоссе, д.12 "А" 
	25
	1
	врезок-1

	
	
	150
	1
	врезок-1

	508
	вво на МДОУ № 18 поул. Ломоносова, д.42 "А"
	86
	1
	врезок-1

	509
	ввод на МДОУ № 19  по ул. Менделеева, д.4
	100
	1
	врезок-1

	
	
	75
	1
	врезок-1

	510
	ввод на МДОУ № 21 по ул. Ленина, д.27 "А"
	100
	1
	врезок-1


1.4. Сведения об использовании воды МУП  «ВКХ»
	Расход воды МУП «ВКХ»

	
	Общий суммарный подаваемый в сеть  тыс.м³/сут
	Проектный тыс.м³/сут
	Фактический  тыс.м³/сут
	Суточное максимальное потребление, тыс.м³

	2019г.
	        22,5
	48,5
	22,5
	23

	2020г.
	23,1
	48,5
	23,1
	24,5

	2021г.
	21,8
	48,5
	21,8
	22,6

	2022г.
	20,91
	48,5
	20,91
	11,45

	2023г.
	20,00
	48,5
	20,0
	11,84

	2024г.
	22,7
	48,5
	22,7
	12,35

	2025г.
	21,0
	48,5
	21,0
	13,8


	Вода (тыс.куб.м./год)
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Поднято
	8671,782
	8213,92
	8441,475
	7942,526
	7631,84
	7300,676
	8304,219
	7678,5

	Реализовано  потребителям
	3969,80
	4767,2
	4409,12
	4206,123
	4178,34
	4320,754
	4519,101
	4247,0

	Неучтеные расходы
	3557,9
	3446,72
	4034,07
	3736,403
	3453,51
	2979,922
	3785,069
	3431,5
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Система коммерческого учета воды

В коммерческом учете воды используются приборы  следующих типов:

· Счетчики турбинные СТВХ,ВМХ

· Счетчики крыльчатые холодной воды СКБ -40,50,65

· Счетчики крыльчатые холодной воды с антимагнитной защитой  «Лидер»

· Расходомеры ультразвуковые системы «Акрон» -01

· Преобразователи расхода электромагнитные Мастер – Флоу

Все  приборы устанавливаются на границе эксплуатационной ответственности между организацией МУП «ВКХ» и потребителем воды.

С целью сокращения потребления питьевой воды населением и экономным расходованием природных ресурсов, ведется работа с населением г.Ефремова по устанавливке  внутридомовых и внутриквартирных приборов учета воды.
	Аварии на сетях       

                                                                                                      

	Населенный пункт / район
	Количество аварий  в год / на 1 км. Сети
	Примечание (выделить, при наличии особо аварийные участки и причины  аварий на них)

	
	сети водоснабжения
	сети водоотведения
	сети водопровода
	сети канализации

	г. Ефремов
	0,037
	0,01
	 причины аварий:
- коррозия  и физический  износ стальных труб;         - физический износ асбестоцементных труб
	причины аварий:   - физически износ труб;                        - проращивание корней в колодцы и трубопровод      


1.5. Ситема и структура водоснабжения водоотведение населенных пунктов

Источником питьевого водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды из артезианских скважин.

       Водоснабжение населенных пунктов: д. Медовая, д. Богово, с. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП «ВКХ») в результате добычи подземных вод  на основании  лицензии на право пользования недрами 1036/ТУЛОО620ВЭ от 27.11.2015 года.
1.6. Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения населённых пунктов
Артскважины
Собственник муниципальное образование Ефремовский муниципальный округ Тульской области
Обслуживающая организация МУП «АКС»

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес
	Лицензия на водопользование
	Пояснения
	Год пост ройки 
	Производительность куб.м.в сут
	марка устанвленного оборудования на скважине
	% износа
	кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел
	наличие зон санитарной охраны (да/нет)
	Нали чие  2-ого ввода по эл. снабжения

	
	
	
	
	
	
	проектная, куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Артскважина
	д. Заречье
	ТУЛ 80501 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-514/1
	2117
	1980
	240
	91,78
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	1,275
	0
	0

	2
	Артскважина
	д. Заречье
	ТУЛ 80502 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-791/1
	2123
	1982
	384
	91,78
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	
	0
	0

	3
	Артскважина
	д. Заречье
	ТУЛ 80503 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-786/1
	2124
	1968
	600
	91,78
	ЭЦВ 6-25-140
	90
	
	0
	0

	4
	Артскважина
	Д.Чернятино
	ТУЛ 80606 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-520/1
	2162
	1988
	384
	93,11
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,661
	0
	0

	5
	Артскважина
	Д.Новокрасивое
	ТУЛ 036295 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-522/1
	2066
	1968
	600
	63,92
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	0,408
	0
	0

	6
	Артскважина
	Д.Буреломы
	ТУЛ 80513 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-523/1
	2137
	1956
	240
	8,13
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,025
	0
	0

	7
	Артскважина
	П.Каменский и п.Гремучий
	ТУЛ 80514 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-524/1
	2136
	1958
	240
	4,1
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,023
	0
	0

	8
	Артскважина
	П.Мирный
	ТУЛ 80506 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-537/1
	2133
	1981
	384
	68,34
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,536
	0
	0

	9
	Артскважина
	П.Мирный
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-536/1
	2134
	1962
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	10
	Артскважина
	П.Мирный
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-535/1
	2144
	1962
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	11
	Артскважина
	Тормасово
	ТУЛ 80512 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-538/1
	2159
	1980
	240
	88,9
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,116
	0
	0

	12
	Артскважина
	Д.Маслово
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-539/1
	2158
	1963
	0
	0
	 
	90
	0
	0
	0

	13
	Артскважина
	д.Старая Косая
	ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-541/1
	2156
	1967
	240
	0
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,002
	0
	0

	14
	Артскважина
	Д.Малая Косая /Кочергинка
	ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-540/1
	2157
	1967
	384
	35,9
	ЭЦВ 6-16-125
	90
	0,042
	0
	0

	15
	Артскважина
	Д.Каланчиновка
	ТУЛ 036295 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-521/1
	2139
	1961
	240
	51,8
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,123
	0
	0

	16
	Артскважина
	д.Голубочки
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-163/1
	2068
	1984
	384
	14,53
	ЭЦВ 6-16-160
	90
	0,084
	0
	0

	17
	Артскважина
	с.Овсянниково
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-162/1
	2067
	1967
	384
	45,41
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,419
	0
	0

	18
	Артскважина
	Новокрасивое (выселки)
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-161/1
	2138
	1969
	240
	7,

32
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,037
	0
	0

	19
	Артскважина
	Большие Плоты
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-159/1
	2064
	1967
	384
	56,88
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,301
	0
	0

	20
	Артскважина
	Большие Плоты
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-160/1
	2065
	1967
	240
	56,88
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,287
	0
	0

	21
	Артскважина
	Екатериновка
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-158/1
	2063
	1967
	240
	0,57
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,002
	0
	0

	22
	Артскважина
	Залесское
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-157/1
	2062
	1966
	156
	53,3
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90
	0,054
	0
	0

	23
	Артскважина
	Сафоновка
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-146/1
	2089
	1967
	240
	1,19
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,025
	0
	0

	24
	Артскважина
	Павло Хутор
	ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-145/1
	2104
	1981
	384
	35,93
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,247
	0
	0

	25
	Артскважина
	Д.Ясеновая
	ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-517/1
	2121
	1956
	156
	59,24
	К 45-30
	90
	0,668
	0
	0

	26
	Артскважина
	Д.Ясеновая
	ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-516/1
	2120
	1956
	600
	56,5
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	
	0
	0

	27
	Артскважина
	Д.Дубики
	ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-518/1
	2122
	1956
	384
	25,9
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,194
	0
	0

	28
	Артскважина
	С.Пожилино
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-549/1
	2163
	1967
	384
	19,71
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,251
	0
	0

	29
	Артскважина
	С.Пожилино
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-548/1
	2164
	1971
	240
	20,45
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,286
	0
	0

	30
	Артскважина
	Д Б.Корчажка
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-550/1
	2171
	1970
	240
	6,06
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,083
	0
	0

	31
	Артскважина
	Д.Круглое
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-565/1
	2170
	1984
	240
	14,59
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,224
	0
	0

	32
	Артскважина
	Д.Кукуй 
	ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-567/1
	2168
	1968
	156
	18,24
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,009
	0
	0

	33
	Артскважина
	Д.Кукуй 
	ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-566/1
	2169
	1989
	384
	18,24
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,178
	0
	0

	34
	Артскважина
	Д.Трусово
	ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-568/1
	2167
	1968
	240
	8,82
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,056
	0
	0

	35
	Артскважина
	Д.Ченское
	ТУЛ 80509 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-569/1
	2166
	1971
	240
	1,7
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,003
	0
	0

	36
	Артскважина
	Д.Подлутово
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-606/1
	2165
	1971
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	37
	Артскважина
	п.Серп и Молот
	ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/015/2015-261/1
	2183
	1960
	240
	13,81
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,084
	0
	0

	38
	Артскважина
	д.Раздолье
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-263/1
	2085
	1969
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Артскважина
	д.Андреевка
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-262/1
	2086
	1966
	240
	4,32
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,042
	0
	0

	40
	Артскважина
	п.Кременный
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-255/1
	2174
	1968
	156
	1,7
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,038
	0
	0

	41
	Артскважина
	д.Колодези
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-836/1
	2081
	1968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Артскважина
	д.Каменка
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-256/1
	2173
	1967
	240
	3,16
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,033
	0
	0

	43
	Артскважина
	д.Сергиевка
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-267/1
	2107
	1984
	240
	4,38
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,021
	0
	0

	44
	Артскважина
	ст.Непрядва
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-240/1
	2179
	1967
	384
	3,72
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,052
	0
	0

	45
	Артскважина
	п.Каменский  
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-252/1
	2106
	1967
	240
	1,74
	ЭЦВ 6-10-120
	90
	0,007
	0
	0

	46
	Артскважина
	д.М.Хмелевая
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-259/1
	2180
	1981
	600
	44,25
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	0,272
	0
	0

	47
	Артскважина
	д.Поддолгое
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-257/1
	2075
	1967
	240
	3,01
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	0,081
	0
	0

	48
	Артскважина
	д.Поддолгое
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-265/1
	2083
	1961
	240
	3,01
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	
	0
	0

	49
	Артскважина
	М.Корчажка
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-253/1
	2077
	1961
	240
	8,77
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,096
	0
	0

	50
	Артскважина
	Б.Медведки
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-254/1
	2175
	1984
	240
	16,65
	ЭЦВ 6-10-1400
	0
	0,441
	0
	0

	51
	Артскважина
	Б.Медведки
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-258/1
	2176
	1971
	240
	16,65
	ЭЦВ 6-10-1400
	0
	
	0
	0

	52
	Артскважина
	Б.Медведки
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-250/1
	2177
	1981
	600
	16,65
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	
	0
	0

	53
	Артскважина
	Болоховское
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-264/1
	2084
	1983
	156
	6,18
	ЭЦВ 6-6,5-140
	90
	0,038
	0
	0

	54
	Артскважина
	Н.Перевесово
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-266/1
	2082
	1971
	240
	0,74
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,005
	0
	0

	55
	Артскважина
	Степной Хутор
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-238/1
	2052
	1970
	240
	31,98
	 ЭЦВ 6-10-140
	 
	0,325
	0
	0

	56
	Артскважина
	Степной Хутор
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-245/1
	2088
	1967
	384
	31,98
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	
	0
	0

	57
	Артскважина
	П.Михайловский
	ТУЛ 036296 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-609/1
	2132
	1966
	384
	7,21
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,086
	0
	0

	58
	Артскважина
	Д.Банное
	ТУЛ 036296 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-500/1
	2125
	1968
	151,2
	0,3
	ЭЦВ 6-6,3-85
	90
	0,002
	0
	0

	59
	Артскважина
	Д.Новый Двор
	ТУЛ 036296 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-501/1
	2126
	1956
	156
	1,86
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,008
	0
	0

	60
	Артскважина
	Д.Дмитриевка
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-502/1
	2127
	1963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	Артскважина
	С.Лобаново СДК
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-504/1
	2150
	1963
	240
	11,61
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,82
	0
	0

	62
	Артскважина
	С.Верхнее Лобаново
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-505/1
	2172
	1964
	240
	17,31
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,147
	0
	0

	63
	Артскважина
	С.Лобаново-РЭП
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-506/1
	2110
	1963
	384
	40,66
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,341
	0
	0

	64
	Артскважина
	П.Петровский
	ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/015/2015-507/1
	2109
	1974
	156
	0,68
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,005
	0
	0

	65
	Артскважина
	Д.Трифановка
	ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-508/1
	2108
	1974
	240
	0,72
	ЭЦВ 6-10-130
	90
	0,004
	0
	0

	66
	Артскважина
	Д.Красиловка
	ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-509/1
	2143
	1966
	240
	1,78
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,029
	0
	0

	67
	Артскважина
	Д.Луговка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-511/1
	2141
	1980
	240
	4,61
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,066
	0
	0

	68
	Артскважина
	Д.Луговка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-510/1
	2142
	1980
	240
	4,61
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	69
	Артскважина
	Д.Сретенка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-513/1
	2116
	1980
	384
	14,83
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,282
	0
	0

	70
	Артскважина
	Д.Сретенка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-512/1
	2140
	1980
	384
	14,83
	ЭЦВ 6-16-140
	0
	
	0
	0

	71
	Артскважина
	п.Восточный
	ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-611/1
	2118
	1951
	600
	92,3
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	0,846
	0
	0

	72
	Артскважина
	п.Восточный
	ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-515/1
	2119
	1957
	384
	92,3
	К 80-50
	90
	
	0
	0

	73
	Артскважина
	Д.Николаевка
	ТУЛ 036278 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-787/1
	2135
	1962
	240
	10,72
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,167
	0
	0

	74
	Артскважина
	Д.Николаевка
	ТУЛ 036278 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-519/1
	2161
	1962
	240
	10,72
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	75
	Артскважина
	д.Кольцово
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/022/2015-833/1
	2102
	1984
	384
	3,21
	ЭЦВ 6-16-120
	90
	0,015
	0
	0

	76
	Артскважина
	Лобаново СШ-11
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-547/1
	2111
	2003
	384
	6,10
	ЭЦВ 6-16-140
	60,3
	0,089
	0
	0

	77
	Артскважина
	Лобаново СШ-11
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-570/1
	2112
	2003
	384
	6,10
	ЭЦВ 6-16-140
	0
	
	0
	0

	78
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-693/1
	2189
	1971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-692/1
	2190
	1971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-688/1
	2091
	1953
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-695/1
	2195
	1994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82
	Артскважина
	д.Коммунаров
	ТУЛ 80518 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/004/2015-694/1
	2187
	1969
	240
	22,8
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,128
	0
	0

	83
	Артскважина
	д. Платоновка
	ТУЛ 036272 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/004/2015-691/1
	2186
	1961
	156
	18,46
	ЭЦВ 5-6,5-125
	90
	0,048
	0
	0

	84
	Артскважина
	д.Покровка
	ТУЛ 036272 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/015/2015-247/1
	2101
	1974
	384
	11,04
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,080
	0
	0

	85
	Артскважина
	д.Ярославка
	ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/004/2015-696/1
	2093
	1962
	240
	25,23
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,264
	0
	0

	86
	Артскважина
	д.Ярославка
	ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-571/1
	2172
	1987
	384
	25,23
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,058
	0
	0

	87
	Артскважина
	д.Пушкари
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-690/1
	2089
	1983
	384
	25,59
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,286
	0
	0

	88
	Артскважина
	д.Пушкари
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/022/2015-836/1
	2103
	1983
	156
	25,59
	ЭЦВ5-6,5-120
	90
	0,151
	0
	0

	89
	Артскважина
	д.Стрельцы
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-689/1
	2092
	1961
	384
	44,83
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,282
	0
	0

	90
	Артскважина
	Прилепы
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-686/1
	2091
	1967
	240
	4,21
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,050
	0
	0

	91
	Артскважина
	Ст. ж.д. Лобаново
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-701/1
	2098
	1974
	156
	7,5
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,090
	0
	0

	92
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-698/1
	2096
	1967
	384
	2,48
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,115
	0
	0

	93
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-699/1
	2097
	1966
	384
	2,48
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,004
	0
	0

	94
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-700/1
	2100
	1964
	156
	2,48
	ЭЦВ 6-6,5-85
	90
	0,007
	0
	0

	95
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-244/1
	2050
	1966
	156
	2,48
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,001
	0
	0

	96
	Артскважина
	Д.Анненка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-697/1
	2099
	1964
	156
	0,36
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90
	0,004
	0
	0

	97
	Артскважина
	Д.Варваровка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-683/1
	2185
	1964
	240
	1,43
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,008
	0
	0

	98
	Артскважина
	Никольское
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-682/1
	2153
	1970
	240
	9,78
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,037
	0
	0

	99
	Артскважина
	П.Красная Заря
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-681/1
	2184
	1968
	240
	4,07
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,224
	0
	0

	100
	Артскважина
	Д.Рогачёвка
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-667/1
	2057
	1974
	156
	7,02
	ЭЦВ 5-6,5-140
	90
	0,047
	0
	0

	101
	Артскважина
	С.Ушаково
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-666/1
	2192
	1971
	240
	15,16
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,067
	0
	0

	102
	Артскважина
	Д.Шкилевка
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-665/1
	2058
	1971
	240
	4,02
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,596
	0
	0

	103
	Артскважина
	Лобаново-спиртзавод
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-664/1
	2193
	1974
	240
	24,27
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,204
	0
	0

	104
	Артскважина
	П.Красина
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-659/1
	2194
	1971
	384
	16,81
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,291
	0
	0

	105
	Артскважина
	П.Красина
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-661/1
	2196
	1971
	384
	16,81
	ЭЦВ 6-16-140
	0
	
	0
	0

	106
	Артскважина
	Д. Лепяги
	ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-525/1
	2128
	1963
	240
	7,79
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,060
	0
	0

	107
	Артскважина
	П.Козьминский
	ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-526/1
	2129
	1963
	240
	17,95
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,151
	0
	0

	108
	Артскважина
	С.Вязово-Закопы
	ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-527/1
	2130
	1965
	132
	0,53
	ЭЦВ 5-5,5-125
	90
	0,009
	0
	0

	109
	Артскважина
	С.Вязово-Бутырки
	ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-528/1
	2131
	1965
	240
	0,45
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,003
	0
	0

	110
	Артскважина
	С.Вязово- Заречье
	ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-530/1
	2146
	1965
	240
	0,44
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,002
	0
	0


	111
	Артскважина
	Д.Труженик
	ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-785/1
	2115
	1956
	384
	0,49
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,005
	0
	0

	112
	Артскважина
	Д.Стреличья Поляна
	ТУЛ 80515 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-529/1
	2145
	1967
	240
	9,44
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,056
	0
	0

	113
	Артскважина
	С.Солдатское
	ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-531/1
	2147
	1956
	240
	3,99
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,040
	0
	0

	114
	Артскважина
	Д.Костомарово
	ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-532/1
	2148
	1966
	240
	1,32
	ЭЦВ 6-10-120
	90
	0,032
	0
	0

	115
	Артскважина
	Д.Козье
	ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-533/1
	2149
	1963
	240
	5,55
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,092
	0
	0

	116
	Артскважина
	Д.Красногорье
	ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-534/1
	2160
	1967
	240
	2,92
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,022
	0
	0

	117
	Артскважина
	П.Октябрьский-Колос
	ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-543/1
	2154
	1979
	240
	12,43
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,238
	0
	0

	118
	Артскважина
	П.Октябрьский-Колос
	ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-542/1
	2155
	1979
	240
	12,43
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	119
	Артскважина
	С.Ключевое
	ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-784/1
	2114
	1964
	156
	0,76
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,002
	0
	0

	120
	Артскважина
	Д.Никольское
	ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-544/1
	2185
	1979
	240
	1,94
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,023
	0
	0

	121
	Артскважина
	Д.Новинское
	ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-545/1
	2152
	1979
	384
	0,88
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,020
	0
	0

	122
	Артскважина
	д.Яновка
	ТУЛ 036275 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-546/1
	2151
	1964
	151,2
	0,18
	ЭЦВ 5-6,3-80
	90
	0,002
	0
	0

	123
	Артскважина
	Д.Кытино
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-658/1
	2055
	1968
	384
	32,23
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,343
	0
	0

	124
	Артскважина
	С.Благодать
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-660/1
	2054
	1968
	240
	3,25
	ЭЦВ 6-10-130
	90
	0,037
	0
	0

	125
	Артскважина
	Д.Сторожа
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-175/1
	2061
	1968
	156
	1,93
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,067
	0
	0

	126
	Артскважина
	Д.Иванниково
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-174/1
	2074
	1968
	0
	0
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	0
	0
	0

	127
	Артскважина
	Д.Фёдоровка
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-173/1
	2078
	1968
	384
	0,45
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,005
	0
	0

	128
	Артскважина
	С.Тюртень
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-268/1
	2182
	1962
	240
	1,36
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,033
	0
	0

	129
	Артскважина
	Д.Большое Варково
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-243/1
	2053
	1961
	156
	3,67
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90
	0,029
	0
	0

	130
	Артскважина
	С.Ступино
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-246/1
	2087
	1961
	384
	20,82
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,166
	0
	0

	131
	Артскважина
	С.Ступино
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-239/1
	2178
	1961
	156
	20,82
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,136
	0
	0

	132
	Артскважина
	Д.Хорошавка
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-242/1
	2051
	1961
	156
	1,21
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,014
	0
	0

	133
	Артскважина
	Д.Ступинские Хутора
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-808/1
	2079
	1963
	240
	0,88
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,016
	0
	0

	134
	Артскважина
	С.Мечнянка
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-171/1
	2073
	1968
	240
	7,99
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,188
	0
	0

	135
	Артскважина
	С.Мечнянка
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-172/1
	2076
	1975
	240
	7,99
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	136
	Артскважина
	Д.Хомяково
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-170/1
	2070
	1974
	384
	1,74
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,017
	0
	0

	137
	Артскважина
	Б.Сухотинка
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-169/1
	2069
	1974
	240
	2,64
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,030
	0
	0

	138
	Артскважина
	М.Сухотинка
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-168/1
	2071
	1974
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	139
	Артскважина
	Д.Алексеевка
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-167/1
	2072
	1974
	240
	0,85
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,011
	0
	0

	140
	Артскважина
	П.Первомайский
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-805/1
	2080
	1975
	384
	40,31
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,316
	0
	0

	141
	Артскважина
	Раздолье(кытино)
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-166/1
	2060
	1972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	142
	Артскважина
	Д.Глинки
	ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-236/1
	2179
	1975
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	143
	Артскважина
	Д.Пронищево
	ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-251/1
	2105
	1967
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	144
	Артскважина
	Д.Натальино
	0
	71-71/008-71/008/015/2015-248/1
	2181
	1977
	240
	3,02
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,048
	0
	0

	145
	Артскважина
	Д.Покровка (новая)
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/022/2015-838/1
	 
	неиз.
	156
	4,14
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,021
	0
	0

	146
	Артскважина
	Д.Кытино (рыбхоз)
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-663/1
	 
	1972
	240
	0,73
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,007
	0
	0

	147
	Артскважина
	Д.Лубянки
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-165/1
	2059
	1970
	240
	0,83


	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,011
	0
	0

	148
	Артскважина
	П.Западная Звезда
	0
	
	 
	неиз.
	156
	1,68
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,054
	0
	0

	149
	Артскважина
	Д.Круглое (Выселки)
	0
	 
	 
	2016
	151,2
	0,8
	1,5С- 40-75
	0
	0,004
	0
	0

	150
	Артскважина
	Д.Круглики
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-164/1
	2188
	2012
	600
	52,28
	ЭЦВ 8-25-125
	0
	0,400
	0
	0

	151
	Артскважина
	Д.Шкилёвка
	0
	 
	 
	1970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	152
	Артскважина
	Д.Шкилевка
	0
	 
	 
	неиз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	153
	Артскважина
	С.Кочкино
	0
	
	
	1969
	156
	3,05
	ЭЦВ 5-6,5-140
	90
	0,037
	0
	0

	154
	Артскважина
	Д.Новое Глотово
	0
	
	
	1973
	240
	3,84
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,011
	0
	0

	155
	Артскважина
	Д.Домашнево
	0
	
	
	1973
	384
	2,79
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,030
	0
	0

	156
	Артскважина
	П.Кочкинские выселки       (Адамов)
	0
	
	
	1970
	384
	3,08
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,015
	0
	0

	157
	Артскважина
	Д.Михнево
	0
	
	
	1975
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	158
	Артскважина
	Д.Горяиново
	0
	
	
	1975
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	159
	Артскважина
	С.Шилово-1
	0
	71-АВ 239244
	
	1960
	0
	
	0
	50
	0
	0
	0

	160
	Артскважина
	С.Шилово-2
	0
	71-АВ 239247
	
	1984
	600
	64,15
	ЭЦВ 8-

25-125
	30
	0,351
	0
	0

	161
	Артскважина
	С.Шилово-3
	0
	71-АВ 239248
	
	1990
	
	
	ЭЦВ 8-25-125
	
	
	
	0

	162
	Артскважина
	Д.Дубики 
	0
	71-АВ 239272
	
	1960
	240
	4,59
	ЭЦВ 6-

10-140
	40
	0,028
	0
	0

	163
	Артскважина
	Д.Лаврово
	0
	71-АВ 239269
	
	1975
	240
	5,39
	ЭЦВ 6-

10-140
	50
	0,034
	0
	0

	164
	Артскважина
	Д.Греково
	0
	
	
	неиз.
	156
	3,14
	ЭЦВ 5-6,5-125
	40
	0,031
	0
	0

	165
	Артскважина
	Д.Ишутино
	0
	71-АВ 239235
	
	1979
	384
	0,22
	ЭЦВ 6-

16-120
	50
	0,004
	0
	0

	166
	Артскважина
	Д.Круглое
	0
	71-АВ 239236
	
	1960
	156
	0,79
	ЭЦВ 6-

6,5-120
	50
	0,016
	0
	0

	167
	Артскважина
	Д.Даровая
	0
	71-АВ 239242
	
	1990
	156
	3,34
	ЭЦВ 5-

6,5-120
	40
	0,032
	0
	0

	168
	Артскважина
	С.Слободское
	0
	71-АВ 239241
	
	1979
	240
	3,16
	ЭЦВ 6-

10-140
	50
	0,018
	0
	0

	169
	Артскважина
	С.Подзаяцкое
	0
	
	
	неиз.
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	170
	Артскважина
	Д.Резвяки
	0
	
	
	неиз.
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	171
	Артскважина
	Д.Челищев Хутор
	0
	
	
	неиз.
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	172
	Артскважина
	Лёвшин Лес
	0
	
	
	неиз.
	240
	1,66
	ЭЦВ 6-

10-140
	90
	0,013
	0
	0

	173
	Артскважина
	Большая Дубровка
	0
	
	
	1986
	240
	1,95
	ЭЦВ 6-

10-140
	95
	0,010
	0
	0

	174
	Артскважина
	Шилово-новая
	ТУЛ 036269 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	
	
	2022
	384
	24,31
	ЭЦВ 6-

16-140
	5
	0,178
	0
	0

	 
	 
	174 штуки
	 120 штук
	 
	 
	 
	41925,6
	2534,54
	 
	 
	16,883
	 
	 


Артскважины в частной собственности

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес
	Лицензия на водопользование
	Пояснения
	Год пост ройки 
	Производительность куб.м.в сут
	марка устанвленного оборудования на скважине
	% износа
	кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел
	наличие зон санитарной охраны (да/нет)
	Нали чие  2-ого ввода по эл. снабжения

	
	
	
	
	
	
	проектная, куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	173
	Греков Хутор
	1 шт.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	С.Кочкино
	1 шт.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175-176
	д. Мордовка
	2 шт.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	пос. им. Мичурина
	1 шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	д. Шкилёвка 
	1 шт.
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	6 штук
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Всего артскважин 178 штук
1.6.1. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
Лицензия ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016 года  Никольский водозабор
	Источник водоснабжения  водозабор 
	н.п. Никольское

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	н.п.Никольское, с.Ушаково, д.Прилепы, д.Шкилёвка.

	Предприятия, обеспеченные водой
	Никольская ОШ №28, Прилепская НШ, ООО «Междуречье», ИП «Махрина», ИП «Моисейчева», библиотека, клуб, детский сад, ФАП

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Никольское: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1970.

Ушаково: скважина глубиной 35,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1971.

Прилепы: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1967.

Шкилёвка: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10,0 куб.м/час, год вода 1971.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	Прилепы-общая протяженность 3,0 км

диаметр 57  протяженность 3,0 км

год ввода в эксплуатацию- 1967;

Никольское-общая протяжённость 2,0 км

диаметр 32 протяжённость 0,2 км

диаметр 76 протяжённость 1,8 км

год ввода в эксплуатацию- 1970;

Ушаково-общая протяжённость 1,559 км

диаметр 50 протяжённость 1,309 км

диаметр 63 протяжённость 0,25 км

год ввода в эксплуатацию- 1971;

Шкилёвка-общая протяжённость 6,5 км

диаметр 110 протяжённость 1,5 км

диаметр 100 протяжённость 1,963 км

диаметр 110 протяжённость 3,037 км

год ввода в эксплуатацию- 1970.

	Колодцы на водопроводных сетях.


	Прилепы – 4

Никольское – 5

Ушаково – 3

Шкилёвка - 12

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-12,3 тыс.м3, проектный-14,5 тыс.м3, фактический-12,3 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,039 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	Да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Прилепы-100%

Никольское-100%

Ушаково-100%

Шкилёвка-6,3%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,
месяц,

год,
время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Прилепы
	57
	3000
	сталь
	1967
	2022
	
	
	
	

	
	Никольское
	32,76
	2000
	сталь
	1970
	
	
	
	
	

	
	Ушаково
	50,63
	1559
	сталь, ПНД
	1971
	
	
	
	
	

	
	Шкилёвка
	100,110
	6500
	сталь, ПНД
	1970
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Покровский.

	Источник водоснабжения  водозабор 
	д. Покровка

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д.Покровка,  д.Стрельцы, д.Пушкари.

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, ООО «Каргилл»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Покровка: скважина с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-100, режим управления-ЧРП, дебит скважины 6,5 куб.м/час.

Пушкари: скважина глубиной 40,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1973.

Пушкари: скважина глубиной 30,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-120, режим управления-ЧРП, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1973. 

Стрельцы: скважина глубиной 46,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1961.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	Покровка-общая протяженность 0,1 км

диаметр 63  протяженность 0,1 км

год ввода в эксплуатацию- неизв;

Пушкари-общая протяжённость 5,5 км

диаметр 57 протяжённость 0,598 км

диаметр 63 протяжённость 2,652 км

диаметр 110 протяжённость 2,25 км

год ввода в эксплуатацию- 1983;

Стрельцы-общая протяжённость 5,5 км

диаметр 57 протяжённость 3,157 км

диаметр 63 протяжённость 0,461 км

диаметр 110 протяжённость 1,882 км

год ввода в эксплуатацию- 1961.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Покровка – 5

Пушкари – 16

Стрельцы - 13

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-31,788 тыс.м3, проектный-41,75 тыс.м3, фактический-31,788 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,114 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	- 

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	Да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Покровка-6,3%

Пушкари-100%

Стрельцы-100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,
месяц,

год,
время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Покровка
	63
	100
	ПНД
	Неизв.
	
	
	
	
	

	
	Пушкари
	57,63,110
	5500
	ПНД
	1983
	2013, 2014
	
	
	
	

	
	Стрельцы
	57,63,110
	5500
	Сталь, ПНД
	1961
	2015
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Голубоченский»                                                      

	Источник водоснабжения  водозабор 
	д. Голубочки

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Голубочки, д.Овсянниково, д.Залесское, с.Новокрасивое (выселки).

	Предприятия, обеспеченные водой
	СОШ №20, детский сад, ООО ЭНРИТ ФЕРМА

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д.Голубочки: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1984г. 

д.Овсянниково: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 

д.Залесское: скважина глубиной 120,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. 

 д.Новокрасивое (выселки): скважина глубиной 90,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1969г.  

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Голубочки - общая протяженность 3723м

диаметр 40 мм протяжённостью 1463м

диаметр 63мм протяженностью 1260м

диаметр 110мм протяженностью 1000м

год ввода в эксплуатацию-1971г.

д.Овсянниково- общая протяженность 6235м

диаметр 32мм протяженностью 306м

диаметр 57мм протяженностью 1245м

диаметр 76мм протяженностью 1910м

диаметр 100мм протяженностью 818м

диаметр 150мм протяженностью 225м

диаметр 110мм протяженностью 1731м

год ввода в эксплуатацию-1967г.

д.Новокрасивое (выселки) - общая протяженность 6000м

диаметр 57мм протяженностью 3500м

диаметр 63мм протяженностью 2500м

год ввода в эксплуатацию-1969г.

д.Залесское-общая протяженность 3701м

диаметр 57мм протяженностью 3400м

диаметр 63мм протяженностью 301м

год ввода в эксплуатацию-1966г.

	Колодцы на водопроводных сетях.


	д.Голубочки-6шт.

д.Овсянниково-9шт.

д.Залесское-3шт.

с.Новокрасивое(Выселки)-5шт.

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-25,186 тыс.м3, проектный-33,236 тыс.м3, фактический-25,186 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,09 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист.
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д.Голубочки-7%

д.Овсянниково-7%

д.Залесское-100%

с.Новокрасивое (выселки)-100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длинам
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Голубочки
	40,63,110
	3723
	Сталь, ПНД
	1971
	2014
	
	
	
	


	
	Овсянниково
	32,57,76,100,

150,110
	6235
	Сталь, ЧВР, ПНД
	1967
	
	
	
	
	

	
	Залесское
	57,63
	3701
	Сталь, ПНД
	1966
	
	
	
	
	

	
	С.Новокрасивое

(Выселки)
	57,63
	6000
	Сталь, ПНД
	1969
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 

	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,
месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	Овсянниково
	150,200
	1000
	ЧВР,  керам.
	1967
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ № 80192 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Малая Хмелевая

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Малая Хмелевая

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	Д. Малая Хмелевая, д.Поддолгое, д. Малая Корчажка, д. Большие Медвёдки, д. Болоховское, Новое Перевесово.

	Предприятия, обеспеченные водой
	СПК «Родина», «Управление противопожарной службы», ИП «Кузина В.В.», ФАП, Медвёдская СОШ №17, детский сад

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Д. Малая Хмелевая: скважина глубиной 85,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-ЧРП, дебит скважины 25 куб.м/час, год ввода 1981.

Поддолгое: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1961.

Д. Большие Медвёдки: скважина глубиной 90,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины-16 куб.м/час, год вода 1984.

Д. Большие Медвёдки: скважина глубиной 110,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140 режим управления-ЧРП, дебит скважины-16 куб.м/час, год вода 1981

Д. Болоховское: скважина глубиной 90,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины-10 куб.м/час, год ввода 1983.

Д. Новое Перевесово: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10 куб.м/час, год ввода 1971.

Д. М.Корчажка: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10 куб.м/час, год ввода 1961


	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	Д. Малая Хмелевая-общая протяженность 4,8 км

диаметр 63 –ПНД  протяженность 2,723 км

диаметр 110 –ПНД  протяжённость 2,077 км

год ввода в эксплуатацию- 1981;

д. Поддолгое-общая протяжённость 7,7 км

диаметр 32 –ПНД  протяженность 0,55км

диаметр 63 –ПНД  протяженность 1,885км

диаметр 110-ПНД  протяжённость 4,0 км

диаметр 100 –сталь протяженность 1,265км

год ввода в эксплуатацию- 1967;

д. Малая Корчажка –общая протяженность -3км

диаметр 100 –сталь протяженность 1,50км

диаметр 100 –ЧВР протяженность 1,50км

год ввода в эксплуатацию- 1971;

д. Большие Медвёдки-общая протяжённость 10,849км

диаметр 110-ПНД  протяжённость 1,897 км

диаметр 125-асбц.  протяжённость 1,40 км

диаметр 57 –сталь протяженность 3,86км

диаметр 100 –ЧВР протяженность 3,692км

год ввода в эксплуатацию- 1971;

д. Болоховское-общая протяжённость 1,698км

диаметр 125- асбц.  протяжённость 0,55 км

диаметр 100 –сталь протяженность 1,148км

год ввода в эксплуатацию- 1975;

д. Новое Перевесово-общая протяжённость 1,598 км

диаметр 32 ПНД - протяжённость 0,4 км

диаметр 100-ЧВР-протяжённость 0,43 км

диаметр 57 –сталь протяженность 0,768км

год ввода в эксплуатацию- 1974.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Малая Хмелевая-4 Поддолгое-6 Большие Медвёдки-8 Болоховское-2 Новое Перевесово-2

Малая Корчажка- 3

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-41,807 тыс.м3, проектный-75,836 тыс.м3, фактический-41,807 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,208 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	Да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Малая Хмелевая-100% Поддолгое-100% Большие Медвёдки-100%

Болоховское-100% Новое Перевесово-100% Малая Корчажка-100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,
месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Малая Хмелевая
	63,114
	4800
	ПНД 
	1981
	2016
	
	
	
	

	
	Поддолгое
	32,63,100
	6435
	ПНД
	1967
	2013
	
	
	
	

	
	-//-
	100
	1265
	сталь
	
	
	
	
	
	

	
	Большие Медвёдки
	57,100,110,125
	10849
	ПНД, чугун, асбест,ст 
	1971
	2011
	
	
	
	

	
	Болоховское
	100,125
	1698
	Асбест,ст
	1975
	
	
	
	
	

	
	Новое Перевесово
	32,57,100
	1598
	ПНД, ст. чугун
	1974
	
	
	
	
	

	
	Малая Корчажка
	100
	3000
	Сталь, ЧВР
	1968
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Большие Плоты»                                                       

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор  Большие Плоты 

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Большие Плоты, д. Екатериновка, д. Сафоновка.

	Предприятия, обеспеченные водой
	Школа №22, школа №31, детский сад, ФАП, ЧП «Юшин», ОАО «Дубровский», кафе «Островок», кафе «Аленка», ИП кафе «Виктория», ИП АЗС-294 км Арсентьев Н.М., Газ Холод Технология (заправка), ООО «ЭКО Трейд», ООО Регион Сервис

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д.Большие Плоты: скважина №52 глубиной 120,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 

Д. Большие Плоты: скважина №53, скважина глубиной 120м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП,  дебит скважины 16 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 

Д. Екатериновка: скважина глубиной 120,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины 10 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 

 д.Сафоновка: скважина глубиной 130м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-10-140, режим управления-автоматический, дебит скважины 10куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Большие  Плоты от скв. №52,53 -общая протяженность 7000м

диаметр 100мм-ЧВР- протяженностью 2000м

диаметр 110мм-ПНД - протяженностью 1500м

диаметр 76мм-сталь - протяженностью 3500м

год ввода в эксплуатацию-1967г.

д.Екатериновка- от скв. 54- общая протяженность 500м

диаметр 50мм ст.  протяженностью 500м

год ввода в эксплуатацию-1967г.

д. Сафоновка от скв. 56-общая протяженность 1693м

диаметр 50мм- ст. протяженностью 1693м

год ввода в эксплуатацию-1967г.



	Колодцы на водопроводных сетях.
	Д. Большие Плоты  -3шт. д.Екатериновка   - - д. Сафоновка -1шт.



	Расход воды

 Заполнить отдельный опросный лист
	Проектный водоотбор- 65623,35 м3/год; фактический-36263,04м3/год, 

Суточное потребление-179,79м3/сут.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист.
	

	Обеспеченность узлами учета
	нет

	Дополнительная информация
	

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Большие Плоты  -100%. д.Екатериновка   - 100% д. Сафоновка    -  100%.


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длинам
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Большие  Плоты
	76
	3500
	сталь
	1967г.
	
	
	
	
	

	
	д. Большие  Плоты
	100


	2000
	ЧВР
	1967
	
	
	
	
	

	
	д. Большие  Плоты
	110
	1500
	ПНД
	1967
	
	
	
	
	

	
	д.Екатериновка 
	50
	500
	сталь
	1967г.
	
	
	
	
	

	
	д. Сафоновка
	50
	1693
	сталь
	1967г.
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Яндовский»                                                      

	Источник водоснабжения  водозабор 
	с. Яндовка

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	с. Яндовка, д.Аненка, д. Варваровка.

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, Терещенцев В.А.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	13 с..Яндовка: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-16-140, режим управления-ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 

14 с. Яндовка: скважина глубиной 50,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-16-140, режим управления-ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1964г. 

15 с. Яндовка: скважина глубиной 60,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-6,5-85, режим управления-ручной, дебит скважины 6,50 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. 

16 с. Яндовка: скважина глубиной 50,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-6,5-125, режим управления-ручной, дебит скважины 6,50 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. 

 17 д.Аненка: скважина глубиной 75,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления-ручной, дебит скважины 10,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1964г. 

18 д.Варваровка: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ручной, дебит скважины 16куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г.  

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Яндовка - общая протяженность 7,0км

диаметр 57мм протяженностью 6,4км

диаметр 100мм протяженностью 0,6км

год ввода в эксплуатацию-1964г.

д.Аненка- общая протяженность 1,5км

диаметр 40 мм протяженностью 1,5км

год ввода в эксплуатацию-1964г.

д.Варваровка - общая протяженность 1,0 км

диаметр 57мм протяженностью 0,85 км

диаметр 63мм протяженностью 0,15км

год ввода в эксплуатацию-1966г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	с. Яндовка-15шт.

д.Аненка-4шт.

д.Варваровка -2шт.

	Расход воды

 
	Проектный водоотбор-12384,45 м3/год, фактический-7414,0м3/год, 

Суточное потребление-33,93м3/сут.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист.
	

	Обеспеченность узлами учета
	

	Дополнительная информация
	

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	С.Яндовка-100%

Д.Аненка -100%

Д.Варваровка-100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длинам
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	с.Яндовка
	57,100
	7000
	сталь,чвр,

пнд
	1964г.
	
	
	
	
	

	
	Д.Аненка
	40
	1500
	нерж
	1964г.
	
	
	
	
	

	
	Д.Варваровка
	57,63
	1000
	сталь,пнд
	1966г.
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80189  ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Хорошавка»                                                      

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Д.Хорошавка

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Хорошавка, п. Первомайский,  хутор Ступинский, д.Кольцово.

	Предприятия, обеспеченные водой
	Почта, ФАП, школа №33, детский сад

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	 37д.Хорошавка: скважина глубиной 70м, с глубинным насосом ЭЦВ 

5-6,5-80, режим управления-ручной, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1961г. 

45 п.Первомайский: скважина глубиной 70м, с глубинным насосом ЭЦВ 

8-25-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1975г. 

38 Хутор Ступинский: скважина глубиной 85м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1963г. 

26д. Кольцово: скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-6,5-125, режим управления-ручной, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1984г. 



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Хорошавка -общая протяженность 2,13км

диаметр 57мм протяженностью 1,13км

диаметр 76мм протяженностью 1,0км

год ввода в эксплуатацию 1961г.

п.Первомайский -общая протяженность 2,5км

диаметр 32мм протяженностью 1,0км

диаметр 40 протяженностью 1,4км

диаметр 63 протяженностью 0,1км

год ввода в эксплуатацию 1975г.

 хутор Ступинский –общая протяженность 1,3 

диаметр 40 мм протяженностью 1,2км

диаметр 100мм  протяженностью 0,1 км

год ввода в эксплуатацию 1963г.

Д.Кольцово – общая протяженность 2,3км

диаметр 57мм протяженностью 0,3км

диаметр 63 протяженностью 2,0 км

год ввода в эксплуатацию 1962г

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Д.Хорошавка -1шт. П. Первомайский -15 шт. Хутор Ступинский-2шт.

Кольцово  -1 шт.

	Расход воды

 
	Проектный водоотбор-27396 м3/год, фактический-20789м3/год, 

Суточное потребление-75,06м3/сут.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист.
	

	Обеспеченность узлами учета
	

	Дополнительная информация
	

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д.Хорошавка-100% П.Первомайский - 100% Хутор Ступинский-100%

Д.Кольцово -100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длинам
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Д. Хорошавка
	57,76
	2,13
	сталь
	1961г.
	
	
	
	
	

	
	П.Первомайский
	32,40,63
	2500
	сталь.пнд
	1975г.
	
	
	
	
	

	
	Хутор Ступинский
	40,100
	1300
	сталь,асдц
	1963г.
	
	
	
	
	

	
	Д.Кольцово
	57,63
	2,3
	сталь, пнд
	1962г
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 

	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	п.Первомайский
	100
	2500
	ЧВР
	1966г.
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016 года. Раздолинский водозабор

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор  Раздолье

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Раздолье, д. Андреевка, п. Кременный, д. Колодези, д.Каменка, д. Сергиевка, ст.Непрядва, п. Каменский, п. Степной.

	Предприятия, обеспеченные водой
	СПК «Родина», железная дорога, Свиридова А.В., ООО ЭКОПОЛЕ, дом культуры, кола №32, детский сад

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Д. Раздолье: скважина глубиной 100,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1969.

Д. Андреевка: скважина глубиной 110,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1966.

П. Кременный: скважина глубиной 70,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-120, режим управления-ручной, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год ввода 1968.

д. Каменка: скважина глубиной 120,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год ввода 1966.

Д. Сергиевка:скважина глубиной 85,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1984.

Ст. Непрядва: скважина глубиной 60,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1967.

П.Каменский: скважина глубиной 70,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10,0 куб.м/час, год ввода 1967.

П.Степной: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год вода 1970.

П.Степной: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год вода 1967.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	Раздолье-общая протяженность 1,0 км

диаметр 100  протяженность 1,0 км

год ввода в эксплуатацию- 1963;

Андреевка-общая протяжённость 2,12 км

диаметр 57 протяжённость 1,5 км

диаметр 76 протяжённость 0,62 км

год ввода в эксплуатацию- 1973;

Кременный-общая протяжённость 2,0 км

диаметр 76 протяжённость 0,65 км

диаметр 100 протяжённость 1,2 км

диаметр 40 протяжённость 0,15 км

год ввода в эксплуатацию- 1962;

Колодези-общая протяжённость 2,0 км

диаметр 57 протяжённость 2,0 км

год ввода в эксплуатацию- 1969;

Каменка-общая протяжённость 2,0 км

диаметр 32 протяжённость 0,4 км

диаметр 57 протяжённость 1,6 км

год ввода в эксплуатацию- 1961;

Сергиевка-общая протяжённость 4,0 км

диаметр 40 протяжённость 0,8 км

диаметр 57 протяжённость 1,7 км

диаметр 100 протяжённость 1,5 км

год ввода в эксплуатацию 1965;

Ст.Непрядва-общая протяжённость 2,0 км

диаметр 40 протяжённость 0,75 км

диаметр 57 протяжённость 0,8 км

диаметр 76 протяжённость 0,45 км

год ввода в эксплуатацию 1967.

П.Каменский- общая протяжённость 4,0 км

диаметр 63 протяжённость 1,3 км

диаметр 76 протяжённость 2,1км

диаметр 110 протяжённость 0,6 км

год ввода в эксплуатацию 1967.

П. Степной- общая протяжённость 7,978 км

диаметр 40 протяжённость 1,365 км

диаметр 63 протяжённость 0,1км

диаметр 100 протяжённость 2,395 км

диаметр 110 протяжённость 0,5 км

диаметр 125 протяжённость 3,618 км

год ввода в эксплуатацию 1967.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Раздолье-4 Андреевка-6 Кременный-5 Колодези-5 Каменка-9 Сергиевка-6 Ст. Непрядва-8 Каменский-7 Степной-15

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-27,164 тыс.м3, проектный-49,205 тыс.м3, фактический-27,164 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,135 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-


	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	Да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Раздолье-100 Андреевка-100 Кременный-100 Колодези-100 Каменка-100 Сергиевка-100

Ст. Непрядва-100 Каменский-100 Степной-100


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Раздолье 
	100
	1000
	ЧВР
	1963
	
	
	
	
	

	
	д. Андреевка 
	57,76
	2120
	сталь
	1973
	
	
	
	
	

	
	п. Кременный 
	40,76,100
	2000
	сталь,

ПНД,ЧВР
	1962
	
	
	
	
	

	
	д. Колодези
	57
	2000
	сталь
	1969
	
	
	
	
	

	
	д. Каменка
	32,57
	2000
	сталь,ПНД
	1961
	
	
	
	
	

	
	д. Сергиевка
	40,57,100
	4000
	ЧВР, сталь,ПНД
	1965
	
	
	
	
	

	
	ст. Непрядва
	40,57,76
	2000
	сталь
	1967
	
	
	
	
	

	
	п. Каменский
	63,76,110
	4000
	ПНД
	1967
	
	
	
	
	

	
	п. Степной
	40,63,100,110,

125
	7978
	ПНД,ЧВР,асбест.
	1967
	2013
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 

	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	Степной 
	100
	5411
	ЧВР
	1973
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Рогачевский

	Источник водоснабжения  водозабор 
	д. Рогачевка

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Рогачевка,  д.Круглики, ст. ж/д Лобаново, с. Лобаново (спиртзавод).

	Предприятия, обеспеченные водой
	 ОАО РЖД, ООО Кубань Масло, ФАП, почта, магазин Пшеничная Л.В.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Рогачевка: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1974.

Лобаново (спиртзавод): скважина глубиной 60,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1974.

Ст. ж/д Лобаново: скважина глубиной 90,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1974. Круглики: скважина глубиной 90,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1994.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Рогачевка -общая протяженность 2,5 км

диаметр 57  протяженность 2,5 км

год ввода в эксплуатацию- 1974;

д. Круглики -общая протяжённость 2,36 км

диаметр 75 протяжённость 0,38 км

диаметр 110 протяжённость 1,98 км

год ввода в эксплуатацию- 2012;

Лобаново (спиртзавод)-общая протяжённость 2,0 км

диаметр 57 протяжённость 2,0 км

год ввода в эксплуатацию- 1974.

Ст. ж/д Лобаново -общая протяжённость 0,871 км

диаметр 50 протяжённость 0,1 км

диаметр 57 протяжённость 0,771 км

год ввода в эксплуатацию- 1980.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Рогачевка -6 Круглики -11 Лобаново (спиртзавод)-5

Ст. ж/д Лобаново-3

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-31,383 тыс.м3, проектный-45,935 тыс.м3, фактический-31,383 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,126 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	- 

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	Да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Рогачевка -6,3 Круглики -6,3 Лобаново (спиртзавод)-100

Ст. ж/д Лобаново-100


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Рогачевка
	57
	2500
	сталь
	1974
	
	
	
	
	

	
	Круглики
	75,110
	2360
	ПНД
	2012
	2012
	
	
	
	

	
	Лобаново (спиртзавод)
	57
	2000
	 сталь
	1974
	
	
	
	
	

	
	Ст. ж/д Лобаново
	50,57
	871
	сталь, ПНД
	1980
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 

	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	Круглики
	150
	2100
	ЧВР
	1973
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016 года. Павлохуторский водозабор.

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Павлохуторский водозабор 

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д.Павлов Хутор, д.Глинки, д.Пронищево.

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, детский сад, СОШ №12, клуб, пожпрная часть, магазин Басова, Чугунов П.П., ООО Курск АгроАктив

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Д.Павло Хутор: скважина глубиной 85м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1981.

Д.Глинки: скважина глубиной 80,0 м, режим управления-ручной,  год ввода 1975.

Д.Пронищево: скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины-10,0 куб.м/час, год ввода 1967..

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	Д.Павло Хутор-общая протяженность 3,5 км

диаметр 63  протяженность 1,0 км

диаметр 110  протяженность 1,0 км

диаметр 100 протяжённость 1,5 км

год ввода в эксплуатацию- 1972;

д.Пронищево-общая протяжённость 0,021 км

диаметр 100 протяжённость 0,021 км

год ввода в эксплуатацию- 1967;

д.Глинки-общая протяжённость 1,569 км

диаметр 100 протяжённость 1,569 км

год ввода в эксплуатацию- 1975;

	Колодцы на водопроводных сетях.


	Д.Павло Хутор-18 Д.Пронищево-1 Д.Глинки1



	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-14,6 тыс.м3, проектный-18,9 тыс.м3, фактический-14,7 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,05 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д.Павло Хутор 100%

Д.Глинки 100%

Д.Пронищево 100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Павло Хутор
	63,110,100
	3500
	ПНД,ЧВР 
	1972
	2013
	
	
	
	

	
	Пронищево
	100
	21
	 сталь
	1967
	
	
	
	
	

	
	Глинки
	100
	1569
	 сталь
	19775
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ № 80184 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Хомяковский.

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Хомяковский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	с.Хомяково,  д.Большая Сухотинка, д.Малая Сухотинка, Алексеевка.

	Предприятия, обеспеченные водой
	

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	С.Хомяково: скважина глубиной 45,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1968

Д.Большая Сухатинка: скважина глубиной 60,0 м,  с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1974.

Д.Малая Сухотинка: скважина глубиной 45,0 м,  год ввода 1974

Д.Алексеевка: скважина глубиной 45,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1974

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	С.Хомяково общая протяженность 3,985 км

диаметр 100  протяженность 3,985км

год ввода в эксплуатацию- 1974;

д.Большая Сухотинка-общая протяжённость1,568 км

диаметр 57 протяжённость 1,568км

год ввода в эксплуатацию- 1972;

д. Малая Сухотинка-общая протяжённость 0,5 км

диаметр 32 протяжённость 0,5км

год ввода в эксплуатацию- 1975.

Д.Алексеевка-общая протяжённость 1,239 км

диаметр 63 протяжённость 0,6км

диаметр 76 протяжённость 0,639км

год ввода в эксплуатацию- 1974.



	Колодцы на водопроводных сетях.
	Хомяково-5 Б.Сухотинка-1 М.Сухотинка-2

	Расход воды

 
	Общий суммарный подаваемый в сеть-2,3 тыс.м3, проектный-3,7 тыс.м3, фактический-2,3 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,01 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	- 

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	Да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Хомяково-100 Б.Сухотинка-100 М.Сухотинка-100

Алексеевка-100


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Хомяково
	100
	3985
	ЧВР
	1974
	
	
	
	
	

	
	Б.Сухотинка
	57
	1568
	сталь
	1972
	
	
	
	
	

	
	М.Сухотинка
	32
	500
	ПНД сталь
	1975
	2013
	
	
	
	

	
	Алексеевка
	63,76
	639
	ПНД,Сталь
	1974
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ № 80188 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Тюртенский»                                                      

	Источник водоснабжения  водозабор 
	«Водозабор Тюртенский»                                                      

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	с.Тюртень, д.Большое Варково, с.Ступино, с.Мечнянка.

	Предприятия, обеспеченные водой
	Ступинская больница, детский сад, клуб, СОШ №14, ООО СП «Ступино», Школа №27, ФАП

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	С.Тюртень: скважина глубиной 90,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1962г. 

д.Варково: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1961г. 

д.Ступино:: скважины глубиной 70,0м, с глубинными насосами ЭЦВ 5-6,5-120 и ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважин 22,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1961г. 

 с.Мечнянка: скважина глубиной 100,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1975г. 

 

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Тюртень - общая протяженность 1200м

диаметр 40мм протяженностью 110м

диаметр 50мм протяженностью 314м

диаметр 63мм протяженностью 242м

диаметр 75мм протяженностью 534м

год ввода в эксплуатацию-1962г.

с.Ступино- общая протяженность 6500м

диаметр 57мм протяженностью 5010м

диаметр 63мм протяженностью 236м

диаметр 110мм протяженностью 1254

год ввода в эксплуатацию-1961г.

с.Мечнянка - общая протяженность 4995м

диаметр 100мм протяженностью 3495м

диаметр 110мм протяженностью 1500м

год ввода в эксплуатацию-1968,1975.

д.Варково-общая протяженность 1500м

диаметр 57мм протяженностью 1400м

диаметр 40мм протяженностью 100м

год ввода в эксплуатацию-1961г.



	Колодцы на водопроводных сетях.
	С.Тюртень-6шт. С.Ступино-10шт. Д.Варково-3шт.

с.Мечнянка-11шт.

	Расход воды

 
	Проектный водоотбор-30393 м3/год, фактический-21214м3/год, 

Суточное потребление-83,2м3/сут.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист.
	

	Обеспеченность узлами учета
	

	Дополнительная информация
	

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	С.Тюртень-75 С.Ступино-65 Д.Варково-100

с.Мечнянка-50


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длинам
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	С.Туртень
	40,50,63,75
	12000
	ПНД
	1962г.
	2016
	
	
	
	

	
	С.Ступино
	57,63,110
	6500
	сталь,ПНД
	1961г.
	2015
	
	
	
	

	
	Д.Варково
	57,40
	1500
	сталь,п-эт.
	1961г.
	
	
	
	
	

	
	С.Мечнянка
	100,110
	4,995
	ЧВР,

ПНД
	1968-1975г.
	2012
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Краснозоринский»

	Система водоотведения  самотёком, 


	Водозабор Краснозоринский

	Населенные пункты, обеспеченные канализацией
	д. Красная Заря, п.Красина, д.Лубянка, д.Федоровка, с.Благодать, д.Сторожа, д.Кытино, д.Иванниково, п.Раздолье, д.Кытино-рыбхоз.

	Предприятия, обеспеченные канализацией, объем принимаемых стоков
	Клуб,ФАП, ИП КФХ Московцева, школа, детский сад, ООО НПП Тульская индустрия ЛТО, ООО Девон, Давыдов Л.Г.

	Существующие очистные сооружения 
	-

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	Сети.

Заполняется отдельный опросный лист


	д.Красная Заря -общая протяженность 1500м

диаметр 32мм протяженностью 250м

диаметр 57мм протяженностью 1250м

год ввода в эксплуатацию 1968г.

д.Красино -общая протяженность 7200м

диаметр 76мм протяженностью 6770м

диаметр 32мм протяженностью 270м

диаметр 63мм протяженностью 160м

год ввода в эксплуатацию 1977г.

д.Федоровка - общая протяженность 514м

диаметр 76мм протяженностью 514м

год ввода в эксплуатацию 1968г.

с.Благодать-общая протяженность 3506м

диаметр 32мм протяженностью 200м

диаметр 63мм протяженностью1600

диаметр 75мм протяженностью 600м

диаметр 32мм протяженностью1106м

год ввода в эксплуатацию 1977г.

д.Сторожа-общая протяженность 4675м 

диаметр 32мм протяженностью240м

диаметр 57мм протяженностью 4435м

год ввода в эксплуатацию 1968г.

д.Кытино- общая протяженность 5206м

диаметр 63мм протяженностью2350м

диаметр 110мм протяженностью 2356м

диаметр 57мм протяженностью500м

год ввода в эксплуатацию 1968г.

д.Иванниково общая протяженность 500м

диаметр 40мм протяженностью500м

год ввода в эксплуатацию 1968г.

п.Раздолье -общая протяженность 1000м

диаметр 100мм протяженностью1000м

год ввода в эксплуатацию 1977г.



	Колодцы на сетях водоотведения.

Заполняется отдельный опросный лист
	Д.Красная Заря - 15шт. Д.Красино-12шт. Д.Федоровка -1шт. Д.Благодать-12шт

Д.Сторожа-1шт. Д.Кытино-15шт. Д.Иванниково-2шт.

	Соответствие качества очистки стоков, нормативным показателям.
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Точка сброса стоков
	

	Наличие технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы, % износа
	-


Характеристика канализационных сетей 

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм.

	
	Д.Кытино
	100
	1500
	ЧВР
	1976г.
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80501 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Зареченский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Зареченский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д.Заречье

	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Зареченская НШ», МКДОУ «Детский сад № 23», Зареченский ФАП, библиотека, ООО СП «Заречье», ООО «Возрождение», Ефремовский УКК, почта, ИП Турчков, ЧП Юдкина, ИП Орлов Г.Е., ИП Турчков И.В., ИП Воеводский, ООО ОМЕГА, ООО Форсаж, ИП Орлова М.Е., ИП Пожидаев С.В.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д.Заречье: скважина глубиной 70м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1980г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д.Заречье-общая протяженность 2400 м

диаметр 63  протяженность 940 м

диаметр 40  протяженность 1245 м

диаметр 50  протяженность 215 м
год ввода в эксплуатацию- 1980г.

	Колодцы на водопроводных сетях.


	д.Заречье -30шт.

	Расход воды

 
	Проектный водоотбор - 36,11тыс.м3, фактический водоотбор – 15,06 тыс.м3,

 суточное максимальное потребление-0,09 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Заречье -  86%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Д. Заречье
	63,75
	2400
	Сталь,

ПНД, 
	1980
	2013
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ № 80502 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Зареченский-2»                                                      

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Зареченский-2                                                      

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Заречье

	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Зареченская НШ», МКДОУ «Детский сад № 23», Зареченский ФАП, библиотека, ООО СП «Заречье», ООО «Возрождение», Ефремовский УКК, почта, ИП Турчков, ЧП Юдкина, ИП Орлов Г.Е., ИП Турчков И.В., ИП Воеводский, ООО ОМЕГА, ООО Форсаж, ИП Орлова М.Е., ИП Пожидаев С.В.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Д. Заречье: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 

6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1982г. 



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Заречье - общая протяженность 2600м

диаметр 40мм протяженностью 1245м

 диаметр 50мм протяженностью 375м

диаметр 63мм протяженностью 440м

диаметр 75мм протяженностью 540м

год ввода в эксплуатацию-1980г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д.Заречье-30шт.



	Расход воды

 
	Проектный водоотбор-  36,43тыс. м3, фактический водоотбор -15,14 тыс.м3, 

суточное максимальное потребление- 0,099тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист.
	

	Обеспеченность узлами учета
	

	Дополнительная информация
	

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д.Заречье -86%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длинам
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Заречье
	40,50,63,75
	2600
	ПНД,ЧВР
	1980г.
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	Д. Заречье
	150
	3900
	ЧВР
	1968
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80503 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Зареченский-3»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Зареченский-3

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д.Заречье

	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Зареченская НШ», МКДОУ «Детский сад № 23», Зареченский ФАП, библиотека, ООО СП «Заречье», ООО «Возрождение», Ефремовский УКК, почта, ИП Турчков, ЧП Юдкина, ИП Орлов Г.Е., ИП Турчков И.В., ИП Воеводский, ООО ОМЕГА, ООО Форсаж, ИП Орлова М.Е., ИП Пожидаев С.В.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Д.Заречье: скважина глубиной 65м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1968г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.
	Д.Заречье-общая протяженность 2900 м диаметр 63  протяженность 2500 м

диаметр 75  протяженность 200 м диаметр 110  протяженность 200 м

год ввода в эксплуатацию- 1980г.  

	Колодцы на водопроводных сетях.


	Д.Заречье-5шт.

	Расход воды

 
	Проектный водоотбор -36,26тыс.м3, фактический водоотбор – 15,01 тыс.м3,

 суточное максимальное потребление-0,099 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Заречье-  86%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Д. Заречье
	63,75,

110
	2400
	Сталь,

ПНД, 
	1980
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Солдатский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Солдатский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д.Солдатское, д. Труженник, с. Козье.

	Предприятия, обеспеченные водой
	

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Д.Солдатское: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1956г.

Д. Труженник: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1956г.

С. Козье: скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1963г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	Д.Солдатское-общая протяженность 2110 м

диаметр 40  протяженность 1110 м

диаметр 63  протяженность 1000 м

год ввода в эксплуатацию- 1975г. 

с.Козье-общая протяженность 2786 м

диаметр 40  протяженность 2786 м

год ввода в эксплуатацию- 1969г

	Колодцы на водопроводных сетях.


	Д.Солдатское-10шт.

С. Козье-8шт.

	Расход воды

 
	Д. Солдатское: проектный водоотбор -2,75тыс.м3, фактический водоотбор – 0,64 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,007 тыс.м3.

Д. Труженник: проектный водоотбор -1,89тыс.м3, фактический водоотбор – 0,29 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,005 тыс.м3.

с. Козье: проектный водоотбор -4,95тыс.м3, фактический водоотбор – 1,02 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,013 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	да

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Солдатское-  100%

С. Козье-100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Д. Солдатское
	40,63
	2110
	сталь,

ПНД, 
	1975
	
	
	
	
	

	
	С. Козье
	40
	2786
	сталь
	1969
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80506 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Мирновский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Мирновский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	п. Мирный

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, детский сад, МКОУ «Мирновская СШ № 34», клуб, ООО «Курск АгроАктив» 

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Мирный: скважина глубиной 116м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1981г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Мирный-общая протяженность 5357 м

диаметр 57  протяженность 350 м

диаметр 100  протяженность 5007 м

год ввода в эксплуатацию- 1976г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Мирный-24шт.

	Расход воды

 
	п. Мирный: проектный водоотбор – 35,44тыс.м3, фактический водоотбор – 13,23 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,097 тыс.м3. 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Мирный - 37%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Мирный
	57,100
	5357
	сталь,

ЧВР, 
	1976
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Кукуйский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Кукуйский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Кукуй, д. Трусово.

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, ООО «Полиграфический центр Смик», ООО СМИК-АГРО

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Кукуй (Крюково): скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час,  год ввода 1968г.

д. Кукуй (Теглево): скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- автоматика, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1989г.

д. Трусово: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1968г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Кукуй (Крюково)-общая протяженность 2000 м

диаметр 40 протяженность 1000 м

диаметр 89  протяженность 1000 м

год ввода в эксплуатацию- 1963г.

д. Кукуй (Теглево)-общая протяженность 5600 м

диаметр 63  протяженность 80 м

диаметр 89  протяженность 1220 м

диаметр 110  протяженность 4300 м

год ввода в эксплуатацию- 1963г.

д. Трусово – общая протяженность 2297 м

диаметр 100  протяженность 2297 м

год ввода в эксплуатацию- 1963г

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Д . Кукуй (Крюково)- 2шт.

Д. Кукуй (Теглево) –10 шт.

Д. Трусово – 5шт.

	Расход воды

 
	д. Кукуй (Крюково): проектный водоотбор – 8,55тыс.м3, фактический водоотбор – 2,49 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,023 тыс.м3.

д. Кукуй (Теглево): проектный водоотбор – 8,55тыс.м3, фактический водоотбор – 2,49 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,023 тыс.м3.

д. Трусово: проектный водоотбор – 5,67тыс.м3, фактический водоотбор – 1,59 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,015 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Кукуй (Крюково) - 90% д. Кукуй (Теглево) – 90 % д. Трусово – 90%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	Д.  Кукуй (Крюково)
	40,89
	2000
	сталь,

ПНД 
	1963
	
	
	
	
	

	
	Д.  Кукуй (Теглево)
	63,89,

110
	5600
	сталь,

ПНД 
	1963
	
	
	
	
	

	
	Д. Трусово
	100
	2297
	ЧВР
	1963
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	Д. Кукуй (Теглево)
	150
	325
	ЧВР
	1976
	
	
	
	
	

	
	
	Д. Трусово
	150
	579
	ЧВР
	1974
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Ключевский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Ключевский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Ключевое, д. Никольское, д. Новинское.

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Ключевое: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-120, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1964г.

д. Никольское: скважина глубиной 75м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1979г.

д. Новинское: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления- автоматика, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1979г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Ключевое-общая протяженность 2211 м

диаметр 76  протяженность 2211 м

год ввода в эксплуатацию- 1964г. 

д. Никольское-общая протяженность 600 м

диаметр 40  протяженность 600 м

год ввода в эксплуатацию- 1979г.

д. Новинское-общая протяженность 801 м

диаметр 63  протяженность 801 м

год ввода в эксплуатацию- 1979г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Ключевое- 4 шт. д. Никольское – 3 шт.

д. Новинское – 1 шт.

	Расход воды

 
	д. Ключевое: проектный водоотбор – 1,65тыс.м3, фактический водоотбор – 0,29 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,004 тыс.м3.

д. Никольское: проектный водоотбор – 2,18тыс.м3, фактический водоотбор – 0,62 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3

д. Новинское: проектный водоотбор – 1,55тыс.м3, фактический водоотбор – 0,31 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,004 тыс.м3 

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Ключевое - 100% Д. Никольское - 100%

Д. Новинское - 100 %


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Ключевое
	76
	2211
	сталь
	1964
	
	
	
	
	

	
	д. Никольское
	40
	600
	сталь
	1979
	
	
	
	
	

	
	д. Новинское
	63
	801
	ПНД
	1979
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80509 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Ченский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Ченский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Ченское


	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Ченское: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- автоматика, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1971г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Ченское-общая протяженность 800 м

диаметр 100  протяженность 800 м

год ввода в эксплуатацию- 1963г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Ченское-  0 шт.



	Расход воды

 
	д. Ченское: проектный водоотбор – 1,77тыс.м3, фактический водоотбор – 0,15 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,005 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Ченский - 90%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Ченский
	100
	800
	ЧВР


	1964
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Костомаровский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Костомаровский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Костомарово, д. Красногорье.

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Костомарово: скважина глубиной 120м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления- ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1966г.

д. Красногорье: скважина глубиной 115м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1967г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Костомарово-общая протяженность 1000 м

диаметр 40  протяженность 1000 м

год ввода в эксплуатацию- 1969г. 

д. Красногорье-общая протяженность 2811 м

диаметр 75  протяженность 2811 м

год ввода в эксплуатацию- 1967г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Костомарово- 2 шт.

д. Красногорье – 6 шт.

	Расход воды

 
	д. Костомарово: проектный водоотбор – 1,9 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,33 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,005 тыс.м3.

д. Красногорье: проектный водоотбор – 2,37тыс.м3, фактический водоотбор – 0,54 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Костомарово - 100%

Д. Красногорье – 100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Костомарово
	40
	1000
	сталь, ПНД


	1969
	
	
	
	
	

	
	д. Красногорье
	75
	2811
	ПНД
	1967
	2015
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80511 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Косовский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Косовский

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	д. Малая Косая, д. Старая Косая

	Предприятия, обеспеченные водой
	ООО Ефремовский Хутор, Пахомов М.Н.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Малая Косая: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1967г.

д. Старая Косая: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-140, режим управления- ручной, дебит скважины 6,5 куб.м/час,  год ввода 1967г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Малая Косая-общая протяженность 4091 м

диаметр 32  протяженность 850 м

диаметр 63  протяженность 1500 м

диаметр 75  протяженность 400 м

диаметр 57  протяженность 1341 м

год ввода в эксплуатацию- 1976г. 

д. Старая Косая-общая протяженность 1534 м

диаметр 32  протяженность 800 м

диаметр 57  протяженность 634 м

диаметр 63  протяженность 100 м

год ввода в эксплуатацию- 1976г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Малая Косая- 15 шт.

д. Старая Косая – 0 шт.

	Расход воды

 
	д. Малая Косая: проектный водоотбор – 2,66 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,99 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,007 тыс.м3.

д. Старая Косая: проектный водоотбор – 0,36тыс.м3, фактический водоотбор – 0 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,001 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Малая Косая - 37%

Д. Старая Косая – 37%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Малая Косая
	32,57,

63,75
	4091
	сталь, ПНД


	1976
	2012,2013
	
	
	
	

	
	д. Старая Косая
	32,57,63
	1534
	сталь, ПНД


	1976
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80512 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Тормасовский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Тормасовский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Тормасово 

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Тормасово: скважина глубиной 116м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1980г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Тормасово-общая протяженность 4961 м

диаметр 32  протяженность 800 м

диаметр 63  протяженность 500 м

диаметр 57  протяженность 3161 м

диаметр 100  протяженность 400 м

диаметр 110  протяженность 100 м

год ввода в эксплуатацию- 1976г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Тормасово- 23 шт.



	Расход воды

 
	д. Тормасово: проектный водоотбор – 4,66 тыс.м3, фактический водоотбор – 1,11 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,013 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Тормасово - 37%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Тормасово
	32,57,

63,100,

110
	4961
	сталь, ПНД,

ЧВР


	1976
	2012,2013
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80513 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Буреломский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Буреломский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Буреломы

	Предприятия, обеспеченные водой
	КФХ «Першаков А.В.»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Буреломы: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1956г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Буреломы-общая протяженность 3000 м

диаметр 63  протяженность 300 м

диаметр 100  протяженность 2700 м

год ввода в эксплуатацию- 1977г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Буреломы-  4 шт.



	Расход воды

 
	д. Буреломы: проектный водоотбор – 7,29 тыс.м3, фактический водоотбор – 1,22 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,019 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Буреломы - 87%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Буреломы
	63,100
	3000
	ПНД,

ЧВР


	1977
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80514 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Каменский-Гремучий»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Каменский- Гремучий

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Каменский-Гремучий 

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Каменский-Гремучий: скважина глубиной 95м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1958г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Каменский-Гремучий-общая протяженность 3008 м

диаметр 32  протяженность 860 м

диаметр 75  протяженность 2148 м

год ввода в эксплуатацию- 1977г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Каменский-Гремучий- 3 шт.



	Расход воды

 
	п. Каменский-Гремучий: проектный водоотбор – 4,53 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,44 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,012 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Каменский-Гремучий - 87%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Каменский-Гремучий
	32,75
	3008
	ПНД


	1977
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80515 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Стрелеченский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Стрелеченский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Стрелечья Поляна 

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Стрелечья Поляна: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1963г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Стрелечья Поляна-общая протяженность 2331 м

диаметр 63  протяженность 1000 м

диаметр 76  протяженность 1131 м

диаметр 100  протяженность 200 м

год ввода в эксплуатацию- 1972г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Д. Стрелечья Поляна - 10 шт.



	Расход воды

 
	д. Стрелечья Поляна: проектный водоотбор – 7,18 тыс.м3, фактический водоотбор – 1,31 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,019 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Стрелечья Поляна - 100%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Стрелечья Поляна
	63,76,

100
	2331
	сталь,

ПНД,

ЧВР


	1972
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	Д. Стрелечья Поляна
	150
	300
	ЧВР
	1973
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Вязовский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Вязовский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	с. Вязово


	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	с. Вязово-Закопы: скважина глубиной 110м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-5,5-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 5,5 куб.м/час,  год ввода 1965г.

с. Вязово-Бутырки: скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1965г.

с. Вязово-Заречье: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1965г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Вязово-Закопы -общая протяженность 1000 м

диаметр 40  протяженность 500 м

диаметр 63  протяженность 500 м

год ввода в эксплуатацию- 1955г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	с. Вязово-Закопы -  5 шт.



	Расход воды

 
	с. Вязово-Закопы: проектный водоотбор – 0,72 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,1 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3.

с. Вязово-Бутырки: проектный водоотбор – 0,72 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,1 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3.

с. Вязово-Заречье: проектный водоотбор – 0,72 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,1 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	с. Вязово-Закопы - 100%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	с. Вязово-Закопы
	40,63


	1000
	сталь,

ПНД


	1955
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Ярославский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Ярославский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Ярославка 


	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Ярославская НШ», Ярославский СДК, Ярославский ФАП, библиотека, КФХ Сапронов А.М., ООО «Истоки», Управление противопожарной службы

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Ярославка (поселок): скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1987г.

д. Ярославка (п. Никифоровский): скважина глубиной 99м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1987г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Ярославка-общая протяженность 2192 м

диаметр 57  протяженность 1592 м

диаметр 63  протяженность 300 м

диаметр 100  протяженность 300 м

год ввода в эксплуатацию- 1987г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Д. Ярославка (поселок) - 9  шт.

Д. Ярославка (п.Никифоровский) –2 шт.

	Расход воды

 
	д. Ярославка (поселок): проектный водоотбор – 13,86 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,69 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,038 тыс.м3.

д. Ярославка (п. Никифоровский): проектный водоотбор – 13,86 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,69 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,038 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д.Ярославка - 100%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Ярославка
	57,63,

100
	2192
	сталь,

ПНД,

асбц


	1987
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80518 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Коммунаровский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Коммунаровский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Коммунаров 

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Коммунаров: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1968г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Коммунаров-общая протяженность 2500 м

диаметр 75  протяженность 100 м

диаметр 100  протяженность 2400 м

год ввода в эксплуатацию- 1968г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Коммунаров - 5  шт.



	Расход воды

 
	п. Коммунаров: проектный водоотбор – 12,60 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,41 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,034 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Коммунаров - 100%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Коммунаров
	75,

100
	2500
	сталь,

ПНД


	1968
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Петровский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Петровский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Петровский, д. Трифановка, д. Красиловка.

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Петровский: скважина глубиной 118м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1974г.

д. Трифановка: скважина глубиной 85м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1974г.

д. Красиловка: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1966г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Петровский-общая протяженность 2000 м

диаметр 100  протяженность 2000 м

год ввода в эксплуатацию- 1979г. 

д. Трифановка-общая протяженность 2000 м

диаметр 100  протяженность 2000 м

год ввода в эксплуатацию- 1974г.

д. Красиловка-общая протяженность 1748 м

диаметр 100  протяженность 1748 м

год ввода в эксплуатацию- 1966г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Петровский -  3 шт. д. Трифановка – 3шт.

д. Красиловка –2 шт.

	Расход воды

 
	п. Петровский: проектный водоотбор – 1,13 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,19 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,003 тыс.м3.

д. Трифановка: проектный водоотбор – 0,85 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,12 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3.

д. Красиловка: проектный водоотбор – 1,69 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,23 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,005 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Петровский - 86% д. Трифановка – 86%

д. Красиловка – 86%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Петровский
	100
	2000
	сталь


	1979
	
	
	
	
	

	
	д. Трифановка
	100
	2000
	сталь
	1974
	
	
	
	
	

	
	д. Красиловка
	100
	1748
	сталь,

ЧВР
	1966
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Октябрьский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Октябрьский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Октябрьский 



	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Ключевская ОШ № 24», Октябрьский ФАП, ИП Кузьмичева А.Ю.

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Октябрьский: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1979г.

п. Октябрьский-2: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-100, режим управления- не раб., дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1979г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Октябрьский-общая протяженность 3659 м

диаметр  76  протяженность 2500 м

диаметр 100  протяженность 1159 м

год ввода в эксплуатацию- 1970г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Октябрьский -  20 шт.



	Расход воды

 
	п. Октябрьский: проектный водоотбор – 7,87 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,71 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,022 тыс.м3.

п. Октябрьский-2: проектный водоотбор – 7,87 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,71 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,022 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Октябрьский - 100%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Октябрьский
	76,100
	3659
	сталь,

ЧВР


	1970
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	п. Октябрьский
	150
	1068
	ЧВР
	1972
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Лепяговский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Лепяговский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Лепяги, п.  Козьминский

	Предприятия, обеспеченные водой
	Лепяговский ФАП, ООО «Возрождение»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Лепяги: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1963г.

п. Козьминский: скважина глубиной 115м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1963г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Лепяги-общая протяженность 3198 м

диаметр 57  протяженность 3098 м

диаметр 63  протяженность 100 м

год ввода в эксплуатацию- 1969г. 

п. Козьминский-общая протяженность 2466 м

диаметр 100  протяженность 2466 м

год ввода в эксплуатацию- 1970г

	Колодцы на водопроводных сетях.
	Д. Лепяги -  13 шт.

П. Козьминский – 20 шт.

	Расход воды

 
	д. Лепяги: проектный водоотбор – 5,29 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,21 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,014 тыс.м3.

п. Октябрьский: проектный водоотбор – 12,22 тыс.м3, фактический водоотбор – 4,53 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,033 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	Д. Лепяги - 100%

П. Козьминский -100%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Лепяги
	57,63
	3198
	сталь,

ПНД
	1969
	
	
	
	
	

	
	п. Козьминский
	100
	2466
	ЧВР
	1970
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	п. Козьминский
	150
	2744
	ЧВР
	1970
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019 года «Водозабор Восточный»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Восточный

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Восточный


	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Военногородская СШ № 18», ФАП, Почта России, Гайгольд В.А., Кафе «Натали», ИП «Белоусова О.А.»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Восточный: скважина глубиной 75м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час,  год ввода 1951г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Восточный-общая протяженность 2643 м

диаметр 63  протяженность 402 м

диаметр 75  протяженность 377 м

диаметр 100  протяженность 1230 м

диаметр 110  протяженность 634 м

год ввода в эксплуатацию- 1967г

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Восточный - 49 шт.



	Расход воды

 
	п. Восточный: проектный водоотбор – 36,1 тыс.м3, фактический водоотбор – 29,67 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,099 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Восточный - 86%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Восточный
	63,75,

100,110
	2643
	сталь, ПНД
	1967
	2015
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	п. Восточный
	150
	2425
	ЧВР
	1971
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80569 ВЭ от 13.12.2019 года «Водозабор Восточный-2»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Восточный-2

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Восточный


	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Военногородская СШ № 18», ФАП, Почта России, Гайгольд В.А., Кафе «Натали», ИП «Белоусова О.А.»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Восточный: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом К 80-50, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час,  год ввода 1977г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Восточный-общая протяженность 550 м

диаметр 40  протяженность 550 м

год ввода в эксплуатацию- 1967г

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Восточный - 2  шт.



	Расход воды

 
	п. Восточный: проектный водоотбор – 35,89 тыс.м3, фактический водоотбор – 29,67 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,098 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Восточный - 86%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Восточный
	40
	550
	сталь
	1967
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80606 ВЭ от 18.02.2020 года «Водозабор Чернятинский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Чернятинский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Чернятино


	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, детский сад,  МКОУ «Чернятинская СШ № 15», Клуб, Агроторг, Миньковская, ГУ ТО Тулаавтодор, ИП Розенталь

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Чернятино: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1988г.



	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Чернятино-общая протяженность 6000 м

диаметр 40  протяженность 1850 м

диаметр 57  протяженность 1000 м

диаметр 100  протяженность 2500 м

диаметр 50  протяженность 300 м

диаметр 63  протяженность 200 м

диаметр 75  протяженность 150 м

год ввода в эксплуатацию- 1977 г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Чернятино - 17 шт.

	Расход воды

 
	д. Чернятино: проектный водоотбор – 35,908 тыс.м3, фактический водоотбор – 34,591тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,086 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Чернятино - 90%




Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Чернятино
	40,50,57 63,75, 100
	6000
	сталь,

ПНД, ЧВР
	1977
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	д. Чернятино
	150
	3570
	ЧВР
	1969
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020 года «Водозабор Ясеновской»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Ясеновской

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Ясеновая, п. Серп и Молот 

	Предприятия, обеспеченные водой
	Детский сад, ФАП, кафе Потапов, ООО «Русский православный центр»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Ясеновая: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час,  год ввода 1956г.

п. Серп и Молот: скважина глубиной 93 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления -  лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1960г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Ясеновая-общая протяженность 3474 м

диаметр 110  протяженность 3064 м

диаметр 57  протяженность 339 м

диаметр 50  протяженность 71 м

год ввода в эксплуатацию- 1956 г.

п. Серп и Молот- общая протяженность 1646 м

диаметр 32  протяженность 350 м

диаметр 76  протяженность1296 м

год ввода в эксплуатацию- 1973 г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Ясеновая - 15 шт.

п. Серп и Молот – 7 шт.

	Расход воды

 
	д. Ясеновая: проектный водоотбор – 27,081 тыс.м3, фактический водоотбор – 15,69тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,043 тыс.м3.

п. Серп и Молот: проектный водоотбор – 7,279 тыс.м3, фактический водоотбор – 4,087тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,011 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Ясеновая - 90%

п. Серп и Молот- 90%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Ясеновая
	50,57  110
	5474
	сталь,

ПНД
	1956
	
	
	
	
	

	
	п. Серп и Молот
	32,76
	1646
	сталь
	1973
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	д. Ясеновая
	150
	2650
	ЧВР
	1969
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020 года «Водозабор Дубиковский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Дубиковский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	с. Дубики, д. Ясеновая

	Предприятия, обеспеченные водой
	Детский сад, ФАП, кафе Потапов, ООО «Русский православный центр»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Ясеновая: скважина глубиной 100 м, с насосом К 45-30, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час,  год ввода 1956г.

с. Дубики: скважина глубиной 103 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления -  лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1956г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Ясеновая-общая протяженность 2000 м

диаметр 110  протяженность 2000 м

год ввода в эксплуатацию- 1956 г.

с. Дубики - общая протяженность 821 м

диаметр 40  протяженность 100 м

диаметр 57  протяженность 200 м

диаметр 63  протяженность 250 м

диаметр 76  протяженность 271 м

год ввода в эксплуатацию- 1956 г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Ясеновая - 7 шт.

с. Дубики – 3 шт.

	Расход воды

 
	д. Ясеновая: проектный водоотбор – 24,02 тыс.м3, фактический водоотбор – 15,69тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,043 тыс.м3.

с. Дубики: проектный водоотбор – 11,92 тыс.м3, фактический водоотбор – 7,97тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,021 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Ясеновая - 90%

с. Дубики- 90%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Ясеновая
	110
	2000
	ПНД
	1956
	
	
	
	
	

	
	с. Дубики
	40,57,63 76
	821
	сталь,

ПНД
	1956
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 80734 ВЭ от  09.12.2020 года «Водозабор Лобановский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Лобановский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	с. Лобаново (СДК), с. Верхнее Лобаново, с. Лобаново (РЭП), с. Лобаново (школа).

	Предприятия, обеспеченные водой
	МКОУ «Лобановская СШ № 11», ФАП, Лобановский клуб, детский сад, ЧП «Ларюшина», ООО «Истоки», Ефремовмежрайгаз, ЧП «Дорохова», Почта России, ИП Боброва Н.В., Франковская, Молочные дворы

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	с. Лобаново (СДК): скважина глубиной 70 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1963г.

с. Верхнее Лобаново: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1964г.

с. Лобаново (РЭП): скважина глубиной 70 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 1963г.

с. Лобаново (школа): скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-110, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 2003г.
с. Лобаново (школа): скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-110, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час,  год ввода 2003г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Лобаново (СДК) -общая протяженность 4457 м

диаметр 100  протяженность 4457 м

год ввода в эксплуатацию- 1963 г.

с. Верхнее Лобаново- общая протяженность 2860 м

диаметр 63  протяженность 2000 м

диаметр 100  протяженность  860 м

год ввода в эксплуатацию- 1964 г. 

с. Лобаново (РЭП) - общая протяженность 1500 м

диаметр 40  протяженность 300 м

диаметр 76 протяженность  1200 м

год ввода в эксплуатацию- 1963 г.

с. Лобаново (школа)- общая протяженность 1200 м

диаметр 57  протяженность 1200 м

год ввода в эксплуатацию- 2003 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	с. Лобаново (СДК) - 13 шт.

с. Верхнее Лобаново – 9 шт.

с. Лобаново (РЭП) - 11 шт.

с. Лобаново (школа) - 4 шт.

	Расход воды

 
	с. Лобаново (СДК): проектный водоотбор – 5,355 тыс.м3, фактический водоотбор – 5,166тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,014 тыс.м3.

с. Верхнее Лобаново : проектный водоотбор – 7,363 тыс.м3, фактический водоотбор – 7,09тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,019 тыс.м3.
с. Лобаново (РЭП): проектный водоотбор – 17,389 тыс.м3, фактический водоотбор – 16,588тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,045 тыс.м3.

с. Лобаново (школа): проектный водоотбор – 2,948 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,34тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3.

с. Лобаново (школа): проектный водоотбор – 2,948 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,34тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	с. Лобаново (СДК) - 90% с. Верхнее Лобаново- 90% с. Лобаново (РЭП) - 90%

с. Лобаново (школа) – 60,3% с. Лобаново (школа) – 60,3%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	с. Лобаново (СДК)
	100
	4457
	сталь
	1963
	
	
	
	
	

	
	с.Верхнее Лобаново
	63,100
	2860
	сталь,
ПНД
	1964
	
	
	
	
	

	
	с. Лобаново (РЭП)
	40,76
	1500
	сталь
	1963
	
	
	
	
	

	
	с. Лобаново (школа)
	57
	1200
	сталь
	2003
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	с. Лобаново (РЭП)
	150
	1991
	ЧВР
	1970
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036269 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Шиловский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Шиловский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	с. Шилово

	Предприятия, обеспеченные водой
	Детский сад, школа, клуб, ФАП, Никонорова Т.М., Пожарная часть, ООО Агроторг, ПАО Россети, ООО Фирма МАГ, ИП Мамедов, храм

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	с. Шилово: скважина глубиной 86 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- автоматика, год ввода 2022г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Шилово -общая протяженность 9299 м

диаметр 160  протяженность 710 м
диаметр 110  протяженность 8589 м

год ввода в эксплуатацию- 2022 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	с. Шилово - 33 шт.

	Расход воды

 
	с. Шилово: проектный водоотбор – 90,79 тыс.м3, фактический водоотбор – 79,16тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,21 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	с. Шилово - 5%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	с. Шилово
	110, 160
	9299
	ПНД
	2022
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036272 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Платоновский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Платоновский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Платоновка, д. Покровка

	Предприятия, обеспеченные водой
	ООО «Компания Регион Сервис», ИП Пичурин А.А., ЗАО «Мостотрест-Сервис», ФАП

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Платоновка: скважина глубиной 100 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час,  год ввода 1971г.

д. Покровка: скважина глубиной 70 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час,  год ввода 1974г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Платоновка -общая протяженность 2313 м

диаметр 40  протяженность 313 м
диаметр 150 протяженность 2000 м
год ввода в эксплуатацию- 1971 г.

д. Покровка - общая протяженность 390 м

диаметр 32  протяженность 390 м

год ввода в эксплуатацию- 1974 г. 

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Платоновка - 4 шт.

д. Покровка – 1 шт.

	Расход воды

 
	д. Платоновка: проектный водоотбор – 7,542 тыс.м3, фактический водоотбор –  5,207тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,014 тыс.м3.

д. Покровка : проектный водоотбор – 7,517 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,653тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,01 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Платоновка - 95% 
д. Покровка – 95% 


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

М
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Платоновка
	40, 150
	2313
	сталь, асбест
	1971
	
	
	
	
	

	
	д. Покровка
	32
	390
	сталь
	1974
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	д. Покровка
	150
	280
	ЧВР
	1968
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036275 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Яновский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Яновский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Яновка

	Предприятия, обеспеченные водой
	

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Яновка: скважина глубиной 40 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-120, режим управления- ручной, год ввода 1964г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	-


	Колодцы на водопроводных сетях.
	-

	Расход воды

 
	д. Яновка: проектный водоотбор – 0,237 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,069тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,00019 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	-


Лицензия ТУЛ 036278 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Николаевский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Николаевский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Николаевка

	Предприятия, обеспеченные водой
	ООО СП «Доверие», ФАП, клуб

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Николаевка: скважина глубиной 103 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - ЧРП, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1962г.
д. Николаевка: скважина глубиной 103 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - ЧРП, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1962г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Николаевка -общая протяженность 4330 м

диаметр 50  протяженность 140 м
диаметр 63 протяженность 1211 м

диаметр 110 протяженность 2979 м
год ввода в эксплуатацию- 1962 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Николаевка - 5 шт.

	Расход воды

 
	д. Николаевка: проектный водоотбор – 8,653 тыс.м3, фактический водоотбор –  6,726тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,018 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Николаевка - 60%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

М
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Николаевка
	50, 63, 110
	4330
	ПНД
	1962
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	д. Николаевка
	150
	600
	ЧВР
	1975
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036291 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Луговской»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Луговской

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	д. Луговка
д. Сретенка

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, ЧП «Дорохова»

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	д. Луговка: скважина глубиной 105 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1980г.
д. Луговка: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1980г.

д. Сретенка: скважина глубиной 120 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 16 куб.м/час,  год ввода 1980г.

д. Сретенка: скважина глубиной 120 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 16 куб.м/час,  год ввода 1980г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	д. Луговка -общая протяженность 4000 м

диаметр 57  протяженность 2500 м
диаметр 76 протяженность 1400 м

диаметр 110 протяженность 100 м
год ввода в эксплуатацию- 1980 г.

д. Сретенка -общая протяженность 3000 м

диаметр 57  протяженность 2000 м
диаметр 75 протяженность 1000 м

год ввода в эксплуатацию- 1980 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	д. Луговка - 3 шт.
д. Сретенка – 5 шт.

	Расход воды

 
	д. Луговка: проектный водоотбор – 4,275 тыс.м3, фактический водоотбор –  3,618тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,001 тыс.м3.
д. Сретенка: проектный водоотбор – 12,457 тыс.м3, фактический водоотбор –  11,140тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,03 тыс.м3.

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	д. Луговка - 95%
д. Сретенка – 80%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

М
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	д. Луговка
	57, 76, 110
	4000
	сталь, ПНД
	1980
	
	
	
	
	

	
	д. Сретенка
	57, 75
	3000
	сталь, ПНД
	1980
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	д. Сретенка
	150
	3000
	Асбест
	1970
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036294 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Пожилинский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Пожилинский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	с. Пожилино, д. Большая Корчажка, д. Круглое

	Предприятия, обеспеченные водой
	СШ №13, ФАП, клуб, храм

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	с. Пожилино: скважина глубиной 70 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 16 куб.м/час,  год ввода 1967г.
с. Пожилино: скважина глубиной 60 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1971г.

д. Большая Корчажка: скважина глубиной 60 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1970г.

д. Круглое: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1984г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Пожилино - общая протяженность 8311 м

диаметр 32  протяженность 150 м
диаметр 57 протяженность 2000 м

диаметр 63 протяженность 2072 м

диаметр 76 протяженность 2562 м

диаметр 100 протяженность 200 м
диаметр 110 протяженность 1327 м
год ввода в эксплуатацию- 1967 г.

д. Большая Корчажка -общая протяженность 2472 м

диаметр 57  протяженность 820 м
диаметр 100 протяженность 1200 м

диаметр 110 протяженность 452 м

год ввода в эксплуатацию- 1970 г.

д. Круглое - общая протяженность 4705 м

диаметр 57  протяженность 2360 м
диаметр 100 протяженность 1845 м

диаметр 110 протяженность 500 м

год ввода в эксплуатацию- 1984 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	с. Пожилино - 7 шт.
д. Большая Корчажка – 3 шт.

д. Круглое – 5 шт.

	Расход воды

 
	с. Пожилино: проектный водоотбор – 20,514 тыс.м3, фактический водоотбор –  14,689тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,056 тыс.м3.
д. Большая Корчажка: проектный водоотбор – 2,243 тыс.м3, фактический водоотбор –  1,874тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3.
д. Круглое: проектный водоотбор – 6,426 тыс.м3, фактический водоотбор –  6,917тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,017 тыс.м3

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	с. Пожилино - 60%
д. Большая Корчажка – 95%

д. Круглое – 95%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

М
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	с. Пожилино
	32, 57, 63, 76, 100, 110
	8311
	сталь, ПНД, ЧВР
	1967
	
	
	
	
	

	
	д. Большая Корчажка
	57, 100, 110
	2472
	сталь, ПНД
	1970
	
	
	
	
	

	
	д. Круглое
	57, 100
	4705
	сталь, ЧВР
	1984
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	с. Пожилино
	150
	6000
	ЧВР
	1978
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036295 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Каланчиновский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Каланчиновский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	с. Новокрасивое, д. Каланчиновка

	Предприятия, обеспеченные водой
	ФАП, клуб, школа №29, храм, школа №15

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	с. Новокрасивое: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления - автоматика, дебит скважины 25 куб.м/час,  год ввода 1968г.
д. Каланчиновка: скважина глубиной 60 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 10 куб.м/час,  год ввода 1961г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	с. Новокрасивое - общая протяженность 8045 м

диаметр 32  протяженность 85 м
диаметр 50 протяженность 17 м

диаметр 63 протяженность 330 м

диаметр 100 протяженность 3295 м

диаметр 110 протяженность 4318 м
год ввода в эксплуатацию- 1969 г.

д. Каланчиновка -общая протяженность 1555 м

диаметр 57  протяженность 290 м
диаметр 63 протяженность 1065 м

диаметр 110 протяженность 200 м

год ввода в эксплуатацию- 1977 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	с. Новокрасивое - 19 шт.
д. Каланчиновка – 3 шт.

	Расход воды

 
	с. Новокрасивое: проектный водоотбор – 25,138 тыс.м3, фактический водоотбор –  17,47тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,068 тыс.м3.
д. Каланчиновка: проектный водоотбор – 7,329 тыс.м3, фактический водоотбор –  6,168тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,096 тыс.м3

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	с. Новокрасивое - 60%
д. Каланчиновка – 60%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

М
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	с. Новокрасивое
	32, 50, 63, 100, 110
	8045
	сталь, ПНД
	1969
	
	
	
	
	

	
	д. Каланчиновка
	57, 63, 110
	1555
	сталь, ПНД
	1977
	
	
	
	
	


Характеристика канализационных сетей 
	№ п/п
	№ колодца
	Наименование участка канализационной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

м
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число, месяц,

год, время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	
	с. Новокрасивое
	150
	848
	ЧВР
	1967
	
	
	
	
	


Лицензия ТУЛ 036296 ВЭ от  02.09.2025 года «Водозабор Михайловский»

	Источник водоснабжения  водозабор 
	Водозабор Михайловский

	Населенные пункты, обеспеченные водой 
	п. Михайловский, д. Банное, д. Новый Двор

	Предприятия, обеспеченные водой
	-

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	п. Михайловский: скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления - автоматика, дебит скважины 16 куб.м/час,  год ввода 1966г.
д. Банное: скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,3-85, режим управления - ручной, дебит скважины 6,3 куб.м/час,  год ввода 1968г.

д. Новый Двор: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-120, режим управления - автоматика, дебит скважины 6,5 куб.м/час,  год ввода 1956г.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	-

	очистка воды
	-

	Сети.


	п. Михайловский - общая протяженность 2000 м

диаметр 100 протяженность 2000 м

год ввода в эксплуатацию- 1966 г.

д. Банное -общая протяженность 1000 м

диаметр 100 протяженность 1000 м

год ввода в эксплуатацию- 1977 г.

д. Новый Двор - общая протяженность 2500 м

диаметр 100 протяженность 2500 м

год ввода в эксплуатацию- 1980 г.

	Колодцы на водопроводных сетях.
	п. Михайловский - 2 шт.
д. Банное – 1 шт.

д. Новый Двор – 2 шт.

	Расход воды

 
	п. Михайловский: проектный водоотбор – 3,662 тыс.м3, фактический водоотбор –  2,208тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,010 тыс.м3.
д. Банное: проектный водоотбор – 0,133 тыс.м3, фактический водоотбор –  0,12тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,00037 тыс.м3.
д. Новый Двор: проектный водоотбор – 1,268 тыс.м3, фактический водоотбор –  0,683тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,00347 тыс.м3

	Расход воды на пожаротушение
	-

	Объем неучтенных расходов и потерь
	-

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	-

	Обеспеченность узлами учета
	-

	Дополнительная информация
	-

	Наличие выданных технических условий на присоединение
	-

	Состояние системы водоснабжения, % износа
	п. Михайловский - 95%
д. Банное – 95%

д. Новый Двор – 95%


Характеристика водоводов и сетей водопровода

	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр,

 мм
	Длина,

М
	Материал

труб
	Год укладки
	год реконструкции
	Аварийность работы

(число отказов), необходимость реконструкции
	Показатели измерений (если есть)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Число,месяц,

год,время суток
	Расход,

л/с
	Давление,

атм

	
	п. Михайловский
	100
	2000
	сталь
	1967
	
	
	
	
	

	
	д. Банное
	100
	1000
	сталь
	1970
	
	
	
	
	

	
	д. Новый Двор
	100
	2500
	сталь
	1984
	
	
	
	
	


Описание состояния и функционирования водопроводных сетей населенных пунктов

Водопроводные сети

	№ п/п
	Наименование неселенного пункт
	Собственник  
	Обслуживающая организация
	Пояснения
	Протяженность водопроводных сетей, км.
	Уровень износа, %
	протяженность ветхих водопрводных  сетей, км

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9

	1. Муниципальная собственность
	 
	 

	1
	д. Заречье
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-610/1
	7,9
	80
	6,32

	2
	Д.Чернятино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/021/2015-434/1
	6,0
	80
	4,80

	3
	Д.Новокрасивое
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-588/1
	8,045
	60
	4,83

	4
	Д.Буреломы
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-602/1
	3,00
	95
	2,85

	5
	П.Каменский и п.Гремучий
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-793/1
	3,008
	80
	2,41

	6
	П. Мирный
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-600/1
	5,357
	95
	5,09

	7
	с. Тормасово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/021/2015-435/1
	4,961
	80
	3,97

	8
	Д. Маслово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-851/1
	1,20
	95
	1,14

	9
	д. Старая Косая
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-601/1
	1,534
	80
	1,23

	10
	Д. Малая Косая /Кочергинка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-604/1
	4,091
	80
	3,27

	11
	Д. Каланчиновка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-562/1
	1,555
	60
	0,93

	12
	д. Голубочки
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-68/1
	3,723
	60
	2,23

	13
	с. Овсянниково
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-34/1
	6,235
	90
	5,61

	14
	с. Новокрасивое (выселки)
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-33/1
	6,00
	95
	5,70

	15
	д. Большие Плоты
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-796/1
	7,00
	95
	6,65

	16
	д. Екатериновка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-773/1
	0,50
	95
	0,48

	17
	д. Залесское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-804/1
	3,701
	95
	3,52

	18
	д. Сафоновка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-795/1
	1,693
	95
	1,61

	19
	д. Павло Хутор
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-60/1
	3,50
	70
	2,45

	20
	Д. Ясеновая
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-776/1
	5,474
	60
	3,28

	21
	с. Дубики
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-561/1
	0,821
	95
	0,78

	22
	С. Пожилино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/021/2015-417/1
	8,311
	60
	4,99

	23
	Д. Б.Корчажка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-607/1
	2,472
	95
	2,35

	24
	Д. Круглое
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-579/1
	4,705
	95
	4,47

	25
	Д. Кукуй 
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-578/1
	7,60
	95
	7,22

	26
	Д. Трусово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/021/2015-432/1
	2,297
	95
	2,18

	27
	Д. Ченское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-583/1
	0,80
	95
	0,76

	28
	Д. Подлутово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-582/1
	1,00
	95
	0,95

	29
	п. Серп и Молот
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-64/1
	1,646
	95
	1,56

	30
	д. Раздолье
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71:08:010404:20
	1,00
	95
	0,95

	31
	д. Андреевка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-40/1
	2,12
	95
	2,01

	32
	п. Кременный
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-775/1
	2,00
	95
	1,90

	33
	д. Колодези
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-837/1
	2,00
	95
	1,90

	34
	д. Каменка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-774/1
	2,00
	95
	1,90

	35
	д. Сергиевка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-765/1
	4,00
	95
	3,80

	36
	ст. Непрядва
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-815/1
	2,00
	95
	1,90

	37
	п. Каменский  
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-769/1
	4,00
	95
	3,80

	38
	д. Малая Хмелевая
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-143/1
	4,80
	70
	3,36

	39
	д. Поддолгое
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-144/1
	7,70
	70
	5,39

	40
	д. Малая Корчажка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-315/1
	3,00
	95
	2,85

	41
	д. Большие Медведки
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-316/1
	10,849
	70
	7,59

	42
	д. Болоховское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-43/1
	1,698
	95
	1,61

	43
	д. Новое Перевесово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-53/1
	1,598
	95
	1,52

	44
	д. Степной Хутор
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-37/1
	7,978
	80
	6,38

	45
	П. Михайловский
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-803/1
	2,00
	95
	1,90

	46
	Д.Б анное
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-314/1
	1,00
	95
	0,95

	47
	Д. Новый Двор
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-311/1
	2,50
	95
	2,38

	48
	Д. Дмитриевка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-742/1
	2,50
	95
	2,38

	50
	С. Лобаново СДК
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-586/1
	4,457
	95
	4,23

	51
	С. Верхнее Лобаново
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-585/1
	2,86
	95
	2,72

	52
	С. Лобаново-РЭП
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-584/1
	1,50
	95
	1,43

	53
	д. Петровское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-310/1
	2,00
	95
	1,90

	54
	Д.Трифановка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-807/1
	2,00
	95
	1,90

	55
	Д. Красиловка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-745/1
	1,748
	95
	1,66

	56
	Д. Луговка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-580/1
	4,00
	95
	3,80

	57
	д. Сретенка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-587/1
	3,00
	80
	2,40

	58
	п. Восточный
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-82/1
	3,193
	60
	1,92

	59
	Д. Николаевка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-605/1
	4,33
	60
	2,60

	60
	д. Кольцово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-772/1
	2,30
	95
	2,19

	61
	с. Лобаново СШ-11
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-749/1
	1,20
	95
	1,14

	62
	Д. Круглики
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-313/1
	5,80
	95
	5,51

	63
	Д. Круглики
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-738/1
	2,36
	30
	0,71

	64
	п. Коммунаров
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-751/1
	2,50
	95
	2,38

	65
	д. Платоновка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-812/1
	2,313
	95
	2,20

	66
	д. Покровка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-817/1
	0,39
	95
	0,37

	67
	д. Покровка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-764/1
	0,10
	95
	0,10

	68
	д. Ярославка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-752/1
	2,192
	95
	2,08

	69
	д. Пушкари
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-735/1
	5,50
	60
	3,30

	70
	д. Стрельцы
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-768/1
	5,50
	60
	3,30

	71
	д. Прилепы
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-753/1
	4,91
	95
	4,66

	72
	Ст. ж.д. Лобаново
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-767/1
	0,871
	95
	0,83

	73
	д. Яндовка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-730/1
	7,00
	95
	6,65

	74
	д. Анненка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/011/2015-795/1
	1,50
	95
	1,43

	75
	д. Варваровка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-744/1
	1,00
	95
	0,95

	76
	д. Никольское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-746/1
	2,00
	95
	1,90

	77
	д. Красная Заря
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-766/1
	1,50
	95
	1,43

	78
	д. Рогачёвка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-801/1
	2,50
	95
	2,38

	79
	с. Ушаково
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-750
	1,559
	95
	1,48

	80
	с. Шкилёвка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-761/1
	1,50
	70
	1,05

	81
	с. Шкилёвка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-81/1
	5,00
	70
	3,50

	82
	д. Лобаново-спиртзавод
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-67/1
	2,00
	95
	1,90

	83
	п. Красина
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-79/1
	7,20
	95
	6,84

	84
	Д. Лепяги
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-74/1
	3,198
	95
	3,04

	85
	П. Козьминский
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-80/1
	2,466
	95
	2,34

	86
	С. Вязово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-75/1
	1,00
	95
	0,95

	87
	Д. Стреличья Поляна
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-71/1
	2,331
	95
	2,21

	88
	С. Солдатское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-798/1
	2,11
	95
	2,00

	89
	Д. Костомарово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-36/1
	1,00
	95
	0,95

	90
	Д. Козье
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-810/1
	2,786
	95
	2,65

	91
	Д. Красногорье
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-758/1
	2,811
	30
	0,84

	92
	П. Октябрьский-Колос
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-747/1
	3,659
	95
	3,48

	93
	С. Ключевое
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-748/1
	2,211
	95
	2,10

	94
	Д. Никольское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-748/1
	0,60
	95
	0,57

	95
	Д. Новинское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-754/1
	0,801
	95
	0,76

	96
	д. Кытино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-756/1
	5,206
	70
	3,64

	97
	с. Благодать
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-759/1
	3,506
	60
	2,10

	98
	д. Сторожа
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-800/1
	4,675
	95
	4,44

	99
	д. Иванниково
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-794/1
	0,50
	95
	0,48

	100
	д. Фёдоровка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-809/1
	0,514
	95
	0,49

	101
	с. Туртень
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-813/1
	1,20
	60
	0,72

	102
	д. Большое Варково
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-762/1
	1,50
	95
	1,43

	103
	с. Ступино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-771/1
	6,50
	60
	3,90

	104
	д. Хорошавка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-799/1
	2,128
	95
	2,02

	105
	д. Ступинские Хутора
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/015/2015-312/1
	1,30
	95
	1,24

	106
	с. Мечнянка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-775/1
	4,995
	60
	3,00

	107
	с. Хомяково
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-757/1
	3,985
	95
	3,79

	108
	д. Большая Сухотинка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-763/1
	1,568
	95
	1,49

	109
	д. Малая Сухотинка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-814/1
	0,50
	95
	0,48

	110
	д. Алексеевка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-770/1
	1,239
	95
	1,18

	111
	п. Первомайский
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-97/1
	2,50
	95
	2,38

	112
	д. Натальино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-777/1
	2,50
	95
	2,38

	113
	д. Пронищево
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71:08:020102:19
	0,021
	95
	0,02

	114
	д. Кытино рыбхоз
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,20
	95
	1,14

	115
	д. Лубянка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71:08:050201:173
	1,00
	30
	0,30

	116
	д. Западная Звезда
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	3,20
	95
	3,04

	117
	д. Глинки
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,569
	95
	1,49

	118
	д. Кочкино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/004/2015-816/1
	1,60
	95
	1,52

	119
	д. Новое Глотово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,32
	95
	1,25

	120
	д. Домашнево
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,59
	95
	1,51

	121
	п. Кочкинские выселки(Адамов)
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,54
	95
	1,46

	122
	д. Михнево
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,46
	95
	1,39

	123
	д. Горяиново
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,43
	95
	1,36

	124
	с. Шилово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	№71-71-08 -011/2009-030 от 10.04.2009
	7,661
	95
	7,28

	125
	д. Левшин Лес
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	
	0,80
	95
	0,76

	126
	д. Дубики (Шиловские)
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	2,035
	95
	1,93

	127
	с. Лаврово
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	4,381
	95
	4,16

	128
	д. Греково
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,42
	95
	1,35

	129
	д. Ишутино
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	0,55
	95
	0,52

	130
	д. Круглое (Шиловское)
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	0,091
	95
	0,09

	131
	д. Даровая
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,085
	95
	1,03

	132
	д. Слободское
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	0,808
	95
	0,77

	133
	д. Подзаяцкое
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	0,168
	95
	0,16

	134
	д. Челищев Хутор
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	0,315
	95
	0,30

	135
	д. Большая Дубровка
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	1,502
	95
	1,43

	136
	с. Шилово-новая
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	 
	9,299
	5
	0,46

	
	
	
	
	
	391,99
	73
	325,09


1.7. Сведения об использовании воды МУП «АгроКомСлужба»
	Вода (тыс.куб.м./год)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Поднято
	858,6
	824,02
	837,1
	815,4
	840,5
	843,7
	803,5

	Реализовано  потребителям
	829,8
	791,19
	785,4
	761,0
	783,4
	784,7
	739,5

	Потери
	28,8


	32,83
	41,5
	54,4
	57,1
	59,0
	64,0


Раздел 2. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения  муниципального образования» 
2.1 Система и структура водоотведения г. Ефремова

               Сточные воды города Ефремова, проходящие по сетям канализации МУП «ВКХ», поступающие от населения и промышленных предприятий города, отводятся системой городской канализационной сети на биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе ЗАО «ЕЗСК – сервис». Качество стоков контролируется лабораторией ЗАО «ЕЗСК-сервис». Сброс стоков после очистки осуществляется в реку Красивая меча, на 5 км.  ниже города по течению реки.

Собственником элементов системы транспортировки стоков является муниципальное образование. Обслуживающей организацией является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Водопроводно-канализационное хозяйство».
Биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе АО «ЕЗСК – сервис» соответствуют критериям отнесения централизованной
системы водоотведения (канализации) к централизованным системам
водоотведения поселений или городских округов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782».

Биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе АО «ЕЗСК – сервис» являются централизованной системой водоотведения города Ефремова.

             2.2. Структура системы транспортировки стоков г. Ефремова
· КНС – 6 шт.  общей производительностью 47280 куб.м./сут.

· Канализационные сети: хоз.-бытовая канализация – 77,3 км.

                                             ливневая канализация – не стоит на балансе МУП  

                                             «ВКХ». 

· Канализационные колодцы – 3094 шт.
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	Характеристика канализационных сетей г.  Ефремов

	№  п/п
	Наименование объекта
	год ввода в эксплуатацию
	материал
	диаметр трубы
	протяженность линий
	% износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Канализационный коллектор №1 микрор-ов от КК-157 до КК-220
	1964
	жб
	700
	2865,00
	100

	
	
	1964
	жб
	1000
	255,00
	

	
	
	1964
	ст
	1000
	138,00
	

	
	
	1964
	жб
	блоки
	 
	

	2
	Главный канализационный коллектор №2 от химтехникума до ул. Карла Маркса по Красной площади в том числе эстакада под трубопровод
	1969
	кер
	500
	371,00
	100

	
	
	1969
	чвр
	500
	38,00
	

	
	
	1969
	жб
	600
	618,50
	

	
	
	1969
	жб
	700
	174,50
	

	
	
	1969
	жб
	500
	15,50
	

	
	
	1969
	ст
	700
	128,00
	

	
	
	1969
	асбц
	250
	54,00
	

	
	
	1969
	кер
	200
	14,5
	

	3
	Канализационный коллектор №3 ул. Дружбы
	1972
	жб
	500
	706,00
	100

	4
	Канализационный коллектор от фекальной станции по ул. Пушкина под путями ж/д до ул. Некрасова
	1935
	чвр
	600
	527,50
	100

	
	
	1935
	асбц
	400
	138,00
	

	
	
	1935
	кер
	400
	55,00
	

	5
	Главный канализационный коллектор №2 от колодца 38 на Красной площади до гл. нас.станции фекальных стоков
	1974
	жб
	700-1000
	1925,00
	100

	6
	Канализационный коллектор по ул. Строителей от ул. Мира до ул. Шлихтера
	1964
	чвр
	500
	506,40
	100

	7
	Канализационный коллектор по ул. Шлихтера до врезки в коллектор № 1
	1964
	жб
	500
	256,00
	100

	
	
	1964
	жб
	600
	256,00
	

	8
	Канализационный коллектор по ул. Мира от ул. Дружбы до ул. Строителей
	1964
	кер
	350
	238,50
	100

	9
	Напорный канализационный коллектор Юго-западного района
	1983
	чвр
	400
	235,00
	70

	
	
	1983
	чвр
	200
	1770,00
	

	10
	Самотечный канализационный коллектор Юго-западного района
	1983
	кер
	500
	1448,00
	77

	11
	Канализационный коллектор по ул. Комсомольской (переход через дамбу)
	1973
	жб
	400
	285,00
	100

	12
	Напорный канализационный коллектор от насосной станции биохимтехникума до Больничного проезда
	1977
	ст
	300
	580,00
	100

	13
	Канализ.коллектор по ул.Химиков (от ул.Дружбы до станц.перекачки)
	1965
	кер
	400
	649,70
	100

	14
	Участок канализационный коллектор № 2  по ул. Комсомольской
	1996
	жб
	500
	64,00
	82

	15
	Напорный канализационный коллектор от ст. перекачки на ул. Строителей до  ул. Мира
	1996
	кер
	300
	302,70
	100

	16
	Канализационный коллектор от КНС до коллектора Юго-западного района
	1998
	ст
	200
	135,00
	63

	17
	Канализ.сеть от Горбольн.до ул.Свободы по Воронеж.шоссе.
	1956
	асбц
	500
	568,00
	100

	18
	Канализ.сеть по Красн.пл и по ул.К.Маркса до ул.Некрасова; по кварталу № 27 до ул.Некрас. (через Островский бугор.)
	1955
	кер
	200
	270,00
	100

	
	
	1955
	кер
	250
	729,20
	

	
	
	1955
	кер
	300
	239,00
	

	
	
	1955
	кер
	400
	230,00
	

	19
	Канал.сеть по ул.Некрасова(от Ленина до ул.Слов.вос.)
	1937
	кер
	450
	209,00
	100

	20
	Канализ.сеть по ул.Красноарм.от развилки до Красн.пл;от разв.до "Кометы".до Красной площади.
	1963
	чвр
	150
	197,70
	100

	
	
	
	кер
	200
	985,90
	

	
	
	1957
	кер
	200
	240,60
	

	
	
	1957
	кер
	150
	170,40
	

	21
	Канал.сеть от Насосной ст.3-его подъема до разв.с перех.через Тульское шоссе
	1963
	чвр
	150
	200,70
	100

	22
	Канал.сеть по ул.Свердлова от ул.Тургенева до Красной пл.
	1954
	асбц
	200
	336,90
	100

	23
	Канал.сеть по ул.Тургенева от ул.Свердлова до ул.К.Маркса
	1938
	кер
	200
	194,50
	100

	24
	Канал.сеть по ул.Тургенева от гостиницы до СШ-2
	1955
	кер
	150
	281,30
	100

	25
	Канал.сеть от здания Сельхозупр. до ул.Тургенева внутри кв № 39
	1955
	асбц
	150
	246,30
	100

	26
	Канал.сеть по ул.Лермонтова
	1945
	кер
	150
	97,90
	100

	27
	Канал.сеть по ул.Комсомольской от школы №3 до ул.Карла Маркса
	1937
	кер
	150
	167,65
	100

	
	
	1937
	кер
	200
	603,11
	

	
	
	1960
	кер
	300
	200,00
	

	28
	Внутрикварт.канализ.сеть кв.№26 с выход.на ул.Комсомольская
	1937
	кер
	150
	503,50
	100

	29
	Канализ.сеть по ул.Ленина от СПТУ-36 до ул.Некрасова
	1937
	кер
	200
	1055,65
	100

	30
	Канал.сеть по ул.Горького до ул.Ленина; кв.№19 до ул.Ленина
	1961
	кер
	150
	168,90
	100

	
	
	1965
	кер
	150
	152,70
	

	31
	Канал.сеть по ул.Словацкого восстания
	1965
	кер
	150
	201,80
	100

	
	
	1965
	кер
	200
	274,60
	

	
	
	1965
	кер
	250
	329,60
	

	32
	Канализ.сеть по ул.Некрасова от з-да СК перехода под ж/д полотном до ул. Пушкина
	1933
	кер
	400
	324,00
	100

	33
	Канализ.сеть от д.№27  (ул.Черныш.) по ул.Парковой до ст.перекачки.
	1988
	кер
	200
	532,20
	100

	34
	Канализ.сеть от д. Птицефабрики до ул.Тульское шосс
	1982
	кер
	200
	392,60
	100

	35
	Канализ.сеть по ул.Комсомольская (перекладка от ул.Горького до ул.Свердлова)
	1980
	кер
	200
	195,00
	100

	36
	Канализ.сеть по ул.Короткова (от д. ТЭЦ)-Комсомольская
	1989
	кер
	150
	65,15
	100

	37
	Канализ.сеть по ул.Моская заставаот Мясокомб.до канал.з-да СК.
	1965
	кер
	150
	1156,10
	100

	38
	Канализ.сеть по ул.Свердлова от муз.шк. до ул.Комсомольская
	1973
	кер
	200
	244,00
	100

	39
	Канализ.сеть от жил.поселка газовик.по ул.Садовая через квартал и далее по ул.Ленингр.до "Кометы"
	1961
	кер
	200
	1545,30
	100

	40
	Удлинение ливневой канал.в р-не зоны строгого режима скв.№4 Дубиковск. водозаб.
	1968
	жб
	100
	32,00
	100

	41
	Канализ.сеть по ул.Орловская от лечебн.корп.з-да СК до ул.Некрасова
	1967
	кер
	150
	471,00
	100

	
	
	1967
	чвр
	250
	51,00
	

	
	
	1967
	ст
	278
	25,00
	

	42
	Канализ.сеть от Поликлиники (ул.Дачная) до коллектора №2 по ул.Колхозная и Воронежское шоссе
	1964
	кер
	200
	142,50
	100

	
	
	1964
	жб
	500
	388,00
	

	43
	Шламовая канал.от подземн.резерв.узла сооруж.3-го подъема до кол.№1 микрор-нова) от общего колодца на терр.3-го под. до перепад-го кол.(КК-2) б) от канал.кол.КК-2 до коллек.микрор-нов КК-161
	1969
	асбц
	200
	96,50
	100

	
	
	1969
	асбц
	275
	166,00
	

	44
	Канал.сеть по ул.Лесная от жил.2-хэт.д. З-да СК до ул.Свободы
	1961
	кер
	200
	609,30
	100

	45
	Канал.сеть от универмага по ул.Ленина
	1974
	асбц
	150
	146,00
	100

	46
	Канал.сеть КС-8 от КК-100 по ул.Ленинградская до ул.Чернышевская и от ул.Чернышевская до КК-23 по ул.Садовой
	1962
	кер
	150
	334,40
	100

	47
	Канал.сеть на терр.насос.ст.3-го под. Пожил.в/з
	1976
	чвр
	150
	254,00
	100

	48
	Ливневая канал.на тер.насос.ст.3-го под.Пожил.в/з от резерв.от КП-1 до КЛ-11
	1976
	жб
	500
	611,00
	100

	49
	Хоз-фекал.канал.на тер.насос.ст.3-го под.Пожил.в/з от КК-1 до врезки
	1976
	кер
	150
	124,30
	100

	50
	Канал.сеть на тер.насос.ст.2-го под.Пожил. вод. от К-1 до выгреба
	1976
	кер
	150
	108,40
	100

	51
	Канал.сеть от резерв.2-го под. в лесопосадку /ливневая/
	1978
	асбц
	350
	198,00
	100

	52
	Хоз-фекал.канал. от Автовокзала до ул.Тульское шоссе
	1977
	кер
	150
	107,00
	100

	
	
	1977
	ст
	150
	28,00
	

	53
	Коллектор банно-прачечного комбината по ул. Октябрьская до ул. Дружбы
	1974
	кер
	350
	726,00
	100

	54
	Канал.сеть по ул.Лермонтова
	1960
	кер
	200
	119,10
	100

	55
	Канал.сеть по ул.Комсомсомольская (от д.76 до дамбы)
	1984
	кер
	250
	249,00
	87

	56
	Канал.сеть по ул.Тульская
	1993
	кер
	200
	99,00
	100

	57
	Канал.сеть по ул.Полевая
	1993
	кер
	200
	313,00
	55

	58
	Канал.сеть по ул.Зеленая до ул.Полевая (от КК-1)
	1993
	кер
	200
	416,00
	55

	59
	Канал.сеть по ул.Бунина
	1993
	кер
	200
	146,50
	100

	60
	Канал.сеть от КК-2 (ул.Тульская) до ул.Зеленая
	1993
	кер
	200
	365,50
	55

	61
	Канал.сеть по ул.Советская от КК-23 до КК-28
	1980
	кер
	150
	96,00
	100

	62
	Канал.сеть по ул.Советская от КК-34 до КК-13
	1980
	кер
	150
	70,50
	100

	63
	Канал.сеть по ул.Словацкого восстания от ул.Советская (КК-28) до КК-1 по ул.Словацкого восстания
	1980
	кер
	200
	187,00
	100

	64
	Канал.сеть по ул.Гоголя (от д.№19 до ул.Лермонтова)
	1977
	кер
	150
	190,00
	100

	65
	Канализационная сеть от КНС ОАО "ЕМСК"
	1972
	чуг
	219
	1026,80
	100

	
	
	
	ст
	219
	1031,90
	

	66
	Канализационная сеть микрорайона "Южный" протяженностью 1921м
	1983
	ст
	150
	360,15
	18

	
	
	
	кер
	200
	1560,35
	

	67
	Дворов.канал.по Больничн.пр. д.№2
	1960
	чвр
	50
	31,00
	100

	68
	Дворов.канал.сеть по ул.Словацкого восстания д.№11,13
	1957
	чвр
	50
	31,92
	100

	69
	Дворов.канал.сеть по ул.Словацкого восстания от д.№28б
	1966
	кер
	100
	194,63
	100

	70
	Дворов.канал.сеть по ул.Красная площадь от д.№13а
	1952
	чвр
	50
	4,77
	100

	71
	Дворов.канал.сеть по ул.Карла Маркса от д.№9,19,29,52,58
	
	чвр
	50
	131,60
	100

	72
	Дворов.канал.сеть по ул.Красноармейская д.№2,60,67,113
	
	чвр
	75
	6,35
	100

	
	
	1967
	кер
	100
	26,15
	

	
	
	1967
	кер
	150
	15,50
	

	
	
	1967
	кер
	200
	25,50
	

	73
	Дворов.канал.сеть по ул.Тургенева от д.№24,26,28,30
	59,60
	чвр
	50
	36,70
	100

	74
	Дворов.канал.сеть по ул.Комсомольская от д.№38
	1962
	чвр
	150
	9,20
	100

	
	
	1963
	чвр
	150
	128,25
	

	75
	Дворов.канал.сеть по ул.Ленина от д.№ 4а,35а48,63а
	1963
	чвр
	50
	37,37
	100

	
	
	1963
	чвр
	75
	72,93
	

	
	
	1963
	кер
	100
	134,82
	

	76
	Дворов.канал.сеть по ул.Горького от д.№ 35
	1960
	кер
	200
	124,53
	100

	
	
	1960
	кер
	100
	10,50
	

	77
	Дворов.канал.сеть по ул.Химиков от д.№ 5
	1967
	кер
	100
	19,32
	100

	
	
	1967
	кер
	200
	135,30
	

	78
	Дворов.канал.сеть по ул.Ломоносова от д.№ 37а
	1957
	чвр
	50
	15,45
	100

	
	
	1957
	чвр
	75
	35,83
	

	79
	Дворов.канал.сеть по ул.Орловская от д.№ 2
	
	чвр
	75
	47,96
	100

	80
	Дворов.канал.сеть по ул.Короткова от д.№ 2/84,4,10,18
	1952
	чвр
	50
	8,90
	100

	
	
	1965
	чвр
	75
	90,27
	

	
	
	1965
	кер
	100
	16,71
	

	
	
	1965
	кер
	200
	422,30
	

	81
	Шлам.канал.от сооруж.и.здан.2-го под.Б-Дубик.в/з от хлорат,скл.хлора,резерв.; от котельной.
	1966
	кер
	150
	131,00
	100

	
	
	1966
	кер
	150
	9,00
	

	82
	Дворов.канал.сеть по ул.Словацкого Восстания от Госбанка
	1974
	кер
	150
	92
	100

	83
	Канализ.линия по ул.Лермонтова от ат. "Силуэт" от КК-5 до КК-8
	1971
	кер
	200
	61,5
	100

	84
	Дворов.канал.сеть по ул. Тульское шоссе от д.№ 24
	1967
	кер
	100
	4,2
	100

	85
	Дворов.канал.сеть по ул.Короткова от д.№ 7
	1987
	кер
	200
	237,45
	100

	86
	Дворов.канал.сеть по ул.Дружбы от д.№ 11 до К-7 и далее до К-12; от К-7 до К-6
	1964
	кер
	200
	322,30
	100

	
	
	
	кер
	150
	35,00
	

	87
	Дворов.канал.сеть от д.№ 2,3 по ул.Шлихтера
	1961
	кер
	150
	160,3
	100

	88
	Дворов.канал.сеть от д/с№ 14(1микрор-н) до К-14
	1961
	кер
	150
	234,45
	

	89
	Дворов.канал.сеть от д/с № 15(1микрор-н) до К-7
	1961
	кер
	150
	177,00
	100

	90
	Дворов.канал.сеть от д.№ 31 по ул.Строителей
	1961
	кер
	150
	7,00
	100

	91
	Дворов.канал.сеть от д.№ 33 по ул.Строителей
	1961
	кер
	150
	6,80
	100

	92
	Дворов.канал.сеть от д.№ 35 по ул.Строителей
	1961
	кер
	150
	10,00
	100

	93
	Дворов.канал.сеть от д.№ 37 по ул.Строителей
	1961
	кер
	150
	50,90
	100

	94
	Дворов.канал.сеть от д.№ 6 по ул.Мира
	1964
	кер
	150
	7,00
	100

	95
	Дворов.канал.сеть от д.№5 до д.№3 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	42,00
	100

	96
	Дворов.канал.сеть от д.№3 до д.№ 1 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	48,30
	100

	97
	Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Дружбы до д.№1 по ул.Шлихтера
	1961
	кер
	150
	49,00
	100

	98
	Дворов.канал. от К-12 до К-13 (врезка на д.№ 5 по ул.Дружбы)
	1963
	кер
	250
	10,00
	100

	99
	Дворов.канал. от  д.№ 5 (К-13) до врезки на д.№ 3(К-14) по ул.Дружбы
	1963
	кер
	250
	47,30
	100

	100
	Дворов.канал. от д.№3 (К-14) по ул.Дружбы до д.№ 1 (К-15).
	1961
	кер
	250
	47,50
	100

	101
	Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Дружбы до д.№ 1 по ул.Шлихтера
	1961
	кер
	250
	21,00
	100

	
	
	
	кер
	150
	25,50
	

	102
	Дворов.канал. от д.№3 (К-14) по ул.Дружбы до врезки на д/с (К-41)
	1961
	кер
	150
	22,60
	100

	103
	Внутридвор.канал.от д.№35,41,43 по ул.Строителей  и д.№6 по ул.Мира
	1978
	кер
	150
	178,50
	100

	104
	Дворов.канал. от д.№27 по ул.Чернышевского
	1978
	кер
	200
	20,00
	100

	
	
	
	ст
	100
	67,20
	

	105
	Дворов.канал. от д.№30а по ул.Ленина
	1975
	кер
	150
	69,15
	87

	106
	Дворов.канал. от д.№ 58 по ул.Комсомольская
	чвр
	100
	69,90
	100

	107


	Дворов.канал. от д.№ 7 по ул.Мира
	1964
	кер
	200
	112,00
	100

	
	
	
	кер
	300
	26,10
	

	108
	Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Лесная
	
	чвр
	100
	90,00
	100

	109
	Дворов.канал. от д.№ 41 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	200
	114,00
	100

	110
	Дворов.канал. от д.№ 20 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	150
	109,15
	100

	111
	Дворов.канал. от д.№ 12 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	200
	96,80
	100

	112
	Дворов.канал. от д.№ 22а по ул.Дружбы
	1975
	чвр
	150
	151,50
	100

	113
	Дворов.канал. от д.№ 113 по .Тульскому шоссе
	1985
	чвр
	150
	94,37
	100

	114
	Дворов.канал. от д.№ 26 по Тульскому шоссе
	1970
	кер
	200
	163,20
	100

	115
	Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Менделеева
	1985
	кер
	150
	84,00
	100

	116
	Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Менделеева
	1985
	чвр
	150
	55,90
	100

	
	
	
	чвр
	200
	43,40
	

	117
	Дворов.канал. от д.№ 2 по ул.Менделеева
	1985
	кер
	150
	292,40
	100

	118
	Дворов.канал. от д.№1 по ул.Газовая
	1986
	чвр
	150
	108,53
	100

	
	
	1986
	чвр
	200
	18,90
	

	119
	Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	150
	91,25
	100

	120
	Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	200
	89,50
	100

	121
	Дворов.канал. от д.№ 23 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	200
	105,40
	100

	122
	Дворов.канал. от д.№ 11 по ул.Мира
	1966
	кер
	200
	125,52
	100

	123
	Дворов.канал. от д.№ 9 по ул.Мира
	1966
	кер
	200
	166,85
	100

	124
	Дворов.канал. от д.№37 по ул.Дружбы
	1964
	чвр
	100
	18,20
	100

	125
	Дворов.канал. от д.№37а по ул.Строителей
	1964
	чвр
	150
	207,35
	100

	126
	Дворов.канал. от д.№ 28 по ул.Дружбы
	1968
	кер
	150
	27,00
	100

	127
	Дворов.канал. от д.Птицефаб. по ул.Чернышевского 17
	1982
	кер
	150
	168,80
	99

	128
	Дворов.канал. от д.ОМЗ по ул. Тульское шоссе д.111.
	1988
	кер
	150
	23,00
	100

	129
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Короткова (дом элеватора)
	1986
	кер
	200
	175,50
	68

	130
	Дворов.канал. от д.№  по ул.Короткова (БХЗ-средний)
	1987
	ст
	100
	33,00
	100

	131
	Дворов.канал. от д.№ 1  по ул.Менделеева
	1989
	асбц
	150
	35,00
	100

	132
	Дворов.канал. от д.№ 17  по ул.Московская застава
	1960
	кер
	150
	5,20
	100

	133
	Дворов.канал. от д.№ 19  по ул.Московская застава
	1960
	кер
	150
	41,25
	100

	134
	Дворов.канал. от д.№ 39  по ул.Ленина
	1953
	чвр
	100
	10,00
	100

	135
	Дворов.канал. от д.№ 41  по ул.Ленина
	1953
	кер
	100
	49,85
	100

	136
	Дворов.канал. от д.№ 37  по ул.Ленина
	1953
	кер
	150
	56,90
	100

	137
	Дворов.канал. от д.№ 53  по ул.Ленина
	1956
	кер
	100
	54,90
	100

	138
	Дворов.канал. от д.№ 45  по ул.Ленина
	1956
	кер
	250
	89,60
	100

	139
	Дворов.канал. от д.№ 55  по ул.Ленина
	1959
	кер
	200
	83,40
	100

	140
	Дворов.канал. от д.№ 36  по ул.Ленина
	1963
	кер
	150
	85,70
	100

	141
	Дворов.канал. от д.№ 26  по ул.Дружбы
	1969
	кер
	150
	88,50
	100

	142
	Дворов.канал. от д.№ 8  по ул. Тульское шоссе
	1971
	кер
	150
	177,60
	100

	143
	Дворов.канал. от д.№ 29  по ул.Горького
	1975
	кер
	200
	111,30
	100

	144
	Дворов.канал. от д.№ 30  по ул.Горького
	1980
	кер
	150
	18,40
	100

	145
	Дворов.канал. от д.№ 33  по ул.Горького
	1973
	кер
	150
	84,30
	100

	146
	Дворов.канал. от д.№ 27  по ул.Короткова
	1973
	кер
	100
	27,90
	100

	147
	Дворов.канал. от д.№ 4б  по ул.Дачная
	1984
	кер
	150
	292,00
	100

	148
	Дворов.канал. от здания  по ул.Комсомольская, д. 75
	1972
	кер
	200
	108,70
	100

	149
	Дворов.канал. от  ул.Горького д.54
	1950
	чвр
	100
	112,00
	100

	150
	Дворов.канал. от д.№ 15  по ул.Чернышевского
	
	кер
	150
	125,00
	100

	151
	Дворов.канал. от д.№ 36  по ул.Ломоносова
	
	кер
	150
	34,00
	100

	152
	Дворов.канал. от 2-х общежит. по ул.Менделеева
	1980
	кер
	150
	179,70
	100

	
	
	
	кер
	200
	80,50
	

	153
	Дворов.канал. от д.№ 7. по ул.Менделеева
	1980
	кер
	150
	152,00
	100

	
	
	
	кер
	250
	35,00
	

	154
	Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Менделеева от КК-21 до КК-27; от КК-41 до КК-53
	1980
	кер
	150
	132,60
	100

	
	
	
	кер
	150
	117,90
	

	155
	Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Интернациональная от КК-10 до КК-38
	1980
	кер
	200
	299,80
	100

	
	
	
	кер
	150
	40,00
	

	156
	Внутрикварт.канал.сеть от 2-х общ.на Юго-западном районе от КК-27 до нас.ст. перекач.стоков.
	1981
	кер
	250
	76,00
	100

	157
	Внутрикварт.канал.сеть от  КК-63 до КК-75.
	1981
	кер
	250
	111,00
	100

	158
	Внутрикварт.канал.сеть от  КК-38 до насос.ст.перекачки.
	1980
	кер
	250
	387,00
	100

	159
	Дворов.канал. от д.№ 37  по ул.Горького
	
	кер
	200
	148,50
	100

	160
	Дворов.канал. от 9-ти эт.д.№ 47  по ул.Свердлова
	
	кер
	150
	116,70
	100

	161
	Внутриквартальные сети канализации Больничного городка
	
	чвр
	100
	53,70
	100

	
	
	
	кер
	100
	985,80
	

	
	
	
	кер
	150
	586,95
	

	
	
	
	кер
	200
	69,50
	

	
	
	
	ст
	150
	44,40
	

	
	
	
	ст
	100
	83,70
	

	162
	Дворов.канал. от Детского сада №10 по ул.Лермонтова
	1980
	кер
	150
	72,00
	100

	163
	Дворов.канал. от Детского сада по ул.Карла Маркса № 9
	1964
	кер
	150
	192,20
	100

	164
	Дворов.канал. от школы № 1 по ул.Карла Маркса
	1949
	кер
	200
	59,00
	100

	165
	Дворов.канал. от школы № 2 по ул.Тургенева
	1933
	кер
	150
	156,30
	100

	166
	Дворов.канал. от школы № 3 по Тульское шоссе
	1972
	кер
	150
	261,20
	100

	167
	Дворов.канал. от школы № 4 по ул.Словацкого восстания
	1964
	кер
	150
	257,00
	100

	168
	Дворов.канал. от школы № 5 по ул.Строителей
	1958
	чвр
	200
	255,40
	100

	169
	Дворов.канал. от школы № 6 по ул.Красноармейская
	1957
	чвр
	76
	145,50
	100

	170
	Дворов.канал. от школы № 7 по ул.Ленинградская
	1963
	кер
	100
	236,00
	100

	171
	Дворов.канал. от школы № 8 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	306,10
	100

	172
	Дворов.канал. от школы № 9 по ул.Красноармейская
	1965
	кер
	150
	323,95
	100

	173
	Дворов.канал. от школы № 10 в Юго-Западном р-не
	1985
	кер
	150
	175,10
	100

	174
	Дворов.канал. от вечерней школы по ул.Комсомольская
	1957
	кер
	150
	89,70
	100

	175
	Дворов.канал. от вспомогат. школы по ул.Свободы
	1973
	кер
	150
	134,50
	100

	176
	Дворов.канал. от станции юного техника по ул.Словацкого восстания
	1948
	кер
	150
	63,50
	100

	177
	Дворов.канал. от здания Фильмотеки(терр.веч.школы) по ул.Комсомольская
	1989
	чвр
	76
	13,00
	100

	178
	Дворов.канал. от д.№.6 по ул.Интернациональная (107кв.ж.д.)
	1990
	кер
	150
	292,00
	100

	179
	Дворов.канал. от д.№21 по ул.Газовая
	1978
	кер
	150
	62,70
	100

	180
	Дворов.канал. от д.№ 95 по ул.Садовая
	1978
	кер
	100
	180,40
	100

	181
	Дворов.канал. от д.№28 по ул.Ленина
	1963
	чвр
	150
	90,71
	100

	182
	Дворов.канал. от д.№ 62 по ул.Свердлова
	1971
	чвр
	150
	100,15
	100

	183
	Дворов.канал. от д.№ 42 по ул.Лермонтова
	1963
	чвр
	100
	54,65
	100

	184
	Дворов.канал. от д.№ 17/9 по ул.Ломоносова
	1976
	чвр
	150
	89,98
	100

	185
	Дворов.канал. от д.№ 32 по ул.Горького
	1972
	чвр
	150
	112,20
	100

	186
	Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Комсомольская
	1971
	чвр
	150
	36,31
	100

	187
	Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Горького
	1970
	чвр
	150
	204,00
	100

	188
	Дворов.канал. от д.№ 44 по ул.Свердлова
	1965
	кер
	150
	51,70
	100

	189
	Дворов.канал. от д.№ 8а по Тульское шоссе
	1968
	кер
	150
	175,80
	100

	190
	Дворов.канал. от д.№ 16 по Тульское шоссе
	1970
	кер
	200
	109,60
	100

	191
	Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Горького
	1970
	кер
	100
	88,45
	100

	192
	Дворов.канал. от д.№ 30 по ул.Словацкого восстания
	
	кер
	70
	29,80
	100

	193
	Дворов.канал. от д.№ 32 по ул.Ленина
	1966
	кер
	100
	108,90
	100

	194
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Ленина
	1950
	кер
	100
	91,70
	100

	195
	Дворов.канал. от д.№ 49 по ул.Ленина
	1962
	кер
	75
	42,10
	100

	196
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Свердлова
	
	чвр
	100
	13,00
	100

	197
	Дворов.канал. от д.№ 46 по ул.Комсомольская
	1962
	кер
	150
	97,90
	100

	198
	Дворов.канал. от д.№ 54 по ул.Комсомольская
	1980
	кер
	250
	59,40
	100

	199
	Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Комсомольская
	1981
	кер
	300
	77,60
	100

	200
	Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Ломоносова
	1970
	кер
	150
	61,90
	100

	201
	Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Карла Маркса
	1980
	чвр
	100
	32,70
	100

	202
	Дворов.канал. от д.№ 76,78 по ул.Карла Маркса
	1975
	кер
	100
	18,00
	100

	203
	Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Короткова
	1952
	кер
	200
	140,10
	100

	204
	Дворов.канал. от д.№ 18 по ул.Короткова
	1950
	кер
	200
	104,20
	100

	205
	Дворов.канал. от д.№ 13а по ул.Красная площадь
	1970
	кер
	80
	14,10
	100

	206
	Дворов.канал. от д.№ 44 по ул.Лермонтова
	
	кер
	150
	102,20
	100

	207
	Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Лермонтова
	1950
	кер
	100
	74,30
	100

	208
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Дружбы
	1972
	кер
	150
	52,00
	100

	209
	Дворов.канал. от д.№ 29 по ул.Дружбы
	1975
	кер
	200
	200,20
	100

	210
	Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Мира
	1972
	кер
	150
	15,30
	100

	211
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Лесная
	1970
	чвр
	100
	16,20
	100

	212
	Дворов.канал. от д.№7 по ул.Газовая
	
	кер
	100
	12,40
	100

	213
	Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Школьная
	1970
	кер
	150
	103,25
	100

	214
	Дворов.канал. от д.№ 49 по ул.Ленинградская
	1972
	кер
	100
	13,80
	100

	215
	Дворов.канал. от д.№ 2/84 по ул.Короткова
	1960
	кер
	100
	78,80
	100

	216
	Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Короткова
	1950
	кер
	100
	183,00
	100

	217
	Внутриквр.канал.кв №85 (к д.№25 по ул.Чернышевского;№ 85, 89, 93, 95, 116,114,по ул.Ленинградская; № 98, 100, 15/102 по ул.Садовая; д.№74 по ул.Газовая
	1960
	кер
	150
	458,00
	100

	218
	Дворов.канал. от д.№ 12,14,16, по ул.Интернациональная
	1990
	кер
	150,00
	291,25
	63

	219
	Внутрикварт.канал.Юго-Западного района
	1988
	кер
	200
	283,50
	70

	220
	Дворов.канал. от ателье "Силуэт"
	
	кер
	100
	30,00
	100

	221
	Дворов.канал. от 2-х зданий СПТУ-36 по ул.Ленина
	1937
	чвр
	100
	478,60
	53

	222
	Дворов.канал. от 120 кв.ж.д. по ул.Комсомсомольская-Короткова №78
	1990
	кер
	150
	34,15
	100

	223
	Дворов.канал. от 60 кв.ж.д.с ломбардом по ул.Дружбы №4
	1990
	кер
	150
	126,00
	100

	224
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Дружбы 
	1993
	кер
	200
	65,00
	100

	225
	Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Менделеева
	1993
	кер
	200
	44,00
	100

	
	
	
	кер
	150
	46,00
	

	226
	Дворов.канал.сеть Биохимтехникума
	
	кер
	100
	363,00
	79

	
	
	
	кер
	200
	518,00
	

	
	
	
	кер
	250
	180,00
	

	227
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Дачная
	1994
	кер
	200
	138,00
	100

	228
	Дворов.канал. от д.№ 2 по ул.Дружбы
	1990
	кер
	150
	83,56
	100

	229
	Дворов.канал. от д.№ 80 по ул.Комсомсомольская (рядом с 9 школ.)
	1994
	кер
	200
	18,20
	100

	230
	Дворов.канал. от д.№ 134 по ул.Комсомольская (Горгаза.)
	1995
	кер
	200
	25,00
	100

	231
	Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	91,80
	100

	232
	Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	93,90
	100

	233
	Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	90,80
	100

	234
	Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Дружбы
	1964
	кер
	150
	95,90
	100

	235
	Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Мира
	1965
	кер
	150
	98,10
	100

	
	
	
	кер
	200
	47,00
	

	236
	Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Мира
	1966
	кер
	150
	94,70
	100

	
	
	
	кер
	200
	50,00
	

	237
	Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Мира
	1964
	кер
	300
	24,00
	100

	238
	Дворов.канал. от д.№ 51 по ул.Строителей
	1964
	кер
	200
	72,00
	100

	239
	Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Строителей
	1964
	кер
	200
	44,25
	100

	240
	Дворов.канал. от д.№ 55 по ул.Строителей
	1964
	кер
	200
	55,80
	100

	241
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Химиков
	1966
	кер
	200
	95,70
	100

	242
	Дворов.канал. от д.№ 7 по ул.Химиков
	1966
	кер
	200
	111,40
	100

	243
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Химиков
	1966
	кер
	200
	111,10
	100

	244
	Дворов.канал. от д.№ 35 по ул.Дружбы
	1966
	кер
	200
	171,20
	100

	245
	Дворов.канал. от д.№ 39 по ул.Дружбы
	1965
	кер
	200
	137,70
	100

	246
	Дворов.канал. от д.№ 43 по ул.Дружбы
	1965
	кер
	200
	182,00
	100

	247
	Дворов.канал. от д.№ 47 по ул.Дружбы
	1965
	кер
	200
	18,60
	100

	248
	Дворов.канал. от д.№ 45 по ул.Дружбы
	1965
	кер
	200
	44,20
	100

	249
	Дворов.канал. от д.№ 51/4 по ул.Дружбы
	1965
	кер
	200
	301,30
	100

	250
	Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Дружбы
	1971
	кер
	150
	34,00
	100

	251
	Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Мира
	1973
	кер
	150
	67,10
	100

	252
	Дворов.канал. от д.№ 12 по Тульское шоссе
	1970
	кер
	150
	99,00
	100

	253
	Дворов.канал. от д.№ 10 по Тульское шоссе
	1972
	кер
	150
	106,00
	100

	254
	Дворов.канал. от д.№ 18 по Тульское шоссе
	1968
	кер
	200
	134,90
	100

	255
	Дворов.канал. от д.№ 20 по Тульское шоссе
	1967
	кер
	150
	58,00
	100

	256
	Дворов.канал. от д.№ 22 по Тульское шоссе
	1966
	кер
	150
	105,30
	100

	257
	Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Химиков
	1968
	кер
	200
	119,50
	100

	258
	Дворов.канал. от д.№ 2 по ул.Химиков
	1968
	кер
	200
	110,50
	100

	259
	Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Химиков
	1966
	кер
	200
	175,40
	100

	260
	Дворов.канал. от д.№ 14 по ул.Дружбы
	1970
	кер
	200
	70,40
	100

	261
	Дворов.канал. от д.№ 16 по ул.Дружбы
	1974
	кер
	200
	120,00
	100

	262
	Дворов.канал. от д.№ 18 по ул.Дружбы
	1970
	кер
	150
	68,30
	100

	
	
	
	кер
	200
	80,10
	

	263
	Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Мира
	1973
	кер
	150
	11,00
	100

	264
	Дворов.канал. от д.№ 31 по ул.Ленина
	1960
	кер
	200
	131,91
	100

	265
	Дворов.канал. от д.№ 50 по ул.Свердлова
	1961
	кер
	150
	66,95
	100

	266
	Дворов.канал. от д.№ 46 по ул.Свердлова
	1961
	кер
	150
	78,70
	100

	267
	Дворов.канал. от д.№ 33 по ул.Ленина
	1961
	кер
	150
	106,10
	100

	268
	Дворов.канал. от д.№ 48 по ул.Комсомольская
	1962
	кер
	150
	96,15
	100

	269
	Дворов.канал. от д.№ 48 по ул.Свердлова
	1962
	кер
	150
	88,30
	100

	270
	Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Лермонтова
	1960
	кер
	150
	110,60
	100

	271
	Дворов.канал. от д.№ 25 по ул.Лермонтова
	1976
	кер
	150
	142,80
	100

	272
	Дворов.канал. от д.№ 26 по ул.Ленина
	1960
	кер
	150
	112,80
	100

	273
	Дворов.канал. от д.№ 17а по ул.Словацкого восстания
	1952
	кер
	150
	100,14
	100

	274
	Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Ленина
	1951
	кер
	150
	44,40
	100

	275
	Дворов.канал. от д.№ 20 по ул.Ленина
	1951
	кер
	150
	13,85
	100

	276
	Дворов.канал. от д.№ 18 по ул.Ленина
	1953
	кер
	150
	68,70
	100

	277
	Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Короткова
	1936
	кер
	150
	17,50
	100

	278
	Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Ленина
	1951
	кер
	150
	100,20
	100

	279
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Лермонтова
	1983
	кер
	150
	223,00
	92

	280
	Дворов.канал. от д.№ 46 по ул.Ломоносова
	1967
	кер
	150
	135,10
	100

	281
	Дворов.канал. от д.№ 23 по ул.Комсомольская
	1978
	кер
	150
	156,60
	100

	282
	Дворов.канал. от д.№ 29/26 по ул.Словацкого восстания
	1936
	кер
	150
	80,90
	100

	283
	Дворов.канал. от д.№ 72 по ул.Горького
	1966
	кер
	150
	52,40
	100

	284
	Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Словацкого восстания
	1962
	кер
	150
	57,05
	100

	285
	Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Словацкого восстания
	1962
	кер
	150
	54,40
	100

	286
	Дворов.канал. от д.№ 27 по ул.Словацкого восстания
	1962
	кер
	150
	24,10
	100

	287
	Дворов.канал. от д.№ 49 по ул.Горького
	1965
	кер
	150
	83,10
	100

	288
	Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Ломоносова
	1973
	кер
	150
	4,30
	100

	289
	Дворов.канал. от д.№ 79 по ул.Ленина
	1959
	кер
	150
	37,40
	100

	290
	Дворов.канал. от д.№ 59 по ул.Свердлова
	1962
	кер
	150
	48,20
	100

	291
	Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Ломоносова
	1934
	кер
	150
	117,50
	100

	292
	Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Ломоносова
	1938
	кер
	150
	81,30
	100

	293
	Дворов.канал. от д.№ 7 по ул.Ломоносова
	1938
	кер
	150
	103,00
	100

	294
	Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Ломоносова
	1936
	кер
	150
	136,60
	100

	295
	Дворов.канал. от д.№ 36 по ул.Лермонтова
	1967
	кер
	150
	97,00
	100

	296
	Дворов.канал. от д.№ 38 по ул.Лермонтова
	1973
	кер
	150
	61,90
	100

	297
	Дворов.канал. от д.№ 27/470 по ул.Ленина
	1934
	кер
	150
	164,30
	100

	298
	Дворов.канал. от д.№ 25/11 по ул.Ленина
	1934
	кер
	150
	213,00
	100

	299
	Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Ленина
	1963
	кер
	150
	96,05
	100

	300
	Дворов.канал. от д.№ 47 по ул.Ленина
	1959
	кер
	150
	55,20
	100

	301
	Дворов.канал. от д.№ 51 по ул.Ленина
	1959
	кер
	150
	67,95
	100

	302
	Дворов.канал. от д.№2а по ул.Орловская
	1959
	чвр
	150
	114,00
	100

	303
	Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Свердлова 
	1966
	кер
	200
	99,20
	100

	304
	Дворов.канал. от д.№ 57 по ул.Свердлова 
	1970
	кер
	150
	23,10
	100

	305
	Дворов.канал. от д.№ 61 по ул.Свердлова 
	1969
	кер
	150
	91,70
	100

	306
	Дворов.канал. от д.№ 63 по ул.Свердлова 
	1958
	кер
	200
	11,20
	100

	
	
	
	кер
	150
	24,00
	

	307
	Дворов.канал. от д.№ 64 по ул.Свердлова 
	1959
	кер
	150
	68,70
	100

	308
	Дворов.канал. от д.№ 65 по ул.Свердлова 
	1958
	кер
	150
	29,30
	100

	309
	Дворов.канал. от д.№ 66 по ул.Свердлова 
	1960
	кер
	150
	24,80
	100

	310
	Дворов.канал. от д.№ 67 по ул.Свердлова 
	1959
	кер
	150
	87,50
	100

	311
	Дворов.канал. от д.№ 71 по ул.Свердлова 
	1959
	кер
	150
	58,50
	100

	312
	Дворов.канал. от д.№ 73 по ул.Свердлова 
	1958
	кер
	150
	64,35
	100

	313
	Дворов.канал. от д.№ 68 по ул.Горького
	1963
	кер
	150
	70,35
	100

	314
	Дворов.канал. от д.№ 70 по ул.Горького
	1963
	кер
	150
	61,85
	100

	315
	Дворов.канал. от д.№ 86 по ул.Горького
	1958
	кер
	150
	76,60
	100

	316
	Дворов.канал. от д.№ 88 по ул.Горького
	1959
	кер
	150
	31,50
	100

	317
	Дворов.канал. от д.№ 78 по ул.Горького
	1959
	кер
	150
	63,65
	100

	318
	Дворов.канал. от д.№ 76 по ул.Горького
	1959
	кер
	150
	47,50
	100

	319
	Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Словацкого восстания
	1935
	кер
	100
	170,00
	100

	320
	Дворов.канал. от д.№ 20 по ул.Словацкого восстания
	1935
	кер
	100
	58,60
	100

	321
	Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Словацкого восстания
	1963
	кер
	150
	64,30
	100

	322
	Дворов.канал. от д.№ 23 по ул.Словацкого восстания
	1963
	кер
	150
	61,25
	100

	323
	Дворов.канал. от д.№ 26 по ул.Словацкого восстания
	1958
	кер
	150
	30,00
	100

	324
	Дворов.канал. от д.№ 28 по ул.Словацкого восстания
	1958
	кер
	150
	122,00
	100

	325
	Дворов.канал. от д.№ 32 по ул.Словацкого восстания
	1951
	кер
	150
	16,00
	100

	326
	Дворов.канал. от д.№ 40 по ул.Словацкого восстания
	1935
	кер
	150
	38,80
	100

	327
	Дворов.канал. от д.№ 42/28 по ул.Словацкого Восстания
	1930
	кер
	150
	29,50
	100

	328
	Дворов.канал. от д.№ 76 по ул.Комсомольская
	1984
	кер
	150
	94,60
	100

	329
	Дворов.канал. от д.№ 130 по ул.Комсомольская
	1977
	кер
	150
	153,00
	100

	330
	Дворов.канал. от д.№ 79 по ул.Комсомольской
	1986
	кер
	150
	183,55
	100

	331
	Дворов.канал. от д.№ 83 по ул.Комсомольская
	1986
	кер
	150
	74,70
	100

	
	
	
	кер
	200
	45,50
	

	332
	Дворов.канал. от д.№ 42 по ул.Свердлова
	1960
	кер
	150
	122,20
	100

	331
	Дворов.канал. от д.№ 69 по ул.Свердлова
	1962
	кер
	150
	80,50
	100

	332
	Дворов.канал. от д.№ 12 по ул.Лесная
	1963
	кер
	200
	51,05
	100

	333
	Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Лесная
	1961
	кер
	100
	9,90
	100

	334
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Лесная
	1961
	кер
	100
	34,80
	100

	335
	Дворов.канал. от д.№ 81 (9-тиэт.) по ул.Комсомольская
	1991
	кер
	200
	122,00
	100

	336
	Дворов.канал. от д.№ 85 по ул.Комсомольская
	1989
	кер
	200
	90,75
	100

	337
	Дворов.канал. от д.№ 128 по ул.Комсомольская
	1977
	кер
	150
	97,00
	100

	338
	Дворов.канал. от д.№ 132 по ул.Комсомольская
	1984
	кер
	150
	108,00
	100

	339
	Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Энтузиастов
	1991
	кер
	150
	131,00
	100

	340
	Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Энтузиастов
	кер
	150
	64,00
	100

	341
	Внутрикв.канал.сеть от КК_3 до КК-4 (юго-западная част.сектор)
	1993
	кер
	200
	108,00
	100

	342
	Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Советская
	1993
	кер
	150
	17,50
	100

	343
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Советская
	1993
	кер
	150
	8,00
	100

	344
	Дворов.канал. от д.№9 по ул.Советская
	1980
	кер
	150
	17,50
	100

	345
	Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Советская
	1980
	кер
	150
	21,00
	100

	346
	Дворов.канал. от д.№ 11 по ул.Советская
	1980
	кер
	150
	6,50
	100

	347
	Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Гоголя
	1977
	кер
	150
	46,00
	100

	348
	Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Красная площадь
	1955
	асбц
	100
	9,50
	100

	349
	Дворов.канал. от д.№ 121 по ул. Тульское шоссе
	1990
	чвр
	100
	36,00
	100

	
	
	1984
	кер
	150
	30,00
	

	350
	Дворов.канал. от д.№ 119 по ул. Тульское шоссе; кв.№1
	1993
	кер
	100
	30,50
	100

	
	
	1993
	кер
	100
	30,00
	

	351
	Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Энтузиастов
	1996
	кер
	150
	182,00
	43

	352
	Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Словацкого восстания
	1970
	кер
	150
	63,90
	100

	353
	Дворов.канал. от д.№ 14 по ул.Словацкого восстания
	1970
	кер
	200
	25,00
	100

	
	
	
	чвр
	100
	49,20
	

	354
	Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Словацкого восстания
	1986
	кер
	150
	87,00
	100

	355
	Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Словацкого восстания
	1955
	чвр
	100
	35,00
	100

	356
	Дворов.канал. от д.№4 по ул.Словацкого восстания
	1966
	чвр
	100
	66,20
	100

	357
	Дворов.канал. от д.№6 по ул.Словацкого восстания
	1973
	чвр
	100
	59,20
	100

	358
	Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Ломоносова
	1963
	чвр
	150
	60,50
	100

	359
	Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Ломоносова
	1991
	кер
	250
	115,10
	100

	360
	Дворов.канал. от д.№ 14 по ул.Орловская
	1960
	чвр
	100
	23,05
	100

	361
	Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Орловская
	1970
	чвр
	100
	69,30
	100

	362
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Орловская
	1980
	чвр
	150
	72,40
	100

	363
	Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Ленина
	1960
	чвр
	100
	45,60
	100

	364
	Дворов.канал. от д.№ 21/2 по ул.Некрасова
	1968
	чвр
	100
	50,55
	100

	365
	Дворов.канал. от кинотеатра "Комета"
	1966
	кер
	150
	83,51
	100

	366
	Дворов.канал. от д.№ 45 по ул.Маяковского
	1998
	кер
	200
	84,30
	39

	367
	Дворов.канал. от д.№ 8а по ул.Химиков
	1998
	чвр
	150
	34,50
	100

	368
	Дворов.канал. от д.№ 89а по ул.Ленинградская
	1998
	чвр
	100
	15,00
	100

	369
	Дворов.канал.  по ул.Химиков
	1998
	чвр
	200
	23,60
	35

	
	
	
	чвр
	300
	329,80
	

	370
	Дворов.канал. от  39 кв.ж.д. по ул.Красноармейская
	
	чвр
	150
	118,20
	33

	371
	Дворов.канал. от д.№ 81 по ул.Красноармейская
	
	чвр
	250
	26,75
	100

	372
	Библиотека по ул.Лермонтова 
	1974
	кер
	100
	32,30
	100

	373
	Ефремовский Химтехникум
	
	чвр
	150
	436,70
	100

	374


	Дворов.канал.  МПЦ "Октябрьский"
	1967
	кер
	150
	170,40
	100

	
	
	1967
	кер
	200
	358,50
	

	375
	Дворов.канал. МСЧ по ул.Словацкого восстания
	1958
	чвр
	250
	349,50
	100

	
	
	1958
	чвр
	150
	602,30
	

	376
	Дворов.канал. Детский сад № 3 
	1963
	асбц
	150
	79,50
	100

	
	
	
	асбц
	100
	9,60
	

	377
	Дворов.канал. Детский сад № 4 по ул.Свердлова 55а  
	1966
	кер
	150
	58,00
	100

	
	
	1964
	кер
	150
	100,00
	

	378
	Дворов.канал. Детский сад № 6 по ул.Химиков
	1966
	чвр
	89
	123,30
	100

	379
	Дворов.канал. Детский сад № 8 по ул.Дружбы,27 
	1965
	кер
	150
	125,80
	100

	380
	Дворов.канал. Детский сад № 1  
	1938
	кер
	100
	69,00
	100

	381
	Дворов.канал. Детской худ.школы по ул.Садовая, д.68 
	1968
	кер
	150
	23,00
	100

	382
	Дворов.канал. Детский сад № 5 по ул. Тульское шоссе 
	1968
	кер
	150
	100,00
	100

	383
	Дворов.канал. Детский сад № 4 по ул.Свердлова 
	1968
	кер
	150
	244,30
	100

	384
	Каток по ул.Московская застава 
	1965
	чвр
	100
	37,00
	100

	
	
	1965
	чвр
	150
	84,90
	

	385
	Дворовая канализ. ДК "Химик" 
	1983
	чвр
	100
	34,00
	100

	
	
	
	чвр
	150
	88,50
	

	386
	Дворовая канал. По ул. Ленинградская д № 118 - 120 
	2002
	чвр
	100
	110,00
	26

	387
	Дворовая канал. по ул.Заводская от ПО "Печатник"
	1932
	кер
	200
	133,00
	100

	388
	Дворовая канал. Ул. Свердлова от Ветлаборатории 
	1932
	кер
	200
	55,00
	100

	389
	Дворовая канал. ул. Свердлова от Военного комиссариата 
	1932
	кер
	150
	45,00
	100

	390
	Дворовая канал. по ул.Свердлова от ТОРЦ
	1932
	кер
	150
	180,00
	100

	391
	Дворовая канал. по ул.Ленина дом № 17
	1998
	кер
	100
	44,70
	100

	392
	Дворовая канал по ул. Карла Маркса д 27
	1939
	чуг
	100
	33,00
	100

	393
	Дворовая канал  по ул. Комсомольская, дома  №118,116,114
	2004
	ПВХ
	160
	97,50
	100

	394
	Дворовая канал здания администрации ул. Свердлова, д.43
	1963
	кер
	150
	105,00
	100

	395
	Дворовая канал  д.№43 А по ул. Свердлова
	
	ПВХ
	100
	43,00
	100

	396
	Дворовая канализация МДОУ №7 по ул. Ленина, д. 36 "А"
	
	кер
	150
	187,18
	100

	
	
	
	чвр
	150
	46,84
	

	
	
	
	ст
	70
	7,00
	

	397
	Дворовая канализация на МДОУ № 13 по ул. Садовая, д.10
	
	чвр
	100
	47,20
	100

	398
	Дворовая канализация на мдоу № 16 по ул. Дружбы, д.10
	
	кер
	150
	30,50
	100

	
	
	
	чвр
	100
	16,70
	

	399
	Дворовая канализация на МДОУ № 17 по Тульскому шоссе, д.12 "А" 
	
	чвр
	150
	14,00
	100

	
	
	
	кер
	150
	220,00
	

	400
	Дворовая канализация МДОУ № 18 поул. Ломоносова, д.42 "А"
	
	кер
	150
	84,90
	100

	401
	Дворовая канализация на МДОУ № 19  им. Монтесори по ул. Менделеева, д.4
	
	чвр
	150
	11,00
	100

	
	
	
	кер
	150
	87,85
	

	402
	Дворовая канализация на МДОУ № 21 по ул. Ленина, д.27 "А"
	
	кер
	100
	14,00
	100

	
	
	
	кер
	50
	52,50
	

	Общая протяженность  канализационных сетей
	
	77277,78
	


	Характеристика КНС                                                                                

	Наименование
	Производительность м3/час, проект/факт
	Количество,      марка насосов
	Установленная мощность, кВт
	 Среднее потребление электроэнергии, тыс. кВт* час/год           
	 Степень износа,%, срок ввода в эксплуатацию
	Примечание     (описание состояния, проблемы, перспектива)

	КНС №1ул. Менделеева
	1.140 куб.м/час
	1.ФГ-144х10,5       
	107,2 кВт
	0,006/
	100%
	Замена насосных агрегатов на новые

	
	2.140 куб.м/час
	2.ФГ-144х10,5       
	
	
	
	

	
	3.200 куб.м/час
	3. СМ 150х125х315/4
	
	50,4
	1983 г.
	

	
	4. 16 куб.м /час
	4.Гном 16х16
	
	
	
	

	 КНС №2  ул. Дачная
	1.140 куб.м/час
	1.ФГ-144х10,5       
	54,2 кВт
	0,0035/
	74%
	Замена насосных агрегатов на новые

	
	2.140 куб.м/час
	2.ФГ-144х10,5       
	
	
	
	

	
	3. 16 куб.м /час
	3.Гном 16х16
	
	30,324
	1977 г.
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	 КНС №3 ул. Строителей
	1.200 куб.м/час
	1. СМ 150х125х315/4
	132,2 кВт
	0,016/
	51%
	 

	
	2.200 куб.м/час
	2. СМ 150х125х315/4
	
	
	
	

	
	3.200 куб.м/час
	3. СМ 250х200х400/4
	
	135,144
	1964 г.
	

	
	4. 16 куб.м /час
	4.Гном 16х16
	
	
	
	

	КНС №5 ул. Ленинградская       
	1.180 куб.м/час
	1. СМ 150х125х315/4
	62,2 кВТ
	0,0047/
	77%
	 

	
	2. 180 куб.м/час
	2. СМ 150х125х315/4
	
	
	
	

	
	3. 16 куб.м /час
	3.Гном 16х16
	
	40,86
	1971 г.
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	КНС №6 м-н "Южный"
	1.60 куб.м/час
	1.ПНВ 60
	54,2 кВт
	0,002/
	57%
	 

	
	2.50 куб.м/час
	2. СМ  80х50х200
	
	
	
	

	
	3.60 куб.м/час
	3.ПНВ 60
	
	18,324
	1983 г.
	

	
	4. 16 куб.м /час
	4. Гном 16х16
	
	
	
	


	Характеристика канализационных  колодцев

	
	
	
	

	№ п/п
	Место расположения
	кол-во колодцев
	деталировка

	1
	2
	3
	4

	1
	ул. Словацкого восстания- ул. Некрасова
	1
	шибер затворный на канализационном коллекторе           чвр. Д=600мм

	2
	ул. Карла Маркса в районе переезда
	1
	шиберная задвижка на канализационном коллекторе №2 ж/б Д=500мм.


2.3. Система и структура водоотведения населенных пунктов
Информация о населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населения свыше 100, в которых имеется централизованное водоснабжение и отсутствует централизованная система водоотведения (сети и КОС)
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения,  чел.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения,  чел.

	1
	с. Лобаново
	341
	25
	п. Степной
	325

	2
	д. Малая Хмелевая
	272
	26
	п. Кременный
	38

	3
	д. Сретенка
	282
	27
	д. Кукуй
	178

	4
	д. Круглики
	400
	28
	д. Кочкино
	37

	5
	п. Коммунаров
	128
	29
	д. Круглое
	224

	6
	д. Ярославка
	322
	30
	д. Большая Корчажка
	83

	7
	д. Николаевка
	167
	31
	д. Ясеновая
	668

	8
	д. Яндовка
	115
	32
	д. Богово
	191

	9
	д. Пушкари
	437
	33
	п. Совхозный
	169

	10
	д. Иноземка
	767
	34
	с. Дубики
	194

	11
	д. Стрельцы
	282
	35
	д. Большие Медвёдки
	441

	12
	п. им. Красина
	291
	36
	с. Пожилино
	537

	13
	д. Красная Заря
	224
	37
	с. Павло-Хутор
	247

	14
	д. Покровка
	101
	38
	с. Овсянниково
	419

	15
	п. Восточный
	846
	39
	с. Тормасово
	116

	16
	д. Шкилёвка
	596
	40
	п. Мирный
	536

	17
	д. Ступино
	302
	41
	д. Чернятино
	661

	18
	д. Кугушевские Выселки
	334
	42
	д. Заречье
	1275

	19
	п. Первомайский
	316
	43
	д. Каланчиновка
	123

	20
	д. Мечнянка
	188
	44
	д. Большие Плоты
	588

	21
	с. Шилово
	529
	45
	с. Козье
	92

	22
	п. Козьминский
	151
	46
	с. Новокрасивое
	408

	23
	д. Кытино
	343
	47
	д. Медовая
	121

	24
	п. Октябрьский
	238
	
	
	


Информация о канализационных очистных сооружениях (КОС)
	Наименование населенного пункта
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность, м.куб./сут.
	Уровень износа
	Потребность в строительстве (реконструкции) да / нет

	
	
	проектная
	фактическая
	необходимая
	
	

	1. Существующие КОС, находящиеся в собственности МО.

	Отсутствуют
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. КОС, находящиеся в частной собственности, взамен которых необходимо строительство новых очистных сооружений для приема стоков жилищного фонда и социальной сферы.
	 

	Отсутствуют
	 
	 
	 
	 
	 
	х

	3. Потребность в строительстве очистных сооружений 
	 

	п. Восточный
	х
	х
	х
	250
	х
	х

	д. Чернятино
	х
	х
	х
	200
	х
	х

	д. Круглики
	х
	х
	х
	200
	х
	х

	с. Шилово
	х
	х
	х
	250
	х
	х

	д. Большие Медведки
	х
	х
	х
	150
	х
	х

	С. Ступино
	х
	х
	х
	150
	х
	х

	с. Лобаново
	х
	х
	х
	250
	х
	х

	д. Ясеновая
	х
	х
	х
	200
	х
	х


Информация об объектах водоотведения в муниципальном образовании 
	Наименование населенного пункта
	Всего
	в т.ч. ветхие
	В собственности МО
	Бесхозяйные 
	В частной собственности
	В конкурсной массе
	Наличие КОС (да / нет)

	
	
	
	всего
	на обслуживании РСО
	в т.ч. ветхие
	не переданы на обслуживание в РСО
	в т.ч. ветхие
	всего
	в т.ч. поставлены на учет как бесхозяйные
	в т.ч. ветхие
	всего
	в т.ч. ветхие
	всего
	в т.ч. ветхие
	

	д. Кукуй
	0,325
	0,24
	0,325
	0,325
	0,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Трусово
	0,579
	0,24
	0,579
	0,579
	0,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Покровка
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. М.Хмелевая
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Стреличья  Поляна
	0,3
	0,26
	0,3
	0,3
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Новокрасивое
	0,848
	0,37
	0,848
	0,848
	0,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Николаевка
	0,6
	0,54
	0,6
	0,6
	0,54
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пос.Октябрьский (Колос)
	1,068
	0,75
	1,068
	1,068
	0,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Б.Медведки
	0,978
	0,8
	0,978
	0,978
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Овсянниково
	1,0
	1,1
	1,0
	1,0
	1,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д.Яндовка
	1,0
	0,87
	1,0
	1,0
	0,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Пожилино
	6,0
	0,32
	6,0
	6,0
	0,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	пос.Козьминский
	2,744
	1,04
	2,744
	2,744
	1,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Кытино
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	С. Лобаново(РЭП)
	1,991
	1,42
	1,991
	1,991
	1,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	пос. Восточный
	2,425
	0,78
	2,425
	2,425
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Мечнянка
	2,0
	1,32
	2,0
	2,0
	1,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Д.Павлов Хутор
	2,0
	2
	2,0
	2,0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Степной
	5,411
	2
	5,411
	5,411
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Д. Круглики
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д.Ясеновая
	2,65
	1,75
	2,65
	2,65
	1,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Сретенка
	3,0
	2,61
	3,0
	3,0
	2,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Ступино
	3,0
	2,9
	3,0
	3,0
	2,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Чернятино
	3,57
	1,59
	3,57
	3,57
	1,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Заречье
	3,9
	3,32
	3,9
	3,9
	3,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Б.Плоты
	5,0
	2,05
	5,0
	5,0
	2,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	пос.Первомайский
	2,5
	0,45
	2,5
	2,5
	0,45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Шилово
	3,824
	2,29
	3,824
	3,824
	2,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	город Ефремов
	76,7
	66,9
	76,7
	76,7
	66,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	137,594
	102,09
	137,594
	137,594
	102,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Город Ефремов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,6
	 
	 
	 
	 


2.4. Ситема и структура ливневой канализации  г. Ефремова

            На территории г.Ефремова устроена ливневая канализация — система организованного сбора и последующего водоотведения талой воды и атмосферных осадков.

Характеристика ливневой канализации города Ефремов
	
	Наименование объекта
	год ввода в эксплуатацию
	материал
	диаметр трубы (параметры канала)
	протяженность линий, м.
	Глубина, м.

	1
	Ливневая канализация по ул. Воронежское шоссе
	1984
	сталь
	720
	330
	

	
	
	
	сталь
	820
	11
	

	2
	Труба по ул. Мира
	1968
	железобетон
	1000
	208
	0,8

	3
	Труба от ул. Свердлова через 25 квартал
	1954
	железобетон
	600
	10
	1,1

	
	
	
	кирпич
	700х800
	60
	1,35

	
	
	
	кирпич
	700х800
	46
	1,8

	
	
	
	кирпич
	700х800
	22,5
	2,7

	
	
	
	кирпич
	700х800
	61
	2,7

	
	
	
	железобетон
	1000
	5
	0,9

	
	
	
	камень
	700х800
	125
	0,9

	
	
	
	железобетон
	1000
	17
	1,75

	
	
	
	железобетон
	1000
	40,5
	1,5

	
	
	
	сталь
	600
	12
	0,5

	4
	Труба от ул. Свердлова 25 квартал
	1965
	железобетон
	600
	10
	

	5
	Труба от ул. Карла Маркса за переездом
	1964
	сталь
	30
	17
	1,42

	6
	Труба от ул. Карла Маркса через дорогу
	1963
	железобетон
	700
	10
	1,2

	7
	Труба от ул. Карла Маркса у переезда
	1955
	железобетон
	1050
	10
	1,0

	8
	Труба от ул. Карла Маркса
	1963
	железобетон
	600
	10
	1,0

	9
	Труба от ул. Карла Маркса у элеватора
	1971
	железобетон
	1250
	12,9
	2,1

	10
	Труба по ул. Ленина у развилки
	
	железобетон
	1000
	20,0
	

	11
	Труба по ул. Красноармейская у развилки
	
	железобетон
	600
	15,0
	1,1

	12
	Труба по ул. Свердлова
	1972
	железобетон
	500
	17,5
	0,1

	13
	Труба по ул.  Карла Маркса
	1948
	сталь
	800
	24,0
	2,1

	14
	Труба по ул. Ломоносова от дома № 5
	1960
	чугун
	600
	5,4
	0,5

	
	
	
	камень
	100х800
	23,0
	0,5

	
	
	
	чугун
	600
	30,5
	1,3

	
	
	
	камень
	700х800
	2,6
	1,3

	15
	Лотки ул. Ломоносова между домами 3 и 5 
	2017
	железобетон
	Лоток Л 4-8,
39 шт.
	116,0
	0,5

	16
	Труба по ул. Ломоносова
	1974
	железобетон
	1250
	8,0
	

	17
	Труба по ул. Лермонтова
	1968
	железобетон
	100
	11,0
	1,37

	18
	Труба по ул. Некрасова у вокзала
	1961
	сталь
	600
	30,0
	

	19
	Ливневая канализация через Красную площадь
	2020
	полиэтилен
	400/487
	346,7
	1,35-2,37

	
	
	
	полиэтилен
	200/225
	152
	

	
	
	
	Лоток водосточный канальный
	1000/250/305/225
	36,0
	0,65

	
	
	
	Лоток Л4-8
	2970х780х530
	130,7
	0,5

	
	Итого
	
	
	
	1986,3
	


2.5. Структура системы очистки стоков г. Ефремов
Очистные сооружения АО «ЕЗСК Сервис» запущены в 1964 году. Развитие очистных сооружений осуществлялось в две очереди, расширение сооружений проводилось в 1985 году. Цех расположен в 5,5 км на восток от города Ефремова. Площадка главных насосных станций расположена на левом берегу реки «Красивая Меча» п. Красина вблизи города Ефремова. 


Проектная мощность сооружений составляет 80 тыс. м3 в сутки. Очистке подвергается смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. На данный момент фактический объём очистки сточных вод составляет около 30 тыс. м3 в сутки, в том числе хозяйственно-бытовые стоки города - около 60 %.

          На очистных сооружениях выделены две линии очистки сточных вод. Первая линия предназначена для очистки химически-загрязнённых сточных вод АО «ЕЗСК Сервис» и сточных вод ООО «Каргилл» (ОАО «ГПК «Ефремовский»), вторая линия – для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод жилой зоны и предприятий города.


Химически загрязненные стоки завода синтетического каучука поступают в приемный резервуар главной насосной станции промстоков (ГНС промстоков).  Из резервуара насосами перекачиваются по одному из напорных трубопроводов №1 или №2 протяженностью 3500 м, диаметрами 500 мм на площадку очистных сооружений. 

На площадке очистных сооружений химически загрязненные  стоки вначале поступают в камеру гашения остаточного напора. В эту же камеру поступают промышленные стоки  ООО «Каргилл» совместно с хозяйственно-бытовыми стоками микрорайона «Южный».

Далее стоки проходят через горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где происходит выпадение содержащихся в стоках механических примесей, большей частью минерального происхождения.

Химически загрязненные сточные воды поступают на три первичных отстойника  для отделения плавающих и оседающих веществ. Плавающие вещества удаляются с поверхности воды в жиросборники, оседающие вещества при помощи скребков, закрепленных на вращающейся ферме, сдвигаются в приямок отстойника. Из жиросборника и приямков собранные вещества периодически насосами откачиваются  на карты .

Осветленная вода со всех отстойников собирается в один коллектор и поступает на два параллельно работающих усреднителя расчетного притока и концентраций загрязнений. После усреднителей химически загрязненные  сточные воды смешиваются в  камере с хозяйственными стоками жилой зоны и промстоками предприятий города, прошедшими механическую очистку, и совместно поступают на биологическую очистку в аэротенки.

Хозяйственные стоки жилой зоны и промышленные стоки  предприятий города  поступают на главную насосную станцию хозстоков (ГНС хозстоков), где разделяются  на два потока по числу механических решеток с прозорами  шириной 20мм для прохождения предварительной механической очистки.

Задержанные на решетках отбросы сбрасываются на сортировочные столы, где вручную производится сортировка с удалением отбросов, не подлежащих дроблению (главным образом, крупных  волокнистых и металлических предметов),  а затем  направляются  в  дробилки. Измельченные отбросы сбрасываются в канал перед решетками. Отбросы, неподдающиеся дроблению, накапливаются в специальных контейнерах и вывозятся за пределы станции.

Из резервуара  хозяйственные стоки жилой зоны и промстоки предприятий города  насосами по одному из напорных трубопроводов №3 или №4 диаметром 500мм подаются на площадку очистных сооружений.

На площадке очистных сооружений хозяйственные стоки  жилой зоны и  промстоки предприятий города проходят так же механическую очистку  на канализационных механизированных  решетках с прозорами  шириной 5мм.


В песколовках происходит осаждение из сточных вод тяжелых минеральных веществ. Осадок из песколовок удаляется вручную по мере накопления. 


После песколовок через распределительную камеру хозяйственные стоки жилой зоны и  предприятий города направляются на радиальные отстойники.  Жировая пленка, плавающие примеси и осадок, задерживаются в первичных отстойниках и периодически насосами  откачиваются на иловые карты.


После механической очистки хозяйственные стоки жилой зоны и промстоки  предприятий города направляются в камеру смешения, где смешиваются с химически загрязненными стоками АО «ЕЗСК Сервис», ООО «Каргилл»,  прошедшими также механическую очистку, и   совместно направляются на биологическую очистку.

Биологическая очистка смешанного стока.

В состав сооружений биологической очистки входят два параллельно работающих 3-х секционных аэротенка-смесителя  и семь радиальных вторичных отстойников. На этом этапе осуществляются следующие операции: 

· подача подготовленных сточных вод в аэротенки;

· аэрация воздухом смеси сточных вод и активного ила в аэротенках, биологическая очистка стоков;

· осаждение активного ила во вторичных отстойниках;

· возврат активного ила из вторичных отстойников в аэротенки.

    Аэротенки-смесители представляют собой резервуары, в которых производится окисление растворенных органических веществ сточной жидкости с помощью «активного ила» -  хлопьев ила, заселенные огромным количеством микроорганизмов, и кислорода.

Для подачи воздуха в аэротенки на воздуходувной станции установлены три параллельно работающих  воздухонагнетателя.  Работа одного воздухонагнетателя из трех  обеспечивает необходимое количество кислорода для поддержания процессов жизнедеятельности микроорганизмов, а также для перемешивания иловой жидкости, поддерживания активного ила во взвешенном состоянии и удаления летучих веществ, образующихся в процессе обмена веществ.

Из аэротенков иловая смесь направляется в распределительные  камеры вторичных отстойников, где происходит разделение иловой смеси на активный ил, оседающий на дно отстойников и очищенную осветленную жидкость (очищенный сток). 
Со дна вторичных отстойников активный ил  поступает в резервуары насосной станции, а из резервуаров насосами подается на регенерацию - восстановление окислительной способности ила -  в регенераторы аэротенков.  Избыточный активный ил откачивается на иловые карты для естественной просушки.

  Очищенный сток подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия NaClO и через брызгальный бассейн сбрасывается в реку Красивая Меча.

 Перечень основного  технологического оборудования и сооружений 

цеха Очистные сооружения.

ГНС Промстоков

1. Агрегат электронасосный СМ 200-150-500        - 3 шт.

Диаметр входного патрубка 200 мм,

диаметр выходного патрубка 150 мм,

номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм.

Мощность электродвигателя 200 квт/час,

напор 80 м.вод.ст.

 Предназначен для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (рН) от 6 до 9, плотностью до 1100 кг/м3. 

ГНС хоз.стоков

1. Агрегат электронасосный СМ 200-150-500       - 4 шт.

Диаметр входного патрубка 200 мм,

диаметр выходного патрубка 150 мм,

номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм.

Мощность электродвигателя 250 квт/час,

напор 80 м.вод.ст.

 Предназначен  для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (рН) от 6 до 9, плотностью до 1100 кг/м3. 

2. Канализационная механизированная решетка РК – предназначена для очистки сточных вод от механических примесей. 

Прозор решетки 20 мм.

Расстояние между стержнями 30 мм.

Привод решетки электрогидравлический: мощность 2,2 квт; 1500 об/мин.

3. Грабли МГ – 11 – 1 шт. с шириной проходов 20мм, мощность электродвигателя 1 квт, число оборотов электродвигателя – 930 об/мин.

Узел  Механической Очистки 

 Насосная станция хозстоков

1. Канализационная механизированная решетка СУЭ.

 Предназначена для задержания и извлечения крупных отбросов, содержащихся в сточной жидкости. Прозоры решетки 5 мм, мощность эл.двигателя 1 квт, число оборотов 950 об/мин.

2. Насос типа 4 НФ для откачки осадка и опорожнения первичных отстойников хозстоков. Производительность 180 м3/час, напор 20 м вод.ст., число оборотов 960, мощность эл.двигателя 22 квт/час.

3. Центробежный насос СМ 150-125-345-4ВА180 для откачки осадка и опорожнения первичных отстойников. Производительность 160 м3/час, напор 22,5 м вод. ст. мощность электродвигателя 22 кВт, число оборотов 1460об /мин.

4. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 4 шт.,  Ø6 х 4,5 м,. Предназначены для удаления тяжелых примесей из хозяйственно-бытовых сточных вод.
5. Первичные отстойники хозстоков – 4 шт. Д=20м, гидравлическая глубина 3,1 м. Нагрузка 1,5 м3/час на площади отстойника. Объем отстойника 900 м3.  Предназначены для удаления с поверхности жировой пленки и плавающих веществ, а также удаления выпавшего осадка.

6. Усреднитель 27x48x5,9, объёмом 7700 м3 с аэрацией стоков сжатым воздухом интенсивностью 3 м3/час на 1 м2  поверхности. Площадь усреднителя 2700м2.
7.  Усреднитель размером 24х24х6, объемом 3456 м3, с аэрацией стоков сжатым воздухом интенсивностью 3 м3/час на 1 м2 поверхности. 

Насосная станция промстоков

1. Центробежный насос СМ 150-125-345-4ВА180 S4 для  откачки осадка и опорожнения первичных отстойников промстоков. Производительность 160 м3/час, напор 22,5 м вод. ст. мощность электродвигателя 22 кВт, число оборотов1460 об /мин.

2. Насос типа 4 НФ для  откачки осадка и опорожнения первичных отстойников    промстоков. Производительностью 180 м3/час, напор 22 м вод.ст., мощность эл.двигателя 20 квт/час, число оборотов 1450 об/мин.

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 2шт.,  Ø4м х 3,5м предназначены для удаления тяжёлых механических примесей из промышленных сточных вод.

4. Первичные отстойники промстоков – 3 шт. для отстоя жидкости от механических примесей. Д-20м., гидравлическая глубина 3,1 м., нагрузка 1,5 м3/час на м2 площади отстойника. Объем отстойника 880 м3. Предназначены для удаления с поверхности жировой пленки и плавающих веществ, а также удаления выпавшего осадка.
Узел биологической очистки

Совмещенная насосная станция

1. Три насоса типа КФС315-45 для циркуляции активного ила и подачи избыточного ила на илоуплотнитель, производительностью 315м3/час, напор 45м вод.ст., число оборотов 1450, мощность эл.двигателя 75кВт/час.

2. Два насоса ЛХ200-150-400 для циркуляции активного ила и подачи избыточного ила на илоуплотнитель. Производительность 315м3/час, напор 50м вод.ст., число оборотов 1470 об/мин, мощность электродвигателя 75 кВт.

3. Два насоса типа 4НФ  для перекачки хозфекальных стоков цеха в камеру гашения напора перед зданием решеток. Производительностью 180 м3/час, напор 22 м вод.ст., мощность эл.двигателя 20 кВт/час, число оборотов 1450 об/мин.

 4. Насос технической воды типа 4 НФ, производительностью180м3/час, напор 22 м вод.ст., число оборотов 1450, мощность эл.двигателя 20 кВт/час.

5. Насос типа 6 НФ для опорожнения секции аэротенка, вторичных отстойников. Производительность 360-500м3/час, напор 20 м вод.ст., число оборотов 960, мощность эл.двигателя 55 кВт/час.

6. Аэротенк №1 65х60х6  – смеситель трёхсекционный, четырёхкоридорный с рассредоточенным и  сосредоточенным впуском очищаемой жидкости и рассредоточенным впуском активного ила.

7. Аэротенк №2 60х54х5 – смеситель трёхсекционный, трёхкоридорный с рассредоточенным выпуском очищаемой жидкости и сосредоточенным впуском активного ила. Аэротенки предназначены для полной биологической очистки смеси хозфекальных и промышленных стоков

8. Вторичные отстойники предназначены для разделения иловой жидкости на активный ил и осветлённую воду. Отстойники радиального типа:

-
Отстойники №1,2,3, диаметром 20м и глубиной 3,5м;

-
Отстойники №4,5,6,7 диаметром 24м и глубиной 3,5м;

Воздуходувная станция

1. Центробежный турбокомпрессор типа ТВ-300-1,6-0,2 У1, предназначен для сжатия и подачи воздуха по воздуховодам на аэротенки и усреднители.

Производительность 18000 м3/час.

Конечное давление 0,06 МПа (0,6 кгс/см2).

Мощность электродвигателя 400 кВт.

Тип электродвигателя А30-450.

Электродвигатель с турбокомпрессором соединяется посредством упругой муфты.

2. Центробежный нагнетатель типа 360-21-1 предназначен для сжатия и подачи воздуха по воздуховодам на аэротенки и усреднители.

Производительность 22500 м3/час.

Конечное давление 0,08 МПа (0,8 кгс/см2).

Мощность электродвигателя 630 кВт.

Тип электродвигателя АДТ-630.

Число оборотов 2975 об/мин.

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес
	 Собственник
	Обслуживающая организация
	Пояснения
	Год пост ройки 
	Производительность 
	% износа
	Насосное оборудование
	наличие резервуара чистой воды (да/нет), объем  (тыс.куб.м.)
	Нали чие  2-ого ввода по эл. снабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	проект., куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	количество
	марка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Муниципальная собственность
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Насосная станция 2-го подъема Пожилинсого водозабора
	с. Пожилино
	муниципальное образование
	МУП "ВКХ"
	71-71/008-71/008/014/2015-486/2
	167
	1976
	43200
	9360
	74
	4
	А113-4С; А112-4; ДАВ-200-4УЗ; А112-4
	2 резервуара по 1000 куб.м
	да

	2
	Насосная станция 2-го подъема Дубиковского водозабора
	д. Дубики
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-472/2
	148
	1968
	24000
	15600
	94
	4
	ДАВ-200-4УЗ;ДАВ-200-4УЗ;АЭ-400L-492;А113-4С
	2 резервуара по 1000 куб.м
	да

	3
	Насосная станция3-го подъема  
	г. Ефремов ул. Тульское шоссе 
	
	
	71-71/008-71/008/014/2015-53/1
	186
	1976
	68800
	24960
	74
	6
	А13-37-6; ДАВ-315-4УЗ; А13-37-6; А13-37-6; MOVE1841; А13-37-6
	2резервуара по 6000 куб. м
	да

	4
	МУП "АКС"
	д.Ясеновая
	муниципальное образование
	МУП "АКС"
	71-71/008-71/008/01           1/2015-572/1
	2315
	1978
	600
	272,9
	64
	1
	К 45-30
	1
	нет

	5
	МУП "АКС"
	д. Круглики
	муниципальное образование
	МУП "АКС"

	1
	1
	2012
	600
	70,6
	2
	1
	КМ 80-65-160
	нет
	нет

	2.Частная собственность
	 
	137200
	50263,5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	АО "ЕЗСК Сервис"
	г. Ефремов ул. Строителей
	АО "ЕЗСК Сервис"
	АО "ЕЗСК Сервис"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Областная и федеральная собственность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Конкурсное управление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Бесхозяйные
	 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 


2.6.        Технологические зоны водоотведения 

        В  территориальном развитии системы водоотведения муниципального образования можно выделить несколько технологических зон водоотведения:

1. Технологическая зона: г. Ефремов;
2. Технологическая зона: г. Ефремов, КНС на ул. К.Маркса – п. им. Красина, биологические очистные сооружения;
3. Технологическая зона: Ефремовский район (населенные пункты обслуживаемые МУП «АКС»: д. Чернятино, д. Новокрасивое, с. Овсянниково, д. Большие Плоты, д. Павлов Хутор, д. Ясеновая, с. Пожилино, д. Кукуй, д. Трусово, с. Малая Хмелевая, д. Большие Медведки, пос. Степной, с. Лобаново, д. Сретенка, п. Восточный, д. Николаевка, д. Круглики, д. Покровка, д. Яндовка, пос. Козьминский, д. Стрелечья Поляна, пос. Октябрьский, д. Кытино, с. Ступино, с. Мечнянка, с. Шилово);
4. Технологическая зона: д. Заречье.
Раздел 3.  «Действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение»
Таблица действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение с удельными показателями (нормами водопотребления и водоотведения)

	Наименование организации
	Водоснабжение/канализация
	Удельная норма потребления,

м3/(чел*мес) или иная
	Размер тарифа, руб/м3 

	МУП «ВКХ»
	Водоснабжение
	2,1-8,6
	30,82 (с 01.01.2026г.)
33,72 (с 01.10.2026г.)

	
	Водоотведение
	
	35,14 (с 01.01.2026г.)
38,48 (с 01.10.2026г.)

	МУП «АКС»
	Водоснабжение
	
	43,31 (с 01.01.2026г.)
47,21 (с 01.10.2026г.)

	
	Транспортировка стоков
	
	18,89 (с 01.01.2026г.)
20,59 (с 01.10.2026г.)


Раздел 4. «Направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования»

4.1. Основные напрвления развития, принципы, задачи и целевые показатели развития центральных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования включают:

- Обеспечение сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде
- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

4.2. Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования 

Развитие муниципального образования зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

Раздел 5. «Баланс водоснабжения и потребленя питьевой, технической воды муниципального образования»
- среднесуточный централизованный отпуск воды МУП «ВКХ» составил 21,0 тыс. м³/сут.

- среднесуточный централизованный отпуск воды МУП «АгроКомСлужба» составил 2,026 тыс. м³/сут.

- средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 275 л/сут 
Сведения об использовании воды МУП «ВКХ»
	Вода (тыс.куб.м./год)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Поднято
	8213,92
	8441,475
	7942,526
	7631,84
	7300,676
	8304,219
	7678,5

	Реализовано  потребителям
	4767,2
	4409,12
	4206,123
	4178,34
	4320,754
	4519,101
	4247,0

	Потери
	3446,72
	4034,07
	3736,403
	3453,51
	2979,922
	3785,069
	3431,5


Сведения об использовании воды МУП «АгроКомСлужба»

	Вода (тыс.куб.м./год)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Поднято
	858,6
	824,02
	837,1
	815,4
	840,5
	843,7
	803,5

	Реализовано  потребителям
	829,8
	791,19
	785,4
	761,0
	783,4
	784,7
	739,5

	Потери
	28,8


	32,83
	41,5
	54,4
	57,1
	59,0
	64,0


Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

1. Замена ветхих сетей водоснабжения.

2. Внедрение систем учёта воды.

3. Снижение давления в распределительных сетях.

4. Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водозаборных колонок.

5. Кап. ремонт  реконструкция водонапорных башен.

6. Установка ЧРП.

Раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования»
6.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу объектов системы водоснабжения муниципального образования»
- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглое);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглики);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Большие Плоты);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Заречье);
- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Слободское МО Ефремовский муниципальный округ Тульской области;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Пожилино МО Ефремовский муниципальный округ Тульской области;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни д. Стрелечья Поляна МО Ефремовский муниципальный округ Тульской области;

- Реконструкция водопровода от 3 –го водоподъема до парка им. И.А. Бунина;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Красноармейская;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Ленинградская;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Новик;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Садовая;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Тульское шоссе;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Черкесская;

- Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Пожилинском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с. Пожилино;
- Реконструкция оборудования на скважинах (замена 18 насосов на водозаборах в с. Пожилино и с. Дубики);

- Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Дубиковском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с. Дубики;

- Реконструкция трубопроводной арматуры на третьем водоподъеме (машинный зал, насосы) - МУП «ВКХ» г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 2;

- Реконструкция водопровода по ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Успенского;

- Реконструкция водопровода по ул. Интернациональная, ул. Менделеева;

- Реконструкция водопровода по ул. Шлихтера – ул. Дружбы;
- Замена водопроводных сетей д. Кукуй Ефремовского района;
- Замена водопроводных сетей д. Большие Медведки Ефремовского района;
- Замена водопроводных сетей с. Никольское Ефремовского района;
- Замена водопроводных сетей д. Ярославка;
- Замена водопроводных сетей п. Серп и Молот;
- Замена водопроводных сетей д. Малая Корчажка;
- Замена водопроводных сетей с. Овсянниково;
- Замена водопроводных сетей с. Пожилино;
- Замена водопроводных сетей д. Яндовка;
- Замена водопроводных сетей д. Коммунаров;
- Замена водопроводных сетей п. Степной;

- Замена водопроводных сетей д. Варламовка;
- Замена водопроводных сетей д. Андреевка;
- Замена водопроводных сетей д. Стреличья Поляна;
- Замена водопроводных сетей п. Михайловский;
- Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы,  с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское;
- Замена водопроводных сетей – Верхнее с. Лобаново;
- Замена водопроводных сетей – д. Павлов Хутор;
- Замена водопроводных сетей - п. Первомайский.

- Замена водопроводных сетей - д. Кукуй;
- Замена водопроводных сетей - д. Луговка д. Прудки;
- Замена водопроводных сетей - п. Козьминский;
- Замена водопроводных сетей - с. Кочкино;
- Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое;
- Замена водопроводных сетей - п. Октябрьский;
- Замена водопроводных сетей - п. Восточный;
- Замена водопроводных сетей - д. Буреломы;
- Замена водопроводных сетей - д. Поддолгое;
- Замена водопроводных сетей - д. Ушаково;
- Замена водопроводных сетей - д. Стрельцы;
- Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое Выселки;
- Замена водопроводных сетей - д. Ступино;
- Замена водопроводных сетей - д. Кытино;
- Замена водопроводных сетей - д. Платоновка;
- Замена водопроводных сетей - п. Мирный;
- Замена водопроводных сетей - д. Трусово;
- Замена водопроводных сетей - д. Красино.   
6.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение муниципального образования
        Сведения о развитии систем диспетчерезации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение муниципального образования отсутствует.

6.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения муниципального образования 
      Выполнить модернизацию водопроводных насосных сетей. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное.

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Васти строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.
        На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Раздел 7. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкциии модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования».

7.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывныных вод муниципального образования.
        Внастоящее время организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) имеют все скважины водозаборов муниципального образования.

       Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Раздел 8. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования»

План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, тыс. руб.
	№
	Наименование мероприятий
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2039

	1
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглое)
	7376,05
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглики)
	6044,85
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Большие Плоты)
	6491,57
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт  систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д.Заречье)
	2675,33
	
	
	
	

	5
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Слободское МО Ефремовский муниципальныйокруг Тульской области
	
	3311,35
	
	
	

	6
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Пожилино МО Ефремовский муниципальныйокруг Тульской области
	
	3175,93
	
	
	

	7
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни д. Стрелечья Поляна МО Ефремовский муниципальныйокруг Тульской области
	
	3786,38
	
	
	

	8
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, 3-й водоподъём до парка им. И.А. Бунина
	
	
	7719,83
	
	

	9
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Красноармейская
	
	
	
	11990,55
	

	10
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Ленинградская
	
	
	11387,87
	
	

	11
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Новик
	
	
	
	15177,29
	

	12
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Садовая
	
	
	
	
	8172,96

	13
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Тульское шоссе
	
	
	
	12424,21
	

	14
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Черкесская
	
	2567,83
	
	
	

	15
	Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Пожилинском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с.Пожилино
	
	
	9605,58
	
	

	16
	Реконструкция оборудования на скважинах (замена 18 насосов на водозаборах в с.Пожилино и с.Дубики) 
	
	
	9389,1
	
	

	17
	Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Дубиковском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с. Дубики
	
	
	
	7517,9
	

	18
	Реконструкция трубопроводной арматуры на третьем водоподъеме (машинный зал, насосы) - МУП «ВКХ» г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 2
	
	
	
	5021,1
	

	19
	Реконструкция водопровода по ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Успенского
	
	
	
	
	8000,0

	20
	Реконструкция водопровода по ул. Интернациональная, ул.Менделеева
	
	
	
	
	8000,0

	21
	Реконструкция водопровода по ул.Шлихтера – ул.Дружбы
	
	
	
	
	8000,0

	22
	Замена водопроводных сетей с. Никольское 
	
	
	
	2600,0
	

	23
	Замена водопроводных сетей д. Кукуй
	
	
	
	6300,0
	

	24
	Замена водопроводных сетей д. Большие Медведки
	
	
	
	5300,0
	

	25
	Замена водопроводных сетей д. Ярославка
	
	
	
	6000,0
	

	26
	Замена водопроводных сетей п. Серп и Молот
	
	
	
	
	2500

	27
	Замена водопроводных сетей д. Малая Корчажка
	
	
	
	
	3500

	28
	Замена водопроводных сетей с. Овсянниково
	
	
	
	
	2700

	29
	Замена водопроводных сетей с. Пожилино
	
	
	
	
	3000

	30
	Замена водопроводных сетей с. Яндовка
	
	
	
	
	3000

	31
	Замена водопроводных сетей п. Коммунаров
	
	
	
	
	3000

	32
	Замена водопроводных сетей п. Степной
	
	
	
	
	3000

	33
	Замена водопроводных сетей  - д.Андреевка
	
	
	
	
	1400

	34
	Замена водопроводных сетей - д. Стреличья Поляна
	
	
	
	
	1500

	35
	Замена водопроводных сетей  - п. Михайловский
	
	
	
	
	1600

	36
	Замена водопроводных сетей - д.Варламовка   
	
	
	
	
	3000

	37
	Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, 

с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы,  с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское
	
	
	
	
	2400

	38
	Замена водопроводных сетей - Верхнее.Лобаново 
	
	
	
	
	2400

	39
	Замена водопроводных сетей – с. Павлов Хутор
	
	
	
	
	2250

	40
	Замена водопроводных сетей - п. Первомайский
	
	
	
	
	2600

	41
	Замена водопроводных сетей - д. Кукуй
	
	
	
	
	1800

	42
	Замена водопроводных сетей - д. Луговка д. Прудки
	
	
	
	
	3100

	43
	Замена водопроводных сетей - п. Козьминский
	
	
	
	
	2700

	44
	Замена водопроводных сетей - с. Кочкино
	
	
	
	
	1700

	45
	Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое
	
	
	
	
	1200

	46
	Замена водопроводных сетей - п. Октябрьский 
	
	
	
	
	4000

	47
	Замена водопроводных сетей - п. Восточный
	
	
	
	
	2700

	48
	Замена водопроводных сетей - д. Буреломы
	
	
	
	
	2500

	49
	Замена водопроводных сетей - д. Поддолгое
	
	
	
	
	2000

	50
	Замена водопроводных сетей - д. Ушаково
	
	
	
	
	3200

	51
	Замена водопроводных сетей - д. Стрельцы
	
	
	
	
	1300

	52
	Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое Выселки
	
	
	
	
	3000

	53
	Замена водопроводных сетей - с. Ступино
	
	
	
	
	3200

	54
	Замена водопроводных сетей - д. Кытино
	
	
	
	
	3158,7

	55
	Замена водопроводных сетей - д. Платоновка
	
	
	
	
	3802,6

	56
	Замена водопроводных сетей - п. Мирный
	
	
	
	
	1628,4

	57
	Замена водопроводных сетей - д. Трусово
	
	
	
	
	3524,6

	58
	Замена водопроводных сетей - п. Красино
	
	
	
	
	1645,3

	
	ИТОГО
	262045,28

	22587,8
	12841,49
	38102,38
	72331,05
	116182,56


Раздел 9. «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение относятся:

1. Показатели качества горячей и питьевой воды;

Обеспечение качества питьевой воды должно производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2001 № 416-ФЗ «О водоснвбжении и водоотведении», глава 4.

       Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

       Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечяают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).
       Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечяают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в прцентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий прцент износа.

Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов припрокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей. Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.
      Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.

3. Показатели качества обслуживания абонентов;

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (методом обратного осмоса, добавление куоагулянтов) и умягчения.

4. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

- население

- промышленные объекты

- объекты социально-культурного и бытового назначения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Сотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. 

Раздел 10. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения муниципального образования и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».
Бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

Раздел 11. «Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области»

          Постановлением администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области от 11.07.2025 № 1198 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» определены гарантирующие организации осуществляющие холодное водоснабжение:

         - муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Водопроводно-канализационное хозяйство» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения с зоной деятельности: территория города Ефремова, д. Медовая, пос. Красивый, с. Дубики (с учетом протяженности сети холодного водоснабжения 5519 п.м.), д. Богово, пос. Совхозный.

          - муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «АгроКомСлужба» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения с установлением зон деятельности на территории: д. Алексеевка, д. Андреевка, д.  Анненка, д.  Банное,  д. Белевка,  д. Береговские Выселки,  с. Благодать, д. Болоховское, д. Большая Корчажка, д. Большие Медведки, д. Большое Варково, д. Большие Плоты, д. Большая  Сухотинка, д. Брыковка, с. Буреломы, д. Варваровка, д. Варламовка,  пос. Восточный, с. Вязово, д. Греково, д. Глинки, д. Голубочки, д. Горяиново,  д. Гремучий, д. Даровая, д. Дмитриевка, д. Домашнево, д. Дубики, с. Дубики (с учетом протяженности сети холодного водоснабжения 821 п.м.), д. Екатериновка, д. Залесское, д. Западная Звезда, д. Запрудное,  д. Заречье, д. Иванниково, д. Ишутино, д.  Каланчиновка, д. Каменка,  п.  Каменский,  д. Кирилловка, д. Кислинка, с. Козье,  пос. Козьминский, д. Колодези, д. Кольцово, с. Ключевое,  пос. Коммунаров, д. Костомарово, д. Кочергинка, д. Кочкино, д. Кочкинские выселки (Адамово), д. Красиловка, д. Красногорье, пос. Красина, д. Красная Заря, пос. Кременный,  д. Круглики,  д. Круглое,  д. Круглое, д. Кукуй, д. Кытино, д. Лаврово, пос. Левшин лес,  д. Лепяги,  с. Лобаново, ст. Лобаново, д. Лубянки, д. Луговка, д. Малая Косая, д. Малая Корчажка, д. Малая Сухотинка, д. Малая Хмелевая, д. Малые Медведки, д. Маслово, с.  Мечнянка, пос. Мирный, д. Михнево, пос. Михайловский, д. Мошаровка,  д. Натальино,  ж.д.ст. Непрядва, д. Новинское,  с. Новокрасивое, д. Новое Перевесово, д. Новое Глотово, д. Новый Двор,  д. Новый Мир, п. Никифоровский,  д. Николаевка, д. Никольское, с. Овсянниково, пос. Октябрьский, с. Павлов Хутор, пос. Первомайский, д.  Петровское, д. Поддолгое, д. Подлутово, с. Пожилино, д.  Покровка (с учетом протяженности сети холодного водоснабжения 490 п.м.), д. Платоновка,  д. Пронищево, д. Прилепы, д. Прудки, д.  Пушкари, д. Подзаяцкое, д. Резняки, пос. Раздолье,  д. Разнотоповка, д. Рогачевка, д. Сафоновка, д. Сергиевка, пос. Серп и Молот, д. Слабодское, с. Солдатское,  д. Сретенка, д. Старая Косая, д. Старое Перевесово, пос. Степной, с. Сторожа,  д. Сторожевое,  д. Стрельцы, д. Стрелечья Поляна, с. Ступино, д. Ступинские  Хутора,  с. Тормасово, д. Трифоновка, пос. Труженик, д. Трусово,  с. Туртень,  с. Ушаково, д. Фёдоровка,  с. Хомяково, д.  Хорошавка, д. Челичев Хутор, д. Чаплино, д. Ченское, д.  Чернятино, с. Шилово, д.  Шкилевка, д.  Щербачевка, с. Яндовка, д. Яновка, д. Ярославка, д. Ясеновая. 

Раздел 12. «Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования»
Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод
         Нормы водоотведения приняты в соответствии со СП 32.13330-2012, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.
           Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СП 32.13330-2012 в размере 25% расходов стоковот  населения.

            Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на основании укрупненных норм.
Раздел 13. «Прогноз объема сточных вод муниципального образования»

Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) г. Ефремов, (м³)
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Годовой
	3768181
	3376124
	3222308
	3009650
	2955188
	3000786
	2923660
	3046900
	3046900
	3046900
	3046900

	Среднесуточный
	13060,82


	9224,2
	8828,2
	8245,6
	8096
	8199
	8010
	8350
	8350
	8350
	8350

	Максимальный
	13060,82


	9224,2
	8828,2
	8245,6
	8096
	8726
	8700
	8350
	8350
	8350
	8350


Раздел 14. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования»
14.1. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует
           Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

􀂾 Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

􀂾 Вывоз хозяйственно-фекальных сточных вод из септиков в населённых пунктах муниципального образования следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадки очистных сооружений ближайшего крупного населенного пункта. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков. На территории муниципального образования в существующих канализационных очистных сооружениях такие площадки не предусмотрены.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселения требуется вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов; так же строительство канализационных сетей в районах посёлка, не имеющих централизованного водоотведения.

           В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации необходимо устройство септиков с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

           Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселка требуется:

 - вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;

 - вести строительство новой КНС, на территории нового жилищного строительства города. 

 - постепенно провести реконструкцию существующих КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;
14.2. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно
	№
	Мероприятие
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -2039

	1
	Замена канализационных труб
	
	
	
	
	5 км.

	2
	Строительство очистных сооружений п. Восточный,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	3
	Строительство очистных сооружений д. Круглики,

мощность 200 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	4
	Строительство очистных сооружений с. Ступино,

мощность 150 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	5
	Строительство очистных сооружений с. Шилово,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	6
	Строительство очистных сооружений д. Ясеновая,

мощность 200 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	7
	Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки,

мощность 150 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	8
	Строительство очистных сооружений с. Лобаново,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед.

	9
	Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут.
	
	
	
	
	1 ед

	10
	Строительство новых канализационных сетей
	
	
	
	
	1км.

	11
	Реконструкция существующих КНС
	
	
	
	
	1 шт.

	12
	Реконструкция чугунного самотечного коллектора по ул. Шлихтера с применением пластиковых труб наружним диаметром 400 мм.
	
	
	
	
	1 шт

	13
	Реконструкция напорной канализации от КНС МСК до КГН г. Ефремов Тульской области
	
	
	
	
	1 шт


14.3. План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение
Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения. 

	№
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	2027г.
	2030г.
	2039г.

	1
	Установка расходомеров на очистных сооружениях с дистанционной передачей данных 
	0
	1500
	1500

	2
	Установка расходомеров абонентам
	0
	500
	1500

	3
	Установка расходомеров на КНС
	0
	500
	500


Раздел 15. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
        Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

        На территории коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности из ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

         В случае невозможности подключения коттеджной застройки к центрарализованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационном транспортом.
         Загрязненые производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.
Раздел 16. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования»
План нового строительства и реконструкции объектов систем водоотведения, тыс.руб.    
	№
	Мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -2039

	1
	Замена канализационных труб
	
	
	
	
	10000

	2
	Строительство очистных сооружений п. Восточный,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	63997,0

	3
	Строительство очистных сооружений д. Круглики,

мощность 300 м.куб./сут.
	
	
	
	
	30000

	4
	Строительство очистных сооружений с. Ступино,

мощность 150 м.куб./сут.
	
	
	
	
	224000

	5
	Строительство очистных сооружений с. Шилово,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	275122,0

	6
	Строительство очистных сооружений д. Ясеновая,

мощность 400 м.куб./сут.
	
	
	
	
	40000

	7
	Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки,

мощность 150 м.куб./сут.
	
	
	
	
	30000

	8
	Строительство очистных сооружений с. Лобаново,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	40000

	9
	Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут.
	
	
	103150,0
	
	

	10
	Строительство новых канализационных сетей
	
	
	
	
	1200

	11
	Реконструкция существующих КНС
	
	
	
	
	1100

	12
	Реконструкция чугунного самотечного коллектора по ул. Шлихтера с применением пластиковых труб наружным диаметром 400 мм.
	
	1340,71
	
	
	

	13
	Реконструкция напорной канализации от КНС МСК до КГН г. Ефремов Тульской области
	
	
	4555,88
	
	

	ИТОГО
	824465,6
	0
	1340,71
	107705,9
	0
	376300,0


Раздел 17. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования»

           К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- Доля канализационной сети, нуждающейся в замене.

- Предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии.

- Аварийность на сетях канализации (ед/км).

- В целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия.

- Износ канализационных сетей.

- Необходимо своевременное обследование канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.

Показатели качества олбслуживания абонентов:

- Обеспеченность населения централизованным водоотведением.

- Увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоотведения.
Показатели качества очистки сточных вод:

- Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах).

- Доля сточных вод, обрабатываемых по НДТ (наилучшим бюджетным технологиям) (в процентах).
- Использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях.

- Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (кВтч/м.куб).

- Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.

Раздел 18. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения муниципального образования и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

Бесхозяйных объектов системы водоотведения не выявлено.

Раздел 19. «Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоотведения поселений, городских округов Тульской области»

        В качестве гарантирующих организаций для обеспечения водоотведения муниципального образования, учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала предлагается сделать:  

1. Технологическая зона: г. Ефремов – предлагается определить ОАО «Ефремовский завод СК» или (и) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;
2. Технологическая зона: г. Ефремов, КНС на ул. К.Маркса – п. им. Красина, биологические очистные сооружения - предлагается определить ОАО «Ефремовский завод СК»;
3. Технологическая зона: Ефремовский район (населенные пункты обслуживаемые МУП «АгроКомСлужба»: д. Чернятино, с. Новокрасивое, с. Овсянниково, д. Большие Плоты, д. Павлов Хутор, д. Ясеновая, с. Пожилино, д. Кукуй, д. Трусово, д. Малая Хмелевая, д. Большие Медведки, пос. Степной, с. Лобаново, д. Сретенка, п. Восточный, д. Николаевка, д. Круглики, д. Покровка, д. Яндовка, пос. Козьминский, д. Стрелечья Поляна, пос. Октябрьский, д. Кытино, с. Ступино, с. Мечнянка, с. Шилово) - предлагается определить МУП «АгроКомСлужба»;
4. Технологическая зона: д. Заречье предлагается определить ОАО «Ефремовский завод СК» или (и) МУП «АгроКомСлужба».
          Постановлением администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области от 14.05.2025 № 882 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «АгроКомСлужба» определено гарантирующей организацией осуществляющей водоотведение с зоной деятельности с. Лобаново.
_____________________
