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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2026 № 944
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2025 № 1540 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
            В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, администрация муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области от 16.09.2025 № 1540 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

            2. Комитету по делопроизводству и контролю  администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области обнародовать настоящее постановление путем его размещения на  официальном сайте  муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

           3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

             Глава администрации

     муниципального образования
Ефремовский муниципальный округ
                 Тульской области
С.Н. Давыдова
                                                                                                            Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

                                                               Ефремовский муниципальный округ

                 Тульской области                                                                

                                                                                                 от 03.08.2026 № 944                           

                                                                                                            Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

                                                               Ефремовский муниципальный округ

                 Тульской области                                                                

                                                                                                   от 16.09.2025 № 1540                          

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	Создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области обеспечивающих: 

· безопасные и комфортные условия проживания граждан;

· надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей;

· улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

	Задачи Программы
	1. Перспективное планирование развития коммунальных систем;

2. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.
3. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

4. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
5. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

6. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
10. Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

	Целевые показатели
	1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

2. Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей.
3. Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

4. Строительство, реконструкция и развитие газовых сетей.

5. Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

	Срок и этапы реализации программы
	Программа реализуется с 2025 по 2044 годы

	Объемы и источники финансирования Программы 
	

	Всего, тыс. руб.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2044

	6 073 282,71
	71608,04
	236397,4
	224417,01
	358740,26
	136571,05
	655830,75
	4389718,19

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	· Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования;
· Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод;
· Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования;
· Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования;
· Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;
· Увеличение объемов жилищного строительства;

· Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры;
· Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения;
· Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий;
· Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная программа муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области. Одним из основных видов градостроительной документации по планированию развития территории является Генеральный план муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, на базе которого разработаны программные мероприятия.
  Программа на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

           В частности, для муниципального образования Программа является:

· инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы города, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;
· инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;
· необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

· механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;
· необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

             Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Генеральным планом муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области в качестве зон территориального развития. 

    Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. 
    Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
2.1. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФРЕМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
         Ефремовский район географически расположен в центре Средне-Русской возвышенности и  находится в южной части Тульской области, граничит на юге – с Липецкой областью, на севере с Воловским, на востоке- с Куркинским, на западе с Каменским районами Тульской области. Занимает площадь 1649 кв. км.  Расстояние до областного центра -149 км.

          Административный центр муниципального образования — город Ефремов (основан в 1637 году), который расположен на берегу реки Красивая Меча (приток Дона).

          Всего в муниципальном образовании 202 населенных пунктов.

Ефремов — моноотраслевой промышленный город. Город Ефремов занимает площадь 21,83 кв. км.
          Численность населения муниципального образования на 01.01.2025 – 55,6 тыс. чел., на 01.01.2026 – 55,2 тыс. чел.
           Климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. 

Благоприятные климатические условия и историко-культурный потенциал города позволяют развивать определенные формы туризма: событийный туризм и историко-этнографические маршруты. 

Муниципальное образование располагает достаточно развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. В непосредственной близости от города Ефремова, проходит важная стратегическая автомобильная трасса «Дон» федерального значения. 

Выгодное географическое расположение, близость трассы южного направления, а также возможность развития туристского комплекса позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
           Водоснабжение на территории города Ефремов осуществляется из подземных источников елецко-лебедянского водоносного горизонта – вод Красивомеченского месторождения. Добыча питьевой воды производится из артезианских скважин, а её вкусовые качества признаны одними из лучших в стране.

Запасы подземных вод по участку месторождения в количестве 92,1 тыс. куб.м/сут. утверждены протоколом ГКЗ № 4462 от 23.12.1964 года. Переоценка запасов пресных подземных вод, согласно разъяснению Роснедра, не требуется, т.к. утвержденные запасы полностью обеспечивают потребность города в воде с учетом его перспективного развития при сохраняющемся качестве воды.

Подземные воды района соответствуют СанПиН.

По микробиологическим показателям качество воды соответствует норме.

Структура системы водоснабжения города Ефремова

· источники водоснабжения (29 артезианских скважин)

· насосные станции 2-го подъема  - 2 шт.

· насосная станция 3-го подъема – 1 шт.

· РЧВ (емкости-накопители) – 6 шт. общим объемом 16000 м³

· повысительная насосная станция – 1 шт.

· сеть трубопроводов протяженностью 161,5,1 км, в большинстве своем ветхая, трубы стальные, чугунные и асбестоцементные  диаметром от 32 мм до 700 мм.
Водоснабжение г. Ефремов, д. Медовая, д. Богово, д. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка осуществляет муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП «ВКХ»).
           На балансе МУП «ВКХ» числятся Дубиковский и Пожилинский водозаборы.

           Дубиковский водозабор расположен в пойме р. Красивая меча на расстоянии 5-10 км. от г.  Ефремова, состоит из 12-ти скважин (11 рабочих и 1 резервная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1968 г. Проектная мощность водозабора 26504 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 22,5 – 52,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

          Пожилинский водозабор расположен в пойме р. Красивая меча юго-западнее Дубиковского водозабора, на расстоянии 12 – 15 км. от г. Ефремов, состоит из 18-ти скважин (13 рабочих, 4 резервных, 1 наблюдательная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1976 г. Проектная мощность водозабора  21989 куб.м/сут. Глубина скважин составляет 23,0 – 55,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

          Питьевая вода из резервуаров насосных станций площадки водопроводных сооружений 2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов по напорным водоводам Д=600 мм и Д=700 мм подается на площадку водопроводных сооружений 3-го подъема, откуда перекачивается в городскую сеть водопровода.

           Насосная станция 3-го подъема расположена на территории базы МУП «ВКХ». В зоне санитарного режима станции расположена станция обеззараживания воды и 2 подземных резервуара для хранения запаса воды емкостью 6000 куб.м. каждый. 

          Обеззараживание питьевой воды в МУП «ВКХ» производится гипохлоритом натрия в готовом виде. Контроль качества воды осуществляется лабораторией  МУП «ВКХ» ежедневно,  на станции  3-го подъема из резервуаров питьевой воды и 1 раз в месяц краткий химический и бактериологический анализ по каждой работающей скважине, в соответствии с графиком, утвержденным ТТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека в Тульской области в Ефремовском, Каменском и Куркинском районах, и 2 раза в  год полный химический анализ.

           В соответствии с разработанным проектом организации зон санитарной охраны Дубиковско-Пожилинского водозабора,  все скважины имеют  зону санитарной охраны I пояса радиусом 50 м с ограждением по периметру, на территории которых соблюдаются требования п.3.2.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…». Для водонасосных станций и резервуаров зона санитарной охраны определена не менее 100 м по периметру. Для защиты подземных вод Красивомеченского месторождения от микробного загрязнения  предусмотрена расчетная зона санохраны II пояса в соответствии с действующими правилами. 

Обеспечение водой по городу 100%.
Среднесуточное потребление воды на одного человека - 275 л/сут.                      Замеры уровней воды в скважинах производятся при перемонтаже насосов. Результаты замеров заносятся в сводный журнал.
         По качеству добываемая вода удовлетворяет всем условиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Бактериологическая лаборатория МУП «ВКХ» имеет лицензию на право деятельности. 
На водозаборах оборудованы зоны санитарной охраны 1-го и 2-го поясов. На каждой скважине определены зоны санитарной охраны 1-го пояса радиусом 30 м (согласно   СНиП 2.04.02-84).
Зона санитарной охраны 1-го пояса на станциях 1-го подъема ограждена забором из колючей проволоки, на станциях 2-го и 3-го подъемов - забор из ж/б плит.
            Источником питьевого водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды из артезианских скважин.

 Водозаборы

Собственник муниципальное образование. Обслуживающая организация МУП «ВКХ»

Лицензия на водопользование 1036/ТУЛОО620ВЭ от 27.11.2015 г., срок действия - до 01.07.2027 г.

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес 
	Пояснения
	Год постройки
	% износа
	Количество скважин, ед
	Производительность, м3/час
	Кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел
	Наличие зон санитарной охраны в соотвествии с проектом (да/нет)
	Наличие 2-ого ввода по электроснабжению

	
	
	
	№ и дата выдачи свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	
	всего
	в работе
	проектная
	фактическая
	
	
	

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Дубиковский водозабор
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	 
	 
	1963
	100%
	12
	8
	1581
	459,48
	 
	да
	 

	1
	Артезианская скважина № 1
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-39/1 
	154
	1993
	100%
	1
	1
	175
	152,25
	2625
	да
	 

	2
	Артезианская скважина № 2
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-41/1
	157
	1964
	100%
	1
	1
	175
	140
	2625
	да
	 

	3
	Артезианская скважина №3
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	 
	158
	1965
	100%
	0
	законсервирована
	60
	 
	 
	да
	 

	4
	Артезианская скважина № 3а
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	 
	198
	1993
	100%
	0
	законсервирована
	65
	 
	 
	да
	 

	5
	Артезианская скважина № 4
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-42/1
	159
	1965
	100%
	0
	не эксвплуатируется
	175
	 
	 
	да
	 

	6
	Артезианская скважина № 5
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-45/1
	160
	1964
	100%
	1
	1
	160
	225,1
	2625
	да
	 

	7
	Артезианская скважина № 6
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008/-71/999/001/2016-3421/2
	161
	1993
	100%
	1
	1
	160
	134,19
	2625
	да
	 

	8
	Артезианская скважина № 7
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	 
	162
	1964
	100%
	1
	1
	160
	162,99
	2625
	да
	 

	9
	Артезианская скважина № 8
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/999/001/2016-3423/2
	163
	1964
	100%
	1
	1
	160
	170,18
	2625
	да
	 

	10
	Артезианская скважина № 9
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-47/1
	164
	1964
	100%
	1
	1
	160
	53,7
	2625
	да
	 

	11
	Артезианская скважина № 10
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71/008-71/008/015/2015-49/1
	165
	1970
	100%
	1
	1
	36
	120
	2625
	да
	 

	12
	Артезианская скважина № 11
	Тульская область, г.Ефремов, с. Дубики
	71-71-08/013/2014-901
	166
	1970
	100%
	1
	не эксвплуатируется
	160
	 
	 
	да
	 

	 
	Пожилинский водозабор
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	 
	 
	1970
	81%
	18
	8
	1366
	480
	 
	да
	 

	13
	Артезианская скважина № 12
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-52/2
	169
	1976
	81%
	0
	не эксвплуатируется
	54
	 
	 
	да
	 

	14
	Артезианская скважина № 13
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008/018/2015-345/1
	170
	1976
	100%
	0
	не эксвплуатируется
	36
	 
	 
	да
	 

	15
	Артезианская скважина № 14
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-63/2
	171
	1967
	81%
	0
	резервная
	56
	 
	 
	да
	 

	16
	Артезианская скважина № 15
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-346/1
	172
	1976
	81%
	0
	резервная
	184
	 
	 
	да
	 

	17
	Артезианская скважина № 16
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-344/1
	173
	1976
	81%
	0
	резервная
	123
	 
	 
	да
	 

	18
	Артезианская скважина № 17
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-295/1
	174
	1976
	81%
	1
	1
	65
	180,47
	1750
	да
	 

	19
	Артезианская скважина № 18
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-61/2
	175
	1976
	81%
	1
	1
	72
	152,24
	1750
	да
	 

	20
	Артезианская скважина № 19
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-343/1
	176
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	101
	 
	 
	да
	 

	21
	Артезианская скважина № 20
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/015/2015-55/2
	177
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	24
	 
	 
	да
	 

	22
	Артезианская скважина № 21
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008/2014-359
	178
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	36
	 
	 
	да
	 

	23
	Артезианская скважина № 22
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-340/1
	179
	1976
	100%
	0
	законсервирована
	90
	 
	 
	да
	 

	24
	Артезианская скважина № 23
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-287/1
	180
	1976
	76%
	1
	1
	180
	193,94
	1750
	да
	 

	25
	Артезианская скважина № 24
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-340
	181
	1976
	76%
	1
	1
	81
	177,04
	1750
	да
	 

	26
	Артезианская скважина № 25
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-339
	182
	1976
	76%
	1
	1
	60,48
	148,36
	1750
	да
	 

	27
	Артезианская скважина № 26
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-338
	183
	1976
	76%
	1
	1
	68,6
	34,67
	1750
	да
	 

	28
	Артезианская скважина № 27
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-337/1
	184
	1976
	76%
	1
	1
	96,6
	52,89
	1750
	да
	 

	29
	Артезианская скважина № 28
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71/008-71/008/018/2015-290/1
	185
	1976
	76%
	1
	1
	34,9
	114,6
	1750
	да
	 

	30
	Артезианская скважина № 29
	Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино
	71-71-08/009/2014-569
	228
	1976
	76%
	0
	гидронаблюдательная
	 
	 
	 
	да
	 


Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения населённых пунктов. Артскважины

Собственник муниципальное образование. Обслуживающая организация МУП «АКС»

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес
	Лицензия на водопользование
	Пояснения
	Год пост ройки 
	Производительность куб.м.в сут
	марка устанвленного оборудования на скважине
	% износа
	кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел
	наличие зон санитарной охраны (да/нет)
	Нали чие  2-ого ввода по эл. снабжения

	
	
	
	
	
	
	проектная, куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Артскважина
	д. Заречье
	ТУЛ 80501 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-514/1
	2117
	1980
	240
	91,78
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	1,275
	0
	0

	2
	Артскважина
	д. Заречье
	ТУЛ 80502 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-791/1
	2123
	1982
	384
	91,78
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	
	0
	0

	3
	Артскважина
	д. Заречье
	ТУЛ 80503 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-786/1
	2124
	1968
	600
	91,78
	ЭЦВ 6-25-140
	90
	
	0
	0

	4
	Артскважина
	Д.Чернятино
	ТУЛ 80606 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-520/1
	2162
	1988
	384
	93,11
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,661
	0
	0

	5
	Артскважина
	Д.Новокрасивое
	ТУЛ 036295 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-522/1
	2066
	1968
	600
	63,92
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	0,408
	0
	0

	6
	Артскважина
	Д.Буреломы
	ТУЛ 80513 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-523/1
	2137
	1956
	240
	8,13
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,025
	0
	0

	7
	Артскважина
	П.Каменский и п.Гремучий
	ТУЛ 80514 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-524/1
	2136
	1958
	240
	4,1
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,023
	0
	0

	8
	Артскважина
	П.Мирный
	ТУЛ 80506 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-537/1
	2133
	1981
	384
	68,34
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,536
	0
	0

	9
	Артскважина
	П.Мирный
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-536/1
	2134
	1962
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	10
	Артскважина
	П.Мирный
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-535/1
	2144
	1962
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	11
	Артскважина
	Тормасово
	ТУЛ 80512 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-538/1
	2159
	1980
	240
	88,9
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,116
	0
	0

	12
	Артскважина
	Д.Маслово
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-539/1
	2158
	1963
	0
	0
	 
	90
	0
	0
	0

	13
	Артскважина
	д.Старая Косая
	ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-541/1
	2156
	1967
	240
	0
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,002
	0
	0

	14
	Артскважина
	Д.Малая Косая /Кочергинка
	ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-540/1
	2157
	1967
	384
	35,9
	ЭЦВ 6-16-125
	90
	0,042
	0
	0

	15
	Артскважина
	Д.Каланчиновка
	ТУЛ 036295 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-521/1
	2139
	1961
	240
	51,8
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,123
	0
	0

	16
	Артскважина
	д.Голубочки
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-163/1
	2068
	1984
	384
	14,53
	ЭЦВ 6-16-160
	90
	0,084
	0
	0

	17
	Артскважина
	с.Овсянниково
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-162/1
	2067
	1967
	384
	45,41
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,419
	0
	0

	18
	Артскважина
	с. Новокрасивое (выселки)
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-161/1
	2138
	1969
	240
	7,

32
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,037
	0
	0

	19
	Артскважина
	д. Большие Плоты
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-159/1
	2064
	1967
	384
	56,88
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,301
	0
	0

	20
	Артскважина
	д. Большие Плоты
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-160/1
	2065
	1967
	240
	56,88
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,287
	0
	0

	21
	Артскважина
	Д. Екатериновка
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-158/1
	2063
	1967
	240
	0,57
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,002
	0
	0

	22
	Артскважина
	Д. Залесское
	ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-157/1
	2062
	1966
	156
	53,3
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90
	0,054
	0
	0

	23
	Артскважина
	Д. Сафоновка
	ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-146/1
	2089
	1967
	240
	1,19
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,025
	0
	0

	24
	Артскважина
	Д. Павло Хутор
	ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-145/1
	2104
	1981
	384
	35,93
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,247
	0
	0

	25
	Артскважина
	Д.Ясеновая
	ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-517/1
	2121
	1956
	156
	59,24
	К 45-30
	90
	0,668
	0
	0

	26
	Артскважина
	Д.Ясеновая
	ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-516/1
	2120
	1956
	600
	56,5
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	
	0
	0

	27
	Артскважина
	Д.Дубики
	ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/011/2015-518/1
	2122
	1956
	384
	25,9
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,194
	0
	0

	28
	Артскважина
	С.Пожилино
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-549/1
	2163
	1967
	384
	19,71
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,251
	0
	0

	29
	Артскважина
	С.Пожилино
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-548/1
	2164
	1971
	240
	20,45
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,286
	0
	0

	30
	Артскважина
	Д Б.Корчажка
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-550/1
	2171
	1970
	240
	6,06
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,083
	0
	0

	31
	Артскважина
	Д.Круглое
	ТУЛ 036294 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-565/1
	2170
	1984
	240
	14,59
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,224
	0
	0

	32
	Артскважина
	Д.Кукуй 
	ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-567/1
	2168
	1968
	156
	18,24
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,009
	0
	0

	33
	Артскважина
	Д.Кукуй 
	ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-566/1
	2169
	1989
	384
	18,24
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,178
	0
	0

	34
	Артскважина
	Д.Трусово
	ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-568/1
	2167
	1968
	240
	8,82
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,056
	0
	0

	35
	Артскважина
	Д.Ченское
	ТУЛ 80509 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-569/1
	2166
	1971
	240
	1,7
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,003
	0
	0

	36
	Артскважина
	Д.Подлутово
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-606/1
	2165
	1971
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	37
	Артскважина
	п.Серп и Молот
	ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г.
	71-71/008-71/008/015/2015-261/1
	2183
	1960
	240
	13,81
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,084
	0
	0

	38
	Артскважина
	д.Раздолье
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-263/1
	2085
	1969
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Артскважина
	д.Андреевка
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-262/1
	2086
	1966
	240
	4,32
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,042
	0
	0

	40
	Артскважина
	п.Кременный
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-255/1
	2174
	1968
	156
	1,7
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,038
	0
	0

	41
	Артскважина
	д.Колодези
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-836/1
	2081
	1968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Артскважина
	д.Каменка
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-256/1
	2173
	1967
	240
	3,16
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,033
	0
	0

	43
	Артскважина
	д.Сергиевка
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-267/1
	2107
	1984
	240
	4,38
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,021
	0
	0

	44
	Артскважина
	ст.Непрядва
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-240/1
	2179
	1967
	384
	3,72
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,052
	0
	0

	45
	Артскважина
	п.Каменский  
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-252/1
	2106
	1967
	240
	1,74
	ЭЦВ 6-10-120
	90
	0,007
	0
	0

	46
	Артскважина
	д.М.Хмелевая
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-259/1
	2180
	1981
	600
	44,25
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	0,272
	0
	0

	47
	Артскважина
	д.Поддолгое
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-257/1
	2075
	1967
	240
	3,01
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	0,081
	0
	0

	48
	Артскважина
	д.Поддолгое
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-265/1
	2083
	1961
	240
	3,01
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	
	0
	0

	49
	Артскважина
	М.Корчажка
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-253/1
	2077
	1961
	240
	8,77
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,096
	0
	0

	50
	Артскважина
	Б.Медведки
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-254/1
	2175
	1984
	240
	16,65
	ЭЦВ 6-10-1400
	0
	0,441
	0
	0

	51
	Артскважина
	Б.Медведки
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-258/1
	2176
	1971
	240
	16,65
	ЭЦВ 6-10-1400
	0
	
	0
	0

	52
	Артскважина
	Б.Медведки
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-250/1
	2177
	1981
	600
	16,65
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	
	0
	0

	53
	Артскважина
	Болоховское
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-264/1
	2084
	1983
	156
	6,18
	ЭЦВ 6-6,5-140
	90
	0,038
	0
	0

	54
	Артскважина
	Н.Перевесово
	ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-266/1
	2082
	1971
	240
	0,74
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,005
	0
	0

	55
	Артскважина
	Степной Хутор
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-238/1
	2052
	1970
	240
	31,98
	 ЭЦВ 6-10-140
	 
	0,325
	0
	0

	56
	Артскважина
	Степной Хутор
	ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-245/1
	2088
	1967
	384
	31,98
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	
	0
	0

	57
	Артскважина
	П.Михайловский
	ТУЛ 036296 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-609/1
	2132
	1966
	384
	7,21
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,086
	0
	0

	58
	Артскважина
	Д.Банное
	ТУЛ 036296 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-500/1
	2125
	1968
	151,2
	0,3
	ЭЦВ 6-6,3-85
	90
	0,002
	0
	0

	59
	Артскважина
	Д.Новый Двор
	ТУЛ 036296 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-501/1
	2126
	1956
	156
	1,86
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,008
	0
	0

	60
	Артскважина
	Д.Дмитриевка
	0
	71-71/008-71/008/011/2015-502/1
	2127
	1963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	Артскважина
	С.Лобаново СДК
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-504/1
	2150
	1963
	240
	11,61
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,82
	0
	0

	62
	Артскважина
	С.Верхнее Лобаново
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-505/1
	2172
	1964
	240
	17,31
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,147
	0
	0

	63
	Артскважина
	С.Лобаново-РЭП
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-506/1
	2110
	1963
	384
	40,66
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,341
	0
	0

	64
	Артскважина
	П.Петровский
	ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/015/2015-507/1
	2109
	1974
	156
	0,68
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,005
	0
	0

	65
	Артскважина
	Д.Трифановка
	ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-508/1
	2108
	1974
	240
	0,72
	ЭЦВ 6-10-130
	90
	0,004
	0
	0

	66
	Артскважина
	Д.Красиловка
	ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-509/1
	2143
	1966
	240
	1,78
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,029
	0
	0

	67
	Артскважина
	Д.Луговка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-511/1
	2141
	1980
	240
	4,61
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,066
	0
	0

	68
	Артскважина
	Д.Луговка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-510/1
	2142
	1980
	240
	4,61
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	69
	Артскважина
	Д.Сретенка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-513/1
	2116
	1980
	384
	14,83
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,282
	0
	0

	70
	Артскважина
	Д.Сретенка
	ТУЛ 036291 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-512/1
	2140
	1980
	384
	14,83
	ЭЦВ 6-16-140
	0
	
	0
	0

	71
	Артскважина
	п.Восточный
	ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-611/1
	2118
	1951
	600
	92,3
	ЭЦВ 8-25-125
	90
	0,846
	0
	0

	72
	Артскважина
	п.Восточный
	ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-515/1
	2119
	1957
	384
	92,3
	К 80-50
	90
	
	0
	0

	73
	Артскважина
	Д.Николаевка
	ТУЛ 036278 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-787/1
	2135
	1962
	240
	10,72
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,167
	0
	0

	74
	Артскважина
	Д.Николаевка
	ТУЛ 036278 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-519/1
	2161
	1962
	240
	10,72
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	75
	Артскважина
	д.Кольцово
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/022/2015-833/1
	2102
	1984
	384
	3,21
	ЭЦВ 6-16-120
	90
	0,015
	0
	0

	76
	Артскважина
	Лобаново СШ-11
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-547/1
	2111
	2003
	384
	6,10
	ЭЦВ 6-16-140
	60,3
	0,089
	0
	0

	77
	Артскважина
	Лобаново СШ-11
	ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г.
	71-71/008-71/008/011/2015-570/1
	2112
	2003
	384
	6,10
	ЭЦВ 6-16-140
	0
	
	0
	0

	78
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-693/1
	2189
	1971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-692/1
	2190
	1971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-688/1
	2091
	1953
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81
	Артскважина
	Д.Круглики
	0
	71-71/008-71/008/004/2015-695/1
	2195
	1994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82
	Артскважина
	д.Коммунаров
	ТУЛ 80518 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/004/2015-694/1
	2187
	1969
	240
	22,8
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,128
	0
	0

	83
	Артскважина
	д. Платоновка
	ТУЛ 036272 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/004/2015-691/1
	2186
	1961
	156
	18,46
	ЭЦВ 5-6,5-125
	90
	0,048
	0
	0

	84
	Артскважина
	д.Покровка
	ТУЛ 036272 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/015/2015-247/1
	2101
	1974
	384
	11,04
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,080
	0
	0

	85
	Артскважина
	д.Ярославка
	ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/004/2015-696/1
	2093
	1962
	240
	25,23
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,264
	0
	0

	86
	Артскважина
	д.Ярославка
	ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-571/1
	2172
	1987
	384
	25,23
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,058
	0
	0

	87
	Артскважина
	д.Пушкари
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-690/1
	2089
	1983
	384
	25,59
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,286
	0
	0

	88
	Артскважина
	д.Пушкари
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/022/2015-836/1
	2103
	1983
	156
	25,59
	ЭЦВ5-6,5-120
	90
	0,151
	0
	0

	89
	Артскважина
	д.Стрельцы
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-689/1
	2092
	1961
	384
	44,83
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,282
	0
	0

	90
	Артскважина
	Прилепы
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-686/1
	2091
	1967
	240
	4,21
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,050
	0
	0

	91
	Артскважина
	Ст. ж.д. Лобаново
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-701/1
	2098
	1974
	156
	7,5
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,090
	0
	0

	92
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-698/1
	2096
	1967
	384
	2,48
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,115
	0
	0

	93
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-699/1
	2097
	1966
	384
	2,48
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,004
	0
	0

	94
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-700/1
	2100
	1964
	156
	2,48
	ЭЦВ 6-6,5-85
	90
	0,007
	0
	0

	95
	Артскважина
	д.Яндовка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-244/1
	2050
	1966
	156
	2,48
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,001
	0
	0

	96
	Артскважина
	Д.Анненка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-697/1
	2099
	1964
	156
	0,36
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90
	0,004
	0
	0

	97
	Артскважина
	Д.Варваровка
	ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-683/1
	2185
	1964
	240
	1,43
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,008
	0
	0

	98
	Артскважина
	Никольское
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-682/1
	2153
	1970
	240
	9,78
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,037
	0
	0

	99
	Артскважина
	П.Красная Заря
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-681/1
	2184
	1968
	240
	4,07
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,224
	0
	0

	100
	Артскважина
	Д.Рогачёвка
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-667/1
	2057
	1974
	156
	7,02
	ЭЦВ 5-6,5-140
	90
	0,047
	0
	0

	101
	Артскважина
	С.Ушаково
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-666/1
	2192
	1971
	240
	15,16
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,067
	0
	0

	102
	Артскважина
	Д.Шкилевка
	ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-665/1
	2058
	1971
	240
	4,02
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,596
	0
	0

	103
	Артскважина
	Лобаново-спиртзавод
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-664/1
	2193
	1974
	240
	24,27
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,204
	0
	0

	104
	Артскважина
	П.Красина
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-659/1
	2194
	1971
	384
	16,81
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,291
	0
	0

	105
	Артскважина
	П.Красина
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-661/1
	2196
	1971
	384
	16,81
	ЭЦВ 6-16-140
	0
	
	0
	0

	106
	Артскважина
	Д. Лепяги
	ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-525/1
	2128
	1963
	240
	7,79
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,060
	0
	0

	107
	Артскважина
	П.Козьминский
	ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-526/1
	2129
	1963
	240
	17,95
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,151
	0
	0

	108
	Артскважина
	С.Вязово-Закопы
	ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-527/1
	2130
	1965
	132
	0,53
	ЭЦВ 5-5,5-125
	90
	0,009
	0
	0

	109
	Артскважина
	С.Вязово-Бутырки
	ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-528/1
	2131
	1965
	240
	0,45
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,003
	0
	0

	110
	Артскважина
	С.Вязово- Заречье
	ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-530/1
	2146
	1965
	240
	0,44
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,002
	0
	0

	111
	Артскважина
	Д.Труженик
	ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-785/1
	2115
	1956
	384
	0,49
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,005
	0
	0

	112
	Артскважина
	Д.Стреличья Поляна
	ТУЛ 80515 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-529/1
	2145
	1967
	240
	9,44
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,056
	0
	0

	113
	Артскважина
	С.Солдатское
	ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-531/1
	2147
	1956
	240
	3,99
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,040
	0
	0

	114
	Артскважина
	Д.Костомарово
	ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-532/1
	2148
	1966
	240
	1,32
	ЭЦВ 6-10-120
	90
	0,032
	0
	0

	115
	Артскважина
	Д.Козье
	ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-533/1
	2149
	1963
	240
	5,55
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,092
	0
	0

	116
	Артскважина
	Д.Красногорье
	ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-534/1
	2160
	1967
	240
	2,92
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,022
	0
	0

	117
	Артскважина
	П.Октябрьский-Колос
	ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-543/1
	2154
	1979
	240
	12,43
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,238
	0
	0

	118
	Артскважина
	П.Октябрьский-Колос
	ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-542/1
	2155
	1979
	240
	12,43
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	119
	Артскважина
	С.Ключевое
	ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-784/1
	2114
	1964
	156
	0,76
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,002
	0
	0


	120
	Артскважина
	Д.Никольское
	ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-544/1
	2185
	1979
	240
	1,94
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,023
	0
	0

	121
	Артскважина
	Д.Новинское
	ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г.
	71-71/008-71/008/011/2015-545/1
	2152
	1979
	384
	0,88
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,020
	0
	0

	122
	Артскважина
	д.Яновка
	ТУЛ 036275 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	71-71/008-71/008/011/2015-546/1
	2151
	1964
	151,2
	0,18
	ЭЦВ 5-6,3-80
	90
	0,002
	0
	0

	123
	Артскважина
	Д.Кытино
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-658/1
	2055
	1968
	384
	32,23
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,343
	0
	0

	124
	Артскважина
	С.Благодать
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-660/1
	2054
	1968
	240
	3,25
	ЭЦВ 6-10-130
	90
	0,037
	0
	0

	125
	Артскважина
	Д.Сторожа
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-175/1
	2061
	1968
	156
	1,93
	ЭЦВ 6-6,5-125
	90
	0,067
	0
	0

	126
	Артскважина
	Д.Иванниково
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-174/1
	2074
	1968
	0
	0
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	0
	0
	0

	127
	Артскважина
	Д.Фёдоровка
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-173/1
	2078
	1968
	384
	0,45
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,005
	0
	0

	128
	Артскважина
	С.Тюртень
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-268/1
	2182
	1962
	240
	1,36
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,033
	0
	0

	129
	Артскважина
	Д.Большое Варково
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-243/1
	2053
	1961
	156
	3,67
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90
	0,029
	0
	0

	130
	Артскважина
	С.Ступино
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-246/1
	2087
	1961
	384
	20,82
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,166
	0
	0

	131
	Артскважина
	С.Ступино
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-239/1
	2178
	1961
	156
	20,82
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,136
	0
	0

	132
	Артскважина
	Д.Хорошавка
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-242/1
	2051
	1961
	156
	1,21
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,014
	0
	0

	133
	Артскважина
	Д.Ступинские Хутора
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-808/1
	2079
	1963
	240
	0,88
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,016
	0
	0

	134
	Артскважина
	С.Мечнянка
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-171/1
	2073
	1968
	240
	7,99
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,188
	0
	0

	135
	Артскважина
	С.Мечнянка
	ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-172/1
	2076
	1975
	240
	7,99
	ЭЦВ 6-10-140
	0
	
	0
	0

	136
	Артскважина
	Д.Хомяково
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-170/1
	2070
	1974
	384
	1,74
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,017
	0
	0


	137
	Артскважина
	Б.Сухотинка
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-169/1
	2069
	1974
	240
	2,64
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,030
	0
	0

	138
	Артскважина
	М.Сухотинка
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-168/1
	2071
	1974
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	139
	Артскважина
	Д.Алексеевка
	ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-167/1
	2072
	1974
	240
	0,85
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,011
	0
	0

	140
	Артскважина
	П.Первомайский
	ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-805/1
	2080
	1975
	384
	40,31
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,316
	0
	0

	141
	Артскважина
	Раздолье(кытино)
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-166/1
	2060
	1972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	142
	Артскважина
	Д.Глинки
	ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-236/1
	2179
	1975
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	143
	Артскважина
	Д.Пронищево
	ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-251/1
	2105
	1967
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	144
	Артскважина
	Д.Натальино
	0
	71-71/008-71/008/015/2015-248/1
	2181
	1977
	240
	3,02
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,048
	0
	0

	145
	Артскважина
	Д.Покровка (новая)
	ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/022/2015-838/1
	 
	неиз.
	156
	4,14
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,021
	0
	0

	146
	Артскважина
	Д.Кытино (рыбхоз)
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/004/2015-663/1
	 
	1972
	240
	0,73
	ЭЦВ 6-10-110
	90
	0,007
	0
	0

	147
	Артскважина
	Д.Лубянки
	ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-165/1
	2059
	1970
	240
	0,83


	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,011
	0
	0

	148
	Артскважина
	П.Западная Звезда
	0
	
	 
	неиз.
	156
	1,68
	ЭЦВ 5-6,5-120
	90
	0,054
	0
	0

	149
	Артскважина
	Д.Круглое (Выселки)
	0
	 
	 
	2016
	151,2
	0,8
	1,5С- 40-75
	0
	0,004
	0
	0

	150
	Артскважина
	Д.Круглики
	ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г.
	71-71/008-71/008/015/2015-164/1
	2188
	2012
	600
	52,28
	ЭЦВ 8-25-125
	0
	0,400
	0
	0

	151
	Артскважина
	Д.Шкилёвка
	0
	 
	 
	1970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	152
	Артскважина
	Д.Шкилевка
	0
	 
	 
	неиз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	153
	Артскважина
	С.Кочкино
	0
	
	
	1969
	156
	3,05
	ЭЦВ 5-6,5-140
	90
	0,037
	0
	0

	154
	Артскважина
	Д.Новое Глотово
	0
	
	
	1973
	240
	3,84
	ЭЦВ 6-10-140
	90
	0,011
	0
	0

	155
	Артскважина
	Д.Домашнево
	0
	
	
	1973
	384
	2,79
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,030
	0
	0

	156
	Артскважина
	П.Кочкинские выселки       (Адамов)
	0
	
	
	1970
	384
	3,08
	ЭЦВ 6-16-140
	90
	0,015
	0
	0

	157
	Артскважина
	Д.Михнево
	0
	
	
	1975
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	158
	Артскважина
	Д.Горяиново
	0
	
	
	1975
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	159
	Артскважина
	С.Шилово-1
	0
	71-АВ 239244
	
	1960
	0
	
	0
	50
	0
	0
	0

	160
	Артскважина
	С.Шилово-2
	0
	71-АВ 239247
	
	1984
	600
	64,15
	ЭЦВ 8-

25-125
	30
	0,351
	0
	0

	161
	Артскважина
	С.Шилово-3
	0
	71-АВ 239248
	
	1990
	
	
	ЭЦВ 8-25-125
	
	
	
	0

	162
	Артскважина
	Д.Дубики 
	0
	71-АВ 239272
	
	1960
	240
	4,59
	ЭЦВ 6-

10-140
	40
	0,028
	0
	0

	163
	Артскважина
	Д.Лаврово
	0
	71-АВ 239269
	
	1975
	240
	5,39
	ЭЦВ 6-

10-140
	50
	0,034
	0
	0

	164
	Артскважина
	Д.Греково
	0
	
	
	неиз.
	156
	3,14
	ЭЦВ 5-6,5-125
	40
	0,031
	0
	0

	165
	Артскважина
	Д.Ишутино
	0
	71-АВ 239235
	
	1979
	384
	0,22
	ЭЦВ 6-

16-120
	50
	0,004
	0
	0

	166
	Артскважина
	Д.Круглое
	0
	71-АВ 239236
	
	1960
	156
	0,79
	ЭЦВ 6-

6,5-120
	50
	0,016
	0
	0

	167
	Артскважина
	Д.Даровая
	0
	71-АВ 239242
	
	1990
	156
	3,34
	ЭЦВ 5-

6,5-120
	40
	0,032
	0
	0

	168
	Артскважина
	С.Слободское
	0
	71-АВ 239241
	
	1979
	240
	3,16
	ЭЦВ 6-

10-140
	50
	0,018
	0
	0

	169
	Артскважина
	С.Подзаяцкое
	0
	
	
	неиз.
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	170
	Артскважина
	Д.Резвяки
	0
	
	
	неиз.
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	171
	Артскважина
	Д.Челищев Хутор
	0
	
	
	неиз.
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	172
	Артскважина
	Лёвшин Лес
	0
	
	
	неиз.
	240
	1,66
	ЭЦВ 6-

10-140
	90
	0,013
	0
	0

	173
	Артскважина
	Большая Дубровка
	0
	
	
	1986
	240
	1,95
	ЭЦВ 6-

10-140
	95
	0,010
	0
	0

	174
	Артскважина
	Шилово-новая
	ТУЛ 036269 ВЭ от 02.09.2025г. до 15.09.2050г.
	
	
	2022
	384
	24,31
	ЭЦВ 6-

16-140
	5
	0,178
	0
	0

	 
	 
	174 штуки
	 120 штук
	 
	 
	 
	41925,6
	2534,54
	 
	 
	16,883
	 
	 


Артскважины в частной собственности

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес
	Лицензия на водопользование
	Пояснения
	Год пост ройки 
	Производительность куб.м.в сут
	марка устанвленного оборудования на скважине
	% износа
	кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел
	наличие зон санитарной охраны (да/нет)
	Нали чие  2-ого ввода по эл. снабжения

	
	
	
	
	
	
	проектная, куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	наличие свидетельства о регистрации права собственности
	наличие записи в реестре МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	173
	Греков Хутор
	1 шт.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	С.Кочкино
	1 шт.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175-176
	д. Мордовка
	2 шт.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	пос. им. Мичурина
	1 шт.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	д. Шкилёвка 
	1 шт.
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	6 штук
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Всего артскважин 178 штук
Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая, в среднем, 80% из-за коррозионных свойств грунтов по отношению к металлическим трубам, влияния блуждающих токов и большого срока эксплуатации - более 30-50 лет.  Состояние дюкеров неудовлетворительное.

 Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения. 
 В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:
· значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;
· отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения;
· внутриплощадочные сети очистных сооружений и их оборудование находятся в неудовлетворительном состоянии;
Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.
 Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования – это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
     Обеспеченность города Ефремова централизованной системой канализации около 80 %. 
           Сточные воды города Ефремова, проходящие по сетям канализации МУП «ВКХ», поступающие от населения и промышленных предприятий города, отводятся системой городской канализационной сети на биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе ЗАО «ЕЗСК – сервис». Качество стоков контролируется лабораторией ЗАО «ЕЗСК-сервис». Сброс стоков после очистки осуществляется в реку Красивая меча, на 5 км.  ниже города по течению реки.

           Собственником элементов системы транспортировки стоков является муниципальное образование. Обслуживающей организацией является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе АО «ЕЗСК – сервис» соответствуют критериям отнесения централизованной
системы водоотведения (канализации) к централизованным системам
водоотведения поселений или городских округов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782».

Биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе АО «ЕЗСК – сервис» являются централизованной системой водоотведения города Ефремова.


Промышленные   предприятия    муниципального образования город Ефремов не оказывают отрицательного влияния на санитарное состояние реки Красивая Меча. Вода в реке ниже города Ефремова в основном соответствует нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения».
Канализационные сети

Коллекторы   - 14685,8 п.м. в том числе нуждающихся в замене 88% .

Уличные сети - 22237,96 п.м., в том числе нуждающихся в замене 89%.
Внутриквартальные и внутри дворовые сети - 37223,85 п.м., в том числе нуждающихся в замене 72%.
Всего канализационных сетей 77,3 км.

  Процент изношенности канализационных сетей составляет около 90%. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования следует отметить:

· около 90% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;
· присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений;
· недостаточную мощность канализационных насосных станций, морально устаревшее оборудование;
· отсутствие автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях;
· срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан и требуется его замена;

· часть оборудования работает без резерва;
· городские биологические очистные сооружения требуют масштабной реконструкции и капитального ремонта;
  Таким образом, система водоотведения в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в обновлении и реконструкции. 
 Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой Программы.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение с удельными показателями (нормами водопотребления и водоотведения)

	Наименование организации
	   Водоснабжение /канализация
	Удельная норма потребления,

м3/(чел*мес) или иная
	Размер тарифа, руб/м3 

	МУП «ВКХ»
	Водоснабжение
	2,1-8,6
	30,82 (с 01.01.2026г.)

33,72 (с 01.10.2026г.)

	
	Водоотведение
	
	35,14 (с 01.01.2026г.)

38,48 (с 01.10.2026г.)

	МУП «АгроКомСлужба»
	Водоснабжение
	
	43,31 (с 01.01.2026г.)

47,21 (с 01.10.2026г.)

	
	Транспортировка стоков
	
	18,89 (с 01.01.2026г.)

20,59 (с 01.10.2026г.)


2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
           Теплоснабжение большей части города Ефремова осуществляется от производственного подразделения «Ефремовская ТЭЦ», находящейся на балансе филиала АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация». 

 Тепло для потребителей ЖКХ от ПП «Ефремовская ТЭЦ» отпускается в муниципальные тепловые сети. Муниципальные тепловые сети,  три муниципальные котельные (МК-1; МК-2 и МК-4) и тепловые сети от них находящиеся в концессии, в соответствии с концессионным соглашением от 23 декабря 2022 года № ДС/220 в отношении объектов теплоснабжения между Тульской областью, муниципальным образованием город Ефремов и ООО «Компания коммунальной сферы» (Основание - Закон Тульской области от 24.03.2023 № 21-ЗТО «Об утверждении заключенного концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения между Тульской областью, муниципальным образованием город Ефремов и ООО «Компания коммунальной сферы»). 
           Четыре котельные: СТ-15-1, СТ15-2, СТ15-3, КГВС-14 и тепловые сети от них находятся на правах собственности у Южного филиала Общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» для обеспечения потребителей горячим водоснабжением.

Протяженность тепловых сетей – 77,68 км. в двухтрубном исчислении.

ЦТП д. Заречье, находится в собственности муниципального образования и передан муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «АгроКомСлужба» (МУП «АКС») в хозяйственное ведение. Тепловая энергия, реализуемая МУП «АКС», поступает от Ефремовской ТЭЦ в виде пара.
Котельная в п. Восточный находится в собственности муниципального образования и передана МУП «АКС» в хозяйственное ведение. 
Протяженность тепловых сетей обслуживаемых МУП «АКС» 3,15 км. в двухтрубном исчислении.

Малоэтажная застройка города в основном имеет индивидуальное отопление, работающее на природном газе. 

           Теплоснабжение в населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных приборов, работающих на природном газе, электроотопление или печное отопление, нужды ГВС в основном обеспечиваются электрическими емкостными водонагревателями или газовыми колонками.

Топливом для ТЭЦ является природный газ и мазут. Источник топлива для котельных - природный газ.

Параметры установленной мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес источника тепловой энергии
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная МК-1
	г. Ефремов, ул. Дачная
	1974
	8,60

	2
	Котельная МК-2
	г. Ефремов, ул. Больничный проезд 
	1964
	3,00

	3
	Котельная МК-4
	г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания 18 
	1962
	0,20

	4
	Котельная КГВС-14
	г. Ефремов, ул. Тульское шоссе
	2015
	0,52

	5
	Котельная СТ-15-1
	г. Ефремов, ул. Энтузиастов
	2016
	2,67

	6
	Котельная СТ-15-2
	г. Ефремов, ул.  Комсомольская
	2017
	1,72

	7
	Котельная СТ-15-3
	г. Ефремов, ул. Шлихтера
	2016
	0,60

	8
	Котельная №1
	Ефремовский район, п. Восточный 
	2008
	2,04

	9
	Ефремовская ТЭЦ
	г. Ефремов, ул. Заводская
	1932
	520

	10
	В т.ч. Котельная ПОК
	г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 3
	
	67,2


Тарифы на тепловую энергию
	Теплоснабжающая организация
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС), руб./Гкал

	ЕТЭЦ
	с 01.01.2026 г. – 1 462,78

с 01.10.2026 г. – 1 636,85

	Паровая отопительная котельная ЕТЭЦ
	с 01.01.2026 г. – 3 330,30

с 01.10.2026 г. – 3 629,41

	ООО «ККС»
	с 01.01.2026 г. – 4 048,97

с 01.10.2026 г. – 4 467,03

	МУП «АгроКомСлужба»

(теплоэнергия отпускаемая котельной пос. Восточный)
	с 01.01.2026 г. – 3817,57

с 01.10.2026 г. – 4271,89

	МУП «АгроКомСлужба»

(теплоэнергия отпускаемая ЦТП д. Заречье)
	с 01.01.2026 г. – 4107,1

с 01.10.2026 г. – 4594,51


 Котельные объектов образования

	№
	Наименование
	Адрес
	Год постройки 
	Вид топлива
	Марка котлов
	Установленная мощн. котельной Гкал/час
	Фактический отпуск тепла Гкал/час
	Наличие ХВО
	Среднесуточ ный расход топлива    тыс.м куб., тн., квт
	Размер подключенных нагрузок Гкал/час
	Расход газа в год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 зима
	лето
	 
	 

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	МКОУ "Шиловская средняя общеобразовательная школа № 16"
	Ефремовский район, с. Шилово (котельная)
	1997
	газ
	Ишма-100
	0,3
	0,1
	есть
	0,32
	0,18
	0,1
	47640

	2
	МКОУ "Ступинская средняя общеобразовательная школа № 14"
	Ефремовский район, с. Ступино, ул. Мира, д. 1 (котельная)
	1972
	газ
	Хопер-100 -3шт; Ишма-1 -1шт
	0,45
	0,26
	есть
	0,63
	0,35
	0,2
	74474

	3
	МКОУ "Лобановская средняя общеобразовательная школа № 11"
	Ефремовский район, с. Лобаново (котельная)
	1992
	газ
	КВ-4
	0,5
	0,37
	есть
	0,59
	0,5
	0,3
	102318

	4
	МКОУ "Большеплотавская средняя общеобразовательная школа № 22"
	Ефремовский район, д. Большие Плоты, д.102 (котельная)
	1998
	газ
	Хопер-100; Коллард VP-10 -2шт
	0,3
	0,2
	есть
	0,3
	0,17
	0,1
	46720

	5
	МКОУ "Голубоченская средняя общеобразовательная школа № 20"
	Ефремовский район, с. Овсянниково (котельная)
	1959
	газ
	Дитрих-250 -2шт
	0,2
	0,14
	есть
	0,16
	0,1
	0,1
	25972

	6
	МКОУ "Павлохуторская средняя общеобразовательная школа № 12"
	Ефремовский район, с. Павло-Хутор, ул. Школьная, д. 9а (котельная)
	1982
	газ
	Хопер-100 -3шт.
	0,45
	0,35
	есть
	0,4
	0,17
	0,1
	80103

	7
	МКОУ "Мирновская средняя общеобразовательная школа № 34"
	Ефремовский район, п. Мирный, ул. Совхозная, д. 11 (котельная)
	1989
	газ
	Хопер-100 -3шт.
	0,68
	0,53
	есть
	0,54
	0,32
	0,21
	49579

	8
	МКОУ "Медвёдская средняя общеобразовательная школа № 17"
	Ефремовский район, д. Б. Медвёдки, ул. Молодёжная, д.17 (котельная)
	1977
	газ
	Гидроник-2шт.
	0,45
	0,3
	есть
	0,32
	0,25
	0,1
	69645


Характеристика теплоэнергетического хозяйства города Ефремова
	Характеристика теплоэнергетического хозяйства города Ефремова

	 Наименование источника теплоснабжения, адрес
	Балансовая (ведомтсвенная принадлежность)
	Установленная мощность котельной Гкал/час
	Вид топлива
	Перечень отапливаемых социальных

объектов

	
	
	
	
	Школы 
	Детские сады 
	Медицинские учреждения
	Жилые дома, ед.
	Прочие

	г. Ефремов, МК-2 (ЦРБ), ул. Дачная
	муниципальное образование 
	3
	газ
	 -
	 -
	Ефремовская районная больница
	2
	 -

	Ефремов, МК-1, ул. Дачная
	
	8,6
	газ
	 -
	 -
	-
	2
	Филиал мед. института

	Ефремовская ТЭЦ
	АО «РИР Энерго»- «Орловская генерация»
	520 
	газ
	14
	14
	Ефремовская районная больница
	293
	ДДЮТ, ЕРДК «Химик», краеведческий музей, МПЦ, 2 библиотеки, хим. техникум 

	Котельная ПОК
	АО «РИР Энерго»-«Орловская генерация»
	 67,2
	газ
	1
	1
	-
	 8
	 


Средняя продолжительность отопительного периода – 207 суток.

  Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в тепловых сетях. Средние потери тепловой энергии в сетях составляют 12 %.

  Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

· высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

· низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
   Наибольшее потребление электроэнергии в муниципальном образовании приходится на промышленные предприятия. Являясь небольшим городом, Ефремов насыщен различными предприятиями промышленности, как крупными и известными на всю страну, так и небольшими. 
Электроснабжение Ефремовского района осуществляет производственное подразделения филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ефремовские электрические сети, система закольцована в единую  энергетическую   систему  России.
 Электро подстанция U - НО кв / 35 кв / 6 кв. по электроснабжению  района   и  города  находится  в  г. Ефремове.    В   селе Шилово находятся две эл. подстанция   U-35 кв/ 10 кв / 6 кв.

Суммарная мощность трансформаторов  подстанции  г.Ефремова  составляет   120000 кв,   трансформаторы    типа    ТДН,    год    ввода 1961, загрузка    60%.    Две трансформаторные   подстанция  U-35 кв в селе Шилово,   суммарная    мощность 16300  Ква. Ввод  в  эксплуатацию   1961,    загрузка  65%. Общая  мощность  трех эл. подстанций составляет 136 000 кв. 
Протяженность сетей электроснабжения составляет:

0,4 Кв – 846,92 км., 6-10 Кв – 820,79 км., 35 Кв – 358,32 км.,110 Кв – 210 км.

Протяженность сетей уличного освещения в муниципальном образовании составляет 120,7 км., потребляемая мощность в год 1474,4 тыс. кВт.ч.
Годовая потребность в электроэнергии за год по району составляет 364 821,5 тыс. кВт., в т.ч. на бытовые нужды - 31085 тыс. кВт.

  В целом, основными проблемами электроснабжения муниципального образования являются:

· значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;

· отсутствие технической возможности подключения дополнительных электрических нагрузок в связи с развитием территории муниципального образования.

  Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.
           Тариф на электрическую энергию для населения за 1 кВт составляет (город/село):
с 01.01.2026г. – 6,84 руб./4,79 руб.;

с 01.10.2026г. – 7,60 руб./5,32 руб.
 Многоквартирные дома полностью оснащены общедомовыми приборами учета (434 дома).
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Газоснабжение природным газом осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. В Ефремовском районе газифицированно природным газом 134 населенных пункта. Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район).
  Протяженность газопроводов 935,06 км., в том числе: высокого давления – 231,15 км, среднего давления – 145,12 км, низкого давления – 558,79 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

 Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются ГРП, ШРП составляет 269 ед. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

В 2024 году выполнена газификация населенных пунктов д. Залесское, д. Западная Звезда.

 Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирного жилищного фонда 0%.
 Тариф на природный газ за 1000 м³ газа для населения составляет
с 01.07.2025г. – 8468,33 руб.,
с 01.01.2026г. – 8609,47 руб.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Общий объём твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся территории муниципального образования – около 160 тыс.м3/год. 

          В результате проведенного конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тульской области по муниципальному образованию региональным оператором выбран ООО «МСК-НТ» (Соглашение № 3 об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от 28.04.2018 г. между Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и ООО «МСК-НТ»), который обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение коммунальных отходов.

          Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО на территории Тульской области по ООО «МСК-НТ» с 01.01.2026 г. составляет 963,76 руб. за 1 куб. м., с 01.10.2026 г. – 1050,50 руб. за 1 куб. м.
          Приказом Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 31.10.2017 г. № 93 утверждены нормативы накопления ТКО на территории Тульской области и для домовладений по индивидуальным жилым домам данный норматив на 1 проживающего в год составляет 2,65 куб. м. или 553 кг в год.

         Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 748 штук, из них 
        Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов администрация муниципального образования 481 штук;

         Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов управляющая компания 53 штук;

         Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов иное лицо 214 штук.

          Сбор, удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов, а также жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений и хозяйств является основной задачей санитарной очистки.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на полигоны ТКО. 
В Ефремовском районе в д. Заречье расположен полигон, введен в эксплуатацию в 1965 году. Площадь полигона размещения отходов составляет 8,5 га, ориентировочная мощность полигона составляет 200 тыс. м3 отходов в год.                      Практически полигон не отвечает требованиям природоохранного законодательства. Эксплуатацию полигона осуществляет ООО «Дизель», имеющее лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности. На данный момент полигон принимает только промышленные отходы.
     На территории муниципального образования следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором и вывозом ТКО:

· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;
· отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;
· на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения;
  Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций коммунального комплекса, организаций – подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
   Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

 Также целями Программы на перспективный период являются: 

· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

· приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

· повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.
Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

       - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.
       - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
       - Снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и  внедрения ресурсосберегающих технологий.
       - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
      - Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.
       - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
       - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
       - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
       - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
       - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
        - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.
        - Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
         - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.
  Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения (мероприятия, согласно схемы водоснабжения и водоотведения)

- Ремонт оборудования машинного зала Дубиковского и Пожилинcкого водозаборов;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Козье МО г. Ефремов;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Мечнянка МО г. Ефремов;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Мирный МО г. Ефремов;

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглое);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглики);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Заречье);

- Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Большие Плоты);

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Слободское МО Ефремовский муниципальный округ Тульской области;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Пожилино МО Ефремовский муниципальный округ Тульской области;

- Выполнение работ по ремонту водонапорной башни д. Стрелечья Поляна МО Ефремовский муниципальный округ Тульской области;

- Реконструкция водопровода от 3 –го водоподъема до парка им. И.А. Бунина;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Красноармейская;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Ленинградская;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Новик;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Садовая;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Тульское шоссе;

- Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Черкесская;

- Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Пожилинском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с. Пожилино;

- Реконструкция оборудования на скважинах (замена 18 насосов на водозаборах в с. Пожилино и с. Дубики);

- Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Дубиковском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с. Дубики;

- Реконструкция трубопроводной арматуры на третьем водоподъеме (машинный зал, насосы) - МУП «ВКХ» г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 2;

- Реконструкция водопровода по ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Успенского;

- Реконструкция водопровода по ул. Интернациональная, ул. Менделеева;

- Реконструкция водопровода по ул. Шлихтера – ул. Дружбы;
- Замена водопроводных сетей д. Кукуй Ефремовского района;

- Замена водопроводных сетей д. Большие Медведки Ефремовского района;

- Замена водопроводных сетей с. Никольское Ефремовского района;

- Замена водопроводных сетей д. Ярославка;

- Замена водопроводных сетей п. Серп и Молот;

- Замена водопроводных сетей д. Малая Корчажка;

- Замена водопроводных сетей с. Овсянниково;

- Замена водопроводных сетей с. Пожилино;

- Замена водопроводных сетей д. Яндовка;

- Замена водопроводных сетей д. Коммунаров;

- Замена водопроводных сетей п. Степной;

- Замена водопроводных сетей д. Варламовка;

- Замена водопроводных сетей д. Андреевка;

- Замена водопроводных сетей д. Стреличья Поляна;

- Замена водопроводных сетей п. Михайловский;

- Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы,  с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское;

- Замена водопроводных сетей – Верхнее с. Лобаново;

- Замена водопроводных сетей – д. Павлов Хутор;

- Замена водопроводных сетей - п. Первомайский.

- Замена водопроводных сетей - д. Кукуй;

- Замена водопроводных сетей - д. Луговка д. Прудки;

- Замена водопроводных сетей - п. Козьминский;

- Замена водопроводных сетей - с. Кочкино;

- Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое;

- Замена водопроводных сетей - п. Октябрьский;

- Замена водопроводных сетей - п. Восточный;

- Замена водопроводных сетей - д. Буреломы;

- Замена водопроводных сетей - д. Поддолгое;

- Замена водопроводных сетей - д. Ушаково;

- Замена водопроводных сетей - д. Стрельцы;

- Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое Выселки;

- Замена водопроводных сетей - д. Ступино;

- Замена водопроводных сетей - д. Кытино;

- Замена водопроводных сетей - д. Платоновка;

- Замена водопроводных сетей - п. Мирный;

- Замена водопроводных сетей - д. Трусово;

- Замена водопроводных сетей - д. Красино.   
4.2 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения (мероприятия, согласно схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования)

- Замена канализационных труб;
- Строительство очистных сооружений п. Восточный, мощность 250 м.куб./сут.;
- Строительство очистных сооружений д. Круглики, мощность 200 м.куб./сут.;
- Строительство очистных сооружений с. Ступино, мощность 150 м.куб./сут.;
- Строительство очистных сооружений с. Шилово, мощность 250 м.куб./сут.;
- Строительство очистных сооружений д. Ясеновая, мощность 200 м.куб./сут.;
- Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки, мощность 150 м.куб./сут.;
- Строительство очистных сооружений с. Лобаново, мощность 250 м.куб./сут.;
- Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут.;
- Строительство новых канализационных сетей;
- Реконструкция существующих КНС;
- Замена аварийного участка канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе г. Ефремова;
- Реконструкция чугунного самотечного коллектора по ул. Шлихтера с применением пластиковых труб наружным диаметром 400 мм.;
- Реконструкция напорной канализации от КНС МСК до КГН г. Ефремов Тульской области.
4.3 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения (мероприятия, согласно схеме теплоснабжения муниципального образования)

          Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС»
- Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Энтузиастов";
- Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "В";
- Строительство ЦТП "В"; 

- Строительство ЦТП "Энтузиастов";
- Строительство ЦТП "Октябрьский";
- Реконструкция сооружения "Теплотрасса №8";
-  Реконструкция сооружения "Теплотрасса №13";
-  Реконструкция сооружения "Теплотрасса №27";
- Реконструкция сооружения "Теплотрасса №14";
- Реконструкция сооружения "Теплотрасса №47";
- Реконструкция сооружения "Теплотрасса №15";
- Реконструкция сооружения "Теплотрасса №49";
- Реконструкция сооружения "Теплотрасса Тульской КЭЧ";
- Реконструкция трубопроводов систем отопления и ГВС от котельных МК1 и МК2, выработавших свой ресурс;
- Реконструкция участков трубопроводов тепловых
сетей системы теплоснабжения от ЕТЭЦ в связи
с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- Сооружение «Теплотрасса №18»: «Реконструкция участка тепловой сети, выработавшего ресурс: ТК113a-TK115a; ТК115a-TK117; ТК117-TK117a; ТК117a-TK121; TK121-TK123; TK123-TK125; TK125-TK125а,б,в; TK125а,б,в-ТК129; ТК129-ТК131; ТК131-УТ244; УТ244-УТ246-1; УТ246-1-ПНС-6, Ду300»;
- Реконструкция с заменой двух котлов VR-7 на VR-7 (или аналог) на котельной МК-4 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- Строительство новой котельной 6 МВт для нужд систем отопления взамен старой действующей отопительной части котельной МК1.
              Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности филиала АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация»
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел тип БК3160-100ГМ ст.№8;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел тип БК3160-100ГМ ст.№11;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел тип БКЗ160-1ООГМ ст.№ 12;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел тип БКЗ 320-140ГМ ст.№13;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел тип БКЗ 320-140ГМ ст.№14;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровая турбина ПТ - 60 - 90/13 ст.№б;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровая турбина Р- 50 -130/13 ст.№7;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел ГМ 50-14 ст.№1;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Паровой котел ГМ 50-14 ст.№2;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Ремонт вспомогательного оборудования ПОК;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Оборудование ЭЦ;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Оборудование КИПиА (ТАИ);
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Текущий ремонт оборудования химического цеха;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Ремонт и АКЗ баков и фильтров;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Ремонт ЗиС;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов;
- Подготовка к ОЗП 2026-2027. Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов;
- Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №8, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ;
- Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №11, с заменой экранных труб - Ефремовская ТЭЦ;
- Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №12, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ;
- Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №13, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ;
- Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №14, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ;
- Монтаж трубопровода подачи масла в котлотурбинный цех с мазутного хозяйства, Ефремовская ТЭЦ;
- Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 с заменой трубок конденсатора и муфты" Би-Би", Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация системы контроля механических величин турбогенератора ст.№6, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация системы водоподготовки с монтажом оборудования обратного осмоса и системы ультрафильтарции, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №8 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №11 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №12 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №13 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №14 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ;
- Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №8, Ефремовская ТЭЦ;
- Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №11, Ефремовская ТЭЦ;
- Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №12, Ефремовская ТЭЦ;
- Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №13, Ефремовская ТЭЦ;
- Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №14, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация трансформатора Т-34 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация трансформатора Т-35 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация трансформатора Т-36 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ;
- Модернизация трансформатора Т-37 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ;
- Монтаж частотного регулирования на питательные насосы ст.№ 12-15, Ефремовская ТЭЦ.
4.4. Мероприятия по электроснабжению (муниципальные программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения Ефремовского района», «Энергоэффективность муниципального образования Ефремовcкий муниципальный округ Тульской области»)
- Мероприятия по организации уличного освещения города Ефремова и Ефремовского района.
4.5.  Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения
- Газоснабжение пос. Кременный Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение пос. Гремучий Ефремовского района Тульской области.

- Газификация земельных участков для многодетных семей в д. Богово Ефремовского района Тульской области.
- Газификация с. Вязово Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение д. Домашнево Ефремовского района Тульской области.
- Газоснабжение пос. Каменский Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение д. Крюково Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение д. Сторожевое Ефремовского района Тульской области.

4.6. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов

- Организация раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и технического обеспечения; 
- Создание пунктов сбора вторичных материальных ресурсов и реализация комплекса мер, направленных на их переработку;

 - Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района.
Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения по годам

	№
	Наименование мероприятий
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2039

	1
	Ремонт оборудования машинного зала Дубиковского и Пожилинского водозаборов
	26016,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Козье МО г. Ефремов
	3200,7
	
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Мечнянка МО г. Ефремов
	4158,2
	
	
	
	
	
	

	4
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Мирный МО г. Ефремов
	4158,2
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглое)
	
	7376,05
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Круглики)
	
	6044,85
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д. Большие Плоты)
	
	6491,57
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО г. Ефремов (д.Заречье)
	
	2675,33
	
	
	
	
	

	9
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Слободское МО Ефремовский муниципальныйокруг Тульской области
	
	
	3311,35
	
	
	
	

	10
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Пожилино МО Ефремовский муниципальныйокруг Тульской области
	
	
	3175,93
	
	
	
	

	11
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни д. Стрелечья Поляна МО Ефремовский муниципальныйокруг Тульской области
	
	
	3786,38
	
	
	
	

	12
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, 3-й водоподъём до парка им. И.А. Бунина
	
	
	
	7719,83
	
	
	

	13
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Красноармейская
	
	
	
	
	11990,54
	
	

	14
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Ленинградская
	
	
	
	11387,87
	
	
	

	15
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Новик
	
	
	
	
	15177,29
	
	

	16
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Садовая
	
	
	
	
	
	
	8451,35

	17
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Тульское шоссе
	
	
	
	
	12424,21
	
	

	18
	Реконструкция системы водоснабжения г. Ефремов, ул. Черкесская
	
	
	2567,83
	
	
	
	

	19
	Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Пожилинском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с.Пожилино
	
	
	
	9605,58
	
	
	

	20
	Реконструкция оборудования на скважинах (замена 18 насосов на водозаборах в с.Пожилино и с.Дубики) 
	
	
	
	9389,1
	
	
	

	21
	Реконструкция трубопроводной арматуры, насосного агрегата, системы управления и автоматики на Дубиковском водозаборе по адресу: Ефремовский р-он, с. Дубики
	
	
	
	
	7517,9
	
	

	22
	Реконструкция трубопроводной арматуры на третьем водоподъеме (машинный зал, насосы) - МУП «ВКХ» г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 2
	
	
	
	
	5021,1
	
	

	23
	Реконструкция водопровода по ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Успенского
	
	
	
	
	
	
	8000,0

	24
	Реконструкция водопровода по ул. Интернациональная, ул.Менделеева
	
	
	
	
	
	
	8000,0

	25
	Реконструкция водопровода по ул.Шлихтера – ул.Дружбы
	
	
	
	
	
	
	8000,0

	26
	Замена водопроводных сетей с. Никольское 
	
	
	
	
	2600,0
	
	

	27
	Замена водопроводных сетей д. Кукуй
	
	
	
	
	6300,0
	
	

	28
	Замена водопроводных сетей д. Большие Медведки
	
	
	
	
	5300,0
	
	

	29
	Замена водопроводных сетей д. Ярославка
	
	
	
	
	6000,0
	
	

	30
	Замена водопроводных сетей п. Серп и Молот
	
	
	
	
	
	
	2500

	31
	Замена водопроводных сетей д. Малая Корчажка
	
	
	
	
	
	
	3500

	32
	Замена водопроводных сетей с. Овсянниково
	
	
	
	
	
	
	2700

	33
	Замена водопроводных сетей с. Пожилино
	
	
	
	
	
	
	3000

	34
	Замена водопроводных сетей с. Яндовка
	
	
	
	
	
	
	3000

	35
	Замена водопроводных сетей п. Коммунаров
	
	
	
	
	
	
	3000

	36
	Замена водопроводных сетей п. Степной
	
	
	
	
	
	
	3000

	37
	Замена водопроводных сетей  - д.Андреевка
	
	
	
	
	
	
	1400

	38
	Замена водопроводных сетей - д. Стреличья Поляна
	
	
	
	
	
	
	1500

	39
	Замена водопроводных сетей  - п. Михайловский
	
	
	
	
	
	
	1600

	40
	Замена водопроводных сетей - д.Варламовка   
	
	
	
	
	
	
	3000

	41
	Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, 

с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы,  с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское
	
	
	
	
	
	
	2400

	42
	Замена водопроводных сетей - Верхнее.Лобаново 
	
	
	
	
	
	
	2400

	43
	Замена водопроводных сетей – С. Павлов Хутор
	
	
	
	
	
	
	2250

	44
	Замена водопроводных сетей - п. Первомайский
	
	
	
	
	
	
	2600

	45
	Замена водопроводных сетей - д. Кукуй
	
	
	
	
	
	
	1800

	46
	Замена водопроводных сетей - д. Луговка д. Прудки
	
	
	
	
	
	
	3100

	47
	Замена водопроводных сетей - п. Козьминский
	
	
	
	
	
	
	2700

	48
	Замена водопроводных сетей - с. Кочкино
	
	
	
	
	
	
	1700

	49
	Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое
	
	
	
	
	
	
	1200

	50
	Замена водопроводных сетей - п. Октябрьский 
	
	
	
	
	
	
	4000

	51
	Замена водопроводных сетей - п. Восточный
	
	
	
	
	
	
	2700

	52
	Замена водопроводных сетей - д. Буреломы
	
	
	
	
	
	
	2500

	53
	Замена водопроводных сетей - д. Поддолгое
	
	
	
	
	
	
	2000

	54
	Замена водопроводных сетей - д. Ушаково
	
	
	
	
	
	
	3200

	55
	Замена водопроводных сетей - д. Стрельцы
	
	
	
	
	
	
	1300

	56
	Замена водопроводных сетей - д. Новокрасивое Выселки
	
	
	
	
	
	
	3000

	57
	Замена водопроводных сетей - с. Ступино
	
	
	
	
	
	
	3200

	58
	Замена водопроводных сетей - д. Кытино
	
	
	
	
	
	
	3158,7

	59
	Замена водопроводных сетей - д. Платоновка
	
	
	
	
	
	
	3802,6

	60
	Замена водопроводных сетей - п. Мирный
	
	
	
	
	
	
	1628,4

	61
	Замена водопроводных сетей - д. Трусово
	
	
	
	
	
	
	3524,6

	62
	Замена водопроводных сетей - п. Красино
	
	
	
	
	
	
	1645,3

	
	ИТОГО
	299578,58

	37533,3
	22587,8
	12841,49
	38102,38
	72331,05
	0,0
	116182,56


Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения по годам
	№
	Мероприятие

	
	
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 -2039

	1
	Замена канализационных труб
	
	
	
	
	
	
	10000

	2
	Строительство очистных сооружений п. Восточный,

мощность 600 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	63997,0

	3
	Строительство очистных сооружений д. Круглики,

мощность 300 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	30000

	4
	Строительство очистных сооружений с. Ступино,

мощность 150 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	224000

	5
	Строительство очистных сооружений с. Шилово,

мощность 250 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	275122,0

	6
	Строительство очистных сооружений д. Ясеновая,

мощность 400 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	40000

	7
	Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки,

мощность 150 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	30000

	8
	Строительство очистных сооружений с. Лобаново,

мощность 400 м.куб./сут.
	
	
	
	
	
	
	40000

	9
	Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут.
	
	
	
	103150,0
	
	
	

	10
	Строительство новых канализационных сетей
	
	
	
	
	
	
	1200

	11
	Реконструкция существующих КНС
	
	
	
	
	
	
	1100

	12
	Реконструкция чугунного самотечного коллектора по ул. Шлихтера с применением пластиковых труб наружным диаметром 400 мм.
	
	
	1340,71
	
	
	
	

	13
	Реконструкция напорной канализации от КНС МСК до КГН г. Ефремов Тульской области
	
	
	
	4555,88
	
	
	

	14
	Замена аварийного участка канализационного коллектора по ул. Воронежское шоссе г. Ефремова
	4411,34
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	828876,93
	4411,34
	0
	1340,71
	107705,88
	0
	0
	715419


Таблицы мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения по годам

                 Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС (с 2026 года)

	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	

	1
	Строительство ЦТП "В"
	м3/час
	0
	284
	2021
	2027
	38 520,80

	2
	Строительство ЦТП "Энтузиастов"
	м3/час
	0
	403
	2021
	2026
	29 424,10

	3
	Строительство ЦТП "Октябрьский"
	м3/час
	0
	77
	2021
	2027
	13 359,20

	4
	Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП «Энтузиастов»
	м
	0
	60,5
	2026
	2026
	13 361,20

	5
	Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП «В»
	м
	0
	71
	2027
	2027
	6 133,20

	6
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №8"
	м
	95,7
	95,7
	
	2027
	10 873,20

	7
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №13"
	м
	36,9
	36,9
	2026
	2026
	7 235,50

	8
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №27"
	м
	128,90
	128,90
	2026
	2026
	10 900,50

	9
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №27"

	м
	417,60
	417,60
	2027
	2027
	47 466,80

	10
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №14"
	м
	147,70
	147,70
	2026
	2026
	16 524,30

	11
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №14"
	м
	943,20
	943,20
	2028
	2028
	70 955,00

	12
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №47"
	м
	54,20
	54,20
	2026
	2026
	6 984,70

	13
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №47"
	м
	418,70
	418,70
	2028
	2028
	18 157,80

	14
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №15"
	м
	128,6
	128,6
	2026
	2026
	7 566,10

	15
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса №49"
	м
	120,3
	120,3
	2026
	2026
	6 432,80

	16
	Реконструкция сооружения "Теплотрасса Тульской КЭЧ"
	м
	140,5
	140,5
	2028
	2028
	6 079,20

	17
	Реконструкция трубопроводов систем отопления и ГВС от котельных МК1 и МК2, выработавших свой ресурс
	м
	2 652,00
	2 652,00
	2029
	2030
	167 790,75

	18
	Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения от ЕТЭЦ в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	м
	35 118,00
	35 118,00
	2031
	2044
	2 555 183,62

	19
	Реконструкция участка тепловой сети, выработавшего ресурс: ТК113а-ТК115а; ТК115а-ТК117; ТК117-ТК117а; ТК117а-ТК121; ТК121-ТК123; ТК123-ТК125; ТК125-ТК125б; ТК-125б-ТК125а; ТК-125а-ТК129; ТК-129-ТК129а; ТК129а-ТК-131; ТК131-ПНС №6 (прокладка – Бесканальная, протяженность L=1033,6 м, Дуп/Дуо=300/300 мм)
	м
	1033,6
	1033,6
	2027
	2027
	62 206,51

	20
	Реконструкция с заменой двух котлов VR-7 на VR-7 (или аналог) на котельной МК-4 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Ед.
	2
	2
	2031
	2031
	4 473,57

	21
	Строительство новой котельной 6 МВт для нужд систем отопления взамен старой действующей отопительной части котельной МК1
	Ед.
	1
	1
	2033
	2033
	59 099,44

	
	Итого
	
	
	
	
	
	3 158 728,29


              Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности филиала АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация»

              - Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Ефремовой ТЭЦ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Суммарные затраты, с НДС, тыс. руб.
	Затраты, тыс. руб., с НДС (источник финансирования; амортизация, прибыль)

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034 - 2044

	1
	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №8, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ
	2031
	55 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	55 000,00
	 
	 
	 

	2
	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №11, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ
	2033
	60 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 000,00
	 

	3
	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №12, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ
	2028
	38 000,00
	 
	 
	38 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №13, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ
	2029
	49 000,00
	 
	 
	 
	49 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №14, с заменой экранных труб Ефремовская ТЭЦ
	2030
	53 000,00
	 
	 
	 
	 
	53 000,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Монтаж трубопровода подачи масла в котлотурбинный цех с мазутного хозяйства, Ефремовская ТЭЦ
	2028
	2 000,00
	 
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 с заменой трубок конденсатора и муфты" Би-Би", Ефремовская ТЭЦ
	2029
	115 000,00
	 
	 
	 
	115 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Модернизация системы контроля механических величин турбогенератора ст.№6, Ефремовская ТЭЦ
	2029
	12 000,00
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Модернизация системы водоподготовки с монтажом оборудования обратного осмоса и системы ультрафильтарции, Ефремовская ТЭЦ
	2030-2031
	650 000,00
	 
	 
	 
	 
	325 000,00
	325 000,00
	 
	 
	 

	10
	Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №8 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ
	2032
	26 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 000,00
	 
	 

	11
	Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №11 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ
	2028
	20 000,00
	 
	 
	20 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №12 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ
	2030
	23 000,00
	 
	 
	 
	 
	23 000,00
	 
	 
	 
	 

	13
	Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №13 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ
	2029
	22 000,00
	 
	 
	 
	22 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Модернизация уплотнений РВП котлоагрегата ст. №14 с заменой пакетов с набивкой, Ефремовская ТЭЦ
	2031
	25 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000,00
	 
	 
	 

	15
	Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №8, Ефремовская ТЭЦ
	2031
	28 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	28 000,00
	 
	 
	 

	16
	Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №11, Ефремовская ТЭЦ
	2032
	30 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000,00
	 
	 

	17
	Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №12, Ефремовская ТЭЦ
	2028
	25 000,00
	 
	 
	25 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №13, Ефремовская ТЭЦ
	2029
	26 000,00
	 
	 
	 
	26 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Оснащение автоматической системы розжига горелок и регулирования процесса горения котлоагрегата ст. №14, Ефремовская ТЭЦ
	2030
	27 000,00
	 
	 
	 
	 
	27 000,00
	 
	 
	 
	 

	20
	Модернизация трансформатора Т-34 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ
	2030
	25 000,00
	 
	 
	 
	 
	25 000,00
	 
	 
	 
	 

	21
	Модернизация трансформатора Т-35 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ
	2031
	25 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000,00
	 
	 
	 

	22
	Модернизация трансформатора Т-36 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ
	2032
	25 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000,00
	 
	 

	23
	Модернизация трансформатора Т-37 заменой маслонаполненного оборудования на элегизовое, Ефремовская ТЭЦ
	2033
	25 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000,00
	 

	24
	Монтаж частотного регулирования на питательные насосы ст.№ 12-15, Ефремовская ТЭЦ
	2029
	80 000,00
	 
	 
	 
	80 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	1 466 000,00
	0,00
	0,00
	85 000,00
	304 000,00
	453 000,00
	458 000,00
	81 000,00
	85 000,00
	0,00


План мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 ПП "Ефремовская ТЭЦ" филиала АО "РИР Энерго" - "Орловская генерация"

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения работ
	Необходимое финансирование млн. руб
	Мероприятие влияет на надежность выработки электроэнергии/тепловой энергии/электроэнергии и тепловой
энергии

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Паровой котел тип БК3160-100ГМ ст.№8
	11.05.2026
	24.05.2026
	0,66
	Электроэнергия и тепловая энергия

	2
	Паровой котел тип БК3160-100ГМ ст.№11
	01.06.2026
	19.07.2026
	0,66
	Электроэнергия и тепловая энергия

	3
	Паровой котел тип БКЗ160-1ООГМ ст.№ 12
	20.07.2026
	02.10.2026
	0,66
	Электроэнергия и тепловая энергия

	4
	Паровой котел тип БКЗ 320-140ГМ ст.№13
	30.03.2026
	28.05.2026
	1,8
	Электроэнергия и тепловая энергия

	5
	Паровой котел тип БКЗ 320-140ГМ ст.№14
	10.03.2026
	27.03.2026
	0,86
	Электроэнергия и тепловая энергия

	6
	Паровая турбина ПТ - 60 - 90/13 ст.№б
	11.05.2026
	30.09.2026
	1,5
	Электроэнергия

	7
	Паровая турбина Р- 50 -130/13 ст.№7
	06.07.2026
	19.07.2026
	0,6
	Электроэнергия

	8
	Паровой котел ГМ 50-14 ст.№1
	07.09.2026
	04.10.2026
	0,32
	Электроэнергия и тепловая энергия

	9
	Паровой котел ГМ 50-14 ст.№2
	25.05.2026
	05.06.2026
	0,32
	Электроэнергия и тепловая энергия

	10
	Ремонт вспомогательного оборудования ПОК
	01.01.2026
	10.10.2026
	3,2
	Электроэнергия и тепловая энергия

	11
	Оборудование ЭЦ
	01.01.2026
	10.10.2026
	8,3
	Электроэнергия и тепловая энергия

	12
	Оборудование КИПиА (ТАИ)
	01.01.2026
	10.10.2026
	9,3
	Электроэнергия и тепловая энергия

	13
	Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ
	01.01.2026
	10.10.2026
	21,8
	Электроэнергия и тепловая энергия

	14
	Текущий ремонт оборудования химического цеха
	01.01.2026
	10.10.2026
	12,7
	Электроэнергия и тепловая энергия

	15
	Ремонт и АКЗ баков и фильтров
	25,05.2026
	10.10.2026
	6,7
	Электроэнергия и тепловая энергия

	16
	Ремонт ЗиС
	01.08.2026
	10.10.2026
	11
	Электроэнергия и тепловая энергия

	17
	Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов
	01.01.2026
	10.10.2026
	0,5
	Электроэнергия и тепловая энергия

	18
	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов
	01.01.2026
	10.10.2026
	2,115
	Электроэнергия и тепловая энергия

	19
	Проведение комплексных обследований,
наблюдений за осадками фундаментов, очередных
(весенних и осенних) осмотров зданий и
сооружений объектов теплоснабжения, в том
числе, эксплуатируемых в составе опасных
производственных объектов.
	01.01.2026
	10.10.2026
	0,522
	Электроэнергия и тепловая энергия

	ИТОГО
	83,517
	 


Таблица мероприятий по электроснабжению по годам

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2039

	1
	Мероприятия по организации уличного освещения муниципального образования
	29663,4
	30663,4
	31675,1
	32740,0
	33840,0
	35040,0
	315360,0

	источник финансирования
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования 
	29663,4
	30663,4
	31675,1
	32740,0
	33840,0
	35040,0
	315360,0


Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения по годам

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Мероприятия по годам

	1.
	Газоснабжение д. Крюково Ефремовского района Тульской области
	2024-2028

	2.
	Газоснабжение д. Чаплино Ефремовского района Тульской области
	2024-2027

	3.
	Газоснабжение д. Сторожевое Ефремовского района Тульской области
	2024-2027

	4.
	Газификация земельных участков для многодетных семей в д. Богово Ефремовского района Тульской области
	2022-2025

	5.
	Газификация с. Вязово Ефремовского района Тульской области
	2022-2026

	6.
	Газоснабжение д. Залесское Ефремовского района Тульской области
	2021-2025

	7.
	Газоснабжение пос. Западная Звезда Ефремовского района Тульской области
	2022-2025

	8.
	Газоснабжение д. Хорошавка Ефремовского района Тульской области
	2024-2027


Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов по годам

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2039

	1
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района
	0
	1200,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого 2975,3
	0
	1200,0
	0
	0
	0
	0
	0


 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. 

Инструментами реализации муниципальной программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, а также программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, с учетом софинансирования из бюджета муниципального образования и муниципальные программы. Инвестиционные программы и программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, и муниципальные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования. 
На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса. 

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации муниципальной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

· средств федерального, областного и местных бюджетов в случаях, установленных законодательством;

· средств организаций коммунального комплекса;

· прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.
Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией муниципального образования контроля за ходом их реализации.
Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования.
______________________

