## Лист1
Максимальные нагрузки и перспективный отпуск тепловой энергии потребителям Ефремовской ТЭЦ.
Показатели | Наименование потребителя | Период
|  | 2027 подано в схему | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Теплоноситель - вода
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Южный филиал ООО "ККС" | 184858 | 193186 | 193186 | 193186 | 193186 | 193186 | 193186 | 193186 | 193186
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | прочие потребители | 19655 | 16498 | 16498 | 16498 | 16498 | 16498 | 16498 | 16498 | 16498
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39
Теплоноситель - пар
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "КМ" | 10352 | 10375 | 10375 | 10375 | 10375 | 10375 | 10375 | 10375 | 10375
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | МУП "АгроКомСлужба" | 6247 | 6357 | 6357 | 6357 | 6357 | 6357 | 6357 | 6357 | 6357
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "Форсаж" | 28204 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "НИИ ПРОБИОТИКОВ" | 2350 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "Компас Фудс" | 12496 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "Каргилл" | 386909 | 391922 | 391922 | 391922 | 391922 | 391922 | 391922 | 391922 | 391922
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "Ефремовский Солод" | 13396 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | ООО "Зернопродукт" | 269415 | 279259 | 279259 | 279259 | 279259 | 279259 | 279259 | 279259 | 279259
Максимальная присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Максимальная присоединенная нагрузка т/ч |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65